## MAPA QTDS
ANEXO III
Artº. | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | Un. | Quant. | PREÇO | PREÇO
|  |  |  | Unitário (€) | Total (€)
1 | SECÇÃO 1 - ARQUITETURA
1.1 | CAPÍTULO I - ESTALEIRO
1.1.1 | Nos termos do Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. Este capítulo compreende:
1.1.2 | Montagem, construção, manutenção, exploração do estaleiro, nomeadamente: instalações provisórias do estaleiro; equipamentos do estaleiro; pessoal do estaleiro; prospecções e reconhecimentos necessários, obtenção de licenças e indemnizações; placas identificadoras da obra com dimensões a indicar pelo Dono de Obra, em painéis bem visíveis (onde conste, entre outros: Designação da obra; O dono da obra; O adjudicatário; O valor de adjudicação; O prazo de execução; A equipa projectista; A fiscalização). | vg | 1 |  | 0
1.1.3 | Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, execução de limpeza final da obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em momento imediatamente anterior à realização do auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória da obra. | vg | 1 |  | 0
1.1.4 | Elaboração do plano de segurança e saúde, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e avisos, meios de protecção colectiva e individual, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro e com as disposições legais e regulamentares em vigor. O Decreto-Lei atrás mencionado procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, assegurando a transposição para o direito interno da Directiva n.º 92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho. | vg | 1 |  | 0
1.1.5 | Plano de Prevenção e Gestão de RCD, incluindo:
1.1.5.1 | a)Transporte Transporte de solos de escavação a reutilizar noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em local licenciado pela câmara municipal, incluindo taxas, conforme nº 2 do Artigo nº 6 do DL 46/2008 e DL 178/2006 de 5 de Setembro. Transporte, após triagem para Operador Licenciado de Resíduos, ou destino final Licenciado (se aplicável), das diferentes fracções de RCD produzidos em obra de acordo com as quantidades identificadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD's. | vg | 1 |  | 0
1.1.5.2 | b)Tratamento e Valorização de RCD: Tratamento/ Valorização das diferentes fracções de RCD, identificadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, após devida triagem em obra, a realizar por Gestor Autorizado de Resíduos excluindo taxas aplicáveis. Aluguer e colocação dos diferentes meios de contentorização para deposição controlada dos RCD produzidos em obra. Meios Humanos para Gestão de Resíduos durante a fase de construção a realizar por técnico(s) especializado(s). | vg | 1 |  | 0
1.2 | CAPÍTULO II - DEMOLIÇÕES
1.2.1 | Nota: Considera-se incluido nos artigos deste capitulo, todos os trabalhos de demolição com meios braçais ou mecânicos, remoção do local da demolição e colocação em deposito dentro da obra, remoção do deposito para transporte a vazadouro, escoramentos e andaimes, tapumes, limpeza de todas as zonas afectadas após a execução das demolições.
1.2.2 | Demolição de muro em bloco de betão de dupla face à vista (split), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.2.1 | ACESSO NORTE
1.2.2.2 | Estação Inferior | m² | 21.88 |  | 0
1.2.3 | Demolição de muro em alvenaria de pedra, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Trabalhos articulados com arqueologia)
1.2.3.1 | ACESSO NORTE
1.2.3.2 | Estação Superior | m² | 1.52 |  | 0
1.2.3.3 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.2.3.4 | Cota 32,09 (Largo da Sé) | m² | 82.03 |  | 0
1.2.3.5 | Rua Cónego Sebastião da Costa Brites | m² | 56.92 |  | 0
1.2.3.6 | Cota 49,80 | m² | 5.04 |  | 0
1.2.3.7 | Cota 56,12 | m² | 1.74 |  | 0
1.2.4 | Remoção de vedação em rede metálica e sua estrutura de suporte, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.4.1 | ACESSO NORTE
1.2.4.2 | Estação Inferior | m² | 41.03 |  | 0
1.2.5 | Remoção de pavimento em lajetas de betão, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.5.1 | ACESSO NORTE
1.2.5.2 | Estação Inferior | m² | 16.87 |  | 0
1.2.6 | Remoção de zona ajardinada, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.6.1 | ACESSO SUL
1.2.6.2 | Cota 56,12 | m² | 0.83 |  | 0
1.2.7 | Remoção de calçada em cubo, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.7.1 | ACESSO SUL
1.2.7.2 | Cota 32,09 (Largo da Sé) | m² | 15.15 |  | 0
1.2.7.3 | Rua Cónego Sebastião de Costa Brites | m² | 57.49 |  | 0
1.2.8 | Remoção de pavimento betuminoso, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.2.8.1 | ACESSO SUL
1.2.8.2 | Rua Pero Alvito | m² | 53.36 |  | 0
1.2.8.3 | Cota 56,12 | m² | 27.09 |  | 0
1.3 | CAPÍTULO III - MOVIMENTO DE TERRAS
1.3.1 | Aterro em camadas de 20cm devidamente compactadas com solos de boa qualidade provenientes da escavação devidamente cirandada ou de locais de empréstimo. ( Será por conta do adjudicatário a guarda em obra de solos seleccionados da escavação ou, no caso de estes não verificarem as caracteristicas necessárias, o transporte de locais de empréstimo dos mesmos.)
1.3.1.1 | ACESSO SUL
1.3.1.2 | Aterro | m³ | 54.35 |  | 0
1.4 | CAPÍTULO IV - ALVENARIAS
1.4.1 | Fornecimento e execução de muro em alvenaria de pedra idêntica à existente (no sistema construtivo também idêntico ao existente) com 60cm de largura, com reutilização de pedra existente (aprox. 50%) e fornecimento de idêntica no excedente, assente sobre fundação em betão ciclópico, incluindo corte, remate de juntas em argamassa bastarda (com cal hidraulica) e demais trabalhos para ao seu correcto posicionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E..
1.4.1.1 | ACESSO SUL
1.4.1.2 | Rua Pero Alvito | m² | 63.62 |  | 0
1.4.2 | Fornecimento e execução de muro em alvenaria de pedra idêntica à existente (no sistema construtivo também idêntico ao existente) com largura variável, com reutilização de pedra existente (aprox. 50%) e fornecimento de idêntica no excedente, assente sobre fundação em betão ciclópico, incluindo corte, remate de juntas em argamassa bastarda (com cal hidraulica) e demais trabalhos para ao seu correcto posicionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E..
1.4.2.1 | ACESSO SUL
1.4.2.2 | Largo da Sé | m² | 70.69 |  | 0
1.4.2.3 | Rua Cónego Sebastião de Costa Brites | m² | 63.12 |  | 0
1.4.3 | Fornecimento e execução de muro em bloco de betão de dupla face à vista (split) idêntico ao existente, assente sobre fundação em betão ciclópico, incluindo corte, remate de juntas e demais trabalhos para ao seu correcto posicionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E..
1.4.3.1 | ACESSO SUL
1.4.3.2 | Estação Inferior | m² | 31.29 |  | 0
1.5 | CAPÍTULO V - CANTARIAS
1.5.1 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de muro, a construir em pedra lioz bujardada a pico fino (idêntica ao existente) com largura variável (entre 0,60m e 0,70m), 0,12m de altura e comprimento variável (entre 0,90m a 1,30m), incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E..
1.5.1.1 | ACESSO SUL
1.5.1.2 | Rua Pero Alvito | m² | 7.13 |  | 0
1.6 | CAPÍTULO VI - CARPINTARIAS
1.6.1 | Fornecimento e colocação de pavimento em deck, em madeira para exterior do tipo "Lusodeck" ou equivalente, madeira IPÊ 35mm esp., com ranhuras anti-derrapantes, assente sobre sarrafos de madeira tratada 15x4cm e barrotes de madeira tratada 11x6cm, assentes em cachorros sobre estrutura em perfis HE180B e tubulares 7x7cm, incluindo ripas, remates, acessórios de fixação, espaçadores, lixagem de superfícies, limpeza e remoção de detritos com produtos recomendados, impregnação com óleo para deck e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.6.1.1 | ACESSO NORTE
1.6.1.2 | Estação Inferior | m² | 66.46 |  | 0
1.6.1.3 | Estação Superior | m² | 49.67 |  | 0
1.6.1.4 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.6.1.5 | Cota 49,80 | m² | 52.01 |  | 0
1.6.1.6 | Cota 56,12 | m² | 3.37 |  | 0
1.7 | CAPÍTULO VII - COBERTURAS
1.7.1 | Fornecimento e aplicação de cobertura em chapa de zinco n.º12 pré-patinado (pigmento castanho) com 0,65mm de espessura, sistema junta agrafada, tipo "VM ZINC" ou equivalente, incluindo estrutura de formação de pendente (2%) composta por perfis tubulares e chapa de ferro quinada 4mm, assim como todos os acessórios necessários, nomeadamente: remates, membrana pitonada "Delta MS 500", presilhas, rufos, cumeeiras, pingadeiras e outros trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.7.1.1 | ACESSO SUL
1.7.1.2 | Elevador E1 | m² | 5.58 |  | 0
1.7.1.3 | Elevador E2 | m² | 4.37 |  | 0
1.8 | CAPÍTULO VIII - PAVIMENTOS
1.8.1 | Fornecimento e assentamento de cubo de calcário (vidraço) idêntico ao existente, de 5x5x5cm, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com espessura necessária, regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.8.1.1 | ACESSO NORTE
1.8.1.2 | Estação Inferior | m² | 6.33 |  | 0
1.8.2 | Fornecimento e assentamento de lajes de pedra Lioz, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura, massame armado na espessura de 12cm com malha sol incluindo pendente de 1,5% para encaminhamento de águas para a sarjeta mais próxima, cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas)
1.8.2.1 | ACESSO SUL
1.8.2.2 | Cota 32,09 | m² | 7.04 |  | 0
1.8.2.3 | Cota 56,12 | m² | 16.76 |  | 0
1.8.3 | Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra idêntica à existente, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura, massame armado na espessura de 12cm com malha sol, incluinodo cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas)
1.8.3.1 | ACESSO SUL
1.8.3.2 | Cota 49,80 | m² | 1.64 |  | 0
1.8.4 | Fornecimento e execução de pavimento em camada de betão betuminoso, idêntico ao existente, com função de regularização com 8 cm de espessura e de desgaste com 5cm, incluindo espalhamento e cilidragem, rega betuminosa de colagem com a aplicação de emulsão betuminosa, rega betuminosa de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa, camada de granulometria extensa de 40 cm de espessura depois do recalque, executada em duas camadas de 20 cm cada, abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento e todos os trabalhos complementares necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.8.4.1 | ACESSO SUL
1.8.4.2 | Rua Pero Alvito | m² | 53.36 |  | 0
1.8.4.3 | Cota 56,12 | m² | 9.98 |  | 0
1.8.5 | Fornecimento e execução de calçada em cubo com reutilização de calçada existente (aprox. 50%) e fornecimento de nova no excedente, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 30cm de espessura depois do recalque, executada em duas camadas de 15 cm cada, regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.8.5.1 | ACESSO SUL
1.8.5.2 | Cota 32,09 (Largo da Sé) | m² | 10.11 |  | 0
1.8.5.3 | Rua Cónego Sebastião de Costa Brites | m² | 57.49 |  | 0
1.9 | CAPÍTULO IX - SERRALHARIAS
1.9.1 | Fornecimento e montagem de portão exterior em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 50x10mm e vergalhão 10x10mm), incluindo metalização e pintura tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fechadura, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.1.1 | ACESSO NORTE
1.9.1.2 | Estação Inferior
1.9.1.3 | Ser 01 (2,18x1,00m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.1.4 | Ser 03 (1,50x1,00m) - 1 Folha Batente | un | 1 |  | 0
1.9.1.5 | Ser 04 (0,60x1,00m) - 1 Folha Batente | un | 1 |  | 0
1.9.1.6 | Estação Superior
1.9.1.7 | Ser 03 (1,50x1,00m) - 1 Folha Batente | un | 1 |  | 0
1.9.2 | Fornecimento e montagem de armário exterior para quadro eléctrico em chapa de aço quinada com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (caixa 6mm de esp. e portas 4mm esp.) assente sobre maciço a executar em alvenaria e betão ciclópico (se necessário), incluindo fechadura de estrela, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.2.1 | ACESSO NORTE
1.9.2.2 | Estação Inferior
1.9.2.3 | Ser 02 (1,00x0,30x1,50m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.2.4 | Estação Superior
1.9.2.5 | Ser 07(1,00x0,30x1,00m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.3 | Fornecimento e montagem de divisória exterior para fixação de porta de elevador automática, em vidro lâminado 66,2, temperado e termo-endurecido, fixo em perfis tubulares de ferro do tipo S275JR (120x80mm), incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, suportes para vidro do tipo "JNF" ref. "IN.75.015, IN.75.017 e IN.75.018" ou equivalente, parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.3.1 | ACESSO NORTE
1.9.3.2 | Estação Inferior
1.9.3.3 | Ser 05 | m² | 13.12 |  | 0
1.9.3.4 | Estação Superior
1.9.3.5 | Ser 06 | m² | 12.54 |  | 0
1.9.4 | Fornecimento e montagem de alçapão exterior para acesso à zona técnica em perfis e chapa de ferro do tipo S275JR (6mm esp.) para suporte de barrotes e deck, incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, perfil HE160B intermédio para suporte de folhas, dobradiças, parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.4.1 | ACESSO NORTE
1.9.4.2 | Estação Superior
1.9.4.3 | Ser 09 (2,40x1,47m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.5 | Fornecimento e montagem de pórtico exterior em chapa de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (10mm esp.), incluindo gárgula de encaminhamento de águas e tubo de queda (Ø 0,06m) com 3,60m de altura, pingadeira (barra chata 10x10mm), parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.5.1 | ACESSO SUL
1.9.5.2 | Cota 32,09 | m² | 25.83 |  | 0
1.9.6 | Fornecimento e assentamento de revestimento em chapa de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 com 10mm de espessura, incluindo fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.6.1 | ACESSO SUL
1.9.6.2 | Cota 32,09 | m² | 1.34 |  | 0
1.9.7 | Fornecimento e montagem de portão exterior em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 50x10mm e vergalhão 16mm de diâmetro), incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fechadura, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.7.1 | ACESSO SUL
1.9.7.2 | Cota 32,09
1.9.7.3 | Ser 02 (4,48x2,84m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.7.4 | Cota 49,80 |  |  |  | 0
1.9.7.5 | Ser 05 (1,44x2,21m) - 1 Folha Batente | un | 1 |  | 0
1.9.8 | Fornecimento e montagem de porta para quadro eléctrico em perfis tubulares e chapa quinada de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (3mm esp.), incluindo fechadura de estrela, pivot, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.8.1 | ACESSO SUL
1.9.8.2 | Cota 32,09
1.9.8.3 | Ser 03 (2,00x2,83m) - 2 Folhas Batente | un | 1 |  | 0
1.9.9 | Fornecimento e montagem de remate de pavimento em chapa quinada de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (6mm esp.), incluindo parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.9.1 | ACESSO SUL
1.9.9.2 | Ser 06
1.9.9.3 | Cota 49,80 | m² | 4.03 |  | 0
1.9.9.4 | Cota 56,12 | m² | 0.33 |  | 0
1.9.10 | Fornecimento e montagem de guarda exterior em vidro laminado 66,2 temperado e termo-endurecido assente em perfis "U" de ferro do tipo S275JR, incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..Gd 03 (Altura 1,10m)
1.9.10.1 | ACESSO SUL
1.9.10.2 | Cota 32,09 | ml | 1.06 |  | 0
1.9.10.3 | Cota 49,80 | ml | 2.21 |  | 0
1.9.10.4 | Cota 56,12 | ml | 0.41 |  | 0
1.9.11 | Fornecimento e montagem de perfil para suporte de fita led em chapa quinada de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (3mm esp.), incluindo parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.11.1 | ACESSO NORTE
1.9.11.2 | Ser 08
1.9.11.3 | Estação Inferior | ml | 9.72 |  | 0
1.9.11.4 | Estação Superior | ml | 15.48 |  | 0
1.9.11.5 | ACESSO SUL
1.9.11.6 | Ser 04
1.9.11.7 | Cota 49,80 | ml | 17.36 |  | 0
1.9.11.8 | Cota 56,12 | ml | 1.7 |  | 0
1.9.12 | Fornecimento e montagem de guarda exterior em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 50x10mm e vergalhão 10x10mm), incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Altura 1,10m)
1.9.12.1 | ACESSO NORTE
1.9.12.2 | Gd 01
1.9.12.3 | Estação Inferior | ml | 11.63 |  | 0
1.9.12.4 | Estação Superior | ml | 19.59 |  | 0
1.9.12.5 | ACESSO SUL
1.9.12.6 | Gd 01 |  |  |  | 0
1.9.12.7 | Cota 49,80 | ml | 30.62 |  | 0
1.9.12.8 | Cota 56,12 | ml | 1.84 |  | 0
1.9.13 | Fornecimento e montagem de guarda exterior para pessoas com mobilidade condicionada em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 50x10mm e vergalhão 10x10mm), incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(Altura 1,10m)
1.9.13.1 | ACESSO NORTE
1.9.13.2 | Gd 01
1.9.13.3 | Estação Inferior | ml | 47.12 |  | 0
1.9.13.4 | Estação Superior | ml | 26.52 |  | 0
1.9.13.5 | ACESSO SUL
1.9.13.6 | Gd 01 |  |  |  | 0
1.9.13.7 | Cota 49,80 | ml | 26.14 |  | 0
1.9.13.8 | Cota 56,12 | ml | 1.84 |  | 0
1.9.14 | Fornecimento e montagem de guarda exterior para escada de emergência em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 50x10mm), incluindo metalização e pintura, tipo "Cin - Cinofer Esmalte Liso" ou equivalente, Ral. a definir em obra, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Altura 1,00)
1.9.15 | ACESSO NORTE
1.9.15.1 | Gd 03 | ml | 113.36 |  | 0
1.9.16 | Reposição de guarda exterior existente, incluindo pintura à cor existente se necessário, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.16.1 | ACESSO SUL
1.9.16.2 | Rua Pero Alvito | ml | 7.17 |  | 0
1.9.17 | Fornecimento e montagem de escada de emergência em chapa de aço quinada com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 (6mm esp.), incluindo estrutura inferior de fixação à estrutura principal, parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.17.1 | ACESSO NORTE | ml | 144.01 |  | 0
1.9.18 | Fornecimento e colocação de vedação em rede e estrutura de suporte idêntica à existente, com reutilização de rede e estrutura existente (aprox. 50%) e fornecimento de nova no excedente, incluindo fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.9.18.1 | ACESSO NORTE |  |  |  | 0
1.9.18.2 | Estação Inferior | m² | 36.11 |  | 0
1.10 | CAPÍTULO X - TECTOS
1.10.1 | Fornecimento e execução de tecto falso em placa de cimento, do tipo "Aquapanel Outdoor da Knauf" ou equivalente, incluindo sancas, estrutura metálica, alheta de remate, barramento, tratamento de juntas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.10.1.1 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.10.1.2 | Cota 32,09 | m² | 47.55 |  | 0
1.11 | CAPÍTULO XI - IMPERMEABILIZAÇÕES
1.11.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização com "Flintkote" e tela pitonada com geotextil para encosto de terra vegetal, incluindo tela, geotextil e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.11.1.1 | ACESSO NORTE |  |  |  | 0
1.11.1.2 | Estação Inferior | m² | 71.94 |  | 0
1.11.1.3 | Estação Superior | m² | 90.02 |  | 0
1.11.1.4 | ACESSO SUL
1.11.1.5 | Elevador E1 | m² | 385.43 |  | 0
1.11.1.6 | Elevador E2 | m² | 28.37 |  | 0
1.11.2 | Fornecimento e execução de impermeabilização com tela pitonada e geotextil para encosto de terra vegetal em alvenaria de pedra existente, incluindo tela, geotextil e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.11.2.1 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.11.2.2 | Rua Pero Alvito (Muro em Alvenaria Existente) | m² | 34.81 |  | 0
1.11.3 | Fornecimento e execução de sistema de drenagem de águas subterrâneas em sapatas e vigas de fundação, composto por geodreno pvc 120mm envolto em geotêxtil e brita, incluindo, abertura de valas, brita, aterro e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.11.3.1 | ACESSO NORTE |  |  |  | 0
1.11.3.2 | Estação Superior | m² | 21.92 |  | 0
1.11.3.3 | ACESSO SUL
1.11.3.4 | Elevador E2 | m² | 15.52 |  | 0
1.12 | CAPÍTULO XII - PINTURAS
1.12.1 | Pintura de tecto falso em placa de cimento, do tipo "Aquapanel Outdoor da Knauf" ou equivalente, na cor branca, com uma demão de primário, tipo "Cin EPGC 300" ou equivalente, e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior, tipo "Cin Nováqua HD" ou equivalente, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.12.1.1 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.12.1.2 | Cota 32,09 | m² | 47.55 |  | 0
1.13 | CAPÍTULO XIII - DIVERSOS
1.13.1 | Fornecimento e colocação de degraus em polipropileno de apoio ao acesso à casa das màquinas, do tipo "Capa Drain" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.13.1.1 | ACESSO NORTE |  |  |  | 0
1.13.1.2 | Estação Superior | un | 17 |  | 0
1.13.2 | Fornecimento e colocação de pinos dissuasores de trânsito, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..
1.13.2.1 | ACESSO SUL |  |  |  | 0
1.13.2.2 | Cota 32,09 | un | 12 |  | 0
1.13.2.3 | Cota 56,12 | un | 12 |  | 0
2 | SECÇÃO 2- ARQUITETURA PAISAGISTA
2.1 | INTRODUÇÃO
2.1.1 | O presente mapa de orçamento refere-se aos trabalhos a efetuar na área de intervenção definida nas peças desenhadas. Todos os trabalhos descritos deverão cumprir o definido nas peças desenhadas de projeto e no caderno de encargos, devendo todas as medidas ser confirmadas em obra. Qualquer discrepância entre peças deverá ser colocada para análise do D.O. e projetista. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, assentamento, acessórios, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro e trabalhos necessários a uma perfeita execução, conforme o projeto: desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva. As marcas e referências incluidas nos diferentes artigos, pretendem unicamente ser indicativas, podendo o seu fornecimento contemplar artigos equivalentes. Antes dos materiais entrarem em obra, o empreiteiro deverá apresentar amostras para aprovação por parte do D.O. e projectistas.
2.2 | PREPARAÇÃO DO TERRENO - ZONA NORTE
2.2.1 | Corte e remoção a vazadouro de toda a vegetação arbórea e arbustiva existente na área projetada na horizontal do acesso mecânico norte, numa faixa de 3,00m de largura e no comprimento do acesso mecânico, incluindo nas zonas de passagem das infraestruturas de drenagem e todos os trabalhos complementares. | m² | 743.94 |  | 0
2.3 | DRENAGEM INTERNA - ZONA NORTE
2.3.1 | Este capítulo, que inclui fornecimento e execução de movimentos de terras, vala drenante, tubagens e acessórios, reposição de pavimentos existentes (removidos para execução dos trabalhos de drenagem), encontra-se orçamentado no Projeto de Águas Pluviais.
2.4 | REVESTIMENTO VEGETAL
2.4.1 | Regularização do terreno adjacente à vala de drenagem, numa faixa de 3m para cada lado do traçado dos carris e na zona de passagem das tubagens de drenagem, e todos os trabalhos complementares. | m² | 2255.88 |  | 0
2.4.2 | Fornecimento e aplicação por hidrossementeira de mistura de prado de sequeiro tipo "Boskseed Control Herbácea Custom" da Atlanlusi, ou equivalente, à densidade de 45g/m², para consolidação e estabilização de talude nas áreas adjacentes e sobre a vala de drenagem em brita, sob os passadiços e na envolvente das estações executadas, nas zonas de aplicação de técnicas de engenharia biofísica, conforme indicado em planta, incluindo preparação do solo, primeiro corte e reposição de sementes (após 30 dias) e todos os trabalhos complementares. | m² | 2852.05 |  | 0
2.4.3 | Fornecimento e aplicação de técnicas biofísicas para a consolidação e estabilização de dois taludes em zona de encosta, com grade de troncos em madeira tratada em autoclave, de acordo com plano geral, desenho n.º 3270215_PAI.PE.PL.1, de acordo com o pormenor construtivo do desenho n.º 3270215_PAI.PE.PC.5 e todos os trabalhos complementares. | m² | 59.06 |  | 0
2.5 | PREPARAÇÃO DO TERRENO - ZONA SUL
2.5.1 | Fornecimento e primeira aplicação de produto fitofarmacêutico (herbicida sistémico tipo "Tornado", ou equivalente), com uma concentração de 2litros/100litros água, na área de aplicação de hidrossementeira de prado de sequeiro florido e todos os trabalhos complementares, para eliminação de silvados e outras infestantes. | m² | 1065.55 |  | 0
2.5.2 | Fornecimento e segunda aplicação de produto fitofarmacêutico (herbicida sistémico tipo "Tornado", ou equivalente), com uma concentração de 1,5litros/100litros água, na área de aplicação de prado de sequeiro florido e todos os trabalhos complementares, 30 dias após a primeira aplicação. | m² | 1065.55 |  | 0
2.5.3 | Corte e remoção a vazadouro de vegetação herbácea e arbustiva (silvados) existente na área de intervenção junto ao acesso mecânico sul e todos os trabalhos complementares. | m² | 1065.55 |  | 0
2.5.4 | Limpeza e regularização do terreno incluindo, remoção de lixos, inertes com ø superior a 15 cm e outros materiais, com posterior regularização com passagem de trator com alfaia de escarificação e nivelamento. | m² | 1065.55 |  | 0
2.6 | REVESTIMENTO VEGETAL - ZONA SUL
2.6.1 | Fornecimento e aplicação por hidrossementeira de mistura de prado de sequeiro florido tipo "Boskseed Control Soprano" da Atlanlusi, ou equivalente, à densidade de 50g/m², incluindo preparação do solo, primeiro corte e reposição de sementes (após 30 dias) e todos os trabalhos complementares. | m² | 1065.55 |  | 0
3 | SECÇÃO 3 - FUNDAÇÕES
3.1 | INTRODUÇÃO
3.1.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva.
3.2 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
3.2.1. | Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos (definição planimétrica e altimétrica dos elementos necessários à boa e correcta execução das fundações). Este artigo inclui a assistência de um Topógrafo durante a execução dos trabalhos de abertura de fundações e de alinhamento dos elementos estruturais. | un | 1 |  | 0
3.3 | MOVIMENTO DE TERRAS
3.3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de fundações , incluindo-se no presente artigo, a remoção a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatário, qualquer que seja a distância a precorrer para o efeito, incluindo guarda em obra dos produtos adequados a usar posteriormente, remoção de revestimento de pavimentos existentes, desmatações e todos os trabalhos necessários. Os volumes estão previstos sem empolamento. Os volumes serão medidos sem sobre-largura nas escavações, excepto os elementos que possuem pormenorização de contenção no projeto de contenção periférica. Ou seja, os restantes elementos estão previstos com entivações. Em alternativa, o adjudicatário pode optar por escavações com inclinação de taludes, mas às suas expensas. |  |  |  | 0
3.3.1.1 | Sapatas de pilares isolados, sapatas da estação inferior da zona Norte e vigas de fundação (sem sobre-largura) | m³ | 380.1 |  | 0
3.3.1.2 | Sapatas da estação superior da zona norte e do túnel e dos elevadores da zona Sul. (Com sobre-largura) | m³ | 946.31 |  | 0
3.3.2 | Aterro com terras provenientes da escavação ou empréstimo caso aquelas não sejam de caracteristicas apropriadas, para confinamento dos elementos enterrados , incluindo-se no presente artigo a devida compactação em camadas. A medição dos volumes é efetuada após compactação. Os volumes serão medidos sem sobre-largura nos aterros, excepto os elementos que possuem pormenorização de contenção no projeto de contenção periférica. Em alternativa, se o adjudicatário optar por escavações com inclinação de taludes, procede aos aterros excedentes às suas expensas.
3.3.2.1 | Sapatas de pilares, sapatas dos encontros e vigas de fundação. | m³ | 831.37 |  | 0
3.3.3 | Compactação, com recurso a meios mecânicos apropriados, do leito de sapatas e vigas de fundação para execução do massame de betão magro na base das sapatas. | m² | 240.21 |  | 0
3.4 | BETÕES
3.4.1 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão de limpeza NP EN206-1: C12/15.XC 0(P).CI 0.20.Dmáx22.S2, na regularização de leitos de fundações de sapatas de pilares, sapatas de estações e vigas de equilibrio , com espessura de 0,10 metros. | m² | 240.21 |  | 0
3.4.2 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S3, em sapatas de fundação de pilares e sapatas de encontros, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 159.46 |  | 0
3.4.3 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S3, em vigas de fundação, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 1.43 |  | 0
3.4.4 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S4, em estações do meio mecânico da zona norte, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens para betão aparente de acordo com especificações técnicas do caderno de encargos e armaduras em aço A500NR. | m³ | 83.68 |  | 0
3.4.5 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S4, em paredes do túnel da zona Sul, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens para betão aparente de acordo com especificações técnicas do caderno de encargos e armaduras em aço A500NR. | m³ | 37.11 |  | 0
3.4.6 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S4, em paredes dos elevadores, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens para betão aparente de acordo com especificações técnicas do caderno de encargos e armaduras em aço A500NR. | m³ | 56.65 |  | 0
3.4.7 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S4 , em laje de cobertura do túnel da zona Sul, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens para betão aparente de acordo com especificações técnicas do caderno de encargos e armaduras em aço A500NR. | m³ | 27.15 |  | 0
3.5 | ESTRUTURA METÁLICA
3.5.1 | Fornecimento e colocação em obra, de elementos metálicos em aço S275JR em pilares, vigas e chapas de fixação incluindo decapagem, metalização e pintura. (Inclui pernos de fixação, chapas, porcas, parafusos, selagens, abertura de furos em elementos existentes e todos os trabalhos necessários) | kg | 79891 |  | 0
3.5.2 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S3, em sapatas de fundação de pilares e sapatas de encontros, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | kg | 8892 |  | 0
3.6 | DIVERSOS
3.6.1 | Execução de furações em terrenos de qualquer natureza, através de meio mecânico adequado, incluindo execução de bases para estabilização de equipamentos, para implantação de estacas metálicas sob as fundações das estações do meio mecânico e em pilares isolados, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários. | ml | 76 |  | 0
3.6.2 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão branco arquitetónico, NP EN206-1: C30/37.XC2(P).CI 0.4 Dmáx15 S3, em sapatas de fundação de pilares e sapatas de encontros, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | ml | 76 |  | 0
4 | SECÇÃO 4 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS PLUVIAIS_NORTE
4.1 | INTRODUÇÃO
4.1.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
4.2 | MOVIMENTO DE TERRAS
4.2.1 | Escavação e remoção de produtos na abertura de valas, em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivação e rebaixamento do nivel freático se necessário, para assentamento de tubagens de colectores e todos os trabalhos necessário. (Considerada escavação com entivações para profundidades superiores a 1.40m em solos estáveis). Caso o adjudicatário não execute as larguras definidas no mapa de cálculo de medições por não colocação de entivações, assumirá às suas expensas os incrementos de custos de escavações e aterros. Volumes sem empolamentos. (O empreiteiro deve considerar os custos dos materiais empolados na sua cotação). | m³ | 353.52 |  | 0
4.2.2 | Aterro e compactação de valas com areia, por camadas de 0,20m de altura, isenta de pedras e raízes e todos os trabalhos necessários. | m³ | 67.63 |  | 0
4.2.3 | Aterro e compactação de valas com terras resultantes da escavação, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas nas condições definidas em caderno de encargos e peças desenhadas e isentas de pedras e raízes. (70%) | m³ | 190.13 |  | 0
4.2.4 | Aterro e compactação de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura e isentas de pedras e raízes (conforme desenho de pormenor) (30%) | m³ | 81.48 |  | 0
4.2.5 | Transporte a vazadouro autorizado e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. | m³ | 163.4 |  | 0
4.3 | TUBAGEM |  |  |  | 0
4.3.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno copolímero corrugado (PP), SN8, de cor escura (preto), com junta elástica de anel de borracha do tipo monobloco auto-blocante. |  |  |  | 0
4.3.1.1 | - DN 200 |  | 61.25 |  | 0
4.3.1.2 | - DN 315 |  | 74.55 |  | 0
4.3.1.3 | - DN 400 |  | 37.63 |  | 0
4.3.1.4 | - DN 500 |  | 9.3 |  | 0
4.3.2 | Fornecimento e assentamento de ramais de sumidouros em tubagem em polipropileno copolímero corrugado (PP), SN8, de cor escura (preto ou castanho), com junta elástica de anel de borracha do tipo monobloco auto-blocante, incluindo todos os movimentos de terras e ligação à caixa de visita e ao sumidouro. | un | 6 |  | 0
4.4 | GRELHAS E RALOS DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
4.4.1 | Fornecimento e assentamento de sumidouros em betão armado, incluindo todos os movimentos de terras, grelha com aro anti-roubo em ferro fundido dúctil (FFD) C250 e todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento. | un | 6 |  | 0
4.5 | CAIXAS DE VISITA |  |  |  | 0
4.5.1 | Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão (diâmetro interno 1,25m), estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante exterior, tampa em ferro fundido dúctil (FFD), degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento (conforme desenho de pormenor). | un | 5 |  | 0
4.5.2 | Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão (diâmetro interno 1,00m), estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante exterior, tampa em ferro fundido dúctil (FFD), degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento (conforme desenho de pormenor). | un | 9 |  | 0
4.6 | DIVERSOS |  |  |  | 0
4.6.1 | Fornecimento e execução de geodrenos na recolha de águas de drenagem profunda, em tubo drenante de PVC de 200mm, inserido numa vala drenante com secção de 282cmx30cm-60cm, preenchida na zona de maior pronfundidade com 10cm de areia, e na sua totalidade com brita 2, envolvida por manta geotéxtil não tecido de 150g/m2, incluindo cobertura da vala com terra local, proveniente da decapagem, movimento de terras e todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos e restantes peças de projecto. | ml | 90 |  | 0
4.6.2 | Execução de desmatação, decapagem e eventual abate de árvores nos locais de instalação da rede de águas pluviais e sua reposição nas condições actuais. | vg | 1
4.6.3 | Execução de desvio de todas as infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de esgotos, drenagem de águas pluviais e alimentação da rede de incêndios, que colidam com as áreas a escavar para implantação da obra, incluindo execução final das mesmas nas condições existentes e de acordo com as normas dos SMAS de Leiria, incluindo eventuais desmontes de muros ou pavimentos e sua reposição fora da área de intervenção da obra para acerto de cotas de drenagem. | vg | 1 |  | 0
4.6.4 | Desmonte de muros, vedações, lancis e pavimentos e sua reposição nas condições actuais para ligação da rede de drenagem à rede pública da Avenida 25 de Abril, incluindo todos os trabalhos necessários. | vg | 1 |  | 0
4.6.5 | Desmonte e recolocação nas condições actuais de escadaria existente, nos locais onde se desenvolve o traçado da rede entre as caixas de visita CV12 e CV7, incluindo todos os trabalhos necessários. | vg | 1 |  | 0
4.7 | TELAS FINAIS |  |  |  | 0
4.7.1 | Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em triplicado e suporte informático. | vg | 1 |  | 0
5 | SECÇÃO 5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS PLUVIAIS_SUL
5.1 | INTRODUÇÃO
5.1.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
5.2 | TUBAGEM
5.2.1 | Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, com os seguintes diâmetros nominais: |  |  |  | 0
5.2.1.1 | Tubagem em PVC rígido 0.6, instalada em pavimentos, em valas, fixo em tectos ou em couretes em ramais de descarga: |  |  |  | 0
5.2.1.1.1 | - DN 90 | ml | 6.7 |  | 0
5.2.1.1.2 | - DN 110 | ml | 1.82 |  | 0
5.2.1.1.3 | - DN 125 | ml | 15.5 |  | 0
5.2.1.2 | Tubagem em PVC rígido 0.6, instalada em pavimentos, valas, fixo em tectos ou em couretes em colectores prediais:
5.2.1.2.1 | - DN 200 | ml | 62 |  | 0
5.3 | GRELHAS E RALOS DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
5.3.1 | Fornecimento e colocação de ralo de pavimento em PVC, com de 25cm de largura, incluindo ligações às tubagens, selagens, acessórios e todos os trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
5.3.2 | Fornecimento e colocação, e ensaio de canal de drenagem linera em aço inox de acordo com as peças desenhadas do projecto, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo ligações ao ramal de descarga. | ml | 5.3 |  | 0
5.4 | CAIXAS DE VISITA |  |  |  | 0
5.4.1 | Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão (diâmetro interno 1,25m), estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante exterior, tampa em ferro fundido dúctil (FFD), degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento (conforme desenho de pormenor). | un | 1 |  | 0
5.4.2 | Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão (diâmetro interno 1,00m), estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante exterior, tampa em ferro fundido dúctil (FFD), degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento (conforme desenho de pormenor). | un | 2 |  | 0
5.5 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0
5.5.1 | Abertura de valas, de acordo com o pormenor anexo, em terreno ou rocha de qualquer natureza no exterior do edifício, incluindo enchimento de valas com almofada de areia de 10cm espessura para assentamento de colectores e ramais de descarga, terra cirandada devidamente compactada com uma espessura total que cubra as tubagens até 20cm acima da sua geratriz superior, terra compactada proveniente da escavação ou de empréstimo devidamente compactada e tranporte de materiais sobrantes a vazadouro em colectores de águas pluviais. | ml | 79.4 |  | 0
5.6 | DIVERSOS |  |  |  | 0
5.6.1 | Fornecimento e execução de geodrenos na recolha de águas de drenagem profunda, em tubo drenante de PVC de 120mm, envolto em geotêxtil, e envolto em brita em aproximadamente 50X50cm também envolta em geotêxtil não tecido de 150g/m2, e todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos e restantes peças de projecto. | ml | 47.1 |  | 0
5.6.2 | Fornecimento e aplicação de tubagem de descarga de águas pluviais na estação inferior da zona norte, em aço inox de diamêtro 75mm, incluindo todos os trabalhos necessários. | ml | 1.6 |  | 0
5.6.3 | Execução de desvio de todas as infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de esgotos, drenagem de águas pluviais e alimentação da rede de incêndios, que colidam com as áreas a escavar para implantação da obra e para contenção periférica quer na zona norte quer na zona sul, incluindo execução final das mesmas nas condições existentes e de acordo com as normas dos SMAS de Leiria, incluindo eventuais desmontes de muros ou pavimentos e sua reposição fora da área de intervenção da obra para acerto de cotas de drenagem. | vg | 1 |  | 0
5.7 | ROÇOS |  |  |  | 0
5.7.1 | Abertura e tapamentos de roços necessários. | vg | 1 |  | 0
5.8 | TELAS FINAIS |  |  |  | 0
5.8.1 | Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em triplicado e suporte informático. | vg | 1 |  | 0
6 | SECÇÃO 6 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
6.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | 0
6.1.1 | Fornecimento e aplicação de sinalização adequada, com as dimensões indicadas em projeto,em material rígido, fotoluminescente, e sem incorporação de substâncias radioativas e sem características de toxicidade, para: |  |  |  | 0
6.1.1.2 | a) Botoneiras de alarme | un | 1 |  | 0
6.1.1.3 | b)Identificação de extintores pó químico ABC (2 por extintor) | un | 1 |  | 0
6.1.1.4 | c) Identificação de extintores CO2 (2 por extintor) | un | 1 |  | 0
6.1.1.5 | d) Inibição de uso dos elevadores | un | 1 |  | 0
6.1.1.6 | e) Identificação de sinalização executada com pictogramas colocadas nas próprias luminárias. | un | 2 |  | 0
6.1.1.7 | f) Identificação da central de deteção de incêndio | un | 1 |  | 0
6.2 | MEIOS DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
6.2.1 | Fornecimento e instalação em paredes de extintores portáteis tipo ABC de 6kg. | un | 1 |  | 0
6.2.2 | Fornecimento e instalação em paredes de extintores portáteis tipo CO2 de 5kg. | un | 1 |  | 0
6.2.3 | Marco de Incêndio derrubavel do tipo "Classic" PN16 ou equivalente, da "Fucoli Somepal" ou homologado equivalente, com tomadas de água, do tipo Storz ou equivalente, anti-roubo DN100, DN65 e DN50, incluindo todos os movimentos de terras, caixa em betão, tampa em FFD, válvula de seccionamento de cunha elástica em FFD Ø100mm para PN 1,6MPa, Tê de ligação, curva flangeada a 90º em FFD, tubagens em FFD Ø100mm e todos os acessórios necessários e tubagens para ligação à rede de distribuição de água (conforme desenho de pormenor).(Inclui eventuais desmontes e reposições de muros e pavimentos necessários em atravessamentos) | un | 1 |  | 0
6.3 | DETEÇÃO DE INCÊNDIOS |  |  |  | 0
6.3.1 | Fornecimento e instalação de sistema de detecção de incêndios (inc. no projecto eléctrico)
6.3.2 | Realização de ensaios e outras obrigações para a recepção das instalações, incluindo o fornecimento da matriz de comando para o sistema de detecção de incêndios, formadas por um reprodutível em base digital. | vg | 1 |  | 0
6.4 | ROÇOS E OUTROS |  |  |  | 0
6.4.1 | Abertura e tapamentos de roços necessários. | vg | 1 |  | 0
6.4.2 | Fornecimento de telas finais em triplicado | vg | 1 |  | 0
7 | SECÇÃO 7 - ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA
7.0 | INTRODUÇÃO
7.0.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva.
7.1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
7.1.1 | Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos (definição planimétrica e altimétrica dos elementos necessários à boa e correcta execução das fundações ). Este artigo inclui a assistência de um Topógrafo durante a execução dos trabalhos de abertura de fundações e de alinhamento dos elementos estruturais. | un | 1 |  | 0
7.2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0
7.2.1 | Escavação provisória em terreno de qualquer natureza para modelação dos taludes às cotas definidas nas peças desenhadas, com eventual aproveitamento de solos para aterros, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro. (Incluido no projeto de fundações e estruturas) | m³ | inc. no proj. fundações e estruturas
7.2.2 | Aterro provocado pela escavação provisória em camadas de 20cm devidamente compactadas com solos de boa qualidade provenientes da escavação ou de locais de empréstimo. ( Será por conta do adjudicatário a guarda em obra de solos seleccionados da escavação ou no caso de estes não verificarem as caracteristicas necessárias o transporte de locais de empréstimo dos mesmos.) (Incluido no projeto de fundações e estruturas) | m³ | inc. no proj. fundações e estruturas
7.3 | PROTEÇÃO PERIFÉRICA DO TALUDE PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0
7.3.1 | Fornecimento e colocação de pregagens em varões de aço a A500NR com 2m de comprimento e 25mm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos erestantes peças de projecto. | un | 46 |  | 0
7.3.2 | Fornecimento e colocação de malhasol A500 CQ 30, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos erestantes peças de projecto. | m² | 474.4 |  | 0
7.3.3 | Fornecimento e espalhamento de betão NP EN206-1: C25/30.XC2(P).CI 0.4 Dmáx10 S3, projectado, em recobrimento do talude inclinado incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos erestantes peças de projecto. | m² | 474.4 |  | 0
7.4 | CONTENÇÃO PERIFÉRICA DAS ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0
7.4.1 | Execução de furações em terrenos de qualquer natureza, através de meio mecânico adequado, incluindo execução de bases para estabilização de equipamentos, para implantação de estacas metálicas sob as fundações das estações do meio mecânico e em pilares isolados, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários. | ml | 61.3 |  | 0
7.4.2 | Fornecimento e colocação de calda liquida de cimento para colmatação das furações de estacas após colocação de perfis metálicos, incluindo todos os trabalhos necessários. | ml | 61.3 |  | 0
7.4.3 | Fornecimento e aplicação de perfis metálicos sem tratamento, com dimensões diversas de acordo com o projecto. | kg | 12875 |  | 0
7.4.4 | Fornecimento e aplicação de paineis metálicos, com altura de 2.5m e larguras variáveis, incluindo calços, fixações e todos os trabalhos necessários. | m² | 92.45 |  | 0
8 | SECÇÃO 8 - REDE ELÉTRICA (ACESSO NORTE)
8.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
8.1.1 | XV 3G2,5 | ml | 44 |  | 0
8.1.2 | XV 5G6 | ml | 32 |  | 0
8.1.3 | H07V-R 1G10 | ml | 17 |  | 0
8.1.4 | H07V-R 1G25 | ml | 15 |  | 0
8.1.5 | H07RN-F 3G1,5 | ml | 181 |  | 0
8.1.6 | H07RN-F 3G2,5 | ml | 471 |  | 0
8.1.7 | H07RN-F 2X1,5 | ml | 279 |  | 0
8.1.8 | XV 2X6 | ml | 10 |  | 0
8.1.9 | XV 4X10 | ml | 8 |  | 0
8.2 | Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:
8.2.1 | VD Ø 25 | ml | 975 |  | 0
8.2.2 | VD Ø 32 | ml | 32 |  | 0
8.2.3 | VD Ø 40 | ml | 32 |  | 0
8.2.4 | PEAD Ø 63 | ml | 18 |  | 0
8.3 | Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivação com todos os acessórios necessários:
8.3.1 | Duplo fundo | cj | 1 |  | 0
8.3.2 | Simples | cj | 1 |  | 0
8.3.3 | Caixas de derivação | cj | 1 |  | 0
8.3.4 | Caixa de medição de terra | un | 2 |  | 0
8.3.5 | Caixa de Contador | un | 2 |  | 0
8.3.6 | Caixas Portinhola | un | 2 |  | 0
8.4 | Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo da série CUBYKO ou equivalente, de cor Branco, tipo da HAGER ou equivalente:
8.4.1 | Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas no Quadro Elétrico (Tomadas Salientes) | un | 4 |  | 0
8.5 | Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:
8.5.1 | F01 | un | 1 |  | 0
8.5.2 | F02 | un | 1 |  | 0
8.5.3 | F03 | un | 1 |  | 0
8.5.4 | F04 | un | 2 |  | 0
8.5.5 | F05 | un | 1 |  | 0
8.5.6 | P01 | un | 20 |  | 0
8.5.7 | P02 | un | 20 |  | 0
8.5.8 | Alimentadores instalados em caixa de forma a garantir a estanquicidade IP 66 do transformador e das ligações. | un | 5 |  | 0
8.6 | Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
8.6.1 | QEE 01 | cj | 1 |  | 0
8.6.2 | QEE 02 | cj | 1 |  | 0
8.7 | Fornecimento, montagem e ligação dos armários de passeio completamente equipados e respetivos maciços de fixação, incluindo fornecimento de todas as ferragens necessárias bem com as câmaras de visita de chegada dos cabos ao passeio, para alojar caixa de contador, os QEE e respetiva portinhola, de acordo com as peças desenhas e o CE | cj | 2 |  | 0
8.8 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
8.9 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | ml | 10 |  | 0
8.10 | Fornecimento e montagem de um sistema de terras conforme CE incluindo todos os acessório para que garanta um valor de terra inferior a 20Ω. | cj | 2 |  | 0
8.11 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
8.12 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
8.13 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
8.14 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
8.15 | Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessário de forma a garantir o funcionamento das mesas, tais como uniões das redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construção civil, reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc. | un | 1 |  | 0
9 | SECÇÃO 9 - REDE ELÉTRICA (ACESSO SUL)
9.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
9.1.1 | XV 2X1,5 | ml | 18 |  | 0
9.1.2 | XV 3G1,5 | ml | 53 |  | 0
9.1.3 | XV 3G2,5 | ml | 35 |  | 0
9.1.4 | XV 5G10 | ml | 89 |  | 0
9.1.5 | H07V-R 1G16 | ml | 10 |  | 0
9.1.6 | H07V-R 1G25 | ml | 8 |  | 0
9.1.7 | H07RN-F 3G1,5 | ml | 556 |  | 0
9.1.8 | H07RN-F 2X1,5 | ml | 129 |  | 0
9.1.9 | XV 4X16 | ml | 10 |  | 0
9.1.10 | FVV 2x1 | ml | 23 |  | 0
9.2 | Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:
9.2.1 | VD Ø 20 | ml | 23 |  | 0
9.2.2 | VD Ø 25 | ml | 773 |  | 0
9.2.3 | VD Ø 32 | ml | 18 |  | 0
9.2.4 | VD Ø 50 | ml | 89 |  | 0
9.2.5 | PEAD Ø 63 | ml | 10 |  | 0
9.3 | Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivação com todos os acessórios necessários:
9.3.1 | Duplo fundo | cj | 1 |  | 0
9.3.2 | Simples | cj | 1 |  | 0
9.3.3 | Caixas de derivação | cj | 1 |  | 0
9.3.4 | Caixa de medição de terra | un | 1 |  | 0
9.3.5 | Caixa de Contador | un | 1 |  | 0
9.3.6 | Caixas Portinhola | un | 1 |  | 0
9.4 | Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo da série CUBYKO ou equivalente, de cor Branco, tipo da HAGER ou equivalente:
9.4.1 | Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas no Quadro Elétrico (Tomadas Salientes) | un | 2 |  | 0
9.5 | Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:
9.5.1 | F01 | un | 2 |  | 0
9.5.2 | F02 | un | 4 |  | 0
9.5.3 | F03 | un | 1 |  | 0
9.5.4 | F04 | un | 1 |  | 0
9.5.5 | F05 | un | 1 |  | 0
9.5.6 | F06 | un | 1 |  | 0
9.5.7 | F07 | un | 1 |  | 0
9.5.8 | P01 | un | 8 |  | 0
9.5.9 | P02 | un | 2 |  | 0
9.5.10 | P03 | un | 2 |  | 0
9.5.11 | Alimentadores instalados em caixa de forma a garantir a estanquicidade IP 66 do transformador e das ligações. | un | 10 |  | 0
9.6 | Fornecimento e montagem de armaduras de emergência electrificadas conforme CE:
9.6.1 | E01 | un | 2 |  | 0
9.6.2 | Telecomando | un | 1 |  | 0
9.7 | Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
9.7.1 | QEE | cj | 1 |  | 0
9.8 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
9.9 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | ml | 10 |  | 0
9.10 | Fornecimento e montagem de um sistema de terras conforme CE incluindo todos os acessório para que garanta um valor de terra inferior a 20Ω. | cj | 1 |  | 0
9.11 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
9.12 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
9.13 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
9.14 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
9.15 | Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessário de forma a garantir o funcionamento das mesas, tais como uniões das redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construção civil, reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc. | un | 1 |  | 0
9.16 | Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. | vg | 1 |  | 0
10 | SECÇÃO 10 - TELECOMUNICAÇÕES (ACESSO NORTE)
10.1 | Fornecimento e montagem de cabos do Tipo:
10.1.1 | Par de Cobre FTP 4/ CAT6. | ml | 30 |  | 0
10.2 | Fornecimento e montagem de caixas do Tipo:
10.2.1 | Bastidor equipado com todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
10.2.2 | Fornecimento e montagem de caixas do tipo I1. | un | 2 |  | 0
10.2.3 | Acessórios para ligação para a rede de cabo coaxial. | cj | 1 |  | 0
10.2.4 | Acessórios de cabos pares de cobre Classe E. | cj | 1 |  | 0
10.3 | Fornecimento e montagem de tubo do Tipo:
10.3.1 | VD Ø 25 | ml | 42 |  | 0
10.3.2 | VD Ø 40 | ml | 101 |  | 0
10.4 | Fornecimento e montagens de tomadas e respectivas caixas de ligações:
10.4.1 | Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo I1 incluindo todos os acessórios para a sua boa fixação. | un | 2 |  | 0
10.5 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | ml | 5 |  | 0
10.6 | Execução de terras de acordo com CE. | cj | 1 |  | 0
10.7 | Trabalhos de Construção Civil Enerentes à Empreitada. | cj | 1 |  | 0
10.8 | Identificação de todos os cabos nas duas extremidades. | cj | 1 |  | 0
10.9 | Telas finais. | un | 3 |  | 0
10.10 | Assistência técnica durante o período de garantia e formação do pessoal. | cj | 1 |  | 0
10.11 | Ensaio e certificação integral de todas as tomadas e entrega ao dono de obra os relatórios de ensaio da instalação. | cj | 1 |  | 0
10.12 | Câmaras de visita CVM a realizar de acordo com as especificações tecnicas e manual ited . | un | 1 |  | 0
10.13 | Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessário de forma a garantir o funcionamento das mesas, tais como uniões das redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construção civil, reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc. | un | 1 |  | 0
11 | SECÇÃO 11 - TELECOMUNICAÇÕES (ACESSO SUL)
11.1 | Fornecimento e montagem de cabos do Tipo:
11.1.1 | Par de Cobre FTP 4/ CAT6. | ml | 72 |  | 0
11.2 | Fornecimento e montagem de caixas do Tipo:
11.2.1 | Bastidor equipado com todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
11.2.2 | Fornecimento e montagem de caixas do tipo I1. | un | 3 |  | 0
11.2.3 | Acessórios para ligação para a rede de cabo coaxial. | cj | 1 |  | 0
11.2.4 | Acessórios de cabos pares de cobre Classe E. | cj | 1 |  | 0
11.3 | Fornecimento e montagem de tubo do Tipo:
11.3.1 | VD Ø 25 | ml | 24 |  | 0
11.3.2 | VD Ø 40 | ml | 150 |  | 0
11.4 | Fornecimento e montagens de tomadas e respectivas caixas de ligações:
11.4.1 | Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo I1 incluindo todos os acessórios para a sua boa fixação. | un | 3 |  | 0
11.5 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | ml | 24 |  | 0
11.6 | Execução de terras de acordo com CE. | cj | 1 |  | 0
11.7 | Trabalhos de Construção Civil Enerentes à Empreitada. | cj | 1 |  | 0
11.8 | Identificação de todos os cabos nas duas extremidades. | cj | 1 |  | 0
11.9 | Telas finais. | un | 3 |  | 0
11.10 | Assistência técnica durante o período de garantia e formação do pessoal. | cj | 1 |  | 0
11.11 | Ensaio e certificação integral de todas as tomadas e entrega ao dono de obra os relatórios de ensaio da instalação. | cj | 1 |  | 0
11.12 | Câmaras de visita CVM a realizar de acordo com as especificações tecnicas e manual ited . | un | 1 |  | 0
11.13 | Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessário de forma a garantir o funcionamento das mesas, tais como uniões das redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construção civil, reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc. | un | 1 |  | 0
11.14 | Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. | vg | 1 |  | 0
12 | SECÇÃO 12 - SEGURANÇA INTEGRADA (ACESSO NORTE)
12.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
12.1.1 | FTP 4" CAT6 | ml | 33 |  | 0
12.1.2 | Cabo de Fibra Ótica com duas Fibras OF - 300. | ml | 168 |  | 0
12.1.3 | FVV 3G1,5 | ml | 168 |  | 0
12.2 | Fornecimento e montagem de tubo/calha em roço ou vala:
12.2.1 | VD Ø 25 | ml | 369 |  | 0
12.3 | Fornecimento e montagem de sisitema de CCTV incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento:
12.3.1 | Câmara dome IP de 3 Megapixéis com formato H264 ou JPEG, lente ½ 8’’ Megapixel, tipo Sony Progressive Scan ou equivalente, pixéis efectivos: 2096x1561, obturador automático ou manual 1/25 – 1/10000s, luminosidade mínima 0,2 Lux, lente de 4 – 10mm Auto Iris, possibilidade de dois streams independentes, captura fotográfica, saída BNC, suporte para cartão SD até 32GB, resistente a actos de vandalismo normas IK10 e IP66. Monitorização remota e controlo remoto da mesma. | un | 3 |  | 0
12.3.2 | Unidade de “storage” de alta definição, com processador dual core 64 bits, sistema operativo coadunante, duas fontes de alimentação redundantes hotswap, quatro ventoinhas redundantes de pelo menos 100.000 horas de funcionamento, motherboard servidor, dois gigas de memória ECC, chassis com 1.2mm em galvanizado. Interface via browser para configuração e monitorização, gravação até 32 canais em Full HD (1080p), 128 canais em D1, 256 canais em CIF, transmissão de 16 canais em Full HD (1080p), 32 canais em D1, 64 canais em CIF. | un | 1 |  | 0
12.3.3 | Monitor TFT 22'' | un | 1 |  | 0
12.3.4 | Fornecimento e montagem de uma UPS em regime estático de acordo com CE. | un | 1 |  | 0
12.3.5 | Switch de 24 portas RJ-45 de 10/100 PoE (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), Tipo de dados: Auto-MDIX, Duplex: “Full“ e “Half”, 2 portas a 10/100/1000, 1 porta RJ-45 para consola serial. | un | 1 |  | 0
12.3.6 | Fornecimento e montagem de conversores de fibra ótica monomodo | un | 2 |  | 0
12.4 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
12.5 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para segurança integrada incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
12.6 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
12.7 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
12.8 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
12.9 | Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. | vg | 1 |  | 0
13 | SECÇÃO 13 - SEGURANÇA INTEGRADA (ACESSO SUL)
13.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
13.1.1 | Cabo JY(ST)2x2x1 | ml | 39 |  | 0
13.1.2 | FTP 4" CAT6 | ml | 237 |  | 0
13.2 | Fornecimento e montagem de tubo/calha em roço ou vala:
13.2.1 | VD Ø 20 | ml | 39 |  | 0
13.2.2 | VD Ø 25 | ml | 237 |  | 0
13.3 | Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema segurança contra risco de incêndio:
13.3.1 | Central de detecção de incêndio endereçavel de dois loops + bateria + Carta de 1 anel + interface I/O | un | 1 |  | 0
13.3.2 | Detector óptico endereçavel | un | 2 |  | 0
13.3.3 | Botoneira de alarme manual endereçável | un | 1 |  | 0
13.3.4 | Comutador telefónico de alarme | un | 1 |  | 0
13.4 | Fornecimento e montagem de sisitema de CCTV incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento:
13.4.1 | Câmara dome IP de 3 Megapixéis com formato H264 ou JPEG, lente ½ 8’’ Megapixel, tipo Sony Progressive Scan ou equivalente, pixéis efectivos: 2096x1561, obturador automático ou manual 1/25 – 1/10000s, luminosidade mínima 0,2 Lux, lente de 4 – 10mm Auto Iris, possibilidade de dois streams independentes, captura fotográfica, saída BNC, suporte para cartão SD até 32GB, resistente a actos de vandalismo normas IK10 e IP66. Monitorização remota e controlo remoto da mesma. | un | 5 |  | 0
13.4.2 | Unidade de “storage” de alta definição, com processador dual core 64 bits, sistema operativo coadunante, duas fontes de alimentação redundantes hotswap, quatro ventoinhas redundantes de pelo menos 100.000 horas de funcionamento, motherboard servidor, dois gigas de memória ECC, chassis com 1.2mm em galvanizado. Interface via browser para configuração e monitorização, gravação até 32 canais em Full HD (1080p), 128 canais em D1, 256 canais em CIF, transmissão de 16 canais em Full HD (1080p), 32 canais em D1, 64 canais em CIF. | un | 1 |  | 0
13.4.3 | Monitor TFT 22'' | un | 1 |  | 0
13.4.4 | Fornecimento e montagem de uma UPS em regime estático de acordo com CE. | un | 1 |  | 0
13.4.5 | Switch de 24 portas RJ-45 de 10/100 PoE (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), Tipo de dados: Auto-MDIX, Duplex: “Full“ e “Half”, 2 portas a 10/100/1000, 1 porta RJ-45 para consola serial. | un | 1 |  | 0
13.5 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
13.6 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para segurança integrada incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
13.7 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
13.8 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
13.9 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
13.10 | Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalação. | vg | 1 |  | 0
14 | SECÇÃO 14 - MEIOS MECÂNICOS (ACESSO NORTE)
14.1 | Documentação
14.1.1 | Elaboração de toda a documentação relativa à execução e fabrico do elevador, incluindo todos os elementos necessários à certificação do equipamento. | un | 1
14.2 | Cabina, respectiva estrutura de suporte e maquinaria para accionamento do elevador
14.2.1 | Cabina completa, conforme descrição técnica anexa, equipada com portas automáticas e com todos os acessórios necessários à sua completa funcionalidade e segurança. | un | 1
14.2.2 | Chassis de suporte da cabina com todo o equipamento necessário ao seu funcionamento seguro: sistema de rodagem, sistema de ligação aos cabos do contrapeso, sistema de detecção de sobrevelocidade, sistema de "pára-quedas", sistema de pesagem, etc. | un | 1
14.2.3 | Conjunto de toda a maquinaria necessária ao accionamento do elevador (para montagem no referido chassis): motor, redutor, travões, roda de cabos, polias de aderência, etc. | un | 1
14.3 | Contrapeso
14.3.1 | Contrapeso completo com respectiva estrutura, sistema de rodagem, sistemas de segurança, etc. | un | 1
14.4 | Portas de patamar
14.4.1 | Portas de patamar conforme descrição técnica, homologadas para a aplicação em causa. | un | 2
14.5 | Equipamentos da via
14.5.1 | Conjunto das vigas de guiamento, respectivos acessórios de fixação, carril para travagem de emergência (actuação do "pára-quedas"), etc. | un | 1
14.5.2 | Cabos de tracção e do contrapeso, respectivos acessórios para a sua condução e ligação (polias de via, etc). | un | 1
14.5.3 | Sistema de amortecedores para colocação no limite inferior. | un | 1
14.5.4 | Sistema para o tensionamento do cabo de tracção. | un | 1
14.5.5 | Polia da estação superior para cabo que interliga a cabina ao contrapeso. | un | 1
14.6 | Equipamentos eléctricos
14.6.1 | Armários eléctricos de automação e conversor de potência. | un | 1
14.6.2 | Carris eléctricos a colocar na via para a alimentação de potência da cabina e sistema de accionamento; sistema de escovas para captação de energia (a montar no chassis). | un | 1
14.6.3 | Conjunto dos componentes eléctricos necessários: orgãos de comando, botões de patamares e cabina, sinalizadores, componentes eléctricos de segurança, auxiliares do funcionamento, etc. (destinados à aplicação em vários pontos do sistema). | un | 1
14.7 | Transportes e movimentação de equipamentos
14.7.1 | Transportes de equipamentos para o local da obra. | un | 1
14.7.2 | Movimentação de equipamentos na obra. | un | 1
14.8 | Trabalhos de montagem e electrificação
14.8.1 | Supervisão geral e acompanhamento técnico. | un | 1
14.8.2 | Trabalhos de montagem da via. | un | 1
14.8.3 | Trabalhos de montagem do chassis e cabina. | un | 1
14.8.4 | Trabalhos de montagem da maquinaria, contrapeso e respectivos cabos e cabos de tracção. | un | 1
14.8.5 | Trabalhos de montagem eléctrica. | un | 1
14.9 | Trabalhos de colocação em serviço
14.9.1 | Colocação em serviço e ensaios. | un | 1
15 | SECÇÃO 15 - MEIOS MECÂNICOS (ACESSO SUL)
15.1 | Elevador para 630kg/8 Pessoas, 2 paragens com acessos 1+1 a 90º, curso de 18.090mm, de acordo com todos os aspectos dimensionais discriminados no CE, bem como, no cumprimento da legislação em vigor, nomeadmanete a referida em CE. Consideram-se incluidos todos os trabalhos de instalação eléctrica na caixa do elevador, tais como Q.E. de entrada de energia, de acordo com os regulamentos, instalação de iluminação, etc. | un | 1
15.2 | Elevador para 630kg/8 Pessoas, 2 paragens com acessos 1+1 a 180º, curso de 6.320mm, de acordo com todos os aspectos dimensionais discriminados no CE, bem como, no cumprimento da legislação em vigor, nomeadmanete a referida em CE. Consideram-se incluidos todos os trabalhos de instalação eléctrica na caixa do elevador, tais como Q.E. de entrada de energia, de acordo com os regulamentos, instalação de iluminação, etc. | un | 1
16 | SECÇÃO 16 - ARQUEOLOGIA
16.1 | Acompanhamento arqueológico da obra, incluindo os trabalhos com afetação do edificado e com afetação de solo, a realizar na totalidade da área afetada pela execução do projeto, e em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, incluindo totalidade da equipa técnica. Deve garantir o cumprimento integral do articulado previsto no caderno de encargos de arqueologia e restantes cadernos de encargos e projetos. | Vg | 1 |  | 0
16.2 | Sondagens arqueológicas manuais, quer sondagens arqueológicas manuais prévias no solo, quer sondagens arqueológicas manuais, a implementar consoante o resultado dos trabalhos de acompanhamento, a realizar na totalidade da área afetada pela execução do projeto, e em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, incluindo totalidade da equipa técnica. Deve garantir o cumprimento integral do articulado previsto no caderno de encargos de arqueologia e restantes cadernos de encargos e projetos. | m² | 1057 |  | 0
16.3 | Sondagens de diagnóstico arqueológico parietal e intervenção arqueológica de análise e registo parietal, em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, incluindo totalidade da equipa técnica. | m² | 177.5 |  | 0
16.4 | Elaboração de relatórios, informações, pareceres, registo e tratamento de espólio arqueológico, em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, garantindo o cumprimento integral do articulado previsto no caderno de encargos de arqueologia e restantes cadernos de encargos e projetos. | Vg | 1 |  | 0
0