## MQT
| Consulta Prévia N.º 27/2018/DICP |  |  |  | ANEXO III
CÃMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Trabalhos de Reparação no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão
Pedrógão - Leiria
Art. | Descrição | Un. | Quant. | P. Unitário | P. Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. E elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. e fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação . | Vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento, montagem e desmontagem de paineis identificativos da empreitada, de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalização. | Vg | 1 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES (Execução de todas as demolições, desmontes, remoções, picagens e levantamentos de elementos existentes, que se não integrem perfeitamente no actual projecto e de forma a permitir a sua realização, inclº remoção para vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da obra, dos produtos sobrantes, protecções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.) |  |  |  | 0
2.1 | Levantamento, desmonte e da remoção de sanitas, incluindo tratamento das bases, por forma a ficarem em condições de receber o novo sanitário,carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado. | un | 2 |  | 0
2.2 | Levantamento, desmonte e da remoção de lavatório de apoio ao chuveiro nos WC's de PMR, incluindo tratamento das bases, por forma a ficarem em condições de receber o novo sanitário, carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado. | un | 70 |  | 0
2.3 | Execução de abertura de roços em piso de betonilha, para execução de ligação entre caixas de pavimento nos balneários, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. | ml | 7 |  | 0
2.4 | Execução de remoção de blocos, betonilha, armaduras, madeiras e outros materiais nas bancadas do campo de jogos, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado. | m3 | 10 |  | 0
2.5 | Execução da remoção das coberturas (na zona de restaurante e casa do guarda e canil), empenas, abas e chaminés, existentes em chapa de fibrocimento, incluindo consultadoria e avaliação prevista no dec. lei 266/2007 por laboratório competente de concentração de fibras de amianto, preparação de estaleiro de obra, montagem de câmara de descontaminação prevista no dec. Lei 266/2007 e medidas de modo a salvaguardar exposição ao amianto a terceiros, separação e selecção dos diferentes tipos de materiais, carga, descarga, transporte e depósito dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 520 |  | 0
2.6 | Levantamento, desmonte e remoção de tanques de lavagem de roupa em betão e murete de apoio, com 6m de comprimento, no balneário 1, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro autorizado. | un | 1 |  | 0
2.7 | Execução de demolição de muro de vedação, na parte danificada, de acordo com a peça desenhada, composto por 3 fiadas de blocos, prumos de betão com 2m de altura, 3 linhas de arame farpado, painel de arame revestido e fundação, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado | ml | 52 |  | 0
2.8 | Execução de remoção de areia na zona do muro danificado, incluindo carga, descarga e transporte para vazadouro autorizado. | m3 | 520 |  | 0
2.9 | Execução de levantamento e remoção de tela de impermeabilização existente na casa de apoio incluindo carga, descarga e transporte para vazadouro autorizado. | m2 | 150 |  | 0
3 | ARQUITECTURA
3.1 | COBERTURAS
3.1.1 | Execução e fornecimento de estrutura de suporte, na casa do guara e restaurante, composta por asnas, perfis de aluminio e ripado, incluindo eventual execução de muretes de apoio em alvenaria de tijolo cerâmico furado devidamente rebocado e pintado a cor existente, fixação de suporte, remates e todos os materiais e trabalhos necessários para uma boa execução. | m2 | 380 |  | 0
3.1.2 | Fornecimento e montagem de paineis sandwich ondulado, cor creme, com alma cheia em poliestireno expandido 80mm, acabamento termolacado, incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessários. | m2 | 380 |  | 0
3.1.3 | Execução e fornecimento de drenagem de águas pluviais em caleira, nas coberturas de painel sandwich, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | ml | 25 |  | 0
3.1.4 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização de coberturas na casa de apoio( edificio 4) e nos arrumos (edificio 6) , constituída por primário com emulsão betuminosa nas zonas de aderência, membrana asfaltica de 4,0kg com acabamento em xisto, remates, todos os trabalhos e materiais necessários. NOTA: Fornecimento e execução de remate em PVC nos topos da cobertura. | m2 | 150 |  | 0
3.1.5 | Aplicação e fornecimento de painel sanduiche ondulado, cor creme, isolamento térmico de 30mm e chapa com tratamento anticorrosivo adequado a zonas maritimas, na cobertura do canil, incluindo remate de face do painel em todo o perímetro, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários | m2 | 65 |  | 0
3.2 | sanitários |  |  |  | 0
3.2.1 | Fornecimento e assentamento de sanita suspensa, específica para pessoas com mobilidade condicionada, em cerâmica branca com modelo ovalado e depurado, incluindo mochila cerâmica, compacto e dupla descarga, tampos em contraplacado marítimo de cor branca, ferragens completas, acessórios, fixações, ligações, selagens, todos os trabalhos e materiais necessários. | un | 2 |  | 0
3.2.2 | Fornecimento e assentamento de lavatório de fixação mural em cerâmica de cor branca, apoio, adequado a pessoas de mobilidade reduzida, medidas 570*550 mm, semicirculo frontal interno, incluindo sifão cromado , fixações, ferragens completas, acessórios, válvulas, vedantes, ligações, todos os trabalhos e materiais necessários. | un | 2 |  | 0
3.2.3 | Aplicação e fornecimento de suporte de apoio de sanita para PMR, 90 graus entre pavimento e parede, em aço inox AISI 316L, fixas com buchas quimica e parafusos/ porcas inox, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos para a sua boa colocação. | un | 2 |  | 0
3.2.4 | Fornecimento e aplicaçao de assento de apoio ao chuveiro, rebativel, com estrutura em aço inox asi 316L, fixo com buchas quimicas à alvenaria incluindo todos os materiais e trabalhos e necessários. | un | 2 |  | 0
3.2.5 | Aplicação e fornecimento de suporte de apoio de chuveiro para PMR, de parede, com angulo 90 graus, fixo entre os 0,7m e os 1,5m de altura do pavimento em aço inox AISI 316L, fixas com buchas quimica e parafusos/ porcas inox, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos para a sua boa colocação. | un | 1 |  | 0
3.2.6 | Execução de tratamento superficial de protecção anticorrosiva para elementos de aço através de aplicação de primário anticorrosivo à base de resina epóxi e fosfato de zinco, aplicado em duas demãos (100 µ) na correção do tratamento de pintura das barras de apoio nas portas de acesso ao WC de PMR, com lixagem, aplicação de primário anticorrosivo e pintura de esmalte anticorrosivo, incluindo todos os materiais e trabalhos e necessários. | un | 4 |  | 0
3.2.7 | Fonecimento e aplicação de tanques betão, tipo duplo, com zona de esfrega, divisória e zona de depósito, com descarga direta para a calha de escoamento, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. | un | 5 |  | 0
3.2.8 | Fornecimento e aplicação de azulejo 15x15 branco, igual ao existente, nas paredes de topo na área dos tanques de roupa, incluindo juntas na cor branca, incluindo picagem do azulejo existente, nivelamento da base e argamassa de assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários. | m2 | 9.36 |  | 0
3.2.9 | Execução de calha de escoamento de água na zona dos lavatórios, incluindo execução de abertura de vala com 6,5 m de comprimento por 15cm de largura, com aplicação de canelete em pvc cinza, tampa de grelha em pvc, tubo de escoamento diametro 110 para a caixa existente, selagens, impermeabilizações e todos os materiais e trabalhos necessários. | ml | 6.5 |  | 0
3.2.10 | Fornecimento e assentamento de revestimento de ladrilho retangular, igual ao existente na cor cinza, com juntas na cor do pavimento, incluindo reboco de regularização com argamassa de cimento e areia, argamassa ou cola de assentamento, cortes, remates, betumagem de juntas, rodapé igual ao pavimento com 8mm de espessura e 60mm de altura, todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 10 |  | 0
3.2.11 | Execução de reparação do murete existente de separação de zona de escoamento de água de despejo dos lavatórios de roupa, em artefacto de betão, com 30 cm de altura, com revestimento em impermeabilizante Revestimento elástico 100% acrílico com dupla reticulação, foto-reticulação e reticulação | Ml | 6.5 |  | 0
3.2.12 | Fornecimento e aplicação de torneiras para os tanques de roupa, incluindo alteração de localização de acordo com os novos tanques, instalação de novo tubo inox 316, remoção das existentes, e todas as ligações, acessórios e trabalhos necessários | Un | 10 |  | 0
3.3 | drenagens
3.3.1 | Remodelação de ligações de drenagens de águas sujas nos lavatórios do balneário 3, com abertura de roço entre a caixa junto aos lavatórios e a interior no balneário, aplicação de tubagem de ligação em PVC 90, com acessórios de vendante de cheiros, com reposição do pavimento e revestimentos identico ao existente, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários | ml | 5 |  | 0
3.3.2 | Remodelação de ligação de drenagem de urinol no balneário 5 com abertura de roço entre o urinol e a caixa de receção existente, com aplicação de tubo vd 50, com acessórios de vedante de cheiros, reposição do pavimento e revestimentos identico ao existente, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários | ml | 2 |  | 0
3.4 | Fontenários e marcos de incêndio
3.4.1 | fontenários - execução de pinturas, acrilico, equipamentos, com remoção das tintas existentes, regularização de superficies, pinturas em RAL identico ao existente com tinta acrilica, | un | 22 |  | 0
3.4.2 | Marcos de incêndio- recuperação de pinturas, acrilico, equipamentos, com remoção das tintas existentes, regularização de superficies, pinturas em RAL 3000 com tinta acrilica, subsituição do acrilico na janela de acesso, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários | un | 16 |  | 0
3.5 | Muro de perimetro de vedação do parque
3.5.1 | Escavação de valas para fundações em solo de areia, com meios mecânicos, remoção dos materiais escavados e carregamento em camião, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | M3 | 57.6 |  | 0
3.5.2 | Fornecimento de materiais e aplicação de betão de limpeza B15 (C12/15), fornecido por central de betão pronto, com 0,10m de espessura, para regularização de fundações, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários. | M3 | 6 |  | 0
3.5.3 | Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 0,80m, incluindo execução de fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros e meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10. Nota: Betão da classe C20/25 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio). | M2 | 60 |  | 0
3.5.4 | Fornecimento e aplicação de painel galvanizados no interior e no exterior com espessura mínima de revestimento de 275gr/m2 (2 faces combinadas), segundo a norma Europeia 10147. Plastificados depois do processo de passivação com uma camada de poliester de 60 microns de espessura, cor verde 6073, 3,5 mm de espessura no arame, fixo nos prumos do muro e na base (muro), por meio de acessório chumbado no bloco, com espassamento máximo de 3 metros, com linha esticadora no topo superior e inferior, incluindo todos os materiias e trabalhos necessários. | ml | 60 |  | 0
3.5.5 | Aplicação e fornecimento de arame farpado a passar e fixar nos braços dos pilares, com tratamento galvanizado, com 1,7mm de espessura em 3 linhas, incluindo todos os materiais, ligações, acessórios e trabalhos necessários. | ml | 160 |  | 0
3.6 | Instalações técnicas
3.6.1 | Aplicação e fornecimento de alarme acustico luminoso com botão de chamada, botao de cordão, linha de acionamento, botão de desarme, sinalizador acustico/luminoso, fonte de alimentação, módulo de gestão, incluindo ligação à instalação elétrica, no WC de pessoas de mobilidade reduzida, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 2 |  | 0
3.6.2 | Torneira de lavatório, 1 água, com sistema de alavanca, ligada ao ponto de água e drenagens, no WC de pessoas de mobilidade reduzida | un | 2 |  | 0
3.6.3 | aplicação de torneira de chuveiro de manípulo com acabamento inox, ligada à tubagem de água existente, no WC de pessoas de mobilidade reduzida | un | 2 |  | 0
3.6.4 | Balneários - instalação de tomadas nos balneários, 8 em cada bloco (F/M), por cima dos espelhos nos lavatórios, com passagem de cablagem e tubagem para o quadro elétrico existente, aplicação de novas proteções (4) do tipo disjuntor de 16 A e 1 diferencial de 30 mA (40A) incluindo todos os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à boa instalação e funcionamento | un | 112 |  | 0
3.6.5 | Subtituição do grupo hidropressor da rede de águas, para 220 m2 composto por 2 motores de 15 kW ou 4 com potência equivalente para o caudal necessário, com variador de frequência, respetivas bombas, quadro de gestão e programação com monitor LCD, funcionamento programável entre os 2,5 e os 6 bar de pressão, opção de funcionamento em modo de emergência com accionamento rápido por botão para pressão a ajustar entre 4 e 6 bar, coletores de aspiração e de compressão em aço inox, válvulas de entrada e saída das bombas | un | 1 |  | 0
3.7 | Parque infantil e zona envolvente
3.7.1 | Execução de alteração da localização da estrutura de trepar com rede da lappset finno, incluindo a reposição no novo local a definir com a fiscalização, incluindo novas fundações e todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.2 | Execução de alteração da localização do baloiço, incluindo a reposição no novo local a definir com a fiscalização, incluindo novas fundações e todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.3 | Execução de alteração da localização do escorrega, incluindo a reposição no novo local a definir com a fiscalização, incluindo novas fundações e todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.4 | Execução de alteração da localização do baloiço de mola, incluindo a reposição no novo local a definir com a fiscalização, incluindo novas fundações e todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.5 | Execução de inspeção e reparação de estrutura de trepar com rede da LAPPSET FINNO ref.ª 120290M, incluindo lixagem, decapagem, pintura, eventual substituição de parafusos, cordas e acessórios, bem como apor sobre o equipamento de forma visível, legível e permanente a informação solicitada no artigo 15º do Decreto-lei n.º 203/2015, tudo de acordo com as normas e leis em vigor, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.6 | Execução de inspeção e reparação de baloiço baixo duplo existente, com estrutura de suporte em "A "e pés tubulares da LAPPSET FINNO ref.ª 020414M, incluindo lixagem, decapagem, pintura, eventual substituição de parafusos e acessórios, bem como apor sobre o equipamento de forma visível, legível e permanente a informação solicitada no artigo 15º do Decreto-lei n.º 203/2015, tudo de acordo com as normas e leis em vigor, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários. | un | 1 |  | 0
3.7.7 | aplicação de novo escorrega de 2,5 metros, com base escorrega de fibra, estrutura de madeira tratada, com maciço enterrado | un | 1 |  | 0
3.7.8 | Substituição de pilar de pérgula de esplanada, em pinho natural, tratado no local com broxa, de primário incolor de aspecto mate à base de dissolvente, para protecção preventiva contra fungos, ao sol, à intempérie e à humidade, dimensão 20x20x200 cm, incluindo remoção do existente, e todos os materiais e trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
0

## Folha1
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Trabalhos de requalificação da Piscina Municipal da Maceira
Maceira - Leiria
Mapa Quantidade de Trabalho - ERROS E OMISSÕES
Empresas que apresentam erros e omissões
|  |  |  | Sisfoz | Arlindo Lopes Dias | Image for all |  |  | EOS Aceites
Art. | Descrição | Un. | Quant. Concurso | descrição de erro e omissão | descrição de erro e omissão | descrição de erro e omissão | observações | Descrição final | un | Qt | Quantidade Total (Com suprimento de Erros e Omissões)
1.3.3.2.1 | Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio termicamente melhorado, lacado a branco, na série de abrir, com desenho e divisões dos vãos iguais às existentes, incluindo aros, vidros laminados duplos de 6mm, puxadores, fechaduras, fechos, ferragens, acessórios, bites, borrachas, vedantes, batentes, remoção e transporte das janelas existentes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessários, para os seguintes vãos: (ver desenhos de apoio) |  |  | Omissão do tipo de caixilharias em aluminio a aplicar (Melhorado termicamente), queiram facultar pormenores do materiais pretendidos |  |  | Aceite - alteração do descritivo quanto às caracteristicas tecnicas | Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio termicamente melhorado, com coeficiente de transmissão térmica max. de 2,4 W/m2.ºC, lacado a branco, na série de abrir, com desenho e divisões dos vãos iguais às existentes, incluindo aros, corte térmico em poliamida, vidros laminados duplos de 6mm, puxadores, fechaduras, fechos, ferragens, acessórios, bites, borrachas, vedantes, batentes, remoção e transporte das janelas existentes a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessários, para os seguintes vãos: (Ver pontos 21 a 22 da tabela fotográfica)
1.3.3.2.11 | Alçado nascente - vão com 78x55 cm. | Un | 1 | Omissão no mapa de vãos do tipo de vão a instalar | Corrigir, medida real 112x180 cm |  | Aceite - alteração do descritivo do tipo de trabalho no vão | Alçado nascente - fornecimento e substituição de vidro duplo com 78x55 cm num vão de porta composto por várias secções de caixinho, sendo a manter as partes e a substituir o vidro partido | Un. |  | 1
1.3.3.2.1.13 | Cais da piscina - vão com 112x80 cm. | Un. | 2 | Omissão no mapa de vãos do tipo de vão a instalar | Confirmar medida, 25 cm de largura. |  | Aceite - alteração do descritivo do tipo de trabalho no vão | Cais da piscina - fornecimento e substituição de vidro duplo com 112x80 cm num vão composto por duas partes, sendo a manter uma das partes e a substituir o vidro partido | Un. |  | 2
1.3.5.1.1 | Fornecimento e execução da pintura em paredes tectos interiores, com tinta aquosa muito lavável, com aditivo antifungos, (rend.: 11 -15 m²/l), na cor branco, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo trabalhos preparatórios na preparação da base, todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 1323 |  | quantidade proposta - 1489.00 |  | Não aceite | Fornecimento e execução da pintura em paredes tectos interiores, com tinta aquosa muito lavável, com aditivo antifungos, (rend.: 11 -15 m²/l), na cor branco, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo trabalhos preparatórios na preparação da base, todos os trabalhos e materiais necessários. | m2 | 0 | 1323
1.4.1.1 | Fornecimento e colocação nas paredes exteriores de sistema capoto, em placas de poliestireno expandido de 5 cm, incluindo preparação e limpeza da base e aplicação de massa de acabamento na cor branca, todos os trabalhos, materiais e remates necessários. Ver pontos 1 e 30 da tabela fotográfica e desenhos de apoio | m2 | 850 |  | quantidade proposta - 997,00 |  | Não aceite | Fornecimento e colocação nas paredes exteriores de sistema capoto, em placas de poliestireno expandido de 5 cm, incluindo preparação e limpeza da base e aplicação de massa de acabamento na cor branca, todos os trabalhos, materiais e remates necessários. Ver pontos 1 e 30 da tabela fotográfica e desenhos de apoio | m2 | 0 | 850
2.5 | Fornecimento e montagem de grupo de 3 bombas centrífugas, concebidas para proporcionar os maiores rendimentos em filtração e purificação da água para piscinas de alto caudal. O corpo da bomba deve compreender materiais reforçados com fibra de vidro termoplástico, especialmente moldado para suportar condições operacionais mais rigorosas e desempenho sem sofrer sobrecargas prolongadas. Operação a 1450 rpm com 4,5 CV. Caudal de 42 m3/h, h 8m. Motores com protecção IP-55 e projetado para suportar ambientes quentes com elevados níveis de humidade. Com cesta do pré-filtro de grande capacidade, cobertura do pré-filtro transparente com parafusos fáceis para abrir e manipular. Inclui flanges com válvula de manípulo na aspiração e compressão, válvulas de retenção. Inclui remoção do existente, adaptações necessárias, equipamentos, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à boa instalação e funcionamento. Ver fotografia do ponto 28 da tabela fotográfica | Vg | 1 | Ao abrigo do disposto no nº 7 do Artigo 43.º do CCP, que remete para a portaria 701/ H /2008 artigo 7.º ponto 2, solicitamos a quantificação do item para que seja possível a sua correta orçamentação. |  |  | Aceite - inclusão de medida de secção, no descritivo | Fornecimento e montagem de grupo de 3 bombas centrífugas, concebidas para proporcionar os maiores rendimentos em filtração e purificação da água para piscinas de alto caudal. O corpo da bomba deve compreender materiais reforçados com fibra de vidro termoplástico, especialmente moldado para suportar condições operacionais mais rigorosas e desempenho sem sofrer sobrecargas prolongadas. Operação a 1450 rpm com 4,5 CV. Caudal de 42 m3/h, h 8m. Motores com protecção IP-55 e projetado para suportar ambientes quentes com elevados níveis de humidade. Com cesta do pré-filtro de grande capacidade, cobertura do pré-filtro transparente com parafusos fáceis para abrir e manipular. Inclui flanges com válvula de manípulo na aspiração e compressão, válvulas de retenção, tubo PVC pressão 16 kg, DN110. Inclui remoção do existente, adaptações necessárias, equipamentos, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à boa instalação e funcionamento. Ver ponto 45 da tabela fotográfica | vg |  | 1
2.7 | Execução da beneficiação da tubagem de distribuição de água quente de circuito fechado, com tratamento das pinturas, limpeza das proteções de aluminio, substituição da água do circuito fechado, com inclusão de nova, incluindo aditivo de anticorrosão, limpeza de filtros, substituição de purgadores existentes, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. Ver fotografia do ponto 29 da tabela fotográfica | Vg | 1 | Omissão do diâmetro nominal (DN) do grupo de 3 bombas |  |  | Aceite - inclusão das medidas no descritivo | Execução da beneficiação de 96 m da tubagem de distribuição de água quente de circuito fechado, com tratamento das pinturas, limpeza das proteções de aluminio, substituição da água do circuito fechado, com inclusão de nova, incluindo aditivo de anticorrosão, limpeza de 7 filtros de rede, substituição de 4 purgadores existentes, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários. (Ver ponto 32 da tabela fotográfica) | Vg |  | 1
3.6 | Execução da reparação do istema de intrusão existente, incluindo a substituição da placa de gestão e bateria 12V/3Ah, programação e todos os trabalhos e acessórios necessários. | Un | 1 | Ao abrigo do disposto no nº 7 do Artigo 43.º do CCP, que remete para a portaria 701/ H /2008 artigo 7.º ponto 2, solicitamos a quantificação do item para que seja possível a sua correta orçamentação. |  |  | Aceite - foi indicada a marca e a referencia do equipamento existente | Execução da reparação do sistema de intrusão existente, marca Texecom, ref. Premier 816, incluindo a substituição da placa de gestão e bateria 12V/3Ah, programação e todos os trabalhos e acessórios necessários. | Un. |  | 1
3.7 | Fornecimento e montagem de quadro elétrico, para controle do grupo de recirculação para a manta térmica, equipado com protecção de sobreintensidade e diferencial, 3 variadores de frequência para 4 kw a 3 fases, sistema de programação dos variadores para cumprir as frequências de trabalho em função dos períodos horários, a definição de ciclos de trabalho de cada bomba para cada dia de semana, conforme desenho de apoio e memória descritiva. A programação será feita à medida, ajustada à programação das actividades na Piscina da Competição. Inlui ligação ao quadro elétrico da casa das máquinas, com adaptação e devidas proteções, equipamentos, programações, formação, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à boa instalação e funcionamento. | Vg | 1 | Ao abrigo do disposto no nº 7 do Artigo 43.º do CCP, que remete para a portaria 701/ H /2008 artigo 7.º ponto 2, solicitamos a quantificação do item para que seja possível a sua correta orçamentação. |  | Poderá ser considerada a solução de um enrolador automático, para cobertura da piscina, fixo elevado e automático, uma vez que para as dimensões exigidas (10 m x 17m) não existem soluções no mercado? | Aceite - alterado o tipo de unidade de medida e o descritivo | Fornecimento e montagem de quadro elétrico, para controle do grupo de recirculação da água da piscina, equipado com protecção de sobreintensidade e diferencial, 3 variadores de frequência para 4 kw a 3 fases, sistema de programação dos variadores para cumprir as frequências de trabalho em função dos períodos horários, a definição de ciclos de trabalho de cada bomba para cada dia de semana. A programação será feita à medida, ajustada à programação das actividades na Piscina da Competição. Inlui ligação de cabo XV 10mm2 ao quadro elétrico da casa das máquinas, com adaptação e devidas proteções tetrapolar 40A no quadro existente, equipamentos, programações, formação, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à boa instalação e funcionamento, conforme desenho de apoio | Un. |  | 1
3.8 | Fornecimento e montagem de manta térmica com enrolador amovivel, com tratamento antibacteriano, com a dimensão 17x10m, com sistema de enrolamento e aplicação automáticos, incluindo instalação elétrica para o efeito, com ligação no quadro elétrico da receção, com todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento. Ver fotografia do ponto 27 da tabela fotográfica | Vg | 1 | Ao abrigo do disposto no nº 7 do Artigo 43.º do CCP, que remete para a portaria 701/ H /2008 artigo 7.º ponto 2, solicitamos a quantificação do item para que seja possível a sua correta orçamentação. |  |  | Aceite - foi alterado o tipo de unidade de medida, a medida da manta e a quantidade | Fornecimento e montagem de manta térmica com enrolador automatizado, com tratamento antibacteriano, com a dimensão 17x5m, amovivel, com rodas, com sistema de enrolamento e aplicação automáticos, incluindo instalação elétrica para o efeito, com ligação no quadro elétrico da receção, com todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento. Ver ponto 44 da tabela fotográfica | Un. | 1 | 2
3.13 | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC8, 3 velocidades, 90ºC, 2 m3/h , ligação por rosca, 180 mm, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. Ver fotografia do ponto 29 da tabela fotográfica | Un. | 1 | Ao abrigo do disposto no nº 7 do Artigo 43.º do CCP, que remete para a portaria 701/ H /2008 artigo 7.º ponto 2, solicitamos a quantificação do item para que seja possível a sua correta orçamentação. |  |  | Aceite - foram incluidas no descritivo as medidas e caracteristicas técnicas | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC8, 3 velocidades, 90ºC, 2 m3/h , altura manométrica 4m, ligação por rosca DN 25, 180 mm, fluxo 1' 1/2, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. Ver ponto 32 da tabela fotográfica | Un. |  | 1
3.14 | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC2, 3 velocidades, 90ºC, 4 m3/h, 90ºC, ligação por rosca, 180 mm, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. Ver fotografia do ponto 29 da tabela fotográfica | Un. | 1 | Omissão do diâmetro nominal (DN) e da altura manométrica da bomba BC8 |  |  | Aceite - foram incluidas no descritivo as medidas e caracteristicas técnicas | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC2, 3 velocidades, 90ºC, 4 m3/h, altura manométrica 4m, 90ºC, ligação por rosca DN 25, 180 mm, fluxo 1' 1/2, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. Ver ponto 32 da tabela fotográfica | un. |  | 1
3.15 | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC1, 2 velocidades, 90ºC, 10 m3/h, DN 65, com ligação por flange, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. | Un. | 1 | Omissão do diâmetro nominal (DN) e da altura manométrica da bomba BC2 |  |  | Aceite - foram incluidas no descritivo as medidas e caracteristicas técnicas | Fornecimento e montagem de bomba de circuito fechado BC1, 2 velocidades, 90ºC, 10 m3/h, altura manométrica 10m, DN 65, com ligação por flange, incluindo todas as ligações, remoção da existente e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários. | un |  | 1