## medições
ANEXO III
T 03/2019 – Requalificação da Lagoa da Ervideira - Freguesia de Coimbrão
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. E Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placas de obra de acordo com os modelos patentes no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 3 | Un |  | 0
2 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS |  |  |  | 0
2.1 | PASSADIÇOS SOBRELEVADOS |  |  |  | 0
2.1.1 | Fornecimento e instalação de passadiços sobrelevados, em madeira de pinho tratada em autoclave nível 4, com as seguintes características, de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários. As carateristicas são : 2,10 m de largura, altura de 0,90 m acima do tabuado, 0,25 a 0,90 m entre o tabuado e o solo e 0,40 a 1,20 m abaixo do solo (com fixação por cravagem no solo); Prumos verticais com altura de 3 m de altura, com secção quadrada 0,10 m, arestas superiores boleadas, rematados superiormente por trave de 0,1 m, com arestas superiores boleadas; Orifícios de 0,045 m de diâmetro a 0,75 m de altura (em relação ao tabuado);Corda nylon com espessura de 0,035 m; Vigas longitudinais com secção de 0,15 m e comprimento de 2, 4 ou 6 m, espaçadas entre si 1,75 m e vigas transversais com 0,10x0,10x2,1 m; Piso com tábuas de 2,10x0,15x0,03 m, estriadas e nas faixas de segurança esquartejadas; Pintura na cor amarelo rodoviário das tábuas no limite das faixas de segurança; Régua periférica de proteção com régua de secção quadrada de 0,08 m. | 580 | Ml |  | 0
2.1.2 | Execução de alteração da Rampa Pérgola Norte, em madeira de pinho tratada em autoclave nível 4, com as seguintes características, de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários: Redução da inclinação da rampa existente, através do ajuste da posição do estrado, de modo a que apresente uma inclinação de 6%; Extensão da rampa existente através da construção de estrado, com características semelhantes às do passadiço sobrelevado, com inclinação de 6% ; Construção de plataformas de descanso, planas, com características semelhantes às do passadiço sobreelevado; Fornecimento e execução de estrado em rampa, com características semelhantes às do passadiço sobreelevado, com inclinação de 8%. | 1 | Un |  | 0
2.2 | OBSERVATÓRIO DE AVES |  |  |  | 0
2.2.1 | Fornecimento e instalação de Observatório de Aves em madeira tratada, de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. | 1 | Un |  | 0
2.3 | ZONA DE ESTAR |  |  |  | 0
2.3.1 | Fornecimento e instalação de Zona de Estar n.º 2, com 1,5x6m, com características semelhantes ao passadiço sobrelevado e de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários. | 1 | Un |  | 0
2.3.2 | Fornecimento e instalação do Pesqueiro n.º 1 , com seguintes características e acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários:15 metros de passadiço sobrelevado, conforme previamente descrito, com as inclinações definidas nas peças desenhadas; 16 degraus com altura de 17 cm entre cada degrau e de acordo com peças desenhadas; Plataforma de pesca com 5m x 2,5m, com características idênticas ao passadiço sobrelevado, excluindo corrimaos, corda, prumos acima do tabuado e régua periférica. | 1 | Un |  | 0
2.3.3 | Fornecimento e instalação de Zona de Estar n.º 3, com 10x5m, com características semelhantes ao Passadiço Sobrelevado e de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários. | 1 | Un |  | 0
2.3.4 | Fornecimento e instalação de Pergola com 3x3m, do Tipo "A" da CARMO ou equivalente, de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários. | 2 | Un |  | 0
2.3.5 | Fornecimento e instalação do Pesqueiro n.º 2 , com seguintes características e acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários: 15 metros de passadiço sobrelevado, conforme previamente descrito, com as inclinações definidas nas peças desenhadas; 12 degraus com altura de 17 cm entre cada degrau e de acordo com peças desenhadas; Plataforma de pesca com 5m x 2,5m, com características idênticas ao passadiço sobrelevado, excluindo corrimaos, corda, prumos acima do tabuado e régua periférica. | 1 | Un |  | 0
2.3.6 | Fornecimento e instalação de Zona de Estar n.º 4, com 3x1,5m, com características semelhantes ao Passadiço Sobrelevado e acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários. | 1 | Un |  | 0
2.3.7 | Fornecimento e instalação da Zona de Estar n.º 5 , com seguintes características e acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários: Plataforma plana com 10x6 m, com características semelhantes ao Passadiço Sobrelevado; Plataformas de descanso, planas, com características semelhantes ao Passadiço Sobrelevado; Escadaria com 5 degraus; Estrado em rampa, com características semelhantes às do passadiço sobreelevado, com inclinações definidas nas peças desenhadas. | 1 | Un |  | 0
2.4 | PLATAFORMA OBSERVATÓRIO |  |  |  | 0
2.4.1 | Fornecimento e instalação da Plataforma Observatório, com características semelhantes ao Passadiço Sobrelevado e de acordo com peças desenhadas, incluindo os elementos ferrosos de ligação em aço inoxidável embutidos, cravagem no solo, ancoragem no subsolo e todos os materiais e trabalhos necessários: Plataforma observatório (16x16m em triângulo); Rampa de acesso com 8m de comprimento | 100 | m2 |  | 0
2.5 | BORDADURA DO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 0
2.5.1 | Fornecimento e instalação de Bordadura de Estacionamento, em madeira tratada em autoclave nível 4, de acordo com peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 422 | Ml |  | 0
2.6 | DIVERSOS |  |  |  | 0
2.6.1 | Fornecimento e instalação de Vedação Texana de encaixe do tipo MTL ou equivalente, em madeira tratada em autoclave nível 4, incluindo ancoragem firme ao solo e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas | 940 | Ml |  | 0
2.6.2 | Fornecimento e instalação de Banco de Jardim Urbano, da CARMO ref. 2035 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários | 7 | Un |  | 0
2.6.3 | Remoção e encaminhamento para destino final adequado de Bordadura de Estacionamento existente e degradada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 180 | Un |  | 0
2.6.4 | Remoção e encaminhamento para destino final adequado de Vedação Texana existente e degradada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 360 | Ml |  | 0
2.6.5 | Fornecimento e instalação de portão com duas folhas 4,00mx0,90m com réguas e topos direitos de 0,9 m na vertical com ferragens, elementos ferrosos de ligação e fechadura, tipo MTL ou equivalente, em madeira tratada em autoclave nível 4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 2 | Un |  | 0
2.6.6 | Fornecimento e instalação de Placard de Informação, em madeira tratada em autoclave nível 4, ref.ª 2390 da CARMO ou equivalente, incluindo fixação ao solo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 3 | Un |  | 0
2.6.7 | Fornecimento e Instalação de Papeleira de madeira da marca CARMO, modelo Ref. 2180, ou equivalente, em madeira tratada em autoclave nível 4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | 5 | Un |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## Unidades
Unidades
TON | TONELADA
M3 | METRO CUBICO
M2 | METRO QUADRADO
MTL | METRO LINEAR
UN | UNIDADE
LT | LITRO
KG | KILOGRAMA
HR | HORA
MT | METRO
CONJ | CONJUNTO
VG | VALOR GLOBAL
ML | METRO LINEAR
M | METRO
U | UNIDADE
GR | GRAMA
MIN | MINUTO
MÊS | MÊS
DIA | DIA
CJ | CONJUTO