## Folha1
ANEXO III
Obra: T – 20/2019 – BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO CONCELHO DE LEIRIA
Artº | Designação | Unid | Quant | P. Unit. | Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Elaboração de fichas de procedimento, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E., montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | un | 19 |  | 0
2 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS
2.1 | JARDIM -DE-INFÂNCIA DE SOUTOCICO - FREG. ARRABAL - EQUIPAMENTO - BARCO
2.1.1 | Desinstalação e remoção de equipamento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
2.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
2.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
2.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
3 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA CATARINA DA SERRA
3.1 | JARDIM -DE-INFÂNCIA DE CARANGUEJEIRA - FREG. CARANGUEJEIRA - EQUIPAMENTO - BARCO
3.1.1 | Desinstalação e remoção de equipamento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
3.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
3.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
3.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 60mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
3.2 | EB+JARDIM -DE-INFÂNCIA DE PALMERIA - FREG. CARANGUEJEIRA - EQUIPAMENTO - MARIPOSA
3.2.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
3.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
3.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de MARIPOSA, composto por dois escorregas, duas plataformas e alturas distintas, escaladas e escadaria, barras em escadaria, com formato de antenas, uma casinha no interior com banco para sentar, estrutura de aço inox e por placas de polietileno de alta densidade 20 mm, plataforma em madeira tratada em autoclave. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 9,00 x 7,00 m; Altura de queda 1,40 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
3.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 65 |  | 0
4 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS
4.1 | EB + JARDIM INFÂNCIA BIDOEIRA DE CIMA - FREG. BIDOEIRA - EQUIPAMENTO - BARCO
4.1.1 | Remoção de pavimento existente nas traseiras do edifício da pré, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
4.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
4.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
4.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
4.2 | EB + JI DE BOUÇA - FREG. COLMEIAS E MEMÓRIA - EQUIPAMENTO - FORMIGA
4.2.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
4.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
4.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de FORMIGA, composto por um escorrega, tubos deslizantes em forma de patas, rede para trepar, escadaria para subir e plataforma com rampa de madeira tratada em autoclave. A estrutura será de aço inox, painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, placas em HPL 15 mm, rede para trepar de corda armada. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação com chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 3 anos; área de segurança de 9,00x 6,40 m; Altura de queda 1,30 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
4.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
5 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA
5.1 | JARDIM -DE-INFÂNCIA DE CRUZ DE AREIA -U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQUIPAMENTO - FORMIGA
5.1.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
5.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
5.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de FORMIGA, composto por um escorrega, tubos deslizantes em forma de patas, rede para trepar, escadaria para subir e plataforma com rampa de madeira tratada em autoclave. A estrutura será de aço inox, painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, placas em HPL 15 mm, rede para trepar de corda armada. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação com chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 3 anos; área de segurança de 9,00x 6,40 m; Altura de queda 1,30 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
5.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
6 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS
6.1 | JARDIM -DE-INFÂNCIA CORREIA MATEUS - U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQUIPAMENTO - BARCO
6.1.1 | Remoção de pavimento existente em espaço exterior, contíguo às salas da pré, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | m2 | 1 |  | 0
6.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
6.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
6.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
6.2 | JARDIM -DE-INFÂNCIA POUSOS - U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQUIPAMENTO - BARCO
6.2.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento.Nota: As placas existentes estão em bom estado, pelo que devem ser entregues em local a indicar pela fiscalização. | vg | 1 |  | 0
6.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
6.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
6.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
7 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS
7.1 | EB + JARDIM-DE-INFÂNCIA GUIMAROTA - U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQUIPAMENTO - MARIPOSA
7.1.1 | Desinstalação e remoção de equipamento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
7.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
7.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de MARIPOSA, composto por dois escorregas, duas plataformas e alturas distintas, escaladas e escadaria, barras em escadaria, com formato de antenas, uma casinha no interior com banco para sentar, estrutura de aço inox e por placas de polietileno de alta densidade 20 mm, plataforma em madeira tratada em autoclave. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 9,00 x 7,00 m; Altura de queda 1,40 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
7.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 65 |  | 0
7.2 | EB + JARDIM-DE-INFÂNCIA GUIMAROTA - U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQ. CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO
7.2.1 | Remoção de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
7.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
7.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO, composto por estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação através de chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 4,97 x 8,90 m; Altura de queda 0,43 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
7.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 45 |  | 0
7.3 | EB BRANCA - LEIRIA - EQUIPAMENTO CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO
7.3.1 | Desinstalação e remoção de equipamento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
7.3.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
7.3.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO, composto por estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação através de chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 4,97 x 8,90 m; Altura de queda 0,43 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
7.3.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 45 |  | 0
7.4 | EB BRANCA - U.FREG. LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - EQUIPAMENTO - PÓRTICO
7.4.1 | Remoção de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | m2 | 1 |  | 0
7.4.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | vg | 60 |  | 0
7.4.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico, em forma de PÓRTICO, com rede para escalar em forma de "S", as distintas opções de escalada com rede de corda armada, composto estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 4,97 x 8,90 m; Altura de queda 0,43 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
7.4.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético amortecedor SBR em placas, com (1000x1000x50)mm na cor verde, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
8 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL
8.1 | EB + JARDIM-DE-INFÂNCIA VALE PEDRA - U. FREG. SOUTO CARPALHOSA E ORTIGOSA - EQ. BARCO
8.1.1 | Remoção de pavimento existente em espaço exterior, contíguo às salas da pré, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
8.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
8.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
8.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
8.2 | EB LAMEIRA - ORTIGOSA - EQUIPAMENTO - PÓRTICO
8.2.1 | Remoção de pavimento existente em espaço frontal do edifício, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
8.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
8.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico, em forma de PÓRTICO, com rede para escalar em forma de "S", as distintas opções de escalada com rede de corda armada, composto estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 8,50 x 6,80m | un | 1 |  | 0
8.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético amortecedor SBR em placas, com (1000x1000x50)mm na cor verde, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
9 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER
9.1 | JARDIM-DE-INFÂNCIA A-DOS-PRETOS - FREG.MACEIRA - EQ. BARCO
9.1.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
9.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
9.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
9.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
9.2 | JARDIM-DE-INFÂNCIA POCARIÇA - FREG.MACEIRA - EQ. BARCO
9.2.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
9.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
9.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
9.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
9.3 | JARDIM-DE-INFÂNCIA PORTO DO CARRO - FREG.MACEIRA - EQ. BARCO
9.3.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
9.3.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
9.3.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de BARCO, composto por um escorrega, rampa para subir ao equipamento em estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm e uma plataforma em HPL 15 mm, banco para sentar-se na proa do barco, rede para trepar de corda armada, elemento de escalada e dois lemes para conduzir o barco. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 8,00 x 7,50 m; Altura de queda 1,80 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
9.3.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 50mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
9.4 | EB + JARDIM INFÂNCIA DE COSTAS - FREG. MACEIRA- EQ. FORMIGA
9.4.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
9.4.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
9.4.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de FORMIGA, composto por um escorrega, tubos deslizantes em forma de patas, rede para trepar, escadaria para subir e plataforma com rampa de madeira tratada em autoclave. A estrutura será de aço inox, painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, placas em HPL 15 mm, rede para trepar de corda armada. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação com chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 3 anos; área de segurança de 9,00x 6,40 m; Altura de queda 1,30 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
9.4.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
10 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOS MARRAZES
10.1 | JARDIM INFÂNCIA DE AMOR - FREG. AMOR - EQ. FORMIGA
10.1.1 | Desinstalação e remoção de equipamento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa em piso em areia, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
10.1.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
10.1.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de FORMIGA, composto por um escorrega, tubos deslizantes em forma de patas, rede para trepar, escadaria para subir e plataforma com rampa de madeira tratada em autoclave. A estrutura será de aço inox, painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, placas em HPL 15 mm, rede para trepar de corda armada. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação com chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 3 anos; área de segurança de 9,00x 6,40 m; Altura de queda 1,30 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
10.1.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
10.2 | EB QUINTA DO ALÇADA - U. FREG. MARRAZES E BAROSA - EQUIPAMENTO - MARIPOSA
10.2.1 | Remoção de pavimento existente em espaço exterior, carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
10.2.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
10.2.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de MARIPOSA, composto por dois escorregas, duas plataformas e alturas distintas, escaladas e escadaria, barras em escadaria, com formato de antenas, uma casinha no interior com banco para sentar, estrutura de aço inox e por placas de polietileno de alta densidade 20 mm, plataforma em madeira tratada em autoclave. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 2 anos; área de segurança de 9,00x 7,00 m; Altura de queda 1,40 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
10.2.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 65 |  | 0
10.3 | EB + SISMARIA DA GÂNDARA - U. FREG. MARRAZES E BAROSA - EQ. CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO
10.3.1 | Desintalação e remoção do equipamento e placas SRB existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, incluindo limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
10.3.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
10.3.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico compacto, com forma de CIRCUITO COM 3 ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO, composto por estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação através de chumbadores em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 4,97 x 8,90 m; Altura de queda 0,43 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
10.3.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético ''in situ'', com 40mm de espessura SBR (base)+ 10mm EPDM (topo), nas cores verde, vermelho, azul e ocre, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 45 |  | 0
10.4 | EB + SISMARIA DA GÂNDARA - U. FREG. MARRAZES E BAROSA - EQUIPAMENTO - PÓRTICO
10.4.1 | Remoção do pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como abertura de caixa, limpeza, modelação do terreno para cota de implantação da fundação e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | vg | 1 |  | 0
10.4.2 | Execução da base de assentamento dos equipamentos em betonilha perfurada em betão C20/25, armada com malha eletrosoldada tipo ''CQ30'', com 10 cm de espessura, para posterior aplicação de pavimento sintético contínuo “in situ” e o equipamento, incluindo todos os trabalhos e matreriais necessários para um perfeito acabamento. Nota: Os orificios devem permitir a drenagem do pavimento a executar. | m2 | 60 |  | 0
10.4.3 | Fornecimento e aplicação de equipamento lúdico, em forma de PÓRTICO, com rede para escalar em forma de "S", as distintas opções de escalada com rede de corda armada, composto estrutura de aço inox e por painéis de polietileno de alta densidade 20 mm, parfusos em aço inox protegidos com cápsula de plástico. O tubo e chapa de aço pintado com pintura poliester termolacada verde, vermelho, azul e ocre, incluindo fixação em fundação em betão, todos os trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, montagem e bom funcionamento, tudo de acordo com as indicações do fabricante, bem como,legislação em vigor e Normas Técnicas aplicáveis. NOTA: Faixa etária a partir dos 1 a 8 anos; área de segurança de 8,50 x 6,80 m; Altura de queda 0,43 m; N.º de utilizadores em simultâneo 10; (valores máximos). | un | 1 |  | 0
10.4.4 | Fornecimento e execução de pavimento sintético amortecedor SBR em placas, com (1000x1000x50)mm na cor verde, incluindo todos os trabalhos, remates, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessárias à sua boa execução e acabamento. | m2 | 60 |  | 0
11 | DIVERSOS
11.1 | Execução e fornecimento de levantamento topográfico da área de implantação da Escola e edifícios de apoio, incluindo a delimitação do espaço de recreio e jogos, com identificação dos equipamentos existentes e a instalar, bem como da vedação, todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O levantamento deve conter a informação planimétrica a escala 1:500, devidamente cotado, identificar o limite do prédio, a respetiva área, no sistema de referência planimétrico datum 73, e ser apresentado em formato DWG. | un | 19 |  | 0
11.2 | Fornecimento de dossier completo para cada equipamento aplicado em formato de papel, contendo instruções sobre a instalação, manutenção, procedimentos de inspeção, certificado de conformidade e requesitos de segurança, de acordo com o o descrito na memória descritiva. | un | 22 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0