## MQ VPC MONTE REAL
ANEXO III
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA - MONTE REAL - 1ªFASE
Rua de Leiria e Rua 28 de Maio
MUNICÍPIO DE LEIRIA
2020-05-20
notas:
1) As eventuais referências a marcas têm um título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "ou equivalente de qualidade não inferior" (E.Q.N.I.)
2) Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
3) Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes representados em projecto, não conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.
4) Valores sem IVA devendo este ser adicionado à taxa legal em vigor
| DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | UNI. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1. | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | Montagem manutenção e desmontagem das instalações de estaleiro necessário à execução da empreitada, nomeadamente de equipamentos, ferramentas armazém de materiais, instalações sanitárias, instalações de apoio para a fiscalização e pessoal, redes provisórias de abastecimento de água, electricidade, saneamento e comunicações, bem como vedação total da área de intervenção com paineis de altura mínima igual a 2metros, acessos, circulações e sinalética, de acordo o Projecto de estaleiro a ser elaborado com o Plano de Segurança e Saúde na Obra, e, posteriormente, limpeza da área de implantação e reposição das condições iniciais, tudo de acordo com o definido no Caderno de Encargos e de acordo com o Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. Localização do estaleiro e piquetagem prévia de todas as acções de construção a aprovar pelo Dono de Obra. | vg | 1 |  | 0
1.2 | Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde na Obra incluindo Plano de Segurança e Saúde na Obra, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. | vg | 1 |  | 0
1.3 | Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo todos os pavimentos provisórios, toda a sinalização provisória, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários e complementares, de acordo com Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro. | vg | 1 |  | 0
1.4 | Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo com as normas vigentes e respectivas entidades, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | vg | 1 |  | 0
1.5 | Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo placa informativa da empreitada em painéis c/ 2,00x3,00m, conforme Art.º 348 do Código da Contratação Pública e a publicitação de eventuais comparticipações da Comunidade Europeia, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. | un | 2 |  | 0
1.6 | Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) Assegurando a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou, quando a incorporação não for possível, transporte e encaminhamento desses materiais para operadores de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro. (2)A existência na obra de um sistema licenciado de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva dos RCD incluindo aplicação de metodologia de triagem, armazenamento temporário, acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva da RCD, ou, nos casos em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado. (3) Assegurar que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível sendo que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. | vg | 1 |  | 0
1.7 | Extração de carotes | un | 5 |  | 0
1.7.1 | Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório a indicar pelo dono de obra.
1.7.1.1 | BTM.03 - Determinação da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superfície seca - EN 12697-6:2012BTM.03 | un | 2 |  | 0
1.7.1.2 | BTM.06 - Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 | un | 2 |  | 0
1.7.1.3 | BTM.10 - Determinação da percentagem de betume solúvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) | un | 2 |  | 0
1.7.1.4 | BTM.16 - Determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697-36:2003 (Procedimento 4.1) | un | 2 |  | 0
1.7.1.5 | BTM.17 - Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 | un | 2 |  | 0
1.7.1.6 | BTM.19 - Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) | un | 2 |  | 0
ÁREA DE INTERVENÇÃO 1 (AI1)
2. | TRABALHOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO (AI1)
2.1 | Abate de todas as árvores e arbustos existentes (incluindo as que não se encontrem indicados nas peças desenhadas, devendo ser sinalizadas em obra) na área de intervenção salvo as indicadas no Plano de plantações como Árvore a manter. A eliminação deste material vegetal deverá ser realizado com recurso a meios adequados, que permitam o corte controlado de toda a planta incluindo a remoção de raizes, limpeza da cova, carga, transporte e descarga dos produtos a operador de RCD. | vg | 1 |  | 0
2.2 | Remoção de balizadores, New Jersey, marcos toponímicos, contentores do lixo, ecopontos, placard's publicitários e respectivos maciços de fundação, vedações, portões, gradeamentos, etc., carga, transporte e descarga em local a indicar pela fiscalização para posterior reutilização, ou a vazadouro certificado, indemnizações por depósito e execução de todos os trabalhos. | vg | 1 |  | 0
2.3 | Demolição e/ou desmonte de todos os muros, muretes, bancos, pavimentos e lancis existentes na área a intervir, de modo a executar instalação de anfiteatro, escadas, rampas e muros de suporte de terras, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro. | vg | 1 |  | 0
2.4 | Demolição de pavimentos em calçada, ou outros pavimentos, a uma profundidade média de 0,15m, incluindo lancis, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro. | m2 | 1710.89 |  | 0
2.5 | Demolição de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,10m, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro. | m2 | 524.11 |  | 0
2.6 | Remoção de sinalização vertical, com meios manuais incluindo a desmontagem dos elementos de fixação, sapata em betão, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução. | vg | 1 |  | 0
2.7 | Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixas, sumidouros, marcos e armários de infra-estruturas existentes (Águas, Esgotos, Telecom, EDP, Gás, etc), de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, eventual substituição de tampas e grelhas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de infraestruturas existentes, ou sua protecção em betão, e ainda eventual levantamento e reposição de infraestruturas em paredes e muros existentes (contadores, etc.), movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários. | vg | 1 |  | 0
2.8 | Execução de eventuais trabalhos necessários no interior das propriedades e/ou nas zonas de remate com estas, resultantes de alterações consequentes da presente obra, nomeadamente rebaixamento ou levantamento de pavimentos existentes e respectiva estrutura, de forma a garantir as cotas e ligação harmoniosa com o novo traçado viário, eventual remoção e reposição de infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários, e ainda remoção, carga e transporte de materiais sobrantes a vazadouro certificado e indemnização por depósito. | vg | 1 |  | 0
2.9 | Levantamento ou rebaixamento de soleiras e portões existentes, incluindo alterações em serralharias, fixações, acabamentos necessários de forma a manter as condições iniciais, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, bem como a execução de todos os trabalhos. | vg | 1 |  | 0
2.10 | Execução de eventuais trabalhos em muros, muretes ou fachadas de edifícios, acabamentos em conformidade com materiais existentes, consequentes de danos que possam advir da intervenção da presente obra ou de rebaixamento de passeios, incluindo se necessário reforço de sapatas, escorramentos, correcção de fissuras, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos. | vg | 1 |  | 0
2.11 | Remate de pavimento existente com as zonas de pavimento a executar, incluindo fresagem, remoção e descarga de produtos a vazadouro certificado, indemnização por depósito e se necessário aplicação pontual de betão betuminoso de regularização em acerto de cotas, todos os trabalhos, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários. | vg | 1 |  | 0
2.12 | Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projecto. | vg | 1 |  | 0
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (AI1)
3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar caixa de pavimento dos passeios em calçada miúda, calçada miúda reforçada e laje de pedra (0,26m de profundidade), concordante com as cotas de projecto, para instalação de passeios, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro. | m3 | 231.23 |  | 0
3.2 | Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar caixa de pavimento dos estacionamento, via circulação mista e entroncamentos em calçada grossa (0,46m de profundidade), concordante com as cotas de projecto, para instalação de passeios, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro. | m3 | 117.51 |  | 0
3.3 | Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar caixa de pavimento da praça das hortências em laje de pedra calcário reforçada (0,50m de profundidade), concordante com as cotas de projecto, para instalação de passeios, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro. | m3 | 288.24 |  | 0
3.4 | Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar sala subterrânea de instalações técnicas dos jogos de água, concordante com as cotas de projecto, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, regularização e compactação do terreno base, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro. | m3 | 29.2 |  | 0
4. | PAVIMENTOS (AI1)
4.1 | Pavimento betuminoso
4.1.1 | Camada de desgaste AC 14 surf ligante com inertes de basalto, com a espessura de 0.06m após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa de 0.6Kg/m2, Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. Aplicação na Rua de Leiria, em frente à zona de intervenção | m2 | 1195 |  | 0
4.1.2 | Camada de ligação AC 20 bin ligante aplicada em uma camadas de 0.08m cada, após compactação e rega de impregnação com emulsão betuminosa C 50 BF5 (ECI) à taxa de 1.2Kg/m2. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | m2 | 400 |  | 0
4.1.3 | Pavimento betuminoso passadeiras
4.1.3.1 | Camada de desgaste em betão betuminoso pigmentado em central à cor azul RAL 5017, AC 14 surf ligante, com a espessura de 0.06m após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa de 0.6Kg/m2. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | m2 | 110 |  | 0
4.1.3.2 | Alteamento das passadeiras sobre-elevadas, através de camada de ligação AC 20 bin ligante aplicada numa camada de altura média de 0.08m após compactação e rega de colagem entre ambas com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa de 0.6Kg/m2 e rega de impregnação com emulsão betuminosa C 50 BF5 (ECI) à taxa de 1.2Kg/m2. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | m2 | 110 |  | 0
4.2 | Pavimento calçada calcário vidraço branco - cubos 11x11cm
4.2.1 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de calcário vidraço branco, cubos de 11x11cm,através de calcetamento incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 249.24 |  | 0
4.2.2 | Fornecimento e execução de almofada em pó de pedra para assentamento de calçada miúda, com uma espessura média de 5cm e fechamento de juntas de calçada, com mistura de areia e cimento ao traço 1:3, calcetamento, compactação e incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 249.24 |  | 0
4.2.3 | Base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 249.24 |  | 0
4.2.4 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 249.24 |  | 0
4.3 | Marcações em calçada de granito - cubos 11x11cm
4.3.1 | Fornecimento e execução de marcações dos lugares de estacionamento e sinalização horizontal em calçada de granito, cubos de 11x11cm, através de calcetamento de uma linha de pedra na separação dos estacionamentos e entroncamento, e, na marcação da sinalética horizontal de estacionamento de mobilidade condicionada, TAXI, GNR, BUS e carregamento de veículos elétricos, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 2.16 |  | 0
4.3.2 | Fornecimento e execução de almofada em pó de pedra para assentamento de calçada miúda, com uma espessura média de 5cm e fechamento de juntas de calçada, com mistura de areia e cimento ao traço 1:3, calcetamento, compactação e incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 2.16 |  | 0
4.3.3 | Base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 2.16 |  | 0
4.3.4 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 2.16 |  | 0
4.4 | Pavimento calçada calcário vidraço branco - cubos 6x6cm
4.4.1 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de calcário vidraço branco, cubos de 6x6cm,através de calcetamento incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 510.37 |  | 0
4.4.2 | Fornecimento e execução de almofada em pó de pedra para assentamento de calçada miúda, com uma espessura média de 5cm e fechamento de juntas de calçada, com mistura de areia e cimento ao traço 1:3, calcetamento, compactação e incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 510.37 |  | 0
4.4.3 | Fornecimento e aplicação de manta Geotêxtil de 200gr/m², incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 510.37 |  | 0
4.4.4 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 510.37 |  | 0
4.5 | Pavimento calçada calcário vidraço branco, reforçada - cubos 6x6cm
4.5.1 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de calcário vidraço branco, cubos de 6x6cm,através de calcetamento incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 279.44 |  | 0
4.5.2 | Fornecimento e execução de almofada em pó de pedra para assentamento de calçada miúda, com uma espessura média de 5cm e fechamento de juntas de calçada, com mistura de areia e cimento ao traço 1:3, calcetamento, compactação e incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 279.44 |  | 0
4.5.3 | Fornecimento e execução de base em betonilha armada com malhasol, numa camada de 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 279.44 |  | 0
4.5.4 | Sub-base em betão de limpeza numa camada de 5 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 279.44 |  | 0
4.6 | Pavimento Laje de pedra de calcário vidraço Ataija branco
4.6.1 | Fornecimento e execução de pavimento em Laje de pedra calcário vidraço branco peças 0,10x0,40x0,80m, coladas sobre base de betonilha armada, incluindo desempeno perfeito das superfícies e fechamento das juntas com mistura de areia e cimento branco ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 79.92 |  | 0
4.6.2 | Fornecimento e execução de base em betonilha armada com malhasol, numa camada de 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 79.92 |  | 0
4.6.3 | Sub-base em betão de limpeza numa camada de 6 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 79.92 |  | 0
4.7 | Pavimento Laje de pedra de calcário vidraço Ataija branco, reforçada
4.7.1 | Fornecimento e execução de pavimento em Laje de pedra calcário vidraço branco peças 0,10x0,40x0,80m, coladas sobre base de betão armado, incluindo desempeno perfeito das superfícies e fechamento das juntas com mistura de areia e cimento branco ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 521.9 |  | 0
4.7.2 | Fornecimento e execução de base em betão C25/30 reforçado com fibras, numa camada com a espessura de 0.20m após compactação, incluindo malhasol nervurada CQ80, todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 521.9 |  | 0
4.7.3 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 20 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 521.9 |  | 0
4.7.4 | Fornecimento e aplicação de tampos em Laje de pedra calcário vidraço branco peça 0,10x0,60x0,60m, para encastramento dos jactos de água (Fonte seca da Praça das Hortências e Fonte das Rosas), aplicadas 5mm abaixo da cota de pavimento circundante, incluindo desempeno perfeito das superfícies e fechamento das juntas com mistura de areia e cimento branco ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo realizado de acordo com os desenhos de pormenor e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | un | 8 |  | 0
4.8 | Pavimento de alerta táctil
4.8.1 | Fornecimento e assentamento de pavimento de alerta táctil pitonado em lajeta de betão do tipo ALC011748 da AMOP ou EQNI, dimensões 40x40x3cm, na cor amarelo referência 009, incluindo tratamento hidrófugo e todos os trabalhos e materiais. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 25.57 |  | 0
4.8.2 | Fornecimento e assentamento de pavimento de alerta táctil direcional em lajeta de betão do tipo ALC011749 da AMOP ou EQNI, dimensões 40x40x3cm, na cor amarelo referência 009, incluindo tratamento hidrófugo e todos os trabalhos e materiais. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 3.11 |  | 0
4.8.3 | Fornecimento e execução de base em betonilha armada com malhasol, numa camada de 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 28.68 |  | 0
4.8.4 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 28.68 |  | 0
4.9 | Pavimento terraway
4.9.1 | Fornecimento execução de pavimento de drenante "Terraway", nas caldeiras das árvores da Praça da Hortências, numa camada de 0,025m, de agregado de inertes (seixo rolado granulometria 2-5mm) com resina bicomponente na dosagem 4kg/m2, tudo conforme os dados do fabricante e fornecedor de modo a garantir uma capacidade de escoamento de 10m3/s, tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 36 |  | 0
4.9.2 | Base em material granular brita 3, granulometria extensa de 2-32mm e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos, numa camada de 15 cm de espessura. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 36 |  | 0
4.9.3 | Fornecimento e aplicação de manta Geotêxtil de 200gr/m², incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. Tudo de acordo com o projecto e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos | m2 | 36 |  | 0
4.10 | Lancis
4.10.1 | Fornecimento e assentamento de contenção lancil guia esquadria recto em pedra calcária Ataija bujardada 0,08x0,25m, incluindo rejuntamento com cimento branco e sapata de betão simples para assentamento, com secção mínima de 0,25x0,18m, abertura de vala em terreno de qualquer natureza sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro pelo empreiteiro, assim como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo obedecendo às peças desenhadas e todas as Especificações do Caderno de Encargos. | ml | 22.8 |  | 0
4.10.2 | Fornecimento e assentamento de contenção lancil esquadria recto em pedra calcária Ataija bujardada 0,12x0,20m, incluindo rejuntamento com cimento branco e sapata de betão simples para assentamento, com secção mínima de 0,25x0,25m, abertura de vala em terreno de qualquer natureza sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro pelo empreiteiro, assim como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo obedecendo às peças desenhadas e todas as Especificações do Caderno de Encargos. | ml | 164.23 |  | 0
4.10.3 | Fornecimento e assentamento de contenção lancil rampa e lancil rampa de transição em pedra calcária Ataija bujardada 0,30x0,22m, incluindo rejuntamento com cimento branco e sapata de betão simples para assentamento, com secção mínima de 0,25x0,45m, abertura de vala em terreno de qualquer natureza sendo as terras daí provenientes levadas a vazadouro pelo empreiteiro, assim como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo obedecendo às peças desenhadas e todas as Especificações do Caderno de Encargos. | ml | 4.16 |  | 0
4.11 | Marcas rodoviárias e sinalização horizontal
4.11.1 | Execução de marcas rodoviárias em tinta termoplástica - guia branca contínua (G 0,12) aplicada a quente de côr branca, tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, inclusive microesferas de vidro, para conseguir efeito retroreflector em seco,para marca rodoviária longitudinal, limites da via, com 0,12m de largura em traço contínuo, incluíndo pré-marcação, tudo de acordo com o definido no Caderno de Encargos. | ml | 420 |  | 0
4.11.2 | Execução de marcas rodoviárias em tinta termoplástica - linha branca tracejada (LBT 0,12; 1/1) aplicada a quente de côr branca, tinta plástica para exterior, à base de resinas acrílicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, inclusive microesferas de vidro, para conseguir efeito retroreflector em seco, para marca rodoviária longitudinal, limites da via, com 0,12m de largura em traço interrompido, (1m cheio, 1m vazio) incluíndo pré-marcação, tudo de acordo com o definido no Caderno de Encargos. | ml | 10 |  | 0
5. | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO (AI1)
5.1 | Equipamento e sinalização de segurança
5.1.1 | Fornecimento e colocação de sinais regulamentares SR Ø60, normalizado constituído por placa, poste ou poste excêntrico de 2'' de forma a garantir a largura livre mínima de passeio de 1,2m, incluindo tampas, parafusos, porcas, abraçadeiras com sistema anti-rotação, conforme indicação do fornecedor, e, fundação em betão (acabamento com pavimento existente), incluindo ligações, fixações, abertura e refechamento de vala em terreno de qualquer natureza para incorporação de sapata, carga, transporte e descarga das terras daí provenientes levadas a vazadouro a indicar pela fiscalização, todos os materiais e ferramentas necessárias à sua boa execução, tudo de acordo com o projecto, obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos e do Decreto Regulamentar nº6 de 22 de Outubro de 2019.
5.1.1.1 | Sinal B2 (Paragem obrigatória STOP) | un | 1 |  | 0
5.1.1.2 | Sinal C1 (Sentido proibido) | un | 1 |  | 0
5.1.1.3 | Sinal C2 (Trânsito proibido) + mod11j "exceto veículos gnr e cargas e descargas" | un | 1 |  | 0
5.1.1.4 | Sinal D1e (Sentido obrigatório virar à direita) | un | 1 |  | 0
5.1.1.5 | Sinal H1a Utentes GNR (Estacionamento autorizado) | un | 1 |  | 0
5.1.1.6 | Sinal H1a mod10b (Estacionamento autorizado - Cargas e descargas) | un | 1 |  | 0
5.2 | Mobiliário urbano
5.2.1 | Fornecimento e colocação de banco em betão armado liso pigmentado branco, do tipo STONE B INOX BRANCO 400BR HIDROF, referência 02010 da Amop, ou E.Q.N.I., dimensões Ø1,5m e 0,43m de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 3 |  | 0
5.2.2 | Fornecimento e colocação de balizador fixo, do tipo LI LISBOA, da veco urban design, ou EQNI, Ø90 x 1000mm, pintado à cor RAL DESIGN 040 40 10, fixo com maciço de betão C20/25, encastrado 0,25m abaixo da cota de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 37 |  | 0
5.2.3 | Fornecimento e colocação de balizador rebatível semi-automático da Veco Urban Design, ou EQNI, pintado à cor RAL RAL DESIGN 040 40 10, fixo com maciço de betão C20/25, encastrado no pavimento de acordo com indicações técnicas do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 2 |  | 0
5.2.4 | Fornecimento e colocação de estacionamento para bicicletas, triângulo 4 módulos da Larus ou EQNI, pintado à cor RAL 7016, incluindo fixação por aparafusamento, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 5 |  | 0
5.2.5 | Fornecimento e colocação de papeleira, tulip P1 da Ieta Design, ou EQNI, pintado à cor RAL 7016, fixa com maciço de betão C20/25, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 3 |  | 0
5.2.6 | Fornecimento e colocação de grelha de caldeira de árvore rectângular, do tipo modelo1, de acordo com as peças desenhadas, pintada à cor RAL 7016, fixa com maciço de betão pobre incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 18 |  | 0
5.2.7 | Fornecimento e colocação de floreira rectângular MÓDULO1.1, em chapa quinada 3mm espessura, dimensão 2x0,3x0,88m, de acordo com as peças desenhadas, metalização segundo EN ISSO 2063 com zinco e pintura sobre metalização segundo EN ISSO 12944, para categoria de corrosividade C5 para alta durabilidade, esquema da Hempel (i. Epoxídico BS - 2x HEMPADUR MASTIC 45880 – 260 microns; ii. Poliuretano BS - 1x HEMPATHANE HS 55610 60 EFS – 60 microns) à cor RAL DESIGN 040 40 10, encastrada 0,13m no pavimento, incluindo nivelamento, fixação entre módulos e fechamento de juntas de união com cola e veda, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 3 |  | 0
5.2.8 | Fornecimento e colocação de floreira rectângular MÓDULO1.2, em chapa quinada 3mm espessura, dimensão 2x0,3x0,88m, de acordo com as peças desenhadas, metalização segundo EN ISSO 2063 com zinco e pintura sobre metalização segundo EN ISSO 12944, para categoria de corrosividade C5 para alta durabilidade, esquema da Hempel (i. Epoxídico BS - 2x HEMPADUR MASTIC 45880 – 260 microns; ii. Poliuretano BS - 1x HEMPATHANE HS 55610 60 EFS – 60 microns) à cor RAL DESIGN 040 40 10, encastrada 0,13m no pavimento, incluindo nivelamento, fixação entre módulos e fechamento de juntas de união com cola e veda, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 3 |  | 0
5.2.9 | Fornecimento e colocação de floreira rectângular MÓDULO1.3, em chapa quinada 3mm espessura, dimensão 2x0,3x0,88m, de acordo com as peças desenhadas, metalização segundo EN ISSO 2063 com zinco e pintura sobre metalização segundo EN ISSO 12944, para categoria de corrosividade C5 para alta durabilidade, esquema da Hempel (i. Epoxídico BS - 2x HEMPADUR MASTIC 45880 – 260 microns; ii. Poliuretano BS - 1x HEMPATHANE HS 55610 60 EFS – 60 microns) à cor RAL DESIGN 040 40 10, encastrada 0,13m no pavimento, incluindo nivelamento, fixação entre módulos e fechamento de juntas de união com cola e veda, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | un | 5 |  | 0
6. | PLANO DE PLANTAÇÕES (AI1)
6.1 | Trabalhos preparatórios dos espaços plantados
6.1.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza de modo a executar cova para plantação de árvores, concordante com as cotas de projecto, com volume mínimo de 1,5m³, de acordo com as peças desenhadas e o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo entivação quando necessária, escariação do fundo e laterais da cova, baldeamento, carga, transporte e descarga a vazadouro, salvaguardando-se a hipótese de interesse por parte do dono de obra em reutilizar alguns destes materiais que, nesse caso, deverão ser descarregados em depósito situado a uma distância até 3 km, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, tudo obedecendo às especificações do Caderno de Encargos. | m³ | 27 |  | 0
6.2 | Plantações arbustos em floreiras
6.2.1 | Fornecimento e colocação de terra vegetal, numa camada com espessura média de 0,78m, nas floreiras plantadas com arbustos, conforme peças desenhadas, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, despedrega e nivelamento da superfície a plantar, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. | m2 | 6.6 |  | 0
6.2.2 | Colocação de tela anti-infestantes, com permeabilidade à água ao ar e aos nutrientes, químicamente inerte e estável tanto a solos ácidos como alcalinos e resistente aos raios UV, incluindo preparação do solo fértil da floreira, sobreposições, elementos de ancoragem de fixação da tela, todos os materiais e trabalhos necessários à boa execução da obra. | m2 | 6.6 |  | 0
6.2.3 | Fornecimento e espalhamento de camada uniforme de 5 cm de casca de pinheiro maturada, com granulometria extensa de 2/6 cm, em todas as floreiras plantadas com arbustos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | m2 | 6.6 |  | 0
6.3 | Plantações árvores
6.3.1 | Fornecimento e colocação de terra vegetal, num volume mínimo de 1,5m³, nas covas de plantação de árvores, conforme peças desenhadas, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, despedrega e nivelamento da superfície a plantar, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. | m³ | 27 |  | 0
6.3.2 | Fornecimento e colocação de camada de fertilizante numa camada de 0,20m constituída por composto de plantação constituído por 15 Kg de matéria orgânica/m3 e 300g/m3 de adubo tipo 'OSMOCOTE 14:14:14', ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. | m³ | 5.4 |  | 0
6.4 | Árvores a fornecer - Fornecimento e plantação de árvores que deverão ser exemplares novos, fornecidos em torrão ou vaso, fitopatologicamente sãos, bem conformados, sem raízes mortas ou deterioradas e devem possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem. As árvores serão de plumagem, com flecha vigorosa e botão terminal em bom estado. O caule deve ser bem direito desde o seu início e as raízes bem desenvolvidas, estendidas e não espiraladas. Tudo de acordo com o Plano de Plantação e Caderno de Encargos, assim como sistema de tutoragem em tripeça e cintagem, postes 2,5m decomprimento e Ø 6 - 8cm em madeira pinho tratado em autoclave, adubação superficial e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução, tudo de acordo com as peças desenhadas e o Caderno de Encargos. Em todas as zonas plantadas o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respectivos planos, não sendo permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização escrita do Dono da Obra ou do projectista.
6.4.1 | Betula alba (Bétula-branca) - PAP 16/18 | un | 13 |  | 0
6.4.2 | Liquidambar styraciflua (Liquidambar) - PAP 16/18 | un | 5 |  | 0
6.5 | Arbustos e herbáceas a fornecer - Fornecimento e plantação de arbustos, ramificados desde a base, com raiz sã, sem deformações e com crescimento consentâneo com a espécie, de acordo com o Plano de Plantação, assim como abertura de covas de acordo com o tipo de espécie, adubação superficial e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução. Em todas as zonas plantadas o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respectivos planos, não sendo permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização escrita do Dono da Obra ou do projectista.
6.5.1 | Lantana montevidensis(Lantana-rasteira) - altura 40cm | un | 4 |  | 0
6.5.2 | Pittosporum tobira nana(Pitósporo-japonês) - altura 20cm | un | 12 |  | 0
6.5.3 | Rosmarinus officinalis(Alecrim) - altura 40cm | un | 21 |  | 0
6.5.4 | Rosmarinus prostratus(Alecrim-anão) - altura 40cm | un | 7 |  | 0
7. | PLANO DE REGA (AI1)
Fornecimento e colocação de sistema de rega, tudo aplicado de acordo com as indicações do fornecedor, assim como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. Todos os materiais propostos são da "GUSTAVO CUDELL" podendo, no entanto, ser substituídos por outras marcas desde que sejam garantidos materiais "equivalentes de qualidade não inferior" (E.Q.N.I.).
Para o cálculo de dimensionamento do sistema de rega, considera-se que a pressão de funcionamento mínima à saída do grupo contador é de 2,5bar e o caudal debitado é de 7m³/h.
7.1 | Abertura e tapamento de valas
7.1.1 | Abertura de valas com 0.30x0.40m (após abertura das caixas de pavimento) de acordo com as peças desenhadas, em solo de qualquer natureza, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, bombagem de águas se necessário, tudo obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos e desenhos de pormenor. | m³ | 39.36 |  | 0
7.1.2 | Fornecimento e execução de almofada de envolvimento da tubagem, em areia ou pó de pedra, em duas camadas uniformes com 0,10m de espessura cada, incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens, tudo obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos e desenhos de pormenor. | m³ | 26.24 |  | 0
7.2 | Tubagem
7.2.1 | Fornecimento e instalação de tubagens em Polietileno de alta densidade (PEAD) com resistência de pressão nominal mínima de 10bar , incluindo todos os acessórios de ligação por aperto exterior (curvas, tês, tomadas de carga, reduções, juntas rápidas, acessórios, etc.) executadas de acordo com as peças desenhadas e as indicações do fornecedor.
7.2.1.1 | Tubo PEAD 63 mm 2" - 10 bar | ml | 79.22 |  | 0
7.2.1.2 | Tubo PEAD 32 mm 1" - 10 bar | ml | 248.34 |  | 0
7.2.1.3 | Negativo tubo corrugado Ø125mm | ml | 148.25 |  | 0
7.2.1.4 | Tubo gota-a-gota 16mm castanho autocompensante 33cm 2,3 l/h, incluindo fixação com estacas invertidas para tubo de 16mm, distribuídas à razão de 1 estaca / metro. | ml | 24.34 |  | 0
7.3 | Acessórios de canalização
7.3.1 | Electroválvula PGV-100 (1") com solenoide 24V | un | 2 |  | 0
7.3.2 | Electroválvula PGV-201 (2") com solenoide 24V | un | 1 |  | 0
7.3.3 | Alagador de raízes RWS-BGX (1/2'') 91,4cm de comprimento, com brotador pré-instalado série 1401 Q= 0,15m³/h PFmin = 1,5 bar. Deverá ser instalado envolvido em manta geotêxtil. | ml | 36 |  | 0
7.3.4 | Filtro de rega (2") 120 mesh cartucho inox | un | 1 |  | 0
7.3.5 | Filtro de rega (1") 120 mesh cartucho inox | un | 2 |  | 0
7.4 | Acessórios elétricos
7.4.1 | Programador exterior série I-core 601, 120v (6 estações) | un | 1 |  | 0
7.4.2 | Transformador para I-core | un | 1 |  | 0
7.4.3 | Sensor de chuva série RSD-BEX | un | 1 |  | 0
7.4.4 | Cabo elétrico 3 condutores, 0,75mm, entubado em negativo de tubo corrugado Ø 63mm | ml | 30 |  | 0
7.4.5 | Cabo elétrico 5 condutores, 0,75mm | ml | 5 |  | 0
7.4.6 | Acessórios de ligação (tomadas de carga, válvulas, tês, tampões finais, etc.) | vg | 1 |  | 0
8. | JOGOS DE ÁGUA (AI1)
8.1 | FONTE SECA PRAÇA DAS HORTÊNSIAS
8.1.1 | Circuitos hidráulicos
8.1.1.1 | Fornecimento e montagem de jatos de água programáveis tipo Urbiágua JAP-150, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução de acordo com as normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 8 |  | 0
8.1.1.2 | Fornecimento e montagem de grelhas de pavimento do tipo Urbiágua GAP, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução de acordo com as normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 8 |  | 0
8.1.1.3 | Fornecimento e montagem de bombas centrífugas de voluta, monocelulares e não auto-ferrantes tipo Grundfos NB, de 2.2 kW, para alimentação dos jatos, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução de acordo com as normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.1.4 | Fornecimento e montagem das redes, acessórios e tubagens em PVC PN10 e 8 caixas de fibra, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários a um perfeito funcionamento, de acordo com o Caderno de Encargos, Peças Escritas e Desenhadas | vg | 1 |  | 0
8.1.2 | Sistema circulação e tratamento de água
8.1.2.1 | Fornecimento e instalação de filtro de areia laminado do tipo Astral, diametro 500ø ou superior fabricado em poliuretano, com valvula de 6 vias lateral, todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.2.2 | Fornecimento e aplicação de areia de granolometria 0,4 - 0,8 mm para filtro de areia, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | vg | 1 |  | 0
8.1.2.3 | Fornecimento e aplicação de areia de granolometria 1 - 2 mm para filtro de areia, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | vg | 1 |  | 0
8.1.2.4 | Fornecimento e montagem de bomba de filtro do tipo Astral Victoria, e válvulas de corte e retenção, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.2.5 | Fornecimento e montagem de sistema adicionador automático de pastilhas multi-ação, do tipo Astral, com capacidade para 3kg, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.3 | Controlo e comando
8.1.3.1 | Fornecimento e montagem de sistema de controlo de nivel com reposição automatica de água e proteção eletrica para bombas, do tipo Urbiagua SSN-200, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.3.2 | Fornecimento e montagem de quadro de comando e controlo com: proteção diferencial tetrapolar com sensibilidade de 30 mA; disjuntor por circuito de bombagem e iluminação; proteção térmica para os grupos de bombagem; circuito de comandos a 24 V protegidos por disjuntor; botões de 3 posições com indicador luminoso; relógio de dois canais para comando de bombas e iluminação que permite ligar e desligar a fonte durante vários períodos definidos do dia; transformadores 220V/12V para alimentação dos projetores; autómato programável. | un | 1 |  | 0
8.1.3.3 | Fornecimento e montagem de sistema de controlo de vento, do tipo Urbiagua SSV-200, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e de acordo com normas e regulamentos em vigor e condições técnicas do fabricante. | un | 1 |  | 0
8.1.4 | Iluminação
8.1.4.1 | Fornecimento de projetores LED submersíveis em inox, classificação IP68, tipo Urbiágua PL-50, com lâmpada MR16 substituível | un | 16 |  | 0
9. | MADEIRAS E SERRALHARIAS (AI1)
9.1 | Fornecimento e aplicação de forra com ripado em madeira de pinho nórdico (Casquinha) com tratamento em autoclave Classe 4 e pintura com velatura acetinada à cor Carvalho, ripas de secção quadrada 5x5cm e comprimento váriável, peças contínuas sem pegamentos, afastadas 5cm, incluindo fixação oculta à parede de betão armado, todos os materiais e ferramentas necessários à sua correcta execução, de acordo com as peças desenhadas e todas as especificações do Caderno de Encargos. | ml | 1037 |  | 0
9.2 | Fornecimento e aplicação de guardas de escadas e rampas, em barra de ferro 8x50mm,metalização segundo EN ISSO 2063 com zinco e pintura sobre metalização segundo EN ISSO 12944, para categoria de corrosividade C5 para alta durabilidade, esquema da Hempel (i. Epoxídico BS - 2x HEMPADUR MASTIC 45880 – 260 microns; ii. Poliuretano BS - 1x HEMPATHANE HS 55610 60 EFS – 60 microns) à cor RAL 7016, prumos chumados 0,20m no pavimento, incluindo forra aparafusada de madeira de pinho nórdico (Casquinha) com tratamento em autoclave Classe 4 e pintura com velatura acetinada à cor Carvalho, ripas de secção quadrada 5x5cm, boleadas na face superior, peças contínuas sem pegamentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita colocação e obedecendo a todas as especificações do Caderno de Encargos. | vg | 1 |  | 0
10. | CONSTRUÇÃO CIVIL (AI1)
10.1 | Muros de betão armado branco M6, M7, M8, M9, M10 e M11
10.1.1 | Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, Betão da classe C16/20 em regularização sob fundações de betão armado, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocação em obra, sobreconsumos, movimento de terras necessário e todos os trabalhos de vibração e execução de juntas de betonagem, assim como de todos os outros que se entendam como necessários à correcta execução da contenção. | m3 | 12.7 |  | 0
10.1.2 | Fornecimento e aplicação de Betão Branco pronto à vista armado da classe C30/37 - classe de exposição XC2 - classe de consistência S3. Inclui neste artigo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, juntas de dilatação afastadas de 20m e sobreconsumos e execução de juntas de betonagem, assim como de todos os outros que se entendam como necessários à correcta execução da contenção. | m3 | 154.77 |  | 0
10.1.3 | Fornecimento, moldagem e colocação de armadura ordinária Aço A500 NR, incluindo desperdício, emendas e empalmes necessários à correcta execução dos trabalhos, assim como todo o tipo de trabalhos que venham a considerar-se necessários. | Kg | 12769.68 |  | 0
10.1.4 | Fornecimento, corte, colocação e remoção da cofragem dos elementos da contenção, incluindo todos os trabalhos e sistemas de fixação e betonagem dos diferentes elementos da contenção, reparação e limpeza. Confragem exeutada com paineis metálicos novos de 0.60x1.20 colocados ao alto, com superfície lisa (nova), óleo desconfrante a base de óleos vegetais do tipo Disarmant DMA 3000 da Mapei ou equivalente, especifico para betão. | m2 | 851.2 |  | 0
10.1.5 | Fornecimento e aplicação de selante e impermeabilizante de superfície do tipo SecilTEK AD 91 da SecilArgamassas ou equivalente, baseado num polímero 100% acrílico autoreticulável de nova geração - nano tecnologia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa aplicação. | m2 | 738.6 |  | 0
10.1.6 | Fornecimento e aplicação de protector de superfície do tipo SecilTEK AD 45 (acetinado), tipo verniz, da SecilArgamassas ou equivalente, com 3 demãos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa aplicação. | m2 | 738.6 |  | 0
10.1.7 | Fornecimento e aplicação de tratamento anti-grafitti para as superfícies de betão, através de impregnação incolor anti-graffiti à base de resinas acrílicas puras emulsionadas em água, acabamento mate, aplicada numa demão (consumo médio: 100 g/m²). | m2 | 738 |  | 0
10.2 | Rampas, escadas e patamares do anfiteatro e acesso ao banco
10.2.1 | Base em brita n.º 5, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação. | m3 | 174.51 |  | 0
10.2.2 | Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, rega e compactação conforme perfil transversal tipo. | m3 | 58.38 |  | 0
10.2.3 | Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, Betão da classe C16/20 em regularização sob fundações de betão armado, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte e colocação em obra, sobreconsumos, movimento de terras necessário e todos os trabalhos de vibração e execução de juntas de betonagem, assim como de todos os outros que se entendam como necessários à correcta execução da contenção. | m3 | 27.2 |  | 0
10.2.4 | Fornecimento e aplicação de Betão Branco pronto à vista armado da classe C30/37 - classe de exposição XC2 - classe de consistência S3. Inclui neste artigo fornecimento, transporte, colocação em obra, vibração e cura do betão, juntas de dilatação afastadas de 20m e sobreconsumos e execução de juntas de betonagem, assim como de todos os outros que se entendam como necessários à correcta execução da contenção. | m3 | 53.66 |  | 0
10.2.5 | Fornecimento, moldagem e colocação de armadura ordinária Aço A500 NR, incluindo desperdício, emendas e empalmes necessários à correcta execução dos trabalhos, assim como todo o tipo de trabalhos que venham a considerar-se necessários. | Kg | 6396.5 |  | 0
10.2.6 | Fornecimento, corte, colocação e remoção da cofragem dos elementos da contenção, incluindo todos os trabalhos e sistemas de fixação e betonagem dos diferentes elementos da contenção, reparação e limpeza. Confragem exeutada com paineis metálicos novos de 0.60x1.20 colocados ao alto, com superfície lisa (nova), óleo desconfrante a base de óleos vegetais do tipo Disarmant DMA 3000 da Mapei ou equivalente, especifico para betão. | m2 | 58 |  | 0
10.2.7 | Fornecimento e aplicação de selante e impermeabilizante de superfície do tipo SecilTEK AD 91 da SecilArgamassas ou equivalente, baseado num polímero 100% acrílico autoreticulável de nova geração - nano tecnologia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa aplicação. | m2 | 285.8 |  | 0
10.2.8 | Fornecimento e aplicação de protector de superfície do tipo SecilTEK AD 45 (acetinado), tipo verniz, da SecilArgamassas ou equivalente, com 3 demãos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa aplicação. | m2 | 285.8 |  | 0
10.2.9 | Fornecimento e aplicação de tratamento anti-grafitti para as superfícies de betão, através de impregnação incolor anti-graffiti à base de resinas acrílicas puras emulsionadas em água, acabamento mate, aplicada numa demão (consumo médio: 100 g/m²). | m2 | 285.8 |  | 0
10.3 | Construção de sala subterrânea de instalações técnicas do Jogo de àgua da Praça das Hortênsias, em betão armado C20/25 e aço A400NR, incluindo porta de entrada em tampa métálica rebaixada tipo ACO TOPTEK 800x800mm, classe C250, anti-roubo, normalizada de acordo com a EN1253-4 e degraus revestidos a polipropileno, maciços em betão, ramal de descarga PVCØ200, com ligação à rede pluvial, todas as ligações, em conformidade com desenho pormenor, bem como o fornecimento e aplicação de todos os acessórios com as dimensões e características explicitadas nas peças desenhadas e todas as especificações do Caderno de Encargos, todos os acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução. | vg | 1 |  | 0
10.4 | Impermebilização da caixa da sala subterrânea de instalações técnicas do Jogo de àgua da Praça das Hortênsias, constituída por muro de superfície lisa de betão, com argamassa impermeabilizante flexível, monocomponente, Webertec Imperflex "WEBER", cor cinzento, composta de cimentos especiais, inertes, resinas, sais activos e aditivos, passagem da água a contrapressão < 125 cm³/m² às 24 horas, com certificado de potabilidade, aplicada com trincha em duas ou mais camadas sobre o suporte humedecido, até conseguir uma espessura mínima total de 2 mm, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários para o correcto funcionamento do sistema, designadamente incluindo selagens das passagens de tubos de compressão e drenagem todos os acessórios e trabalhos necessários à sua boa execução. | m2 | 31.4 |  | 0
INFRAESTRUTURAS GERAIS A1 e A2
11. | INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
11.1.1 | Escavação mecânica em abertura de vala para instalação de tubagens, em solos de terra, terra dura ou rocha branda, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e drenagem ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes. | m3 | 208 |  | 0
11.1.2 | Aterro em protecção das tubagens com areia grossa, até 0,15 m acima do seu extradorso, apiloado manualmente, incluindo execução de almofada com 0,15 m de espessura média para assentamento das tubagens. | m3 | 51 |  | 0
11.1.3 | Aterro com tout-venant numa espessura de 0,20m | m3 | 38 |  | 0
11.1.4 | Aterro com produtos resultantes da escavação, isentos de pedras, executado por camadas sucessivas de 0,20 m de espessura média, devidamente regadas e compactadas mecanicamente. | m3 | 90 |  | 0
11.1.5 | Carga e transporte a vazadouro final do empreiteiro dos produtos sobrantes da escavação, incluindo a limpeza geral dos locais de trabalho e todos os encargos resultantes do cumprimento da legislação em vigor sobre despejo de resíduos. | m3 | 150 |  | 0
11.2 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
11.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade, PEAD MRS100-PN10, classe SDR17, incluindo todos os materiais acessórios e trabalhos relativos à soldadura "topo-a-topo".
11.2.1.1 | - condutas com diâmetro Ø 110 mm | ml | 20 |  | 0
11.2.1.2 | - condutas com diâmetro Ø 125 mm | ml | 302.5 |  | 0
11.2.2 | Fornecimento e assentamento de curvas em FFD (11º15 ou 22º30), PN10, flangeados para PVC.
11.2.2.1 | - com diâmetro Ø 90 mm | un | 1 |  | 0
11.2.2.2 | - com diâmetro Ø 125 mm | un | 2 |  | 0
11.2.3 | Fornecimento e assentamento de curvas em FFD a 45º , PN10, flangeados, para PVC.
11.2.3.1 | - com diâmetro Ø 125 mm | un | 7 |  | 0
11.2.4 | Fornecimento e assentamento de tês flangeados, em FFD, PN10, do tipo "Klikso-PaM" ou equivalente.
11.2.4.1 | - com diâmetros DN 125 e derivação DN 60 ou 80 ou 100 ou 125mm | un | 5 |  | 0
11.2.5 | Fornecimento e assentamento de junta de ligação em FFD, do tipo "Fucoli" ou "Klikso-PaM" ou equivalente, com pintura epoxy e embocadura para PVC.
11.2.5.1 | - diâmetro 90 mm | un | 1 |  | 0
11.2.5.2 | - diâmetro 125 mm | un | 2 |  | 0
11.2.6 | Fornecimento e assentamento de válvulas de cunha de passagem integral e fuso em aço inoxidável, flangeadas, do tipo "Integral-Hawle" ou "Euro 21-PaM" ou "AVK S-06/30" ou equivalente, incluindo jogo completo de manobra do mesmo fabricante, com noz, haste e dado, manga e cabeça móvel redonda para tráfego.
11.2.6.1 | - com diâmetro DN 90 mm | un | 1 |  | 0
11.2.6.2 | - com diâmetro DN 125 mm | un | 4 |  | 0
11.2.7 | Fornecimento e assentamento de adaptador de flange QUICK PVC/PEAD travado, com pintura epoxy, do tipo "Fucoli" ou "Klikso-PaM" ou equivalente:
11.2.7.1 | - diâmetro 90 mm | un | 1 |  | 0
11.2.7.2 | - diâmetro 125 mm | un | 17 |  | 0
11.2.8 | Fornecimento e assentamento de junta cega ou tampão em FFD, do tipo "Fucoli" ou "Klikso-PaM" ou equivalente, com pintura epoxy e embocadura para PVC.
11.2.8.1 | - diâmetro 125 mm | un | 2 |  | 0
11.2.9 | Marcos de incêndio MI 100
11.2.9.1 | Fornecimento e assentamento de tês flangeados, em FFD, PN10, do tipo "Klikso-PaM" ou equivalente.
11.2.9.1.1 | - com diâmetros DN 125x100 mm | un | 2 |  | 0
11.2.9.2 | Fornecimento e assentamento de válvulas de cunha com diâmetro DN 100 mm, de passagem integral e fuso em aço inoxidável, flangeadas, do tipo "Integral-Hawle" ou "Euro 21-PaM" ou "AVK S-06/30" ou equivalente, incluindo jogo completo de manobra do mesmo fabricante, com noz, haste e dado, manga e cabeça móvel redonda para tráfego. | un | 2 |  | 0
11.2.9.3 | Fornecimento e assentamento de adaptador de flange QUICK PVC/PEAD travado, com pintura epoxy, do tipo "Fucoli" ou "Klikso-PaM" ou equivalente: | un | 6 |  | 0
11.2.9.4 | Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, da classe 1,0 MPa, incluindo união autoblocante com anilha de estanquidade em borracha sintética, com diâmetro 110 mm. | ml | 16 |  | 0
11.2.9.5 | Fornecimento e assentamento de troço em FFD, PN 10/16, do tipo "Esse-PaM" ou equivalente, para regulação e acerto do marco de incêndio, flangeado, com diâmetro DN 100 mm. | un | 2 |  | 0
11.2.9.6 | Fornecimento e assentamento de marco de incêndio em FFD, do tipo "C9 Plus-PaM" ou equivalente, com dispositivo anti-derrube, com 3 saídas "Storz" normalizadas e com saída com pé flangeada. | un | 2 |  | 0
11.2.9.7 | Demolição de marcos de incêndio existentes, em marcos de cimento ou embutidas em paredes de edifícios ou em muros de vedação, incluindo a abertura e fecho de roços para arranque da tubagem antiga e a pintura nas cores existentes. | un | 2 |  | 0
11.2.10 | Bocas de incêndio
11.2.10.1 | Fornecimento e assentamento de abraçadeiras em FFD, com revestimento em resina epoxy, tipo "Fucoli Brac-Pro" ou equivalente, com saída roscada a 1" (Ø 32 mm), aplicadas sobre tubagem de PVC ou PEAD.
11.2.10.1.1 | - em condutas de diâmetro Ø 125 mm | un | 1 |  | 0
11.2.10.2 | Válvula de ramal em FFD PN10 DN40 tipo "AVK" ou equivalente, com encaixe ISO para PEAD, jogo de manobra com dado e noz, haste, guia, manga e cabeça móvel para tráfego, embutida em base de betão | un | 1 |  | 0
11.2.10.3 | Curva 90º rosca macho/boca para tubo PE em FFD PN10 DN50/1,5" tipo "Fucoli" ou equivalente | un | 1 |  | 0
11.2.10.4 | Adaptador rosca macho/boca para tubo PE em FFD PN10 DN50mm tipo "Fucoli" ou equivalente | un | 1 |  | 0
11.2.10.5 | Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD MRS100, da classe PN10, com diâmetro Ø 50 mm. | ml | 6 |  | 0
11.2.10.6 | Fornecimento e assentamento de casquilho duplo macho/fêmea em latão para ligação ao ramal existente, com diâmetro 1,5" | un | 1 |  | 0
11.2.10.7 | Fornecimento e assentamento de boca de incêndio de passeio em FFD, do tipo "AVK" ou equivalente, com canhão recto e saída "Storz" normalizada a 1,5". | un | 1 |  | 0
11.2.10.8 | Demolição de bocas de incêndio existentes, em marcos de cimento ou embutidas em paredes de edifícios ou em muros de vedação, incluindo a abertura e fecho de roços para arranque da tubagem antiga e a pintura nas cores existentes. | un | 1 |  | 0
11.2.11 | Diversos
11.2.11.1 | Rede de sinalização das condutas de água, da côr azul, de dimensão normalizada, aplicada 0,30 m abaixo do nível dos pavimentos. | ml | 322.5 |  | 0
11.2.11.2 | Execução de maciços de amarração em betão simples de 250 kg de cimento/m3, em ancoragem de acessórios das condutas, de acordo com a geometria explicitada nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios ou complementares necessários. | un | 21 |  | 0
11.3 | RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA
11.3.1 | Ramais domiciliários de água de 1" (Ø 32 mm)
11.3.1.1 | Execução de ramais domiciliários de água de 2" (Ø 63 mm), com comprimento até 15 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos conforme existente, corte com disco, escavação mecânica em terra ou rocha branda, regularização de fundos, entivação, drenagem e sondagens, almofada de assentamento com 0,10 m de espessura, aterro com areia grossa compactado por camadas, rede de sinalização de côr azul normalizada, carga e transporte a vazadouro, fornecimento e assentamento de curva 90º de rosca, tubagem em PEAD MR 100, PN10, diâmetro Ø 32 mm, válvula de ramal em Poliacetal tipo "Hawle" ou equivalente, com encaixe ISO para PEAD, jogo de manobra com dado e noz, haste, guia, manga e cabeça móvel para tráfego, embutida em base de betão, joelho simples em Poliacetal e tampão plástico e todos os trabalhos necessários ao fecho, reabertura e purga das condutas intervencionadas, tudo de acordo com desenho de pormenor
11.3.1.1.1 | Fornecimento e assentamento de abraçadeiras com revestimento em resina epoxy, tipo "Haku-Hawle" ou equivalente, com saída roscada a 1" (Ø 32 mm) , aplicadas sobre a tubagem
11.3.1.1.1.1 | - em condutas de diâmetro Ø 125 mm | un | 5 |  | 0
11.3.2 | Ramais domiciliários de água de 1 1/2" (Ø 50 mm)
11.3.2.1 | Execução de ramais domiciliários de água de 2" (Ø 63 mm), com comprimento até 15 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos conforme existente, corte com disco, escavação mecânica em terra ou rocha branda, regularização de fundos, entivação, drenagem e sondagens, almofada de assentamento com 0,10 m de espessura, aterro com areia grossa compactado por camadas, rede de sinalização de côr azul normalizada, carga e transporte a vazadouro, fornecimento e assentamento de curva 90º de rosca, tubagem em PEAD MR 100, PN10, diâmetro Ø 50 mm, válvula de ramal em Poliacetal tipo "Hawle" ou equivalente, com encaixe ISO para PEAD, jogo de manobra com dado e noz, haste, guia, manga e cabeça móvel para tráfego, embutida em base de betão, joelho simples em Poliacetal e tampão plástico e todos os trabalhos necessários ao fecho, reabertura e purga das condutas intervencionadas, tudo de acordo com desenho de pormenor
11.3.2.1.1 | Fornecimento e assentamento de abraçadeiras com revestimento em resina epoxy, tipo "Haku-Hawle" ou equivalente, com saída roscada a 1 1/2" (Ø 50 mm) , aplicadas sobre a tubagem
11.3.2.1.1.1 | - em condutas de diâmetro Ø 125 mm | un | 10 |  | 0
11.3.3 | Ramais domiciliários de água de 2" (Ø 63 mm)
11.3.3.1 | Execução de ramais domiciliários de água de 2" (Ø 63 mm), com comprimento até 15 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos conforme existente, corte com disco, escavação mecânica em terra ou rocha branda, regularização de fundos, entivação, drenagem e sondagens, almofada de assentamento com 0,10 m de espessura, aterro com areia grossa compactado por camadas, rede de sinalização de côr azul normalizada, carga e transporte a vazadouro, fornecimento e assentamento de joelho em Poliacetal rosca macho-fêmea e saída "racord" de aperto rápido, tubagem em PEAD MR 100, PN10, diâmetro Ø 63 mm, válvula de ramal em Poliacetal tipo "Hawle" ou equivalente, com encaixe ISO para PEAD, jogo de manobra com dado e noz, haste, guia, manga e cabeça móvel para tráfego, embutida em base de betão, joelho simples em Poliacetal e tampão plástico e todos os trabalhos necessários ao fecho, reabertura e purga das condutas intervencionadas.
11.3.3.1.1 | Fornecimento e assentamento de tês flangeados, em FFD, PN10, do tipo "Klikso-PaM" ou equivalente.
11.3.3.1.1.1 | - em condutas de diâmetro Ø 125 mm | un | 1 |  | 0
11.3.4 | Execução de ramais domiciliários de água de 2" (Ø 63 mm), com comprimento até 15 m, incluindo arranque e reposição de pavimentos conforme existente, corte com disco, escavação mecânica em terra ou rocha branda, regularização de fundos, entivação, drenagem e sondagens, almofada de assentamento com 0,10 m de espessura, aterro com areia grossa compactado por camadas, rede de sinalização de côr azul normalizada, carga e transporte a vazadouro, incluindo fornecimento de te flangeado 125*63, valvula flangeada e todas as ligações necessárias à ligação do ramal às caixas dos jogos de água. | un | 2 |  | 0
11.3.5 | Trabalhos diversos nos Ramais
11.3.5.1 | Fornecimento e assentamento de caixa de contador em material plástico, do tipo e dimensões utilizadas pelos SMAS de Leiria, aplicada em paredes, muros ou vedações, incluindo todos os trabalhos de abertura de roços e reposição conforme existente, ligação à rede predial e acessórios para instalação de contador a fornecer pelos SMASL. | un | 5 |  | 0
11.4 | DIVERSOS
11.4.1 | Execução de condutas provisórias de abastecimento de água (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar o fornecimento contínuo de água à população, incluindo escavação na pesquisa de condutas existentes, suas ligações, fornecimento, transporte e aplicação de tubagem e materiais necessários, ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos. | vg | 1 |  | 0
11.4.2 | Sondagens para localização de condutas existentes/verificação de ligações a condutas existentes p/ anulação e ligaçãp a condutas em PVC, incluindo escavação, remoção a vazadouro e aterro conforme existente. | vg | 1 |  | 0
11.4.3 | Ligação das novas condutas às existentes, excluindo as do reservatório, incluindo sondagens, acessórios, tubagem, eventuais maciços de amarração, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. | vg | 1 |  | 0
11.4.4 | Ensaios, lavagem e desinfecção de condutas de abastecimento de água. | vg | 1 |  | 0
11.4.5 | Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e remoção de órgãos da rede de água existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, incluindo sondagens, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios necessários.
11.4.5.1 | Tubagem / condutas (SMAS) | ml | 300 |  | 0
11.4.5.2 | Ramais domiciliários. | un | 15 |  | 0
11.4.5.3 | Válvulas de seccionamento | un | 3 |  | 0
12. | INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ESGOTOS
12.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
12.1.1 | Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático, pavimentadas (remoção de lancis/guias e pavimentos existentes), zonas verdes, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação e corte em pavimento quando necessário. | m3 | 148 |  | 0
12.1.2 | Execução de almofada de proteção à tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento, empolamento, transporte e aplicação. | m3 | 38 |  | 0
12.1.3 | Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.
12.1.3.1 | Solos selecionados provenientes da escavação ou caso os solos não estejam em condições, recorrer a terras de empréstimo selecionadas, areia grossa ou areão | m3 | 67 |  | 0
12.1.3.2 | Tout Venant com h=0,20m | m3 | 13.8 |  | 0
12.1.4 | Remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações por depósito. | m3 | 66 |  | 0
12.2 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PVC rígido PN 6kg/cm2 Ø 200, incluindo fita de sinalização plástica em cor castanha com a indicação "ATENÇÃO ESGOTOS", de acordo com desenho de pormenor. | ml | 92 |  | 0
12.2.2 | Fornecimento e aplicação de câmaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno, com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400 normalizada de acordo com a N.P. 124 do tipo "REXEL", ou equivalente, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compacto e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem do projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
12.2.2.1 | Øint 1.00m sem queda guiada e h<=1,60m | un | 3 |  | 0
12.2.2.2 | Øint 1.25m sem queda guiada e h<=3,60m | un | 1 |  | 0
12.2.3 | Ramal domiciliário de águas residuais a aplicar em secção corrente, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PVC PN 6Kg/cm², conforme desenho pormenor.
12.2.3.1 | Com ligação ao coletor doméstico Ø160, incluindo forquilha de redução | un | 4 |  | 0
12.3 | DIVERSOS
12.3.1 | Ligação dos coletores de projeto às redes de drenagem existentes/projeto, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (C.V. Domésticas: D19.3, D11.1, D12.5, D12.8). | un | 1 |  | 0
12.3.2 | Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos de drenagem existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, levantamento,reposição e remate de pavimentos, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais. (ver planta da situação existente)
12.3.2.1 | Colectores | ml | 66 |  | 0
12.3.2.2 | Câmaras de Visita | un | 2 |  | 0
12.3.2.3 | Ramais de Ligação | un | 4 |  | 0
12.3.3 | Execução de colectores provisórios de águas residuais (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar a drenagem contínua dos órgãos de existentes, incluindo escavação na pesquisa de colectores existentes, suas ligações, fornecimento de tubagem e materiais necessários, ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos. | vg | 1 |  | 0
13. | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
13.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
13.1.1 | Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático, pavimentadas (remoção de lancis/guias e pavimentos existentes), zonas verdes, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação e corte em pavimento quando necessário. | m3 | 139 |  | 0
13.1.2 | Execução de almofada de proteção à tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento, empolamento, transporte e aplicação. | m3 | 36 |  | 0
13.1.3 | Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.
13.1.3.1 | Tout Venant h=0,20m | m3 | 12.8 |  | 0
13.1.3.2 | Solos selecionados provenientes da escavação ou solos de emprèstimo devidamente seleccionados | m3 | 54 |  | 0
13.1.4 | Remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações por depósito. | m3 | 76 |  | 0
13.2 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | Fornecimento, transporte e assentamento de manilhas de cimento, incluindo fita de sinalização plástica em cor castanha com a indicação "ATENÇÃO ESGOTOS", de acordo com desenho de pormenor.
13.2.1.1 | Ø400, classe I | ml | 82 |  | 0
13.3 | CAIXAS DE VISITA E SUMIDOUROS
13.3.1 | Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno, com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400 normalizada de acordo com a N.P.124 do tipo "REXEL" ou equivalente, com a inscrição "Águas Pluviais, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
13.3.1.1 | Øint 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800 e h<=1,60m | un | 5 |  | 0
13.3.2 | Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de retenção, incluindo grelha em FFD, anti-roubo de classe D400, incluindo a ligação à caixa de visita em tubagem em PVC Ø200 PN 6kg/cm2 e ligação entre sumidouros quando aplicável, conforme desenho pormenor, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
13.3.2.1 | Com ligação a câmara de visita pluvial | un | 6 |  | 0
13.3.2.2 | Ligação provisória dos sumidouros a caixas existentes, incluido todos os trabalho necessários | un | 1 |  | 0
13.4 | CANELETES E GRELHAS
13.4.1 | Canal sumidouro em betão polímero, tipo Aco Gama S100 com grelha D400 a aplicar em frente das entradas das garangens, incluindo a ligação à caixa de visita em tubagem PP SN8 Ø200 P e ligação ao sumidouros quando aplicável, conforme desenho pormenor, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
13.4.1.1 | Com ligação a câmara de visita pluvial | ml | 15 |  | 0
13.4.2 | Canal ranhurado do tipo ACO CMR20 em aço inoxidável AISI304 a aplicar em torno dos jogos de água, incluindo a ligação à caixa de visita em tubagem PP SN8 Ø200 e ligação ao sumidouros quando aplicável, conforme desenho pormenor, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
13.4.2.1 | Com ligação a câmara de visita pluvial | ml | 59 |  | 0
13.5 | RAMAIS DOMICILIÁRIOS
13.5.1 | Ramal domiciliário de águas pluviais a aplicar em secção corrente, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, ligação à caixa de visita em tubagem de PP SN8 Ø200, conforme desenho pormenor, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, entivação e bombagem, ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
13.5.1.1 | Com ligação às caixas do coletor pluvial com Ø200 | ml | 1 |  | 0
13.6 | DIVERSOS
13.6.1 | Ligação dos coletores de projeto às redes de drenagem existentes/projeto, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (C.V. PLUVIAIS: P1.36) | un | 1 |  | 0
13.6.2 | Execução de todos os trabalhos necessários à remoção de órgãos de drenagem existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, levantamento,reposição e remate de pavimentos, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais. (ver planta da situação existente)
13.6.2.1 | Colectores | m | 62 |  | 0
13.6.2.2 | Câmaras de Visita | un | 2 |  | 0
13.6.2.3 | Sumidouros | un | 4 |  | 0
14. | INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (AI1)
14.1 | Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de órgãos da rede de gás, existentes, a manter, ao longo da área de intervenção do presente projeto, de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, incluindo eventual substituição de tampas por F.F.D. da classe D400, remates com pavimentos, sondagens, movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos, incluindo materiais e ferramentas necessários à sua correcta execução. | vg | 1 |  | 0
15. | REDE PÚBLICA DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.1 | VALAS
15.1.1 | Abertura e tapamento de vala, com instalação da tubagem, de acordo com as seguintes especificações:
15.1.1.1 | Abertura e tapamento de vala, em passeio c/ 0,9m x 0,50m, tipo F1 (tubagem 1x n40), incluindo areia e fita de sinalização (sem reposição de pavimento). | ml | 8 |  | 0
15.1.1.2 | Abertura e tapamento de vala em passeio c/ 0,95m x 0,5m, para bloco de 2 furos, tipo F2 (2xn63), incluindo areia, e fita de sinalização (sem reposição de pavimento). | ml | 29 |  | 0
15.1.1.3 | Abertura e tapamento de vala em passeio c/ 0,95m x 0,5m, para bloco de 4 furos, tipo F4 (4xn110), incluindo areia, e fita de sinalização (sem reposição de pavimento). | ml | 297 |  | 0
15.2 | CÂMARAS DE VISITA
15.2.1 | Fornecimento e montagem de Caixas, de acordo com as peças desenhadas e memória descritiva, com fornecimento da CV pré-fabricada e aro/tampa, e outros acessórios que garantam o seu bom funcionamento (p.e. degraus, âncoras, barras de suporte e outros mecanismos de suporte e amarrração para cablagem. Foi considerado no mínimo, para cada CVR1 (3 degraus, uma âncora e 1 barra de suporte) e para CVR2 (3 degraus, 1 âncora e 2 barras de suporte). Fornecedor "SIROLIS" (SIROLIS Prefabricados de Betão, S.A.) para as caixas, e "Fucoli" para aro/tampas, ou equivalentes (preços de tabela). Descrimina-se os seguintes modelos:
15.2.1.1 | Tipo CVM (C:40 x L:40 x H:40)cm | un | 6 |  | 0
15.2.1.2 | Tipo CVR1 (C:75 x L:60 x H:100)cm, D400 | un | 4 |  | 0
15.2.1.3 | Tipo CVR2 (C:120 x L:75 x H:100)cm D400 | un | 6 |  | 0
15.3 | TUBAGENS
15.3.1 | Fornecimento de tubo PEAD, com uniões, tampões e espaçadeiras (a instalação destes elementos está contemplada na execução da vala). Preços de tabela da "Humberto Poças":
15.3.1.1 | PEAD 40mm (c/ guia em rolo) para acessos edificios | ml | 8 |  | 0
15.3.1.2 | PEAD 63mm (c/ guia em rolo) | ml | 58 |  | 0
15.3.1.3 | PEAD 110mm (em vara e rolo) | ml | 1188 |  | 0
15.3.1.4 | Uniões 110mm (para vara) | un | 99 |  | 0
15.3.1.5 | Tampões para PEAD 40mm | un | 6 |  | 0
15.3.1.6 | Tampões para PEAD 63mm | un | 6 |  | 0
15.3.1.7 | Tampões para PEAD 110mm | un | 118 |  | 0
15.3.1.8 | Pentes Espaçadores DN110 (4 tubos) | un | 60 |  | 0
15.3.1.9 | Fita de sinalização | un | 1254 |  | 0
15.4 | DIVERSOS
15.4.1 | Supervisão, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, relaboração de relatório de funcionalidade e pagamento de taxas inerentes. | un | 1 |  | 0
15.4.2 | Ligação da infraestrutura telefónica dos assinantes à nova infraestrutura, incluindo tubagem, mão de obra, cabos e todos os acessórios necessários à boa execução | vg | 1 |  | 0
15.4.3 | Abertura e tapamento de roços para colocação tubagem em parede, incluindo acabamento igual ao existente | vg | 1 |  | 0
15.4.4 | Remoção de infraestruturas existentes incluindo reposição de acabamentos iguais aos existentes. | vg | 1 |  | 0
15.4.5 | Ligações Provisórias de Equipamentos, incluindo abertura de valas, roços, acabamentos e todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento | vg | 1 |  | 0
15.4.6 | Alterações necessárias na infraestrutura existente de telecomunicações, devido às mudanças de outras infraestruturas ou alterações nas cotas dos pavimentos | vg | 1 |  | 0
16. | REDE PÚBLICA DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
16.1 | TRABALHOS DE DESMONTAGEM
16.1.1 | Trabalhos de desmontagem e retirada de toda a rede de IP existente, na zona delimitada pela requalificação urbana, incluindo, cabos, colunas, luminárias, meios de fixação e outros equipamentos associados. | vg | 1 |  | 0
16.1.2 | Trabalhos de desmontagem e retirada de todo equipamento e acessorios indicados nas peças desenhadas. Nos casos em que será para manter a rede existente ou seja necessário dar continuidade à rede existente devem ser salvaguardadas as condições de conservação. | vg | 1 |  | 0
16.2 | TUBAGEM
16.2.1 | Abrir vala simples com largura aproximada de 0,40m e 0,80m de profundidade, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidação de terras, compactar e remover sobrantes, em terreno normal, de acordo com o indicado na memória descritiva, caderno de encargos e anexos. | ml | 300 |  | 0
16.3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
16.3.1 | Fornecimento e instalação, incluindo ligações e acessórios, cabos do tipo LSVAV 4X16 | ml | 105 |  | 0
16.3.2 | L1 -Candeeiro arquitetural flamingo g, hu=8,0m, fixação por flange, galvanizada por imersão a quente, com pintura em cor ral 9006, com uma luminária da soneres, modelo box 24 de 54 w, alimentada a 700ma, com fotometria do tipo i, temperatura de cor 4000k, corpo em alumínio, pintado na cor ral 9006, difusor em vidro plano temperado, fixação lateral em topo de coluna, IP66 IK08. | un | 1 |  | 0
16.3.3 | L4 -Coluna Cónica, Hu=4,0m, fixação por flange, galvanizada por imersão a quente, com pintura em cor RAL 9006, com uma luminária da SONERES, modelo OXI 24 de 54 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo RADIAL II_A, temperatura de cor 3000K, Base e capot em alumínio, pintado na cor RAL 9006 difusor triangular em policarbonato Cristal Liso, fixação vertical em topo de coluna, IP66 IK08 | un | 4 |  | 0
16.3.4 | Fornecimento e montagem de elétrodos de terra do tipo piquet, incluindo cabo e acessórios de ligação às colunas. | un | 5 |  | 0
16.3.5 | Caixa de seccionamento e proteção da rede aérea | un | 3 |  | 0
16.4 | ILUMINAÇÃO DECORATIVA
16.4.1 | Fornecimento e instalação, incluindo ligações e acessórios, cabos do tipo:
16.4.1.1 | VD 20 em Braçadeiras | ml | 63 |  | 0
16.4.1.2 | PVC 40 em montagem enterrada | ml | 35 |  | 0
16.4.1.3 | PVC 63 em montagem enterrada | ml | 95 |  | 0
16.4.1.4 | H1XV-R 5G1,5 | ml | 63 |  | 0
16.4.1.5 | H1XV-R 5G6 | ml | 35 |  | 0
16.4.1.6 | H1XV-R 4x16 | ml | 95 |  | 0
16.4.2 | Fornecimento, montagem e ligação de conjuntos de CIGARETTE H2000 1 LED 4000K 230V, 5562lm CRI 90, inlcuindo todos os trabalhos e flange diametro 150mm e altura 600mm para fixação ao pavimento com parafusos de aço inoxidável para fixação no chão. - L1 | un | 17 |  | 0
16.4.3 | Fornecimento, montagem e ligação de conjuntos de 1 MODULES LED 4000K, 230V 7416lm CRI 90, inlcuindo todos os trabalhos e flange diametro 150mm e altura 600mm para fixação ao pavimento com parafusos de aço inoxidável para fixação no chão. - L2 | un | 12 |  | 0
16.4.4 | Fornecimento, montagem e ligação de conjuntos de CIGARETTE H3500, 1 MODULES LED 3000K 230V 5400lm, CRI 90, inlcuindo todos os trabalhos e flange diametro 150mm e altura 600mm para fixação ao pavimento com parafusos de aço inoxidável para fixação no chão. - L3 | un | 4 |  | 0
16.4.5 | Fornecimento, montagem e ligação de conjuntos de CIGARETTE H4000, 1 MODULES LED 3000K 230V 5400lm, CRI 90, inlcuindo todos os trabalhos e flange diametro 150mm e altura 600mm para fixação ao pavimento com parafusos de aço inoxidável para fixação no chão. - L4 | un | 7 |  | 0
16.4.6 | Flange Ø 150 mm h 600mm flange para fixação ao pavimento, conforme indicação do fabricante das Cigarettes | un | 40 |  | 0
16.4.7 | LEC1 - Foco LED Encastrar no Chão 3W | un | 17 |  | 0
16.4.8 | Portinhola P100 - Em montagem embebida, constituída por um circuitos de protecção trifásico destinado à protecção da instalação de utilização do cliente, dotado com bases de fusíveis cilíndricas tamanho 22x58 e um dispositivo de neutro, preparada para receber fechadura edp, e de acordo com a norma da edp dma-c62-807/n | un | 2 |  | 0
16.4.9 | Quadros Elétricos - Montagem justaposta, caixa de material isolante com calhas DIM, placas de entrada de cabos superior e inferior amoviveis, classe ii de isolamento, barramentos, sub-barramentos, todos os acessórios de comando e protecção, ICC ≥ 4,5ka, identificação de circuitos, reserva de espaço de 20%, IP30/IK04 com porta opaca reversiveis direita/esquerda, cor branco RAL 9010 | un | 2 |  | 0
16.4.10 | Interruptor estanque - Montagem saliente, cor cinza, incluindo todos os acessórios de montagem | un | 2 |  | 0
16.4.11 | Tomada IEC - Montagem saliente, 400V/16A, 3F+N+T, incluindo todos os acessórios de montagem | un | 2 |  | 0
16.4.12 | Luminaria Área Técnica - Montagem justaposta, difusor em policarbonato, com lâmpada fq 1x24w/830 - t5, incluindo apoio de construção civil e todos os acessórios de montagem. Ref. TANK, SPECTROLUX | un | 2 |  | 0
16.5 | Infraestruturas de Tubagens para Distribuição de Energia – BT
16.5.1 | Fornecimento e instalação em vala, proteger com areia, sinalizar com fita e rede, de tubos do tipo corrugado de dupla parede e interior liso de cor vermelha, da marca IBOTEC ou equivalente, do tipo:
16.5.1.1 | Ø 160mm | m | 120 |  | 0
16.5.2 | Caixa de visita em alvenaria - Com tampa em ferro fundido e marcações conforme NP-EN125, classe D400, furos de acordo com as canalizações que as atravessam | un | 6 |  | 0
16.5.3 | Ligações das caixas de visita aos diversos edificios existentes, incluindo ligações, abertura de roços,reposição de todas as caracteristicas anterior à intervenção e reposição de pavimento | un | 6 |  | 0
16.6 | DIVERSOS
16.6.1 | Ensaios, elaboraçãao de telas finais e toda a documentação a entregar na EDP | vg | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0