## MAPA QTDS
T - 56/2019 - ADAPTAÇÃO PEDONAL E AUTOMÓVEL (MOBILIDADE) NO LARGO DA SÉ - LEIRIA |  |  |  |  | ANEXO III
MAPA QUANTIDADES TRABALHO
Artº. | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | Un. | Quant. | PREÇO | PREÇO
|  |  |  | Unitário (€) | Total (€)
1 | SECÇÃO 1 - ARQUITETURA
1.1 | CAPÍTULO I - ESTALEIRO
1.1.1 | Nos termos do Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. Este capítulo compreende:
1.1.2 | Montagem, construção, manutenção, exploração do estaleiro, nomeadamente: instalações provisórias do estaleiro; equipamentos do estaleiro; pessoal do estaleiro; prospecções e reconhecimentos necessários, obtenção de licenças e indemnizações; placas identificadoras da obra com dimensões a indicar pelo Dono de Obra, em paineis bem visíveis (onde conste, entre outros: Designação da obra; O dono da obra; O adjudicatário; O valor de adjudicação; O prazo de execução; A equipa projectista; A fiscalização). | vg | 1 |  | 0
1.1.3 | Desmontagem e demolição do estaleiro, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, execução de limpeza final da obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em momento imediatamente anterior à realização do auto de vistoria, para efeitos de recepção provisória da obra. | vg | 1 |  | 0
1.1.4 | Elaboração do plano de segurança e saúde, incluindo fornecimento de todas as placas de identificação pública bem como os sinais e avisos, meios de protecção colectiva e individual, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro e com as disposições legais e regulamentares em vigor. O Decreto-Lei atrás mencionado procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, assegurando a transposição para o direito interno da Directiva n.º 92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho. | vg | 1 |  | 0
1.1.5 | Implantação geral da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos. | vg | 1 |  | 0
1.1.6 | Plano de Prevenção e Gestão de RCD, incluindo:
1.1.6.1 | a)Transporte Transporte de solos de escavação a reutilizar noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em local licenciado pela câmara municipal, incluindo taxas, conforme nº 2 do Artigo nº 6 do DL 46/2008 e DL 178/2006 de 5 de Setembro. Transporte, após triagem para Operador Licenciado de Resíduos, ou destino final Licenciado (se aplicável), das diferentes fracções de RCD produzidos em obra de acordo com as quantidades identificadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD's. | vg | 1 |  | 0
1.1.6.2 | b)Tratamento e Valorização de RCD: Tratamento/ Valorização das diferentes fracções de RCD, identificadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD, após devida triagem em obra, a realizar por Gestor Autorizado de Resíduos excluindo taxas aplicáveis. Aluguer e colocação dos diferentes meios de contentorização para deposição controlada dos RCD produzidos em obra. Meios Humanos para Gestão de Resíduos durante a fase de construção a realizar por técnico(s) especializado(s). | vg | 1 |  | 0 | 0
1.2 | CAPÍTULO II - DEMOLIÇÕES
1.2.1 | Nota: Considera-se incluido nos artigos deste capitulo, todos os trabalhos de demolição com meios braçais ou mecânicos, remoção do local da demolição e colocação em deposito dentro da obra, remoção do deposito para transporte a vazadouro, escoramentos e andaimes, tapumes, limpeza de todas as zonas afectadas após a execução das demolições.
1.2.2 | Demolição de muro / guarda de apoio a escada existente em alvenaria de pedra com capeamento em pedra, com 0,46m de largura, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E. (ZONA 01) | m² | 26.88 |  | 0
1.2.3 | Remoção de degraus existentes em pedra (2,18x0,35x0,185m), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | un | 20 |  | 0
1.2.4 | Remoção de cabine de vigilante existente (pavimento, caixilharia e cobertura), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | vg | 1 |  | 0
1.2.5 | Remoção / demolição de posto de transformação existente (pavimento, paredes, caixilharia, cobertura e equipamento técnico interior), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | un | 1 |  | 0
1.2.6 | Remoção de calçada existente em cubo de calcário e basalto, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Frente à Escada Existente e I.S.) | m² | 23.88 |  | 0
1.2.7 | Remoção de caixilharia existente incluindo vedação metálica (instalações sanitárias), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) | un | 4 |  | 0
1.2.8 | Remoção de louças sanitárias existentes (instalações sanitárias), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) | un | 2 |  | 0
1.2.9 | Remoção de divisória fenólica existente (instalações sanitárias), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) | un | 1 |  | 0
1.2.10 | Remoção de pavimento cerâmico existente (instalações sanitárias), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) | m² | 8.82 |  | 0
1.2.11 | Remoção de calçada existente em cubo de calcário (5x5x5cm) e basalto (11x11x11cm), para posterior implantação da cabine do vigilante, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | m² | 11.02 |  | 0
1.2.12 | Remoção de calçada existente em cubo de calcário (5x5x5cm), para posterior aplicação de novo pavimento, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Patamar Superior Escada Existente) | m² | 4.87 |  | 0
1.2.13 | Remoção de calçada existente em cubo de calcário (11x11x11cm), para posterior aplicação de novo pavimento, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Entrada Túnel) | m² | 68.17 |  | 0
1.2.14 | Remoção de armários de distribuição (EDP) existentes, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | un | 2 |  | 0
1.2.15 | Remoção de portão metálico de correr existente, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | un | 1 |  | 0
1.2.16 | Demolição parcial de ombreira de porta exterior existente, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) | m² | 0.17 |  | 0
1.2.17 | Demolição de muro / guarda de apoio a escada existente em alvenaria de pedra com capeamento em pedra, com 0,36m de largura, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E. (ZONA 02) | m² | 2.58 |  | 0
1.2.18 | Demolição de guarda existente em cantaria de pedra (Largo da Sé), com 0,60m de largura, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | m² | 2.93 |  | 0
1.2.19 | Remoção de degraus existentes em pedra (2,19x0,37x0,16m), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | un | 6 |  | 0
1.2.20 | Remoção de calçada existente em cubo de calcário (5x5x5cm) e basalto (11x11x11cm), para posterior implantação de rampa e escadaria, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | m² | 25.48 |  | 0
1.2.21 | Remoção de caldeira metálica de árvore existente, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | un | 1 |  | 0
1.2.22 | Remoção de pavimento betuminoso existente, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | m² | 35.85 |  | 0
1.2.23 | Remoção de calçada existente em cubo de basalto (11x11x11cm), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | m² | 33.82 |  | 0
1.2.24 | Demolição de muro existente em alvenaria de pedra incluindo capeamento em pedra, largura média 0,80m, incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. Trabalhos articulados com arqueologia (ZONA 03) | m² | 86.68 |  | 0
1.2.25 | Remoção de guarda metálica existente (altura 1,10m), incluindo limpeza, remoção, transporte a vazadouro, guarda em estaleiro para eventual reaproveitamento e regularização final, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | ml | 6.13 |  | 0 | 0
1.3 | CAPÍTULO III - MOVIMENTO DE TERRAS
1.3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza para posterior recepção do posto de transformação, incluindo guarda em obra para posterior utilização em aterro, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatário, qualquer que seja a distância a percorrer para o efeito. Incluem-se também, todos os trabalhos com a limpeza dos arruamentos adjacentes constituindo obrigação do Adjudicatário a implementação e manutenção de um sistema de limpeza de rodados à saída da obra. (ZONA 03) | m² | 271.72 |  | 0
1.3.2 | Aterro em camadas de 20cm devidamente compactadas com solos de boa qualidade provenientes da escavação devidamente cirandada ou de locais de empréstimo. ( Será por conta do adjudicatário a guarda em obra de solos seleccionados da escavação ou, no caso de estes não verificarem as caracteristicas necessárias, o transporte de locais de empréstimo dos mesmos.) (ZONA 03) | m² | 197.26 |  | 0 | 0
1.4 | CAPÍTULO IV - ALVENARIAS
1.4.1 | Fornecimento e execução de muro / guarda de apoio a escada em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x20cm ou equivalente, assente sobre fundação em betão ciclópico com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos, tela asfáltica de 4kg/m² na base de assentamento e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01) | m² | 42.55 |  | 0
1.4.2 | Fornecimento e execução de muro / guarda de apoio a patamar superior de escada em alvenaria dupla de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x20cm ou equivalente, assente sobre muro existente com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos, tela asfáltica de 4kg/m² na base de assentamento e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01) | m² | 1.15 |  | 0
1.4.3 | Fornecimento e execução de parede de apoio a laje maciça de betão de escada, em alvenaria de bloco maciço de betão do tipo "Presdouro - Bloco Maciço" 50x20x25cm ou equivalente, assente sobre fundação em betão ciclópico com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos, tela asfáltica de 4kg/m² na base de assentamento e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01) | m² | 5.08 |  | 0
1.4.4 | Fornecimento e execução de muro / guarda de apoio a escada em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 40x20x28cm ou equivalente, assente sobre fundação em betão ciclópico com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos, tela asfáltica de 4kg/m² na base de assentamento e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 02) | m² | 6.64 |  | 0
1.4.5 | Fornecimento e execução de remate lateral de rampa em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x15cm ou equivalente, assente sobre fundação em betão ciclópico com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos, tela asfáltica de 4kg/m² na base de assentamento e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 02) | m² | 7.76 |  | 0
1.4.6 | Fornecimento e execução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20cm, assente sobre fundação em betão ciclópico, e demais trabalhos para ao seu correcto posicionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | m² | 31.98 |  | 0
1.4.7 | Fornecimento e execução de paredes exteriores em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x10cm ou equivalente, ou equivalente, assentes com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalente, com doseador, incluindo a execução de vergas das portas e janelas armadas com 3 varões Ø8 de aço, malha de fibra de vidro na ligação entre panos e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante e Quadro Eléctrico Exterior) | m² | 32.2 |  | 0
1.4.8 | Fornecimento e execução de paredes interiores em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x10cm ou equivalente, ou equivalente, assentes com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalenete, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 8.27 |  | 0
1.4.9 | Fornecimento e execução de parede exterior em alvenaria de bloco de betão do tipo "Presdouro - Bloco Vazado Normal" 50x20x15cm ou equivalente, ou equivalente, assentes com argamassa do tipo "Weber.tec am5" ou equivalenete, com doseador, incluindo malha de fibra de vidro na ligação entre panos e demais necessário, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Parede Curva junto às I.S.) | m² | 6.54 |  | 0 | 0
1.5 | CAPÍTULO V - CANTARIAS
1.5.1 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de murete de escada, em pedra ataíja/moleanos amaciada (idêntica ao existente) com 0,29m de largura, 0,08m de altura e comprimento médio de 1,00m, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | ml | 15.78 |  | 0
1.5.2 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de murete de escada, em pedra ataíja/moleanos amaciada (idêntica ao existente) com 0,50m de largura, 0,08m de altura e 1,42m de comprimento, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | ml | 1.7 |  | 0
1.5.3 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de murete de patamar superior de escada, em pedra ataíja/moleanos amaciada (idêntica ao existente) com 0,46m de largura, 0,08m de altura e 1,00m de comprimento, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) | ml | 2.4 |  | 0
1.5.4 | Fornecimento e assentamento de degraus maciços em pedra moleanos (idêntica ao existente) com 0,175m de altura, bujardados a pico fino e faixa de 5cm bujardada a pico grosso no focinho do degrau, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01) |  |  |  | 0
1.5.4.1 | (0,30 x 1,50m) 10un | ml | 1.5 |  | 0
1.5.4.2 | (0,30 x 1,30m) 1un | ml | 1.3 |  | 0
1.5.4.3 | (0,30 x 1,41m) 1un | ml | 1.41 |  | 0
1.5.4.4 | (0,30 x 1,51m) 1un | ml | 1.51 |  | 0
1.5.4.5 | (0,30 x 1,57m) 1un | ml | 1.57 |  | 0
1.5.4.6 | (0,30 x 1,60m) 1un | ml | 1.6 |  | 0
1.5.4.7 | (0,30 x 1,64m) 1un | ml | 1.64 |  | 0
1.5.4.8 | (0,30 x 1,67m) 1un | ml | 1.67 |  | 0
1.5.4.9 | (0,30 x 1,69m) 1un | ml | 1.69 |  | 0
1.5.4.10 | (0,30 x 1,72m) 1un | ml | 1.72 |  | 0
1.5.4.11 | (0,30 x 1,73m) 1un | ml | 1.73 |  | 0
1.5.5 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de murete de escadaria, em pedra ataíja/moleanos amaciada fino (idêntica ao existente) com 0,36m de largura e 0,08m de altura, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | ml | 3.14 |  | 0
1.5.6 | Fornecimento e execução de remate de guarda (pináculo) em alvenaria de pedra ataíja/moleanos amaciada (idêntica ao existente) com 1,30m de altura, incluindo corte, remates e demais trabalhos para ao seu correcto posicionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | un | 1 |  | 0
1.5.7 | Fornecimento e assentamento de degraus maciços em pedra ataíja/moleanos (idêntica ao existente) com 0,155m de altura, bujardados a pico fino e faixa de 5cm bujardada e pico grosso, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) |  |  |  | 0
1.5.7.1 | (0,30 x 2,19m) 6un | ml | 2.19 |  | 0
1.5.8 | Fornecimento e assentamento de capeamento para remate de muro, em pedra ataíja/moleanos amaciada (idêntica ao existente) com largura média de 0,87m e 0,15m de altura, incluindo argamassa bastarda para assentamento e refechamento de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | ml | 11.16 |  | 0 | 0
1.6 | CAPÍTULO VI - CARPINTARIAS
1.6.1 | Fornecimento e montagem de armário com prateleiras e portas em MDF lacado a branco, incluindo 2 dobradiças de prameta por porta, 1 fecho magnéticos por porta, amortecedores de ruído, puxadores tipo ref.ª "IN.22.100 - JNF", implementação de sistema de multifuração 32mm nos prumos e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante)
1.6.1.1 | Arm 01 (1,66 x largura média 0,27 x 2,00m) | un | 1 |  | 0 | 0
1.7 | CAPÍTULO VII - COBERTURAS
1.7.1 | Fornecimento e execução de camada de forma, realizada com betão leve de 500 Kg/m3 com inerte de pérolas de poliestireno expandido (EPS), espessura mínima de 5cm e máxima 19cm. A superfície desta camada será regularizada e alisada com uma argamassa rica de cimento de forma a obter um caimento de 2%, para posterior aplicação de tela asfáltica, incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 7.14 |  | 0
1.7.2 | Fornecimento e aplicação de camada de gôdo 'pedra ataíja/moleanos' com espessura mínima de 6cm e máxima de 20cm, sobre isolamento térmico, incluindo espalhamento, transporte e todos os trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 7.14 |  | 0
1.7.3 | Fornecimento e aplicação de rufo / capacete de platibanda em chapa de zinco n.º12 pré-patinado (pigmento castanho) com 0,65mm de espessura, desenvolvimento médio 25cm, sistema junta agrafada "VM ZINC", incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | ml | 13.96 |  | 0 | 0
1.8 | CAPÍTULO VIII - PAVIMENTOS
1.8.1 | Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra bujarardada a pico fino ataíja/moleanos com 8cm de altura, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura (incluindo 5cm de camada de brita), massame armado na espessura de 8cm com malha sol, incluindo cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas) (ZONA 01 - Saida / Entrada Escada) | m² | 14.23 |  | 0
1.8.2 | Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra bujarardada a pico fino ataíja/moleanos com 8cm de altura, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura (incluindo 5cm de camada de brita), massame armado na espessura de 8cm com malha sol, incluindo cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas) (Saída do Túnel) | m² | 32.42 |  | 0
1.8.3 | Fornecimento e assentamento de lajetas de bujarardada a pico fino ataíja/moleanos com 8cm de altura, incluindo base de assentamento em massame armado na espessura de 10cm com malha sol, cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas) (ZONA 01 - Patamar Escada) | m² | 5 |  | 0
1.8.4 | Fornecimento e assentamento de cubo de calcário idêntico ao existente (11x11x11cm), incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura, regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 11cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 e Área Destinada ao Lugar para Deficientes) | m² | 51.66 |  | 0
1.8.5 | Fornecimento e assentamento de cubo de basalto idêntico ao existente (11x11x11cm), incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura (incluindo 5 cm de camada de brita), regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 e 02) | m² | 9.7 |  | 0
1.8.6 | Fornecimento e assentamento de cubo de basalto idêntico ao existente (11x11x11cm), incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura, regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Demarcação Lugar Deficiente e Simbologia) | m² | 3.5 |  | 0
1.8.7 | Fornecimento e execução de camada de enrocamento em rachão na espessura 30cm, para recepção de massame armado, incluindo 5 cm de camada de brita, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante e Quadro Eléctrico Exterior) | m² | 12.17 |  | 0
1.8.8 | Fornecimento e execução de massame armado na espessura de 10cm com malha sol CQ30 sobre camada de enrocamento, para posterior recepção de tela asfáltica e isolamento térmico, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. .(ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 9.44 |  | 0
1.8.9 | Fornecimento e execução de camada em betão armado com microfibras C20/25 de classe de consistência S3, com espessura de 8cm, incluindo malha-sol AQ50, adição de endurecedor de superfície, pigmentação, talochagem e afagamento mecânico, aplicação de produto de cura e serragem de juntas de retracção e tudo o mais necessário à sua perfeita execução, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante e Quadro Eléctrico Exterior) | m² | 7.54 |  | 0
1.8.10 | Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico tipo "CINCA - Série Technical Anti Slip" - Ref.ª 4330, cinza médio - 20 x 20 x 1,2cm, incluindo cimento cola, betumação de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias Existentes) | m² | 10.84 |  | 0
1.8.11 | Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra ataíja/moleanos bujardas a pico fino, com 8cm de altura, incluindo camada de terra compactada, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura, massame armado na espessura de 8cm com malha sol, incluindo cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas). (ZONA 02 - Rampa) | m² | 17.26 |  | 0
1.8.12 | Fornecimento e assentamento de Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra ataíja/moleanos bujardas a pico fino com 8cm de altura, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura (incluindo 5 cm de camada de brita), massame armado na espessura de 8cm com malha sol, incluindo cimento cola e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (Estereotomia de acordo com peças desenhadas) (ZONA 02 - Patamar Escada / Rampa) | m² | 6.97 |  | 0
1.8.13 | Fornecimento e assentamento de cubo de basalto idêntico ao existente (11x11x11cm), incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 20cm de espessura (incluindo 5 cm de camada de brita), regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02) | m² | 2.09 |  | 0
1.8.14 | Fornecimento e execução de pavimento em camada de betão betuminoso, idêntico ao existente, com função de regularização com 8 cm de espessura e de desgaste com 5cm, incluindo espalhamento e cilidragem, rega betuminosa de colagem com a aplicação de emulsão betuminosa, rega betuminosa de impregnação com a aplicação de emulsão betuminosa, camada de granulometria extensa de 40 cm de espessura depois do recalque, executada em duas camadas de 20 cm cada, abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento e todos os trabalhos complementares necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | m² | 46.61 |  | 0
1.8.15 | Fornecimento e execução de calçada em cubo de basalto (11x11x11cm) com reutilização de calçada existente (aprox. 50%) e fornecimento de nova no excedente, incluindo abertura, regularização e compactação do fundo da caixa de pavimento, em tout-venant com 30cm de espessura depois do recalque, executada em duas camadas de 15 cm cada, regularização à régua da caixa de pavimento com areia com 5cm de espessura e demais trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | m² | 33.82 |  | 0 | 0
1.9 | CAPÍTULO IX - REVESTIMENTOS
1.9.1 | Fornecimento e execução de estuque projectado em paredes interiores, incluindo chapisco, emboço, desempenagem de superfícies, ombreiras, padieiras e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 29.4 |  | 0
1.9.2 | Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/3 pronto a receber pintura final, incluindo rede acrílica de reforço na transição de materiais, chapisco, emboço, desempenagem de superfícies, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 01) |  |  |  | 0
1.9.2.1 | Muro / Guarda Escada e Quadro Eléctrico Exterior | m² | 55.27 |  | 0
1.9.2.2 | Parede Curva junto às I.S. | m² | 8.5 |  | 0
1.9.3 | Fornecimento e execução de reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/3 pronto a receber pintura final, incluindo rede acrílica de reforço na transição de materiais, chapisco, emboço, desempenagem de superfícies, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA Muro / Guarda Escada)
1.9.4 | Muro / Guarda Escada | m² | 8.21
1.9.5 | Remate Lateral Rampa | m² | 5.44
1.9.6 | Fornecimento e execução de reboco areado com textura idêntica à existente (espessura variável) com argamassa de cimento e areia ao traço 1/3 pronto a receber pintura final, incluindo rede acrílica de reforço na transição de materiais, chapisco, emboço, desempenagem de superfícies, remates e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 03) | m² | 13.25 |  | 0
1.9.7 | Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico incluindo reboco base, a aplicar em zona de roços do tipo "CINCA - Série Nova Arquitectura" - Ref.ª igual ao existente - 20 x 20 x 0,75cm, incluindo cimento cola, betumação de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias Existentes) | m² | 10 |  |  | 0
1.10 | CAPÍTULO X - SERRALHARIAS
1.10.1 | Fornecimento e assentamento de revestimento em painéis de chapa de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 com 3mm de espessura, (interior com 6cm de largura para posterior recepção de isolamento térmico), incluindo estrutura de fixação, parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 21.04 |  | 0
1.10.2 | Fornecimento e assentamento de revestimento em painéis de chapa de aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 com 3mm de espessura, (interior com 2,5cm de largura), incluindo estrutura de fixação, parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Zona da I.S.) | m² | 16.8 |  | 0
1.10.3 | Fornecimento e montagem de porta exterior de abrir de 1 folha em perfis tubulares, chapa quinada 3mm de esp., cantoneira - aro (25x60mm) em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5, incluindo fechadura, puxadores tipo ref.ª "IN.00.030.RCO - JNF" ou equivalentes incluindo rosetas em material idêntico, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) |  |  |  | 0
1.10.3.1 | Ve 01 (0,80x2,00m) - 1F Abrir | un | 1 |  | 0
1.10.4 | Fornecimento e montagem de janela exterior basculante inferiormente de 1 folha em perfis tubulares (50x30mm), cantoneira - aro (25x60mm), cantoneira para fixação de vidros (25x25mm) em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 e vidro duplo 5+15+4, incluindo fechadura, puxadores, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) |  |  |  | 0
1.10.4.1 | Ve 02 (1,60x0,50m) - 1F Basculante Inferior | un | 1 |  | 0
1.10.5 | Fornecimento e montagem de porta exterior de abrir de 1 folha em perfis tubulares, chapa quinada 3mm de esp., cantoneira - aro (25x60mm) em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5, incluindo fechadura, puxadores tipo ref.ª "IN.00.030.RCO - JNF" ou equivalentes incluindo rosetas em material idêntico, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) |  |  |  | 0
1.10.5.1 | Ve 03 (0,86x2,17m) - 1F Abrir | un | 1 |  | 0
1.10.5.2 | Ve 04 (0,78x2,12m) - 1F Abrir | un | 1 |  | 0
1.10.6 | Fornecimento e montagem de janela exterior basculante superiormente de 1 folha em perfis tubulares (50x30mm), cantoneira - aro (25x60mm), cantoneira para fixação de vidros (25x25mm) em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5 e vidro duplo 5+15+4, incluindo fechadura, puxadores, dobradiças, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalações Sanitárias) |  |  |  | 0
1.10.6.1 | Ve 05 (0,53x0,52m) - 1F Basculante Superior | un | 2 |  | 0
1.10.7 | Fornecimento e montagem de porta exterior laminada de abrir de 2 folhas composta por barras chatas (130x10mm), (42x10mm) e (45x5mm), cantoneira L (50x50mm) e chapa em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5, incluindo fechadura de estrela, puxadores tipo ref.ª "IN.00.030.RCO - JNF" ou equivalentes incluindo rosetas em material idêntico, dobradiças pivotantes, fixação com parafuso chatos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03 - PT)
1.10.7.1 | Ve 06 (1,32x2,10m) - 2F Abrir | un | 1 |  | 0
1.10.8 | Fornecimento e montagem de grelha de 1 folha Fixa composta por barras chatas (130x10mm), (42x10mm) e (45x5mm) e cantoneira L (50x50mm) em aço com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5, incluindo fixação com parafuso chatos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03 - PT) |  |  |  | 0
1.10.8.1 | Ve 07 (1,20x0,40m) - 1F Fixa | un | 2 |  | 0
1.10.9 | Fornecimento e montagem de grelha interior de 1 folha Fixa composta por barras chatas (30x50mm) metalizadas e pintadas à cor a definir em obra e rede tremida zincada (5mm), incluindo fixação com parafuso chatos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03 - PT) |  |  |  | 0
1.10.9.1 | Ve 07a (1,31x0,51m) - 1F Fixa | un | 2 |  | 0
1.10.10 | Fornecimento e montagem de porta para quadro eléctrico exterior em perfis tubulares de ferro do tipo S275JR e chapa quinada de aço (2mm esp.), com aro em barra chata (5mm esp.), incluindo metalização no mínimo 50 microns e pintura a esmalte do tipo "CIN - CINOFER ESMALTE LISO" à cor do plano de inserção, fechadura de estrela, pivot, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Quadro Eléctrico Exterior) |  |  |  | 0
1.10.10.1 | Ve 08 (1,45x1,22m) - 2F Abrir | un | 1 |  | 0
1.10.11 | Fornecimento e montagem de guarda exterior para pessoas com mobilidade condicionada (altura 0,95 / 0,75m), em perfis de ferro do tipo S275JR (barra chata 40x10mm e varão 10mm), incluindo metalização no mínimo 50 microns e pintura a esmalte do tipo "CIN - CINOFER ESMALTE LISO" à cor RAL 8007 MATE, fixação com parafusos de aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 02 - Rampa) |  |  |  | 0
1.10.11.1 | Gd 01 - 0,95 / 0,75m altura | ml | 11.83 |  | 0
1.10.12 | Fornecimento e montagem de caldeira para árvores existentes (altura 0,30m), em chapa de aço (3mm de esp.) com resistência à corrosão atmosférica melhorada (aço corten) S355J0WP segundo NP EN 10025-5, incluindo abertura de caixa, execução de lintel de fundação (0,20x0,20m) em betão ciclópico para fixação da chapa e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 02 e Entrada Túnel) |  |  |  | 0
1.10.12.1 | ZONA 02 | ml | 4.97 |  | 0
1.10.12.2 | ZONA Entrada Túnel | ml | 11.68 |  | 0
1.10.13 | Fornecimento e montagem de conduta em chapa de ferro 8mm, secção 1,20x0,40m, para ventilação posterior do Posto de Transformação, com ligação à grelha exterior, incluindo todos os reforços e acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03) | ml | 4.79 |  | 0
1.10.14 | Montagem de guarda metálica existente, incluindo fixação e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 03) | ml | 5.11 |  | 0 | 0
1.11 | CAPÍTULO XI - TECTOS
1.11.1 | Fornecimento e execução de estuque projectado em tecto interiores, incluindo tudo e demais necessário à correcta execução, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 6.42 |  | 0
1.11.2 | Fornecimento e execução de tecto falso interior em placas de gesso cartonado hidrófugo tipo "PLADUR H1" ou equivalente, painel 15mm, incluindo estrutura metálica, alheta, barramento e tratamento de juntas e demais acessórios necessários ao correcto posicionamento, de acordo com desenhos. (ZONA 01 - Inst. Sanitárias) | m² | 10.58 |  | 0 | 0
1.12 | CAPÍTULO XI - IMPERMEABILIZAÇÕES
1.12.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização com "Flintkote" e tela pitonada com geotextil para encosto de terra vegetal, incluindo tela, geotextil e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.
1.12.1.1 | ZONA 01 - Cabine do Vigilante | m² | 15.6 |  | 0
1.12.1.2 | ZONA 03 - PT Paredes Laterais | m² | 70.48 |  | 0
1.12.2 | Fornecimento e execução de sistema de drenagem de águas subterrâneas em sapatas e vigas de fundação, composto por geodreno pvc 110 envolto em geotêxtil e brita, incluindo, abertura de valas, brita, aterro e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E. |  |  |  | 0
1.12.2.1 | ZONA 01 - Cabine do Vigilante (Envolvendo as Sapatas e Linteis de Fundação e Junto à Parede Existente se Possível) | ml | 15.09 |  | 0
1.12.2.2 | ZONA 03 - Posto de Transformação | ml | 22.22 |  | 0
1.12.3 | Fornecimento e execução de impermeabilização com tela PEAD, colocada sobre massame armado em duas camadas cruzadas, sobrepostas 20cm nas emendas, incluindo dobra nos paramentos verticais e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 9.46 |  | 0
1.12.4 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido tipo "Floormate 200-A" ou equivalente com 4cm, para posterior aplicação de pavimento final, incluindo cortes, dobras e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 6.88 |  | 0
1.12.5 | Fornecimento e execução de impermeabilização com tela PEAD, colocada sobre parede de alvenaria de pedra existente e parede de bloco de betão / bloco maciço de betão a construir e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 25.22 |  | 0
1.12.6 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido tipo "Wallmate CW" ou equivalente com 6cm, em paredes, incluindo colagem, cortes, dobras e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 39.06 |  | 0
1.12.7 | Fornecimento e execução de impermeabilização com tela asfáltica 3kg/m/4kg/m², colocada sobre camada de forma para formação de pendente, em duas camadas cruzadas, sobrepostas 20cm nas emendas, incluindo dobra de 0,40m nas platibandas e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cobertura Cabine do Vigilante) | m² | 12.42 |  | 0
1.12.8 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido tipo "Roofmate SL" ou equivalente com 8cm, em coberturas (sobre tela asfáltica), incluindo colagem, cortes, dobras e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cobertura Cabine do Vigilante) | m² | 7.08 |  | 0
1.12.9 | Fornecimento e execução de impermeabilização com "Flintkote" , seguida de tela asfáltica 3kg/m²/4kg/m² em duas camadas cruzadas e manta geotêxtil para encosto de terra vegetal, incluindo dobra de 20cm sobre os paramentos e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 03 - Cobertura PT) | m² | 62.83 |  | 0 | 0
1.13 | CAPÍTULO XII - PINTURAS |  |  |  | 0
1.13.1 | Pintura de paredes interiores com acabamento a estuque projectado, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin EPGC 300" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior tipo "Cin Vinyl Matt" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 26.95 |  | 0
1.13.2 | Pintura de muro / guarda exterior com acabamento areado fino e muros existentes, na cor RAL 1001, com uma demão de primário tipo "Cin SIL-K" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior tipo "Cin Novatex AC" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Muro / Guarda Escada e Quadro Eléctrico Exterior) | m² | 121.98 |  | 0
1.13.3 | Pintura de tecto interior em estuque projectado, incluindo roda-tecto, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin EPGC 300" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para interior tipo "Cin Vinyl Matt" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Cabine do Vigilante) | m² | 5.99 |  | 0
1.13.4 | Pintura de muro / guarda exterior com acabamento areado fino, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin SIL-K" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior tipo "Cin Novatex AC" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 02 - Muro / Guarda Escada) | m² | 8.21 |  | 0
1.13.5 | Pintura de remate lateral da rampa com acabamento areado fino e muros existentes, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin SIL-K" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior tipo "Cin Novatex AC" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E..(ZONA 02 - Rampa) | m² | 9.26 |  | 0
1.13.6 | Pintura de paredes exteriores com acabamento areado com textura idêntica à existente, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin SIL-K" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para exterior tipo "Cin Novatex AC" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E. (ZONA 03) | m² | 13.25 |  | 0
1.13.7 | Pintura de tecto falso interior em placas gesso cartonado hidrofugo, na cor a definir em obra, com uma demão de primário tipo "Cin EPGC 300" ou equivalente e duas/três demãos de tinta aquosa para interior tipo "Cin Vinyl Soft" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessários, de acordo com desenhos. (ZONA 03 - Inst. Sanitárias) | m² | 10.58 |  | 0 | 0
1.14 | CAPÍTULO XII - LOIÇAS E ACESSÓRIOS
1.14.1 | Fornecimento e montagem de louça sanitária e acessórios, incluindo mecanismos, ferragem, parafusos, buchas e demais acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 - Instalação Sanitária Feminina / Deficientes)
1.14.1.1 | Sanita suspensa, tipo "Sanindusa - série New WCCare, ref.ª 129032", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.2 | Tampo de sanita com slowclose, tipo "Sanindusa - série New WCCare, ref.ª 22961", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.3 | Barra de apoio basculante giratório 80, tipo "Sanindusa - série New WCCare, refª. 42963", ou equivalente. | un | 2 |  | 0
1.14.1.4 | Lavatório, tipo "Sanindusa - série New WCCare, ref.ª 129320" ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.5 | Suporte pneumático para lavatório, tipo "Sanindusa - série New WCCare, ref.ª 42902" ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.6 | Torneira misturadora de lavatório com manípulo clínico tipo "Sanindusa - série Alfa, ref.ª 5008301", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.7 | Sifão para lavatório, tipo "Bruma - série Elo, refº.1370001CR", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.8 | Espelho inclinável , tipo "Sanindusa - série New WCCare, refª. 42969", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.1.9 | Placa de comando, tipo "Oli - série Metal, refª. CG18000011418", ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.14.2 | Fornecimento e aplicação de suporte para sanita suspensa com tanque de encastrar, dupla descarga do tipo "Kombifix (UP320) da Geberit, ref.ª 110.367.00.5" ou equivalente, incluindo estrutura de fixação, parafusos em aço inox, buchas e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, de acordo com os desenhos. | un | 1 |  | 0 | 0
1.15 | CAPÍTULO XIII - DIVERSOS
1.15.1 | Fornecimento e colocação de pinos dissuasores de trânsito, tipo modelo Londres refª C5028010EFA da Bricantel, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento, de acordo com as peças desenhadas e especificações em C.E.. (ZONA 01 e Entrada Túnel) | un | 22 |  | 0
1.15.2 | Elaboração e fornecimento das Telas Finais do Projecto de Arquitecura, de acordo com a versão executada em obra, incluindo 2 ex. em papel e 1 em suporte digital. | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
2 | SECÇÃO 2 - FUNDAÇÕES
2.1 | INTRODUÇÃO
2.1.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva.
2.2 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.2.1 | Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos (definição planimétrica e altimétrica dos elementos necessários à boa e correcta execução das fundações). Este artigo inclui a assistência de um Topógrafo durante a execução dos trabalhos de abertura de fundações e de alinhamento dos elementos estruturais. | un | 1 |  | 0 | 0
2.3 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0
2.3.1 | Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de fundações, incluindo-se no presente artigo, a remoção a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatário, qualquer que seja a distância a precorrer para o efeito, incluindo aterro de confinamento posterior e guarda em obra dos produtos a usar posteriormente. Os volumes previstos são apenas abaixo da escavação do desvão sanitário. (MEDIDAS A EXECUTAR SEM SOBRE LARGURA) |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Sapatas de pilares, sapatas de escada e vigas de equilibrio e linteis. | m³ | 5.67 |  | 0
2.3.2 | Compactação, com recurso a meios mecânicos apropriados, do leito de sapatas e vigas de fundação para execução do massame de betão magro na base das sapatas. | m² | 4.42 |  | 0 | 0
2.4 | BETÕES |  |  |  | 0
2.4.1 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão de limpeza NP EN206-1: C12/15. XC 0(P). CI 0.20. Dmáx22.S2, na regularização de leitos de fundações de sapatas de pilares, vigas de equilibrio e linteis e de escadas, com espessura de 0,10 metros. | m² | 21.9 |  | 0
2.4.2 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C25/30. XC2(P). CI 0.4 Dmáx22 S2 , em sapatas de fundação de pilares e sapatas de escadas, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 2.91 |  | 0
2.4.3 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C25/30. XC2(P). CI 0.40. Dmáx22. S2, em vigas de equilibrio e lintéis, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 1.3 |  | 0
2.4.4 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão, NP EN206-1: C30/37. XC3(P). CI 0.4. Dmáx22. S3, em pilares de elevação, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 0.43 |  | 0
2.4.5 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão, NP EN206-1: C30/37. XC3(P). CI 0.4. Dmáx22. S3, em vigas e platibandas, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 1.45 |  | 0
2.4.6 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão, NP EN206-1: C30/37. XC3(P). CI 0.4. Dmáx22. S3, em lajes maciças, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 1.05 |  | 0
2.4.7 | Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão, NP EN206-1: C30/37. XC3(P). CI 0.4. Dmáx22. S3, em escadas, incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. | m³ | 2.62 |  | 0 | 0 | 0
3 | SECÇÃO 3 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS PLUVIAIS
3.1 | INTRODUÇÃO
3.1.1 | Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme o projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de pormenor, memória descritiva - Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
3.2 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ESGOTOS PLUVIAIS
3.2.1 | TUBAGEM
3.2.1.1 | Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, em PVC rígido, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, com os seguintes diâmetros nominais:
3.2.1.1.1 | Tubagem em PVC rígido 0.6, instalada em pavimentos, em valas, fixo em tectos ou em couretes em ramais de descarga:
3.2.1.1.1.1 | - DN 110 | ml | 2.15 |  | 0
3.2.1.1.1.2 | - DN 125 | ml | 3.42 |  | 0
3.2.1.1.2 | Tubagem em PVC rígido 0.6, instalada em pavimentos, valas, fixo em tectos ou em couretes em colectores prediais: |  |  |  | 0
3.2.1.1.2.1 | - DN 125 | ml | 12.68 |  | 0
3.2.1.2 | Fornecimento, incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, ligaçao a acessórios e ensaios das seguintes tubagens, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, com os seguintes diâmetros nominais: |  |  |  | 0
3.2.1.2.1 | Tubagem em PVC, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em courete, em tubos de queda e ramais de descarga: |  |  |  | 0
3.2.1.2.1.1 | - DN100 | m | 3.32 |  | 0
3.2.1.2.2 | Caleiras executadas na cobertura, moldadas em betonilha, nas seguintes secções: |  |  |  | 0
3.2.1.2.2.1 | - 40x10 | ml | 4.5 |  | 0
3.2.2 | GRELHAS E RALOS DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
3.2.2.1 | Fornecimento e colocação de ralo de Pinha, incluindo ligações às tubagens, selagens, acessórios e todos os trabalhos necessários. | un | 1 |  | 0
3.2.2.2 | Fornecimento incluindo todos os acessórios, colocação, montagem, acessórios e orgãos, e ensaio de canal e grelha do tipo" Passarela em ferro fundido ACO multiline V150" incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares com os diâmetros nominais indicados em projecto, incluindo ligações a caixa de inspecção conforme peças desenhadas. | ml | 2.3 |  | 0
3.2.3 | CAIXAS DE VISITA |  |  |  | 0
3.2.3.1 | Câmaras de inspecção, incluindo aro e tampa em aço galvanizado revestida com o pavimento em que se insere, pintura de protecção interior e ligação aos ramais e colectores, conforme se definem e especificam nos desenhos de projecto e condições técnicas:' - Quadradas, em betão 0,50x0,50m exteriores com tampa em FFD, classe C-250. | un | 1 |  | 0
3.2.4 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0
3.2.4.1 | Abertura de valas, de acordo com o pormenor anexo, em terreno ou rocha de qualquer natureza no exterior do edifício, incluindo enchimento de valas com almofada de areia para assentamento de colectores e ramais de descarga, terra cirandada devidamente compactada proveniente da escavação ou de empréstimo devidamente compactada e tranporte de materiais sobrantes a vazadouro em colectores de águas pluviais. | ml | 18.25 |  | 0
3.2.5 | DIVERSOS |  |  |  | 0
3.2.5.1 | Fornecimento e execução de geodrenos na recolha de águas de drenagem profunda, em tubo drenante de PVC de 100mm, envolto em geotêxtil, e envolto em brita em aproximadamente 50X50cm também envolta em geotêxtil não tecido de 150g/m2, e todos os trabalhos necessários de acordo com a memória descritiva, o caderno de encargos e restantes peças de projecto. | ml | 10.81 |  | 0
3.2.5.2 | Execução de ligação da nova tubagem à caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos necessários. | vg | 1 |  | 0
3.2.6 | ROÇOS |  |  |  | 0
3.2.6.1 | Abertura e tapamentos de roços necessários. | vg | 1 |  | 0
3.2.7 | TELAS FINAIS |  |  |  | 0
| Elaboração e fornecimento de Telas Finais da Instalação em triplicado e suporte informático. | vg | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | SECÇÃO 4 - INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS_SERVIÇO PÚBLICO
4.1 | INFRA ESTRUTURAS ELETRICAS: |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Abertura, preparação com a respetiva sinalização e tapamento com reposição de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificações para cabos de BT, IP e MT conforme especificações | m | 104 |  | 0
4.1.2 | Fornecimento e aplicação de tubo aplicado em vala aberta, excluindo todos os inertes de aplicação e dispositivos de identificação e sinalização |  | 0 |  | 0
4.1.2.1 | PEAD 160 mm | m | 788 |  | 0
4.1.3 | Desmontagem e montagem em nova localização dos armários de passeio existentes em obra completamente equipados e respetivos maciços de fixação, incluindo fornecimento de todas as ferragens necessárias, câmaras de visita de chegada dos cabos, bem como a substituição dos cabos caso estes não dêm para ligar na nova localização dos armários de acordo com as peças desenhas e o CE. | un | 2 |  | 0
4.1.4 | Fornecimento e execução de terras únicas dos armários e os respectivos eléctrodos a cabo XV 1x25mm2 conforme especificações | vg | 2 |  | 0
4.1.5 | Fornecimento e montagem de câmaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de BT, IP e MT incluindo todos os materiais necessários para a sua construção e respetiva tampa, conforme CE e pecas desenhadas. | un | 1 |  | 0
4.1.6 | Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessários de forma a garantir o funcionamento das mesmas, tais como uniões ás redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos trabalhos de construção civil, reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc. | vg | 1 |  | 0
4.1.7 | Meios mecânicas para montagem das novas redes . | vg | 1 |  | 0
4.1.8 | Trabalhos de construção civil inerentes à empreitada dentro e fora da área intervencionada de forma a garantir uma continuidade de serviços e interligação ás redes existentes no local. | vg | 1 |  | 0
4.1.9 | fornecimento e montagem de posto de transformação de 630KVA, incluindo todos os materiais e acessórios para o seu correto funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.1.10 | Desmantelamento, transporte e armazenamento em local a indicar pela entidade destribuidora do posto de transformação existente, incluíndo todos os acessórios e trabalhos enerentes. | vg | 1 |  | 0
4.1.11 | Grupo Gerador com potência suficiente para alimentar a rede durante a substituição do quadro geral de baixa tensão. | cj | 1 |  | 0
4.1.12 | Elaboração e fornecimento de telas finais "Como Construído", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel. | un | 3 |  | 0
4.1.13 | Ligação há rede pública com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiação das alterações. | vg | 1 |  | 0
4.1.14 | Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios | un | 2 |  | 0
4.1.15 | Ensaio e certificação da instalação | vg | 1 |  | 0
4.1.16 | Assistência técnica durante o período de garantia | vg | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | SECÇÃO 5 - INFRA ESTRUTURAS ELÉTRICAS_VIGILANTE
5.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica: |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | XV 3G2,5 | m | 42 |  | 0
5.1.2 | XV 3G1,5 | m | 12 |  | 0
5.1.3 | XV 3x1,5 | m | 6 |  | 0
5.1.4 | XV 2x6 | m | 7 |  | 0
5.1.5 | H07V-R 1G10 | m | 7 |  | 0
5.1.6 | H07V-R 1G25 | m | 7 |  | 0
5.1.7 | FVV 2X1 | m | 6 |  | 0
5.1.8 | FXZ1 (FRS) ZH 6x1,5 | m | 6 |  | 0
5.2 | Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala: |  | 0 |  | 0
5.2.1 | VD Ø 25 | m | 66 |  | 0
5.2.2 | VD Ø 20 | m | 6 |  | 0
5.2.3 | VD Ø 32 | m | 14 |  | 0
5.2.4 | PEAD Ø 63 | m | 7 |  | 0
5.3 | Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivação com todos os acessórios necessários: |  | 0 |  | 0
5.3.1 | Duplo fundo | cj | 1 |  | 0
5.3.2 | Simples | cj | 1 |  | 0
5.3.3 | Caixas de derivação | cj | 1 |  | 0
5.3.4 | Caixa de medição de terra | un | 1 |  | 0
5.3.5 | Caixa de Contador, incluindo todos os seus acessórios | un | 1 |  | 0
5.3.6 | Caixas Portinhola P100 | un | 1 |  | 0
5.3.7 | Botoneira de Disparo | un | 1 |  | 0
5.4 | Fornecimento e montagem de aparelhagem da série MOSAIC Branco da LEGRAND : |  | 0 |  | 0
5.4.1 | Comutadores de Lustre | un | 1 |  | 0
5.4.2 | Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo | un | 7 |  | 0
5.5 | Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas: |  | 0 |  | 0
5.5.1 | F01 | un | 2 |  | 0
5.6 | Fornecimento e montagem de armaduras de emergência electrificadas conforme CE: |  | 0 |  | 0
5.6.1 | E01 | un | 1 |  | 0
5.6.2 | Telecomando | un | 1 |  | 0
5.7 | Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE: |  | 0 |  | 0
5.7.1 | QEE 01 | un | 1 |  | 0
5.8 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
5.9 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
5.10 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
5.11 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
5.12 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
5.13 | Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação | cj | 1 |  | 0
5.14 | Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios para que garanta um valor de terra inferior a 20Ω. | cj | 1 |  | 0
5.15 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 | SECÇÃO 6 - INFRA ESTRUTURAS ELÉTRICAS_INST. SANITÁRIAS
6.1 | Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica: |  | 0 |  | 0
6.1.1 | XV 3G2,5 | m | 43 |  | 0
6.1.2 | XV 3G1,5 | m | 24 |  | 0
6.1.3 | XV 4G1,5 | m | 5 |  | 0
6.1.4 | XV 3x1,5 | m | 11 |  | 0
6.1.5 | XV 2x6 | m | 4 |  | 0
6.1.6 | H07V-R 1G10 | m | 4 |  | 0
6.1.7 | H07V-R 1G25 | m | 7 |  | 0
6.1.8 | FVV 2X1 | m | 11 |  | 0
6.2 | Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala: |  | 0 |  | 0
6.2.1 | VD Ø 25 | m | 83 |  | 0
6.2.2 | VD Ø 20 | m | 11 |  | 0
6.2.3 | VD Ø 32 | m | 11 |  | 0
6.2.4 | PEAD Ø 63 | m | 4 |  | 0
6.3 | Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivação com todos os acessórios necessários: |  | 0 |  | 0
6.3.1 | Duplo fundo | cj | 1 |  | 0
6.3.2 | Simples | cj | 1 |  | 0
6.3.3 | Caixas de derivação | cj | 1 |  | 0
6.3.4 | Caixa de medição de terra | un | 1 |  | 0
6.3.5 | Caixa de Contador, incluindo todos os seus acessórios | un | 1 |  | 0
6.3.6 | Caixas Portinhola P100 | un | 1 |  | 0
6.3.7 | Armários para a instalação de quadros elétricos, pintados à cor a definir pela arquitetura, incluindo maciço de assentamento e todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | un | 1 |  | 0
6.4 | Fornecimento e montagem de aparelhagem da série CUBYKO Branco da HAGER: |  | 0 |  | 0
6.4.1 | Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo | un | 2 |  | 0
6.4.2 | Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas no Quadro Elétrico (Tomadas Salientes) | un | 2 |  | 0
6.5 | Fornecimento e montagem de detectores de movimento: |  | 0 |  | 0
6.5.1 | Detectores de movimento 180º | un | 3 |  | 0
6.6 | Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas: |  | 0 |  | 0
6.6.1 | F01 | un | 2 |  | 0
6.7 | Fornecimento e montagem de armaduras de emergência electrificadas conforme CE: |  | 0 |  | 0
6.7.1 | E01 | un | 2 |  | 0
6.7.2 | Telecomando | un | 1 |  | 0
6.8 | Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE: |  | 0 |  | 0
6.8.1 | QEE 02* | un | 1 |  | 0
6.8.1.1 | * Quadro dentro de armário (armário do tipo distribuição) |  |  |  | 0
6.9 | Fornecimento e montagem de um sistema de chamada para as instalações sanitárias de deficientes conforme CE e peças desenhadas. | un | 1 |  | 0
6.10 | Trabalhos de Construção Civil inerentes à Empreitada, tal como abertura e fecho de roços, valas, remates e pinturas | cj | 1 |  | 0
6.11 | Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. | cj | 1 |  | 0
6.12 | Ensaio e certificação da instalação | cj | 1 |  | 0
6.13 | Telas finais | cj | 1 |  | 0
6.14 | Assistência técnica durante o período de garantia | cj | 1 |  | 0
6.15 | Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação | cj | 1 |  | 0
6.16 | Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios para que garanta um valor de terra inferior a 20Ω. | cj | 1 |  | 0
6.17 | Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas conforme especificações. | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | SECÇÃO 7 - ARQUEOLOGIA
7.1 | Acompanhamento arqueológico da obra, incluindo os trabalhos com afetação do edificado e com afetação de solo, a realizar na totalidade da área afetada pela execução do projeto, e em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, incluindo totalidade da equipa técnica. Deve garantir o cumprimento integral do articulado previsto no caderno de encargos de arqueologia e restantes cadernos de encargos e projetos. | vg | 1 |  | 0
7.2 | Sondagens arqueológicas manuais, de acordo com o proposto em caderno de encargos de arqueologia e obedecendo a todas as especificações neste elencadas, incluindo equipa técnica de arqueologia e antropologia. | m² | 25 |  | 0
7.3 | Elaboração de relatórios, informações, pareceres, registo e tratamento de espólio arqueológico, em conformidade com o definido em caderno de encargos de arqueologia, garantindo o cumprimento integral do articulado previsto no caderno de encargos de arqueologia e restantes cadernos de encargos e projetos. | vg | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0