## MQ_Rio Lis_Ribeira Milagres
ANEXO III
Dono de Obra: CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Obra: LIMPEZA E VALORIZAÇÃO DA RIBEIRA DOS MILAGRES E DA FRENTE RIBEIRINHA DO RIO LIS NA CIDADE DE LEIRIA
Local: LEIRIA
Artigo | Designação | Un | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
Cap. 1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | Montagem e desmontagem do estaleiro
1.1.1 | ESTALEIRO - Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo instalação de apoio para a equipa de fiscalização, para o pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedações provisórias na periferia a fim de garantir a segurança de pessoas e viaturas e evitar a poluição visual durante o decorrer dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento, bem como a remoção e total limpeza da área no final da obra e encaminhamento para destino legal e adequado de todos os materiais e produtos sobrantes.
1.1.1.1 | Montagem, Manutenção e Desmontagem | Vg | 1 |  | 0
1.2 | Plano de segurança e saúde da empreitada
| Desenvolvimento e Implementação do Plano de segurança e saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. | Vg | 1 |  | 0
1.3 | Plano de prevenção e gestão de RCD`s da empreitada
| Desenvolvimento e Implementação do Plano de prevenção e gestão de RCD`s da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. | Vg | 1 |  | 0
1.4 | Painel de Obra e Paineis Ambientais
| Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informação, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. Caracteristicas do Painel informativo ambiental: permanente, onde constem dados sobre: Lista de elementos construídos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construídos e fauna e flora a Plantar, a Retirar e/ou Remover: lista e quantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de resíduos valorizados, quantidades e percentagem de resíduos levados a aterro licenciado, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários. | Un | 4 |  | 0
1.5 | Telas Finais
| Fornecimento de dois exemplares das telas finais da obra, em suporte de papel e um cd com formato digital editável, antes da receção provisória da mesma. Devem ser constituídas por peças desenhadas com a representação pormenorizadas de todos os trabalhos tal como executados. As mesmas devem incluir todas as alterações aprovadas no decorrer da obra e ser acompanhadas de fotografias, vídeo e levantamento topográfico do local ou cartografia vetorial em DWG e base geográfica para SIG, atualizada após intervenção à escala 1:500. | Vg | 1 |  | 0
Cap. 2 | CORTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO
2.1 | Corte seletivo e poda de formação (árvores e arbustos existentes) incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) e fornecimentos necessários á sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização. | m2 | 120000 |  | 0
2.2 | Corte de vegetação exótica, invasora ou silvícola - Corte de mimosa (Acacia dealbata) e acácia-negra (Acacia melanoxylon), Corte de eucalipto (Eucaliptus globulus), Corte de canas (Arundo donax, Arundo plizii e Phyllostachys aurea), Corte de erva-das-pampas (Cortaderia selloana), Corte de lantana (Lantana camara), Corte de tintureira (Phytolacca americana), jarro-do jardim (Zantedeschia aethiopica), acanto (Acanthus mollis), milho-cozido (Ageratina adenophora) e erva azeda (Oxalis pes-caprae), planta aquática (Elodea sp.), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; barco, trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo "piton verde"), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra, em técnicas de engenharia natural, após perda de vigor vegetativo, como forma de valorização. | m2 | 240000 |  | 0
2.3 | Contenção e limpeza da arbustiva espontânea Silva (Rubus spp.), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora, retroescavadora; trator com destroçador em braço ou giratória, transporte para resíduos verdes) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização. | m2 | 180000 |  | 0
2.4 | Remoção de resíduos domésticos, entulho e material lenhoso (Leito e Margens) (com recurso a meios manuais e mecânicos (retroescavadora; trator com destroçador em braço e na retaguarda; giratória) incluindo a recolha de madeira para venda/valorização/compensação económica da empreitada. | ton | 15 |  | 0
Cap. 3 | CONSOLIDAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DAS MARGENS E MELHORIA DE HABITATS
3.1 | Modelação das margens, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: giratórias/retroescavadora) e todo o tipo de fornecimentos necessários à sua boa execução, nomeadamente da modelação de taludes, águas pluviais drenantes, acessos de caminhos a campos agrícolas e motas laterais. Todos os trabalhos devem seguir as indicações dadas em obra por parte da equipa de fiscalização. Todo o material sobrante deve preferencialmente ser reutilizado e valorizado em obra. | m3 | 1000 |  | 0
3.2 | Estacaria viva (aplicação do módulo de plantação nas zonas definidas e de acordo com a fiscalização), com garantia de 3 anos. Estão incluídos abertura no solo para instalação de estacas, fornecimento do material, equipamentos, mão-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessários à perfeita execução dos mesmos.
3.2.1 | Estacaria viva de espécies autóctones da região. As estacas devem ter um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro mínimo de 0.05m conforme especificações técnicas e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. O material deverá ter origem na área de intervenção da empreitada ou na região. Devem ser dadas evidências da origem e do bom estado vegetativo e sanitário à equipa de fiscalização e com relatório. Estão incluídas as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada.
Árvores
| Borrazeira Preta (Salix atrocinerea) | Un | 4800 |  | 0
| Salgueiro-branco (Salix alba subsp. alba) | Un | 960 |  | 0
| Amieiros (Alnus glutinosa) | Un | 2880 |  | 0
Arbustos
| Sabugueiro (Sambucus nigra) | Un | 960 |  | 0
3.2.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1 Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a execução conforme especificações técnicas.
3.2.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante entre os meses de março a outubro). | Un | 9600 |  | 0
3.2.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2 Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a execução conforme especificações técnicas.
3.2.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante entre os meses de março a outubro). | Un | 9600 |  | 0
3.3 | Plantação e retancha de espécies autóctones e fruteiras (aplicação do módulo de plantação nas zonas definidas e de acordo com a fiscalização), com garantia de 3 anos. Estão incluídos abertura de cova, fornecimento do material, equipamento mão-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessários à perfeita execução da dos trabalhos.
3.3.1 | VEGETAÇÃO HIGRÓFILA (Talude e margem)
3.3.1.1 | Fornecimento e plantação de elementos arbóreos, com dimensões mínima de 0.80m de altura (PAP 1cm), em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.
3.3.1.1.1 | Amieiro (Alnus glutinosa) | Un | 240 |  | 0
3.3.1.1.2 | Sanguinho-de-água (Frangula alnus) | Un | 360 |  | 0
3.3.1.1.3 | Freixo (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia) | Un | 180 |  | 0
3.3.1.1.4 | Borrazeira-branca (Salix alba subsp. alba) | Un | 180 |  | 0
3.3.1.1.5 | Borrazeira-preta (Salix atrocinerea) | Un | 180 |  | 0
3.3.1.2 | Fornecimento e plantação de elementos arbustivos, com dimensões mínimas de 0.8m de altura (PAP 1 cm), em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.
3.3.1.2.1 | Pilriteiro (Crataegus monogyna) | Un | 24 |  | 0
3.3.1.2.2 | Sabugueiro (Sambucus nigra) | Un | 24 |  | 0
3.3.2 | VEGETAÇÃO HELÓFITA (Leito principal)
3.3.2.1 | Fornecimento e plantação de elementos arbustivos, com dimensões com dimensões mínimas de 0.8m de altura (PAP 1 a 3cm), em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.
3.3.2.1.1 | Lírio-amarelo (Iris pseudacorus) | Un | 240 |  | 0
3.3.2.1.2 | Caniço (Phragmites australis) | Un | 160 |  | 0
3.3.2.1.3 | Bunho (Scirpoides holoschoenus) | Un | 160 |  | 0
3.3.2.1.4 | Tabua (Typha angustifolia) | Un | 240 |  | 0
3.3.3 | VEGETAÇÃO MESÓFILA (Bordadura do caminho agrícola)
3.3.3.1 | Fornecimento e plantação de elementos arbóreos, com dimensões com dimensões mínimas de 0.8m de altura (PAP 1 cm), em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.
3.3.3.1.1 | Medronheiro (Arbutus unedo) | Un | 180 |  | 0
3.3.3.1.2 | Lodão-bastardo (Celtis australis) | Un | 120 |  | 0
3.3.3.1.3 | Pyrus cordata | Un | 120 |  | 0
3.3.3.1.4 | Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) | Un | 180 |  | 0
3.3.4 | ÁRVORES DE FRUTO (Bordadura do caminho agrícola)
3.3.4.1 | Fornecimento e plantação de elementos arbóreos, com dimensões compreendidas com dimensões mínimas de 0.8m de altura (PAP 2 a 5cm), em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.
3.3.4.1.1 | Aveleira (Corylus avellana) | Un | 180 |  | 0
3.3.4.1.2 | Diospireiro (Diospyrus kaki) | Un | 120 |  | 0
3.3.4.1.3 | Figueira (Ficus ficaria) | Un | 120 |  | 0
3.3.5 | Fertilização e enchimento das covas para plantação de todos os elementos arbóreos e arbustivos. Deverá ser efetuado com mistura de terra para plantação, constituída por solo vivo, reutilizado da empreitada, e estrume à razão de cinco partes de terra para duas de estrume. O estrume deve ser orgânico, preferencialmente de equinídeos, cerca de 3L/cova. Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução. | Un | 1020 |  | 0
3.3.6 | Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbóreos e arbustivos (com 70cm de altura e diâmetro de 2cm) para arbustos incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução. | Un | 2400 |  | 0
3.3.7 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos e Rega - ANO 1 Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a execução conforme especificações técnicas.
3.3.7.1 | Realização de poda de formação de espécies autóctones (a realizar durante entre os meses de março a outubro). | Un | 60 |  | 0
3.3.8 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos e Rega - ANO 2 Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução.
3.3.8.1 | Realização de poda de formação de espécies autóctones (a realizar durante entre os meses de março a outubro). | Un | 60 |  | 0
3.4 | Hidrossementeira com sementes autóctones de vegetação ribeirinha, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a sua boa execução, conforme especificações técnicas. Os trabalhos devem ser acompanhados por técnico especializado e indicação da fiscalização em obra. Estão incluídas ressementeiras de sucesso da vegetação até ao final da empreitada, com garantia de pelo menos 3 anos. | m2 | 600 |  | 0
3.5 | Entrançado vivo
3.5.1 | Fornecimento de estacas e ramos de salgueiro vivo com um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro de 0.05m, para construção e aplicação, de acordo com a peça desenhada do entrançado vivo, com altura de 1.00m, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Estão incluídas as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada. Incluindo: Fornecimento e aplicação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 1.50m e diâmetro de 0.15m) ao longo da extensão de aplicação do entrançado vivo, cravadas na base do talude, com 1,00m de afastamento entre elas. | ml | 175 |  | 0
3.5.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1
3.5.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.5.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.5.3 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2
3.5.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.5.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.6 | Faxinas vivas
3.6.1 | Fornecimento de corda em sisal com diâmetro de 1 cm, arame de 2 mm, estacas e ramos de salgueiro vivo com um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro de 0.05m, para construção e aplicação, de acordo com as peça desenhada das faxinas vivas (2 feixes sobrepostos com diâmetro mínimo por feixe de 0.50m), incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Estão incluídas as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada. Inclui: Fornecimento e aplicação de geotêxtil sintético de 260 gr/m2; Fornecimento e aplicação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 1.50m e diâmetro de 0.15m) ao longo da extensão de aplicação das faxinas vivas, cravadas na base do talude, com 1,00m de afastamento entre elas; Fornecimento e aplicação de estacas de salgueiro (Salix atrocinerea) (com um comprimento de 0.50m e diâmetro de 0.05m) ao longo da extensão de aplicação, cravadas na diagonal na faxina e talude, com 2m de afastamento entre elas. | ml | 400 |  | 0
3.6.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1
3.6.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 80 |  | 0
3.6.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 80 |  | 0
3.6.3 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2
3.6.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 80 |  | 0
3.6.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 80 |  | 0
3.7 | Muro vivo (Cribwall)
3.7.1 | Fornecimento de troncos de pinho verde (com um comprimento mínimo de 3.0 m e diâmetro de 0.20m), para construção e aplicação, de acordo com a peça desenhada do muro vivo, incluindo adequada ligação entre as estacas de pinho verde através de cavilhas e/ou parafusos e todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: fornecimento e colocação de blocos angulosos de pedra não friável da região, com dimensão média de 0,20/0,30m, aplicado de forma bem organizada, para preenchimento da estrutura do muro vivo, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar; Fornecimento e aplicação de geotêxtil sintético de 260 gr/m2; Fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies autóctones da região - 60% de salgueiros (Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa), com um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro de 0.05m, com 3 estacas por metro, incluindo as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada. | m2 | 100 |  | 0
3.7.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1
3.7.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.7.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.7.3 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2
3.7.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.7.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.8 | Grade viva
3.8.1 | Fornecimento de troncos de pinho verde (com um comprimento mínimo de 3.0m e diâmetro de 0.20m), para construção e aplicação de acordo com a peça desenhada da grade viva (quadrícula 1.0x1.0m), incluindo adequada ligação entre as estacas de pinho verde através de cavilhas e/ou parafusos e todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies autóctones da região - 60% de salgueiros (Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa), com um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro de 0.05m, em quincôncio (3x2m), incluindo as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada. | m2 | 100 |  | 0
3.8.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1
3.8.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.8.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.8.3 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2
3.8.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.8.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.9 | Enrocamento vivo
3.9.1 | Fornecimento e colocação de blocos angulosos de pedra não friável da região, com dimensão média de 0,40/0,60m, aplicado de forma bem organizada, no mínimo duas camadas, para construção de enrocamento de proteção, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: fornecimento e aplicação de geotêxtil sintético de 260 gr/m2; Fornecimento e aplicação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 1,50m e diâmetro de 0,15m), cravadas ao longo da extensão de aplicação do enrocamento, com 1,00m de afastamento entre elas; Fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies da região - 60% salgueiros (Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa) com um comprimento de 0.50m e diâmetro de 0.05m, em quincôncio (3x2m), incluindo retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada. | m3 | 1000 |  | 0
3.9.2 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 1
3.9.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 20 |  | 0
3.9.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 20 |  | 0
3.9.3 | Poda de formação de todos os elementos arbóreos e arbustivos - ANO 2
3.9.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 20 |  | 0
3.9.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 20 |  | 0
3.10 | Defletores vivos de corrente
3.10.1 | Construção de defletor vivo (de forma aproximadamente triangular - estrutura afunilada - com 1 metro de altura, comprimento 2/3 m (1.5m com 1m de inserção na margem e 0,5m no leito), de blocos angulosos de pedra não friável da região, dimensão média de 0.40/0.60m, aplicado de forma bem organizada, para construção do defletor em enrocamento de pedra com dimensões variáveis, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: Fornecimento e aplicação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 2,5m e diâmetro de 0,2m), cravadas ao longo da extensão de aplicação do defletor, com 0,50m de afastamento entre elas. Fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies da região - 60% salgueiros (Salix atrocinerea) e 40% amieiros (Alnus glutinosa), em (quincôncio de 1x1 m) com um comprimento de 2.00m e diâmetro de 0.05m, incluindo retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada; Fornecimento e aplicação de geotêxtil sintético de 260 gr/m2 | Un | 15 |  | 0
3.10.2 | Poda de Formação - ANO 1
3.10.2.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.10.2.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.10.3 | Poda de Formação - ANO 2
3.10.3.1 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones(a realizar durante a primavera) | Un | 40 |  | 0
3.10.3.2 | Realização de poda de formação à estacaria viva de espécies autóctones (a realizar durante o outono) | Un | 40 |  | 0
3.11 | Travessão em pedra
3.11.1 | Construção de travessão em pedra, de blocos angulosos de pedra não friável da região, com dimensão média 0.30/0.40m, aplicado de forma bem organizada, numa largura variável (ajustar à largura do leito, com um máximo de 6.0m) e altura até 1.00m, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: Fornecimento e colocação, de acordo com a peça desenhada do micro-açude, de troncos de pinho verde (sobreposição mínima de dois troncos, com comprimento mínimo de 5 m e diâmetro de 0,4m), incluindo adequada ligação entre troncos com cavilhas e/ou parafusos; Fornecimento e colocação, de acordo com a peça desenhada do micro-açude, de troncos de pinho verde (sobreposição mínima de dois troncos, com comprimento mínimo de 3 m e diâmetro de 0,2m), incluindo adequada ligação entre troncos com cavilhas e/ou parafusos; Fornecimento e colocação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 2,5 m e diâmetro de 0,2m), cravadas ao longo da extensão de aplicação do micro-açude, incluindo adequada ligação entre as estacas e troncos com cavilhas e/ou parafusos; | Un | 15 |  | 0
3.12 | Travessão em madeira
3.12.1 | Construção de travessão em madeira, com troncos de árvores, com diâmetro médio de 0.80/1.00m, aplicado numa largura variável (ajustar à largura do leito, com um máximo de 6.0m) e altura de 1.00m, incluindo todos os trabalhos inerentes à preparação e construção da área a intervencionar. Incluindo: Fornecimento e colocação, de acordo com a peça desenhada do micro-açude, de troncos de pinho verde (sobreposição mínima de dois troncos, com comprimento mínimo de 5 m e diâmetro de 0,4m), incluindo adequada ligação entre troncos com cavilhas e/ou parafusos; Fornecimento e colocação, de acordo com a peça desenhada do micro-açude, de troncos de pinho verde (sobreposição mínima de dois troncos, com comprimento mínimo de 3 m e diâmetro de 0,2m), incluindo adequada ligação entre troncos com cavilhas e/ou parafusos; Fornecimento e colocação de estacas de pinho verde (com um comprimento de 2,5 m e diâmetro de 0,2m), cravadas ao longo da extensão de aplicação do micro-açude, incluindo adequada ligação entre as estacas e troncos com cavilhas e/ou parafusos; | Un | 10 |  | 0
Total
0