## Final
ANEXO III
T- 29/2021 – Reabilitação do edifício n.º 25A (antigas instalações dos SMAS Leiria) na Rua Machado dos Santos - Leiria
MAPA QUANTIDADES TRABALHO
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro |  |  |  | 0
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Demolições |  |  |  | 0
2.1 | Execução de todas as demolições, desmontes, remoções, picagens e levantamentos de elementos existentes, que se não integrem perfeitamente no actual projecto e de forma a permitir a sua realização, incluindo remoção para vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da obra (até 10km de distância), dos produtos sobrantes, protecções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. | 1 | VG |  | 0
2.2 | Execução de todos os trabalhos de construção civil de apoio à execução e instalação das infraestruturas inerentes a todas as especialidades (águas, esgotos, electricidade, intrusão, incêndios, ITED, AVAC, etc.) incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e acessórios. | 1 | VG |  | 0
3 | Arquitetura |  |  |  | 0
3.1 | Fornecimento e assentamento de alvenaria em paredes interiores, com um pano de alvenaria de tijolo furado c/ 30x20x11, altura 3.50m, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo travamentos, lintéis de ressalva dos vãos em betão armado, todos os trabalhos e materiais necessários . | 72.8 | M2 |  | 0
3.2 | Fornecimento e colocação de pano de parede em divisórias ou paredes de encosto, executado em placas de gesso laminado do tipo ''PLADUR ENAIRGY ISOPOP R0,55 10/13+20", ou equivalente, com isolamento térmico e acústico integrado em Neopor BASF, ou equivalente, executado com estrutura metálica em chapa galvanizada Z 140 de canais horizontais 70/30/0,55 mm e montantes verticais de 70/40/0,6 mm (com separação máxima de 600 mm), pronta a receber pintura final, incluindo cantoneiras de remate, reforços nas zonas de vãos com perfil próprio, cortes, remates, colmatação de juntas, emassamento geral, lixamento e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 156.1 | M2 |  | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de paredes divisórias autoportantes em vidro duplo até a 2m de altura, sendo a restante divisória constituida em placas de gesso laminado do tipo ''PLADUR ENAIRGY ISOPOP R0,55 10/13+20", ou equivalente, com isolamento térmico e acústico integrado em Neopor BASF, ou equivalente, executado com estrutura metálica em chapa galvanizada Z 140 de canais horizontais 70/30/0,55 mm e montantes verticais de 70/40/0,6 mm (com separação máxima de 600 mm), pronta a receber pintura final, incluindo cantoneiras de remate, reforços nas zonas de vãos com perfil próprio, cortes, remates, colmatação de juntas, emassamento geral, lixamento e demais trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 12.25 | M2 |  | 0
4 | Coberturas, impermeabilizações e isolamentos |  |  |  | 0
4.1 | Revisão geral da cobertura com lavagem do telhado água após aplicação de descontaminante artebiose, incluindo substituição de telhas partidas. | 45 | M2 |  | 0
4.2 | Fornecimento e aplicação de sistema impermeabilizante, constituido por: Primário com emulsão betuminosa nas zonas de aderência; Membrana de betume polímero A.P.P. de 3kg/m² com armadura de fibra de vidro com 60gr/m²; Membrana de 4kg Meneral Gris, membrana de betume polímero A.P.P de 4kg/m², com armadura de poliester de 160gr/m² auto protegida com grãos minerais de xisto e caleiras existentes, incluindo remoção das telas existentes e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento. | 60 | M2 |  | 0
4.3 | Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização não betuminosa das platibandas e capeamentos, constituída por micro-argamassa armada com malha de fibra de vidro + membrana elástica na superfície (cor branca), incluindo todos os trabalhos necessário e inerentes a um bom acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas de projecto. | 60 | M2 |  | 0
4.4 | Fornecimento execução de rufo de capeamento da platibanda (espessura do muro 0,25m)e remate da tela de impermeabilização, com pingadeira, em chapa quinada (em "U") de aço lacado na cor a definir pela fiscalização (espessura = 1,5mm), incluindo todos os trabalhos e acessórios. | 50 | ML |  | 0
4.5 | Lavagem geral do exterior do edifiçio com pressão de água após aplicação de descontaminante artebiose | 440 | M2 |  | 0
4.6 | Fornecimento e aplicação de Hidroreplente Sika ou equivalente nas cantarias existentes | 80 | M2 |  | 0
5 | Revestimentos |  |  |  | 0
5.1 | Tetos interiores |  |  |  | 0
5.1.1 | Fornecimento e execução de teto falso contínuo formado por camada simples de placas de gesso laminado tipo "Sistema Knauf D 47 (H1/12,5) LM45" ou equivalente, aparafusadas a uma estrutura metálica em chapa galvanizada Z 140 de maestras 47/17/0,6 mm (com separação máxima de 500 mm), suspensa da laje mediante “pivot” e “varão roscado M6 zincado”, “bucha metálica M6”, com separação máxima de 1200 mm, incluindo aplicação de banda acústica em neopreno tipo "Knauf/30 mm” ou equivalente, entre os perfis L e as paredes perimetrais, incluindo aplicação de lã mineral tipo "Knauf Ultracustic R" ou equivalente, de 45 mm de espessura, incluindo tratamento de juntas e aplicação de primário tipo "Knauf para pintura" ou equivalente, pronto a receber pintura final, de acordo com indicações do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes à sua boa execução, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e acessórios de montagem, incluindo recaídas, sancas para estores, remates, aberturas para iluminação, grelhas, alçapões de acesso às infraestruturas e outros equipamentos, totalmente terminado e preparado para aplicar primário e revestir, de acordo com peças escritas e desenhadas. | 240 | M2 |  | 0
5.1.2 | Fornecimento e execução de teto falso contínuo formado por camada simples de placas de gesso laminado impregnadas (H) tipo "Sistema Knauf D 47 (H1/12,5) LM45" ou equivalente, aparafusadas a uma estrutura metálica em chapa galvanizada Z 140 de maestras 47/17/0,6 mm (com separação máxima de 500 mm), suspensa da laje mediante “pivot” e “varão roscado M6 zincado”, “bucha metálica M6”, com separação máxima de 1200 mm, incluindo aplicação de banda acústica em neopreno tipo "Knauf/30 mm” ou equivalente, entre os perfis L e as paredes perimetrais, incluindo aplicação de lã mineral tipo "Knauf Ultracustic R" ou equivalente, de 45 mm de espessura, incluindo tratamento de juntas e aplicação de primário tipo "Knauf para pintura" ou equivalente, pronto a receber pintura final, de acordo com indicações do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes à sua boa execução, inclusive fixações, parafusos, resolução do perímetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de juntas e acessórios de montagem, incluindo recaídas, remates, aberturas para iluminação, grelhas, alçapões de acesso às infraestruturas e outros equipamentos, totalmente terminado e preparado para aplicar primário e revestir, de acordo com peças escritas e desenhadas. | 32 | M2 |  | 0
5.2 | Paredes interiores |  |  |  | 0
5.2.1 | Fornecimento e execução de reboco interior projetado, aplicado sobre paredes de alvenaria de tijolo cerâmico e elementos de betão armado, incluindo prévio salpisco e emboço de todas as superfícies, rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino nas zonas de transição de materiais, com espessura mínima de 1,5cm, baguetes de PVC aplicadas em arestas, regularização com paredes existentes, formação de juntas, cantos, mestras, arestas, ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície, pronto a receber revestimento final, de acordo com indicações do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes à sua boa execução, andaimes homologados, de acordo com peças escritas e desenhadas. | 84 | M2 |  | 0
5.2.2 | Fornecimento e aplicação de Mosaico grés porcelânico estruturado mate 297x297mm tipo PAViGRÉS Fino cor estanho ref.a PG28E ou equivalente. Preenchimento de junta com betume tipo MAPEI Ultracolor Plus ref.a 113 ou equivalente, incluindo aplicação e betonilha de regularização e enchimento, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários e complementares para um perfeito acabamento, segundo indicações do Caderno de Encargos e Fabricante. | 89.5 | M2 |  | 0
5.3 | Pavimentos interiores |  |  |  | 0
5.3.1 | Fornecimento e aplicação de enchimento e regularização de pavimento interior em betonilha com argamassa pré-misturada pronta a usar à base de ligante hidráulico especial de presa rápida tipo "Mapei, Mapecem Pronto" ou equivalente, compactado e afagado, com espessura igual ou inferior a 3cm, pronto a receber revestimento final previsto, de acordo com indicações do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes à sua boa execução, de acordo com peças escritas e desenhadas. | 55.75 | M2 |  | 0
5.3.2 | Afagamento e polimento de pavimento/revestimento/degraus e espelhos de escada existente em pedra, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares e materiais necessários ao bom acabamento da obra. | 39 | M2 |  | 0
5.3.3 | Fornecimento e assentamento de Ladrilho de Grês Vidrado de Pasta Branca Vitrificado com 32x32cm e espessura de 8mm na cor cinza prata, assente conforme estereotomia a definir pela fiscalização, incluindo argamassa ou cola de assentamento, cortes, remates, betumagem de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários. | 55.75 | M2 |  | 0
5.3.4 | Fornecimento e assentamento de Revestimento vinílico acústico compacto, com desenho impresso (sparkling) e cor embutida na camada de desgaste cinza, reforçado com fibra de vidro, camada final em poliuretano e propriedades antifungicas, aplicado em rolo (25 x2m) com junta electrosoldada na mesma cor.Resistente a marcas de mobiliário; Esp. = 2,60mm - 2,7Kg/m2; Resistência ao escorregamento = R10; Redução de impacto=15dB; redução de ruido de impacto em compartimento < 15dB; Resistente a manchas e antibacteriano, incluindo barramentos, colas adequadas, juntas electro-soldadas, perfis de remate e de transicção com as paredes, execução de 1/2 canas, rodapés, todos os trabalhos e materiais necessários (Nota: está incluido neste trabalho a remoção do pavimento vinilico existente, raspagem do pavimento e preparação da base para o novo pavimento). | 190 | M2 |  | 0
5.3.5 | Fornecimento e assentamento de perfil em aço inox escovado para separação entre diferentes tipos de pavimentos com largura de 14mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu acabamento. | 10 | ML |  | 0
5.3.6 | Fornecimento e montagem de Tapete constituído por tiras de PVC 8mm, embutidas em calhas de alumínio extrudido anodizado alternado com PVC, alcatifa e/ou escovas, embutido em caixa executada no pavimento com perfil de rebordo em aço inox, incluindo ponto de drenagem, todos os trabalhos e materiais necessários. (2,00mx1,20m) | 1 | UN |  | 0
6 | Carpintarias |  |  |  | 0
6.1 | Fornecimento e assentamento de porta LISA (2*0,8) (superfície plana) e aligeirada com estrutura em madeira de pinho, miolo alveolado, revestida em ambas as faces a contraplacado marítimo (espessura mínima = 5mm), folheada a FAIA à cor natural (em ambas as faces e em todo o perímetro) Primário: selante incolor de poliuretano + catalisador Acabamento: verniz semi-brilhante incolor de poliuretano + catalisador, incluindo casoneto, guias, suporte, aros, guarnições, encabeços, caixilhos apropriados com calhas e rodízios para as portas de correr, ferragens completas, puxadores, fechaduras, batentes, acessórios, envernizamento completo das portas, aros e guarnições, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme especificações do fabricante. | 1 | UN |  | 0
6.2 | Fornecimento e assentamento de porta LISA (2*0,8) (superfície plana) e aligeirada com estrutura em madeira de pinho, miolo alveolado, revestida em ambas as faces a contraplacado marítimo (espessura mínima = 5mm), folheada a FAIA à cor natural (em ambas as faces e em todo o perímetro) Primário: selante incolor de poliuretano + catalisador Acabamento: verniz semi-brilhante incolor de poliuretano + catalisador, incluindo aros, guarnições, encabeços, ferragens completas, puxadores, fechaduras, batentes, acessórios, envernizamento completo das portas, aros e guarnições, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme especificações do fabricante. | 14 | UN |  | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de porta LISA (2*1,40) (superfície plana) e aligeirada com estrutura em madeira de pinho, miolo alveolado, revestida em ambas as faces a contraplacado marítimo (espessura mínima = 5mm), folheada a FAIA à cor natural (em ambas as faces e em todo o perímetro) Primário: selante incolor de poliuretano + catalisador Acabamento: verniz semi-brilhante incolor de poliuretano + catalisador, incluindo aros, guarnições, encabeços, ferragens completas, puxadores, fechaduras, batentes, acessórios, envernizamento completo das portas, aros e guarnições, todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme especificações do fabricante. | 2 | UN |  | 0
7 | Serralharias |  |  |  | 0
7.1 | Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio extrudido, com morfologia simples e rectilínea (sem boleados ou outros efeitos), anodizados na cor natural ou outra a definir pela fiscalização, todo o conjunto (portas e bandeiras/janelas) com rutura térmica, Painéis de porta "sandwich", com miolo em poliestireno extrudido (espessura=30mm) e chapas de alumínio lisas (chapa plana / espessura mínima = 1,5mm) em ambas as faces das portas, incluindo aros, Vidro duplo [8+8]mm (ver vãos existentes no local), ferragens completas, acessórios, remates, bites, borrachas, puxadores, fechos, fechaduras, batentes, tudo de acordo com especificações do fabricante. |  |  |  | 0
7.1.1 | Vão correr 1,50mx1,50m | 7 | UN |  | 0
7.1.2 | Vão Basculante 1.50x0.70m | 7 | UN |  | 0
7.1.3 | Vão fixo 3,30x0.70m | 2 | UN |  | 0
7.1.4 | Vão correr com 3 folhas 3,30x2,6m | 1 | UN |  | 0
7.1.5 | Vão de abrir com 2 folhas 2,50x1,70m (Porta entrada) | 1 | UN |  | 0
7.1.6 | Vão composto 2 fixos e 1 basculante 2,60mx1,50m | 7 | UN |  | 0
7.1.7 | Vão com 2 folhas de correr 1,50x1.00m | 5 | UN |  | 0
7.1.8 | Vão com 2 folhas de correr 0,80x1.00m | 5 | UN |  | 0
7.1.9 | Vão de abrir com 1 folha 2,00x0,70m | 1 | UN |  | 0
7.2 | Tratamento de reabilitação de elementos em madeira e ferro dos corrimãos e gradeamentos existentes, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com indicações da fiscalização. | 1 | VG |  | 0
7.3 | Fornecimento e montagem de estore enrolável, com tecido ignífugo de obscurecimento, de fibra de vidro sem PVC nem halogéneos, acionamento manual com corrente de PVC no lado direito; fixado na parede com ancoragens mecânicas, do tipo "BANDALUX", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e materiais inerentes à boa execução da instalação, em substituição dos existentes, com as dimensões: |  |  |  | 0
7.3.1 | Vão fixo 1,50mx1,50m | 7 | UN |  | 0
7.3.2 | Vão Basculante 1.50x0.70m | 7 | UN |  | 0
7.3.3 | Vão fixo 3,30x0.70m | 2 | UN |  | 0
7.3.4 | Vão com 1 porta de serviço 3,30x2,6m | 1 | UN |  | 0
7.3.5 | Vão com 1 folhas 2,50x1,70m | 1 | UN |  | 0
7.3.6 | Vão correr 2,60mx1,50m | 7 | UN |  | 0
7.3.7 | Vão fixo 1,50x1.00m | 5 | UN |  | 0
8 | Vidros e espelhos |  |  |  | 0
8.1 | Fornecimento e colocação de espelhos meio cristal de 4mm, com arestas boleadas, nas instalações sanitárias. |  |  |  | 0
8.1.1 | com 600x900mm | 4 | UN |  | 0
8.1.2 | com 1100x900mm | 1 | UN |  | 0
8.1.3 | com 1500x900mm | 1 | UN |  | 0
9 | Pinturas |  |  |  | 0
9.1 | Pinturas exteriores |  |  |  | 0
9.1.1 | Fornecimento e aplicação de pintura de paredes exteriores, com 3 demãos de tinta tipo "Nováqua HD" de cor a escolher em obra, ou equivalente, incluindo preparação das superfícies e demão de primário CINOLITE, ou equivalente, reparação pontual, limpeza, preparação das superfícies e todos os trabalhos preparatórios e complementares e materiais necessários ao bom acabamento da obra. (Esquema de pintuar 18-220 DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE + 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE + 10-125 NOVÁQUA HD) | 207 | M2 |  | 0
9.1.2 | Fornecimento e aplicação de pele elástica Sikagard -550w ou equivalente, incluindo preparação das superfícies e 1 demão de primário CINOLITE ou equivalente. | 168 | M2 |  | 0
9.2 | Tetos interiores |  |  |  | 0
9.2.1 | Fornecimento e aplicação de pintura de tetos interiores, com tinta ''Cináqua'', ou equivalente, 3 demãos, de cor a escolher em obra, incluindo aplicação de primário tipo ''EP/GC 300 - CIN'', ou equivalente, tratamento e limpeza de superfícies. | 272 | M2 |  | 0
9.3 | Paredes interiores |  |  |  | 0
9.3.1 | Fornecimento e aplicação de pintura de paredes interiores, com tinta ''Cináqua'', ou equivalente, 3 demãos, de cor a escolher em obra, incluindo aplicação de primário tipo ''EP/GC 300 - CIN'', ou equivalente, tratamento e limpeza de superfícies. | 536 | M2 |  | 0
10 | Loiças e equipamento sanitário |  |  |  | 0
10.1 | Loiças |  |  |  | 0
10.1.1 | Fonecimento e montagem de banca na zona da copa em painel de resina fenólica de 8 mm tipo SONAE INNOVUS à cor preta ref.ªa L3031, ou equivalente. Ferragens e acessórios tipo JNF, ou equivalente. 1,96*0,6*0,85m, incluindo torneira misturadora de bancada, monofuro, de chuveiro com bica, do tipo "MB1D XS" ou equivalente., sendo constituída pelos seguintes elementos: - Portas inferiores (de abrir para fora) - Prateleiras interiores corridas - Gavetas sob o tampo, com ferragens - Tampo em painel de resina fenólica de 8 mm tipo SONAE INNOVUS à cor preta ref.ªa L3031, ou equivalentede toda a bancada em pedra granito cinza (espessura = 30 mm) Incluindo furo para torneira,estrutura, fundo, laterais, costas, portas, prateleiras amoviveís, elementos de remates, ferragens completas, acessórios, todos os trabalhos e materiais necessários. | 1 | VG |  | 0
10.1.2 | Lavatório mural tipo "SANINDUSA ADVANCE", 55, Ref.ª 127300, ou equivalente, em branco, equipado com torneira temporizada, com cartucho cerâmico e limitador de caudal a 6 l/min, acabamento cromado, modelo "ECO", Ref.ª 5190341, ou equivalente, válvula de descarga e escoamento incluindo coluna suspensa, Ref.ª 127220, ou equivalente. | 4 | UN |  | 0
10.1.3 | lavatório em aço inox de embutir com 45cm diâmetro tipo Senda - Hemisférico ref.ª 050054, ou equivalente. | 2 | UN |  | 0
10.1.4 | sanita suspensa com descarga à parede tipo Sanindusa - Cetus ref.ª 110032 à cor branca, ou equivalente, com tanque, estrutura para autoclismo interior tipo Erix ou equivalente. Placa de descarga dupla tipo Erix ref.ª T610 cromada mate, ou equivalente. | 5 | UN |  | 0
10.1.5 | tampo de sanita tipo Sanindusa - Cetus refª21031 clipoff com slowclose, à cor branca. ou equivalente. Tampo em Duroplast com dobradiças em aço inox e com protecção anti-bacteriana | 5 | UN |  | 0
10.1.6 | bancada de lavatório em painel de resina fenólica de 8 mm tipo SONAE INNOVUS à cor preta ref.ªa L3031, ou equivalente. Ferragens e acessórios tipo JNF, ou equivalente, incluindo poleias para estrutura de suporte, furos para torneiras e lavatórios. |  |  |  | 0
10.1.6.1 | 650x1100 | 1 | UN |  | 0
10.1.6.2 | 650x1500 | 1 | UN |  | 0
10.1.7 | urinol tipo Sanindusa - Jade ref.ª 104500 à cor branca, ou equivalente. | 2 | UN |  | 0
10.1.8 | torneira temporizada de encastrar para urinol tipo Sanindusa - Eco refª5190541 ou equivalente | 2 | UN |  | 0
10.2 | Torneiras |  |  |  | 0
10.2.1 | Fornecimento e montagem torneira de lavatório temporizada electrónica tipo Erix - Docol ref.ª 00045706, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e materias necessários para um perfeito funcionamento. | 6 | UN |  | 0
10.2.2 | Acessórios e outros equipamentos |  |  |  | 0
10.2.2.1 | Fornecimento e colocação de acessórios sanitários, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, materiais e acessórios necessários à correta instalação e fornecimento, pronto a usar: |  |  |  | 0
10.2.2.1.1 | Dispensador de sabonete liquido, corpo em inox, 1,2L, tipo "MEDICLINICS, ref.ª B-4112" ou equivalente, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | 6 | UN |  | 0
10.2.2.1.2 | Dispensador de papel, tipo "MEDICLINICS", ref.ª B-4262, ou equivalente, acabamento acetinado, de acordo com indicações do fabricante e com as peças escritas e desenhadas. | 6 | UN |  | 0
10.2.2.1.3 | Dispensador de papel higiénico do tipo "JUMBO JNF IN 60.489" ou equivalente, acabamento satinado, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | 5 | UN |  | 0
10.2.2.1.4 | Porta piaçaba de parede tipo "JNF IN 42.165.P.304" ou equivalente, acabamento satinado, de acordo com indicações do fabricante e com as peças escritas e desenhadas. | 5 | UN |  | 0
10.2.2.1.5 | Papeleira, de 10 litros de capacidade em chapa de aço laminado a frio 0,8 de espessura formando monobloco. Pintura epóxi com disposição mínima de 40 microns e acordo com indicações do fabricante. | 5 | UN |  | 0
10.2.2.1.6 | Papeleira, de 50 litros de capacidade em chapa de aço laminado a frio 0,8 de espessura formando monobloco. Pintura epóxi com disposição mínima de 40 microns e acordo com indicações do fabricante. | 7 | UN |  | 0
11 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS DE CONSUMO DE FORMA A ABASTECER TODOS OS PONTOS DE ÁGUA NECESSÁRIOS PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO COM LIGAÇÃO Á REDE EXISTENTE NAS TRASEIRAS DO EDIFICIO |  |  |  | 0
11.1 | Remoção das canalizações existentes incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários para a correta execução dos trabalhos, tais como reparação de elementos danificados e transporte, e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD. | 1 | VG |  | 0
11.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem em multicamada (PERT+AL+PERT) do tipo UNIPIPE da UPONOR, ou equivalente, para uma pressão de serviço 10 bar, em rede de água fria, incluindo abertura e fecho de roços, fixações, abraçadeiras, ligações e acessórios tipo press-fiting e todos os trabalhos necessários complementares nos seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
11.2.1 | DN 32 | 14.95 | ML |  | 0
11.2.2 | DN 25 | 19.35 | ML |  | 0
11.2.3 | DN 20 | 11.95 | ML |  | 0
11.2.4 | DN 18 | 6.25 | ML |  | 0
11.2.5 | DN 16 | 23.35 | ML |  | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de tubagem em multicamada (PERT+AL+PERT) do tipo UNIPIPE da UPONOR, ou equivalente, para uma pressão de serviço 10 bar, em rede de água quente, incluindo isolamento térmico tipo ARMAFLEX ou equivalente, abertura e fecho de roços, fixações, ligações e acessórios tipo press fittinge e todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil, nos seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
11.3.1 | DN 32 | 3.75 | ML |  | 0
11.3.2 | DN 25 | 10.52 | ML |  | 0
11.3.3 | DN 20 | 11.6 | ML |  | 0
11.3.4 | DN 16 | 24.45 | ML |  | 0
11.4 | Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil, nos seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
11.4.1 | DN 32 | 3 | UN |  | 0
11.4.2 | DN 25 | 5 | UN |  | 0
11.4.3 | DN 20 | 1 | UN |  | 0
11.4.4 | DN 18 | 1 | UN |  | 0
11.5 | Fornecimento e montagem de válvulas de segurança, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil, nos seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
11.5.1 | DN 32 | 1 | UN |  | 0
11.6 | Fornecimento e montagem de válvulas de esquadria em tanques de sanita, classe PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. |  |  |  | 0
11.6.1 | Br | 5 | UN |  | 0
11.7 | Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico da marca Vulcano, modelo PrimeAqua Compacto, com capacidade de 50 litros, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 1 | UN |  | 0
11.8 | Fornecimento e montagem de caixas de pavimento equipada c/ tampa amovivel, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 1 | UN |  | 0
11.9 | Fornecimento e montagem de acessório de transição Pead/MC, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 1 | UN |  | 0
12 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PELO TETO OU ROUÇO NAS PAREDES COM LIGAÇÃO Á REDE EXISTENTE NAS TRASEIRAS DO EDIFICIO |  |  |  | 0
12.1 | Remoção das canalizações existentes, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários para a correta execução dos trabalhos, tais como reparação de elementos danificados e transporte, e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD. | 1 | VG |  | 0
12.2 | Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido, para a classe de pressão mínima de 0,4 (Mpa), em ramais de descarga, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
12.2.1 | DN 40 | 10.5 | ML |  | 0
12.2.2 | DN 50 | 13.15 | ML |  | 0
12.2.3 | DN 75 | 7.4 | ML |  | 0
12.2.4 | DN 90 | 11 | ML |  | 0
12.3 | Fornecimento e assentamento de tubagem de PP parede dupla corrugada externamente e lisa no interior, classe SN8, em colectores enterrados, incluindo remoção e colocação de pavimento sempre que necessário, abertura e fecho de vala, almofada de assentamento, fita sinalizadora e todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil nos seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
12.3.1 | DN 125 | 32.6 | ML |  | 0
12.4 | Fornecimento e montagem de ventilador do tipo "H" para respiro a instalar na cobertura, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 2 | UN |  | 0
12.5 | Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido, para a classe de pressão mínima de 0,6(Mpa), em tubos de ventilação, incluindo abraçadeiras, fixações e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
12.5.1 | DN 75 | 16 | ML |  | 0
12.6 | Fornecimento e montagem de caixa de pavimento em PVC não sifonada, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 4 | UN |  | 0
12.7 | Fornecimento e montagem de caixas de visita quadradas pré-fabricadas, revestidas exteriormente com tinta tipo "Impercote L" ou equivalente aplicada em 2 demãos, e revestidas interiormente com tinta tipo "Inertol F" ou equivalente aplicada em 3 demãos, incluindo preparação da soleira com meia cana betonada "in situ", aro e tampa metálica em ferro fundido normalizada de acordo com a NP EN 124, vedadas hermeticamente, incluindo acessórios e todos os acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil, nas seguintes dimensões: |  |  |  | 0
12.7.1 | com 0,50x0,50 (m) | 5 | UN |  | 0
12.7.2 | com 0,60x0,60 (m) | 1 | UN |  | 0
12.8 | Fornecimento e montagem de sifões em lava-louças do tipo com cesto de filtragem e retenção de sólidos e gorduras, em PVC, com o calibre mínimo de 50 mm, com tubo de ligação ao ramal de descarga em PVC, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil. | 1 | UN |  | 0
12.9 | Fornecimento e montagem de sifão incoorporado nos próprios aparelhos, incluindo acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. |  |  |  | 0
12.9.1 | sifões em lavatórios | 6 | UN |  | 0
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EDIFÍCIO |  |  |  | 0
13.1 | Instalação Elétrica, Interior |  |  |  | 0
13.1.1 | Tubagem |  |  |  | 0
13.1.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo plástico de dupla parede, lisa no seu interior, do tipo PEAD de cor vermelha, incluindo guia de enfiamento de cabos, curvas, uniões e os demais acessórios bem como todos os trabalhos de construção civil inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno de encargos e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.1.1.1.1 | Tubo PEAD Æ 63mm | 20 | ml |  | 0
13.1.1.1.2 | Tubo PEAD Æ 50mm | 125 | ml |  | 0
13.1.2 | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
13.1.2.1 | Fornecimento e montagem de condutores eléctricos em tubos, com características em conformidade com o definido nas CTE, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
13.1.2.1.1 | XV-R 5G16mm2 | 50 | ml |  | 0
13.1.2.1.2 | XV-R 5G10mm2 | 75 | ml |  | 0
13.1.2.1.3 | XV-U 5G6mm2 | 50 | ml |  | 0
13.1.3 | Quadros Elétricos |  |  |  | 0
13.1.3.1 | Fornecimento e montagem de quadros elétricos com caracteristicas e equipamentos em conformidades definido no caderno de encargos e colocados em consonância com as peças desenhadas |  |  |  | 0
13.1.3.1.1 | Quadro Elétrico Geral de Entrada - QEG.ENT. | 1 | vg |  | 0
13.1.3.1.2 | Quadro Elétrico Parcial (Piso 1) - QEP.1 | 1 | vg |  | 0
13.1.3.1.3 | Quadro Elétrico Parcial UPS (Piso ) - QEP.0 UPS | 1 | vg |  | 0
13.1.3.1.4 | Quadro Elétrico Parcial UPS (Piso 1) - QEP.1UPS | 1 | vg |  | 0
13.1.4 | Botoneiras de Corte de Energia Elétrica |  |  |  | 0
13.1.4.1 | Tubos |  |  |  | 0
13.1.4.1.1 | Fornecimento e montagem embebido em roço nas paredes, de tubo plástico do tipo VD ou VRM, curvas e demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno encargo e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.1.4.1.1.1 | VD(zh)/VRM ou ERM Ø20mm | 75 | ml |  | 0
13.1.4.2 | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
13.1.4.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos elétricos em tubo, caminho de cabos (esteira metálica ou calha técnica), com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
14.1.4.2.1.1 | Cabo do tipo: XZ1(frs, zh) 5x1,5mm2 | 80 | ml |  | 0
13.1.4.3 | Equipamentos (Botoneiras) |  |  |  | 0
13.1.4.3.1 | Botoneira de corte geral de alimentação de energia elétrica normal - CGAN, do tipo Legrand ou equivalente | 1 | un |  | 0
13.1.4.3.2 | Botoneira de corte geral de alimentação de energia elétrica socorrida - CGAS, do tipo Legrand ou equivalente | 1 | un |  | 0
13.2 | Iluminação Normal |  |  |  | 0
13.2.1 | Tubos |  |  |  | 0
13.2.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo plástico do tipo VD/VRM ou ERM, à vista ou embebidos em roços, nas paredes, incluindo curvas e os demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno de encargos e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.2.1.1.1 | VD/VRM ou ERM Ø20mm | 500 | ml |  | 0
13.2.2 | Caixas |  |  |  | 0
13.2.2.1 | Fornecimento e instalação de caixas, embebidas ou salientes, equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e ligadores Wago, instaladas nos locais definidos e nas condições referidas no caderno de encargos, sendo: |  |  |  | 0
13.2.2.1.1 | Caixa de aparelhagem funda | 30 | un |  | 0
13.2.2.1.2 | Caixa de derivação de embeber | 30 | un |  | 0
13.2.2.1.3 | Caixa de derivação salientes | 2 | un |  | 0
13.2.3 | Condutores/Cabos elétricos |  |  |  | 0
13.2.3.1 | Fornecimento e montagem de condutores/cabos elétricos em tubo, caminho de cabos (esteira metálica ou calha técnica), com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
13.2.3.1.1 | XV-U3G1,5mm2 | 750 | ml |  | 0
13.2.4 | Aparelhagem de manobra |  |  |  | 0
13.2.4.1 | Fornecimento, instalação e colocação em serviço de aparelhagem de manobra de controlo de iluminação, com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos e locais assinalados nas peças desenhadas, sendo: |  |  |  | 0
13.2.4.1.1 | Interruptor simples, incluindo mecanismo interior, teclas e espelho, IP20/IK04 e todos os demais acessórios eletricos e mecânicos (parafusos de fixação), etc. inerentes à perfeita montagem dos mesmos, da simon ou equivalente | 6 | un |  | 0
13.2.4.1.2 | Interruptor triplo, incluindo mecanismo interior, teclas e espelho, IP20/IK04 e todos os demais acessórios eletricos e mecânicos (parafusos de fixação), etc. inerentes à perfeita montagem dos mesmos, da simon ou equivalente | 3 | un |  | 0
13.2.4.1.3 | Comutador de lustre, de montagem de embutir, IP20/IK04, incluindo mecanismo interior, teclas e espelho e todos os demais acessórios eletricos e mecânicos (parafusos de fixação), etc. inerentes à perfeita montagem dos mesmos, da Simon ou equivalente | 6 | un |  | 0
13.2.4.1.4 | Detetor de presença pessoas ou animais, incluindo todos os demais acessórios elétricos e mecânicos (parafusos de fixação), etc. inerentes à perfeita montagem dos mesmos | 12 | un |  | 0
13.2.5 | Luminárias de iluminação |  |  |  | 0
13.2.5.1 | Luminária do Tipo 1 - SIMON 725.24 | 11 | un |  | 0
13.2.5.2 | Luminária do Tipo 2 - SIMON 703.21 | 81 | un |  | 0
13.2.5.3 | Luminária do Tipo 3 - SIMON 707 Aplique | 4 | un |  | 0
13.2.5.4 | Luminária do Tipo 4 - SIMON 840.30 | 2 | un |  | 0
13.2.5.5 | Luminária do Tipo 5 - SIMON SLIM SYSTEM | 20 | un |  | 0
13.2.5.6 | Luminária do Tipo 6 - SIMON SLIM SYSTEM | 2 | un |  | 0
13.3 | Iluminação de Segurança |  |  |  | 0
13.3.1 | Tubos |  |  |  | 0
13.3.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo plástico do tipo VD/VRM ou ERM, à vista ou embebidos em roços, nas paredes, incluindo curvas e os demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno de encargos e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.3.1.1.1 | VD(zh) Ø20mm | 200 | ml |  | 0
13.3.2 | Caixas |  |  |  | 0
13.3.2.1 | Fornecimento e instalação de caixas, embebidas ou salientes, equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e ligadores Wago, instaladas nos locais definidos e nas condições referidas no caderno de encargos, sendo: |  |  |  | 0
13.3.2.1.1 | Caixa de derivação embutidas | 14 | un |  | 0
13.3.3 | Cabos elétricos |  |  |  | 0
13.3.3.1 | Fornecimento e montagem de condutores/cabos elétricos em tubo, caminho de cabos (esteira metálica ou calha técnica), fixados com braçadeiras de afilar, com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
13.3.3.1.1 | XZ1(frs,zh)-F 2x1,5mm² | 250 | ml |  | 0
13.3.3.1.2 | XZ1(frt,zh)-U 4x1,5mm² | 100 | ml |  | 0
13.3.4 | Luminárias de iluminação de segurança |  |  |  | 0
13.3.4.1 | Fornecimento e montagem de luminárias para iluminação de segurança, completamente equipadas, dos tipos e marcas definidos no caderno de encargos, colocadas em consonância com as peças desenhadas do tipo: |  |  |  | 0
13.3.4.1.1 | Luminária do tipo bloco autonomo permanente, Daisalux ou equivalente | 14 | un |  | 0
13.4 | Tomadas Elétricas |  |  |  | 0
13.4.1 | Tubos |  |  |  | 0
13.4.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo plástico do tipo VD/VRM ou ERM, à vista ou embebidos em roços, nas paredes, incluindo curvas e os demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno de encargos e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.4.1.1.1 | VD/VRM ou ERM Ø20mm | 650 | ml |  | 0
13.4.1.1.2 | VD/VRM ou ERM Ø25mm | 550 | ml |  | 0
13.4.2 | Caixas |  |  |  | 0
13.4.2.1 | Fornecimento e instalação de caixas, embebidas ou salientes, equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e ligadores Wago, instaladas nos locais definidos e nas condições referidas no caderno de encargos, sendo: |  |  |  | 0
13.4.2.1.1 | Caixa aparelhagem fundas, do tipo AL ou equivalente | 36 | un |  | 0
13.4.2.1.2 | Caixa de derivação salientes | 10 | un |  | 0
13.4.2.1.3 | Caixa de pavimento, de 6 módulos, incluindo tampa e todos os acessórios inerentes à sua montagem, do tipo Simon ou equivalente | 21 | un |  | 0
13.4.3 | Cabos elétricos |  |  |  | 0
13.4.3.1 | Fornecimento e montagem de condutores/cabos elétricos em tubo, caminho de cabos (esteira metálica ou calha técnica), fixados com braçadeiras de afilar, com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
13.4.3.1.1 | XV-U3G2,5mm2 | 650 | ml |  | 0
13.4.4 | Tomadas elétricas |  |  |  | 0
13.4.4.1 | Fornecimento e montagem de tomadas elétricas de montagem embebida ou saliente, em calha técnica, completamente equipada com caracteristicas em conformidade com o definido no caderno de encargos, dos tipos seguintes. |  |  |  | 0
13.4.4.1.1 | Tomada monofasica, do tipo "schuko", com obturadores, para instalação embebida em parede, na cor branca, completamente equipada com mecanismo interior, centro e espelho, da simon ou equivalente | 30 | un |  | 0
13.4.4.1.2 | Tomada monofasica, do tipo "schuko", com obturadores e tampa, para instalação embebida em parede, na cor branca, completamente equipada com mecanismo interior, centro, tampa e espelho, da Simon ou equivalente | 4 | un |  | 0
13.4.4.1.3 | Tomada monofasica, do tipo "schuko", com obturadores, para instalação em caixa de pavimento, completamente equipada com mecanismo interior, centro na cor branca, da Legrand ou equivalente | 42 | un |  | 0
13.4.4.1.4 | Tomada monofasica, do tipo "schuko", com encravamentos, para instalação em caixa de pavimento, completamente equipada com mecanismo interior, centro na cor vermelha, da Simon ou equivalente | 63 | un |  | 0
13.4.4.1.5 | Tomada monofásica 2P+N+T, IP 55, com obturadores e tampa, de montagem saliente, da Simon, Legrand ou equivalente | 2 | un |  | 0
13.4.4.1.6 | Tomada trifásica tipo "CEE" 3P+N+T, com tampa, de montagem saliente, totalmente equipadas, da Simon, Legrand ou equivalente | 2 | un |  | 0
13.5 | Alimentação Equipamentos Específicos |  |  |  | 0
13.5.1 | Tubos |  |  |  | 0
13.5.1.1 | Fornecimento e montagem de tubo plástico do tipo VD/VRM ou ERM, à vista ou embebidos em roços, nas paredes, incluindo curvas e os demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas no caderno de encargos e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
13.5.1.1.1 | VD/VRM ou ERM Ø25mm | 250 | ml |  | 0
13.5.1.1.2 | VD/VRM ou ERM Ø32mm | 100 | ml |  | 0
13.5.2 | Caixas |  |  |  | 0
13.5.2.1 | Fornecimento e instalação de caixas, embebidas ou salientes, equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e ligadores Wago/placa de porcelana de bornes, instaladas nos locais definidos e nas condições referidas no caderno de encargos, sendo: |  |  |  | 0
13.5.2.1.1 | Caixa aparelhagem terminal | 16 | un |  | 0
13.5.3 | Cabos elétricos |  |  |  | 0
13.5.3.1 | Fornecimento e montagem de cabos elétricos em tubos, caminho de cabos (esteira metálica ou calha técnica), fixados com braçadeiras de afilar, com as características e em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos tipos seguintes: |  |  |  | 0
13.5.3.1.1 | XV-U3G2,5mm2 | 200 | ml |  | 0
13.6 | Alimentação Equipamentos Específicos |  |  |  | 0
13.6.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de alimentação a equipamento específicos incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas, dos seguintes circuitos: |  |  |  | 0
13.6.1.1 | Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) | 1 | un |  | 0
13.6.1.2 | Sistema automático deteção de incêndio (SADI) | 1 | un |  | 0
13.6.1.3 | Sistema automático deteção de intrusão (SADINT) | 1 | un |  | 0
13.6.1.4 | ATE/ Bastidor B1 | 1 | vg |  | 0
13.6.1.5 | Ar Condicionado | 1 | vg |  | 0
13.7 | Equipamento Específico |  |  |  | 0
13.7.1 | UPS 15kVA, trifásica, 400V-50Hz, com Bypass manual, com características em conformidade com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem da mesma, nos traçados estabelecidos nas peças desenhadas | 1 | un |  | 0
13.8 | Rede de Terra de Protecção |  |  |  | 0
13.8.1 | Fornecimento e montagem de rede de terras de proteção, de forma a obter uma rede de acordo com o especificado na memória descritiva e em caderno de encargos, incluindo tubagem ERE 25mm, cabo de terra H07-R1G25mm2, Barramento Geral de Terra - BGT e interligação com o Quadro eléctrico QE., eletrodos de terra tipo vareta de aço, revestido a cobre com 2000mm de comprimento ∅15mm-0.25 Cu, ligadas ao cabo através de soldadura aluminotérmica, e os demais acessórios para o seu perfeito funcionamento. | 1 | vg |  | 0
13.9 | Equipotencialidades |  |  |  | 0
13.9.1 | Equipotencialidade de todas as peças metálicas, incluido tubagem, cabos, ligadores e todos os materiais necessários à boa execução e de forma que o sistema fique em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
13.10 | Diversos |  |  |  | 0
13.10.1 | Especialidade |  |  |  | 0
13.10.1.1 | Relação com as outras especialidades no decorrer da empreitada (civil/avac/outros etc.), bem como toda a coordenação/colaboração em todos os trabalhos inerentes à ligação de energia elétrica ao edificio com o distribuidor de energia elétrica (EDP). | 1 | vg |  | 0
13.11 | Limpezas |  |  |  | 0
13.11.1 | Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas do projeto e especificações do caderno de encargos (condições técnicas gerais e condições técnicas especiais) e indicações do/s fabricante/s. | 1 | vg |  | 0
13.12 | Ensaios |  |  |  | 0
13.12.1 | Ligações finais, supervisão geral, testes e ensaios, arranque da instalação elétrica/sistemas, da infraestrutura em causa. | 1 | vg |  | 0
13.13 | Formação |  |  |  | 0
13.13.1 | Fornecimento de ação de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos eléctricos realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra - Manuais, de acordo com o CTE. | 1 | vg |  | 0
13.14 | Vistorias |  |  |  | 0
13.14.1 | Encargos com Vistorias e Licenciamento das instalações elétricas em causa | 1 | vg |  | 0
13.15 | Telas Finais |  |  |  | 0
13.15.1 | Elaboração, fornecimento de coleção de originais, duas em papel e 1 CD suporte informatico DWG, de telas finais de toda a infraestruturas em causa (instalação elétricas) bem como a representação de todos os equipamentos inerentes à empreitada em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
14 | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO |  |  |  | 0
14.1 | Vala |  |  |  | 0
14.1.1 | Abertura e tapamento de vala em qualquer tipo de natureza de terreno, com 0,6m de profundidade e 0,3m de largura, para colocação de tubagens da rede coletiva. Considera-se colocação de almofada de areia com 10 cm no fundo,colocação de almofada de 10 cm de areia acima das tubagens e fita de sinalização plástica 40cm acima das tubagens e o seu tapamento, de acordo com desenho de pormenor. Considerar reposição do acabamento do pavimento quando aplicável. | 15 | ml |  | 0
14.2 | Tubos |  |  |  | 0
14.2.1 | Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
14.2.1.1 | Tubo isolante maleável com parede interior lisa VD(zh)Ø20mm, da JSL | 100 | ml |  | 0
14.2.1.2 | Tubo isolante maleável com parede interior lisa VD(zh)Ø25mm, da JSL | 350 | ml |  | 0
14.2.1.3 | Tubo isolante flexível corrugado com parede interior lisa (FL-F), Ø50 (PAT) | 15 | ml |  | 0
14.2.1.4 | Tubo isolante flexível corrugado com parede interior lisa (FL-F), Ø50mm, da Multitubos | 50 | ml |  | 0
14.3 | Caixas |  |  |  | 0
14.3.1 | Fornecimento e montagem de caixas, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
14.3.1.1 | Câmara de Visita Multi-operador (CVM) com 400(C)x400(L)x400(A)mm de dimensões e tampa com índice de carga B125 | 1 | vg |  | 0
14.3.1.2 | Caixa de passagem para rede individual (160x80x55mm (LxAxP)) | 1 | un |  | 0
14.3.1.3 | Caixa de aparelhagem (53x53x55mm (LxAxP)) | 2 | un |  | 0
14.4 | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
14.4.1 | Fornecimento e montagem de cabos afetos à rede de videvigilância, de modo a interligar todos os equipamentos e todos os acessórios inerentes à perfeita fixação, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos e seções seguintes: |  |  |  | 0
14.4.1.1 | Cabo do tipo XZ1(frt,zh) 3G2,5mm2 | 50 | ml |  | 0
14.5 | Armário Bastidor |  |  |  | 0
14.5.1 | Fornecimento e montagem de Armário bastidor, com porta frontal em vidro, porta traseira e paineis laterais amoviveis, de 42U, placa com dois ou mais ventiladores, painel para blocos UTP, Organizador ótico, parteleiras fixas, painel de guia de cabos, bloco de alimentação 6x2P+T+Disj. 2P 16A, etc..., totalmente equipado, com todos os acessórios elétricos e mecânicos, necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como todos os trabalhos e materias para a fixação do armário/bastidor, conforme peças desenhadas e CTE, da Gigamédia, Teka ou equivalente. | 1 | vg |  | 0
14.6 | Tecnologia de Cabos de Pares de Cobre |  |  |  | 0
14.6.1 | Fornecimento e montagem da tecnologia de cabos de pares de cobre, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
14.6.1.1 | Cabo de pares de cobre UTP 4x2x0,53mm, Cu sólido, categoria 6, revestimento exterior em LSZH cinza, da Teka Electronics | 700 | ml |  | 0
14.6.1.2 | Chicote de interligação UTP, 1m, Cu flexível, categoria 6, revestimento exterior em LSZH cinza, da Teka Electronics | 45 | un |  | 0
14.6.1.3 | Tomada dupla de pares de cobre, RJ45 1/2 fêmea, UTP, categoria 6, branca, da Simon ou equivalente | 21 | un |  | 0
14.6.1.4 | Espelho embelezador simples, branco, da Simon ou equivalente | 2 | un |  | 0
14.6.1.5 | Tomada dupla de pares de cobre, RJ45 fêmea, UTP, categoria 6, branca, da Simon ou equivalente | 2 | un |  | 0
14.7 | Tecnologia de cabos fibra ótica |  |  |  | 0
14.7.1 | Fornecimento e montagem da tecnologia de cabos fibra óptica, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
14.7.1.1 | Fibra Ótica, com revestimento anti-roedor OS2 CLASSE OF-300, Tipo ITU-T657, da Teka ou equivalente | 30 | ml |  | 0
14.7.1.2 | Conector SC/APC, (Cabo de Lig. do RC-FO ao PD1-bastidor e PD1-bastidor ao PD2-bastidor, da Teka ou equivalente | 4 | un |  | 0
14.8 | Protecções e Ligações de Terra |  |  |  | 0
14.8.1 | Fornecimento e montagem de protecções e ligações de terra, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
14.8.1.1 | Condutor de protecção H07V-U1G4mm², da Cabelte | 15 | ml |  | 0
14.8.1.2 | Condutor de protecção H07V-U1G6mm², da Cabelte | 20 | ml |  | 0
14.8.1.3 | Descarregador de sobretensão para cabos coaxiais, 90V/20KA de tensão/corrente de descarga, ref. 290970 da Teka Electronics | 1 | un |  | 0
14.8.1.4 | Ligação da Terra de Proteção das Telecomunicações ao barramento geral de terras do edifício | 1 | un |  | 0
14.9 | Equipotencialidades |  |  |  | 0
14.9.1 | Equipotencialidade de todas as peças metálicas, incluido tubagem, cabos, ligadores e todos os materiais necessários à boa execução e de forma que o sistema fique em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
14.10 | Ensaios |  |  |  | 0
14.10.1 | Realização de ensaios com vista à elaboração do Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF) | 1 | vg |  | 0
14.11 | Diversos |  |  |  | 0
14.11.1 | Especialidade |  |  |  | 0
14.11.1.1 | Relação com as outras especialidades no decorrer da empreitada (civil/avac/outros etc.), bem como toda a coordenação/colaboração em todos os trabalhos inerentes à ligação das telecomunicações ao edificio com o operador. | 1 | vg |  | 0
14.11.2 | Limpezas |  |  |  | 0
14.11.2.1 | Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas do projeto e especificações do caderno de encargos (condições técnicas gerais e condições técnicas especiais) e indicações do/s fabricante/s. | 1 | vg |  | 0
14.11.3 | Telas Finais |  |  |  | 0
14.11.3.1 | Elaboração, fornecimento de coleção de originais, duas em papel e 1 CD suporte informatico DWG, de telas finais de toda a infraestruturas em causa (ITED) bem como a representação de todos os equipamentos inerentes à empreitada em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
15 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EDIFÍCIO |  |  |  | 0
15.1 | Tubos |  |  |  | 0
15.1.1 | Fornecimento e montagem de tubos, incluindo todos os acessórios: |  |  |  | 0
15.1.1.1 | Tubo isolante maleável com parede interior lisa VD(zh)Ø20mm, da JSL | 125 | ml |  | 0
15.1.1.2 | Tubo isolante maleável com parede interior lisa VD(zh)Ø25mm, da JSL | 350 | ml |  | 0
15.1.1.3 | Tubo isolante flexível corrugado com parede interior lisa (FL-F), Ø50mm, da Multitubos | 75 | ml |  | 0
15.2 | Cabos |  |  |  | 0
15.2.1 | Fornecimento e montagem de cabos afetos à Rede de SCIE, de modo a interligar todos os equipamentos e todos os acessórios inerentes à perfeita fixação, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos e secções seguintes: |  |  |  | 0
15.2.1.1 | Cabo do tipo XZ1(frs,zh) 3G2,5mm2 | 50 | ml |  | 0
15.2.1.2 | JE-H(ST)2x2x0,8 HFE 180 E60 | 400 | ml |  | 0
15.2.1.3 | JE-H(ST)3x2x0,8 HFE 180 E60 | 50 | ml |  | 0
15.3 | Equipamento e acessórios do SADI |  |  |  | 0
15.3.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de equipamentos do sistema automático de deteção de incêndio, completamente equipados, dos tipos e marcas definidos nas condições técnicas especiais, colocadas em consonância com as peças desenhadas do tipo: |  |  |  | 0
15.3.1.1 | Central de incêndio, incluindo a base e todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento da mesma, da GE-UTC ou equivalente | 1 | un |  | 0
15.3.1.2 | Botão de alarme manual, analogico-endereçavel, de instalação semi-embebida, incluindo caixa de aparelhagem e acessório de fixação inerentes ao bom funcionamento, do tipo DM 2010, da GE-UTC ou equivalente | 7 | un |  | 0
15.3.1.3 | Detetores ópticos de fumos analogico-endereçavél, com cor branca, para montagem saliente, incluindo a base e todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento, da GE-UTC ou equivalente | 15 | un |  | 0
15.3.1.4 | Detetores multicritério, com cor branca, para montagem saliente, incluindo a base e todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento, da GE-UTC ou equivalente; | 2 | un |  | 0
15.3.1.5 | Indicador de ação para detetores de dimensões reduzidas, incluindo base e todos os acessórios inerentes ao seu bom funcionamento, da GE-UTC ou equivalente; | 11 | un |  | 0
15.3.1.6 | Sirenes de alarme do tipo interior, incluindo todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento, do tipo AS2363, da GE-UTC ou equivalente; | 3 | un |  | 0
15.3.1.7 | Sirenes de alarme do tipo exterior, incluindo todos os acessórios inerentes ao bom funcionamento, da GE-UTC ou equivalente; | 1 | un |  | 0
15.3.1.8 | Programação da central de incêndio, por forma a colocar em funcionamento todos os equipamentos instalados na empreitada | 1 | un |  | 0
15.4 | Evacuação e meios de 1ª Intervenção |  |  |  | 0
15.4.1 | Extintores portatil de pó químico ABC de 6 kg, incluindo todos os acessórios inerentes à montagem, tipo Gloria, Tecniquitel ou equivalente. | 4 | un |  | 0
15.4.2 | Extintores de CO2 de 5 kg, incluindo todos os acessórios inerentes à montagem, tipo Gloria KS5ST, Tecniquitel ou equivalente. | 3 | un |  | 0
15.4.3 | Fornecimento e montagem de suportes triangulares em aço inox de fixação mural, ou outros a definir pela especialidade de arquitectura para colocação de extintores nas alturas definidas pelo RJSCIE, incluindo todos os acessórios necessários, da Tecniquitel ou equivalente | 7 | un |  | 0
15.5 | Sinalização de Segurança |  |  |  | 0
15.5.1 | Fornecimento e montagem de sinalização de segurança, do tipos e marcas definidos nas condições técnicas especiais, colocadas em consonância com as peças desenhadas do tipo: |  |  |  | 0
15.5.1.1 | Planta de Emergência (quadro de evacuação), do tipo Sinalux. | 5 | un |  | 0
15.5.1.2 | Sinais fotoluminescente - Quadro Elétrico Geral de Eletricidade, do tipo Sinalux. | 1 | un |  | 0
15.5.1.3 | Sinais fotoluminescente - Quadro Eletrico Parcial de Eletricidade, do tipo Sinalux. | 3 | un |  | 0
15.5.1.4 | Sinais fotoluminescente - Botoneira de Corte de Geral de Eletricidade, do tipo Sinalux. | 2 | un |  | 0
15.5.1.5 | Sinais fotoluminescente - Central Aut. Deteção Incêndio, do tipo Sinalux. | 1 | un |  | 0
15.5.1.6 | Sinais fotoluminescente - Botoneira de alarme manual, do tipo Sinalux. | 7 | un |  | 0
15.5.1.7 | Sinais fotoluminescente - Sirene interior, do tipo Sinalux. | 3 | un |  | 0
15.5.1.8 | Sinais fotoluminescente - Extintor, do tipo Sinalux. | 7 | un |  | 0
15.5.1.9 | Isolamento e selagens Corta-Fogo |  |  |  | 0
15.5.1.10 | Fornecimento e montagem de isolamentos e selagens corta fogo, por forma a obstruir os ductos horizontais e verticais será aplicado uma argamassa, de acordo com as CTE, do tipo NOVASIT BM, da Tria ou equivalente. | 1 | vg |  | 0
15.6 | Diversos |  |  |  | 0
15.6.1 | Especialidade |  |  |  | 0
15.6.1.1 | Relação com as outras especialidades no decorrer da empreitada (civil/avac/outros etc.), bem como toda a coordenação/colaboração em todos os trabalhos inerentes à ligação das telecomunicações ao edificio com o operador. | 1 | vg |  | 0
15.6.2 | Limpezas |  |  |  | 0
15.6.2.1 | Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas do projeto e especificações do caderno de encargos (condições técnicas gerais e condições técnicas especiais) e indicações do/s fabricante/s. | 1 | vg |  | 0
15.6.3 | Ensaios |  |  |  | 0
15.6.3.1 | Ligações finais, supervisão geral, testes e ensaios, arranque da instalação elétrica/sistemas automático de deteção de incêndio e hidraulica de combate a incêndios, da infraestrutura em causa. | 1 | vg |  | 0
15.6.4 | Formação |  |  |  | 0
15.6.4.1 | Fornecimento de ação de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos eléctricos realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra - Manuais, de acordo com o CTE. | 1 | vg |  | 0
15.6.5 | Vistorias |  |  |  | 0
15.6.5.1 | Encargos com Vistorias e Licenciamento da Segurança Contra Incêndios do Edifício, junto da entidade competente (ANPC) | 1 | vg |  | 0
15.6.6 | Telas Finais |  |  |  | 0
15.6.6.1 | Elaboração, fornecimento de coleção de originais, duas em papel e 1 CD suporte informatico DWG, de telas finais de toda a infraestruturas em causa (SCIE) bem como a representação de todos os equipamentos inerentes à empreitada em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
16 | SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E ROUBO |  |  |  | 0
16.1 | Tubos |  |  |  | 0
16.1.1 | Fornecimento e montagem embebidas em roço, nas paredes ou no pavimento, de tubo do tipo ERM/VRM/VD, incluindo uniões, curvas e demais acessórios inerentes à perfeita montagem nas condições definidas nas C.T. e traçados definidos nas peças desenhadas, com os seguintes diâmetros: |  |  |  | 0
16.1.1.1 | Tubo ERM/VDØ25mm | 150 | ml |  | 0
16.2 | Caixas |  |  |  | 0
16.2.1 | Fornecimento e montagem de caixas, embebidas ou salientes, equipadas com tampa, boquilhas ou bucins e placa de ligação em porcelana, instalados nos locais assinalados nas peças desenhadas, sendo: |  |  |  | 0
16.2.1.1 | Caixa de derivação | 15 | un |  | 0
16.3 | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
16.3.1 | Fornecimento e montagem de cabos afetos à Rede de Som Ambiente, de modo a interligar todos os equipamentos e todos os acessórios inerentes à perfeita fixação, nos traçados definidos nas peças desenhadas, dos tipos e secções seguintes: |  |  |  | 0
16.3.1.1 | Cabo do tipo FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm2 | 50 | ml |  | 0
16.3.1.2 | Cabo do tipo WCAT 52 ou FTP 2x2x0,5mm2 | 200 | ml |  | 0
16.3.1.3 | Cabo do tipo WCAT 54 ou FTP 4x2x0,5mm2 | 100 | ml |  | 0
16.4 | Equipamentos e acessórios |  |  |  | 0
16.4.1 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço de Central Automatica de Detecção de Intrusão/Roubo (CADIR), incluindo fonte de alimentação autónomo e duas bateriais para 24horas, comunicador telefónico, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo ATS3021, da GE-UTC, ou equivalente | 1 | un |  | 0
16.4.2 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço , isolador de loop, incluindo todos dos acessórios, do tipo ATS1744 da GE-UTC, ou equivalente de qualidade não inferior | 1 | un |  | 0
16.4.3 | Fornecimento, instalação e colocação em serviço de Módulo Expansor ou Concentrador de Zona, de montagem em parade, incluindo todos os acessórios ao seu bom funcionamento, do tipo DGP - ATS1201 da GE-UTC, ou equivalente de qualidade não inferior | 1 | un |  | 0
16.4.4 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço, teclado remoto para central, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, ATS1116 da GE-UTC, ou equivalente e de qualidade não inferior | 1 | un |  | 0
16.4.5 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço, detector de movimento dupla tecnologia bivolumétricos, 12mts, tipo cortina, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo DD 1012, da GE-UTC, ou equivalente, de qualidade não inferior; | 9 | un |  | 0
16.4.6 | Fornecimento, montagem de caixa de derivação com tamper, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo ST400, da GE-UTC, ou equivalente, de qualidade não inferior; | 1 | un |  | 0
16.4.7 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço, contatos magnéticos para proteção de vãos, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo DC 104, da GE-UTC, ou equivalente | 2 | un |  | 0
16.4.8 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço de sirene de alarme interior, electrónica autoalimentada, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo AS271, GE-UTC, ou equivalente, de qualidade não inferior | 2 | un |  | 0
16.4.9 | Fornecimento e montagem e colocação em serviço, sirene de alarme exterior, electrónica autoalimentada, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e ao seu bom funcionamento, do tipo AS 507, GE-UTC, ou equivalente, de qualidade não inferior | 1 | un |  | 0
16.4.10 | Fornecimento, instalação e colocação em serviço de Software cliente de acesso e configuração do sistema de alarme e intrusão, da GE-UTC ou equivalente. | 1 | un |  | 0
16.4.11 | Programação da central de intrusão, por forma a colocar em funcionamento todos os equipamentos instalados na empreitada e interligar com todos os equipamentos existentes | 1 | un. |  | 0
16.4.12 | Interligação com o sistema de supervisão de intrusão e roubo do município de Leiria | 1 | vg |  | 0
16.5 | Diversos |  |  |  | 0
16.5.1 | Especialidade |  |  |  | 0
16.5.1.1 | Relação com as outras especialidades no decorrer da empreitada (civil/avac/outros etc.), bem como toda a coordenação/colaboração em todos os trabalhos inerentes à ligação das telecomunicações ao edificio com o operador. | 1 | vg |  | 0
16.5.2 | Limpezas |  |  |  | 0
16.5.2.1 | Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas do projeto e especificações do caderno de encargos (condições técnicas gerais e condições técnicas especiais) e indicações do/s fabricante/s. | 1 | vg |  | 0
16.5.3 | Formação |  |  |  | 0
16.5.3.1 | Fornecimento de ação de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos eléctricos realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra - Manuais, de acordo com o CTE. | 1 | vg |  | 0
16.5.4 | Telas Finais |  |  |  | 0
16.5.4.1 | Elaboração, fornecimento de coleção de originais, duas em papel e 1 CD suporte informatico DWG, de telas finais de toda a infraestruturas em causa (SCINT) bem como a representação de todos os equipamentos inerentes à empreitada em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
17 | Trabalhos AVAC |  |  |  | 0
17.1 | Execução de trabalhos de pré-instalação de Ar Condicionado | 8 | un |  | 0
17.2 | Execução de trabalhos de pré-instalação para os equipamentos | 1 | vg |  | 0
17.3 | Fornecimento e montagem de equipamento da marca "MIDEA" ou equivalente, gás ecológico R-32, Split Sistem Inverter para arrefecimento, aquecimento e desumidificador (BOMBA DE CALOR), tipo CASSETE 4 VIAS (comando por infravermelhos) de compressor rotativo. |  |  |  | 0
17.3.1 | Espaço A: modelo M I D E A M C D - 2 4 F N 8 D O - M O N O F Á S I C A | 1 | un |  | 0
17.4 | Fornecimento e montagem de equipamento Sistema Multi – Split INVERTER MIDEA ou equivalente (BOMBA DE CALOR) composto por uma unidade exterior modelo M30-21FN8-Q, gás ecológico (R-32) à qual corresponderão unidades interiores do tipo MURAL |  |  |  | 0
17.4.1 | Unidade exterior - M30-21FN8-Q | 1 | un |  | 0
17.4.2 | Espaços B, C, F- MSAGBU-09HRFN8 | 3 | un |  | 0
17.5 | Fornecimento e montagem de equipamento Sistema Multi – Split INVERTER MIDEA (BOMBA DE CALOR) ou equivalente, composto por uma unidade exterior modelo M40-28FN8-Q, gás ecológico (R-32) à qual corresponderão unidades interiores do tipo MURAL. |  |  |  | 0
17.5.1 | Unidade exterior - M40-28FN8-Q | 1 | un |  | 0
17.5.2 | Espaços D - MSAGBU-09HRFN8 | 1 | un |  | 0
17.5.3 | Espaços E - MSAGBU-12HRFN8 | 1 | un |  | 0
17.5.4 | Espaços G - MSAGBU-18HRFN8 | 1 | un |  | 0
17.6 | Diversos |  |  |  | 0
17.6.1 | Especialidade |  |  |  | 0
17.6.1.1 | Relação com as outras especialidades no decorrer da empreitada (civil/avac/outros etc.), bem como toda a coordenação/colaboração em todos os trabalhos inerentes à ligação das telecomunicações ao edificio com o operador. | 1 | vg |  | 0
17.6.2 | Limpezas |  |  |  | 0
17.6.2.1 | Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, tudo de acordo com as peças desenhadas do projeto e especificações do caderno de encargos (condições técnicas gerais e condições técnicas especiais) e indicações do/s fabricante/s. | 1 | vg |  | 0
17.7.1 | Formação |  |  |  | 0
17.7.1.1 | Fornecimento de ação de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos eléctricos realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra - Manuais, de acordo com o CTE. | 1 | vg |  | 0
17.8.1 | Telas Finais |  |  |  | 0
17.8.1.1 | Elaboração, fornecimento de coleção de originais, duas em papel e 1 CD suporte informatico DWG, de telas finais de toda a infraestruturas em causa (AVAC) bem como a representação de todos os equipamentos inerentes à empreitada em funcionamento. | 1 | vg |  | 0
|  | Total |  |  | 0