## Final
ANEXO III
T-35/2021 ¦ Requalificação do pavimento viário da EN 356-1, no troço compreendido entre a Rotunda dos Bombeiros/Rotunda dos Campos – Maceira
MAPA QUANTIDADES DE TRABALHO
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro |  |  |  | 0
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Controlo de qualidade |  |  |  | 0
2.1 | Extração de carotes | 16 | UN |  | 0
2.2 | Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório a indicar pelo dono de obra. |  |  |  | 0
2.2.1 | BTM.03 - Determinação da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superfície seca - EN 12697-6:2012BTM.03 | 5 | UN |  | 0
2.2.2 | BTM.06 - Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 | 1 | UN |  | 0
2.2.3 | BTM.10 - Determinação da percentagem de betume solúvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) | 1 | UN |  | 0
2.2.4 | BTM.16 - Determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697-36:2003 (Procedimento 4.1) | 5 | UN |  | 0
2.2.5 | BTM.17 - Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 | 1 | UN |  | 0
2.2.6 | BTM.19 - Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) | 5 | UN |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0
3.1 | Escavação para saneamento de solos de má natureza ou fundação, numa profundidade de 0,59m incluindo transporte a vazadouro autorizado. Todos os trabalhos e acessórios incluídos. Os trabalhos serão para executar nas zonas a indicar pela fiscalização, considerando uma área minima de 20m2. | 150 | M2 |  | 0
3.2 | Limpeza da plataforma, regularização e reperfilamento de bermas e valateas, limpeza de passagens hidraulicas para continuidade de valetas sobre serventias com diametro variável, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos materiais provenientes dos trabalhos executados. | 22500 | M2 |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
4.1 | Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes para estaleiro da junta de freguesia de Maceira. |  |  |  | 0
4.1.1 | Em profundidades entre 3 e 5 cm | 17325 | M2 |  | 0
4.1.2 | Em profundidades entre 5 e 10 cm. Nota: Os trabalhos serão para executar nas zonas a indicar pela fiscalização, considerando uma área minima de 20m2. | 3615 | M2 |  | 0
4.2 | Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, conforme perfil transversal tipo e pormenores, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes: |  |  |  | 0
4.2.1 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. | 150 | M2 |  | 0
4.2.2 | Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. | 150 | M2 |  | 0
4.2.3 | Base em betão magro com mínimo de 200Kg/m3 de cimento com 0,20m de espessura após compactação. | 150 | M2 |  | 0
4.3 | Camada de AC20 reg 50/70 (MB). |  |  |  | 0
4.3.1 | Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa de 1,0 Kg/m². Nota: Os trabalhos serão para executar nas zonas a indicar pela fiscalização, considerando uma área minima de 20m2. | 3615 | M2 |  | 0
4.3.2 | Camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura média após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa 0,5 Kg/m². | 17325 | M2 |  | 0
4.3.3 | Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal em caixas existentes, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, conforme norma EN 124. | 5 | Un |  | 0
4.3.4 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 85 | Un |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 0
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
5.1.1 | Sinalização vertical de "Código", incluindo fornecimento, transporte e colocação de elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, maciços de fundação e remate com o pavimento. (Sinais verticais em alumínio com 2mm de espessura e com aba simples. Poste tubular de aço com secção circular, com 70mm de diâmetro e 3mm de espessura) e levantamento de sinalização existente. |  |  |  | 0
5.1.1.1 | Sinais de perigo e cedência de passagem (L=0.70m). | 15 | Un |  | 0
5.1.1.2 | Sinais de proibição e obrigação (Ø=0.70m). | 15 | Un |  | 0
5.1.2 | Sinais complementares |  |  |  | 0
5.1.2.1 | Modelo O6b | 3 | Un |  | 0
5.1.2.2 | Modelo O7a | 3 | Un |  | 0
5.1.3 | Sinais de direção/confirmação |  |  |  | 0
5.1.3.1 | J2 - Direção de via de acesso. (Dimensão variável em função da velocidade da via e dos textos necessários) | 8 | M2 |  | 0
5.1.4 | Sinais de identificação de localidade (Dimensão variável em função da velocidade da via e dos textos necessários) |  |  |  | 0
5.1.4.1 | N1a - Inicio de localidade | 3 | M2 |  | 0
5.2 | MARCAS RODOVIÁRIAS COM TINTA TERMOPLÁSTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO E PRÉ-MARCAÇÃO: |  |  |  | 0
5.2.1 | Marcas longitudinais: |  |  |  | 0
5.2.1.1 | Linha branca continua (LBC): |  |  |  | 0
5.2.1.1.1 | Com 0,12m de largura (LBC 0,12). | 1610 | ML |  | 0
5.2.1.2 | Linha branca tracejada (LBT): |  |  |  | 0
5.2.1.2.1 | Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 2,5/1,0 m (LBT 0,12; 2,5/1,0). | 690 | ML |  | 0
5.2.1.2.2 | Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 3,0/4,0 m (LBT 0,12; 3,0/4,0). | 35 | ML |  | 0
5.2.1.2.3 | Com 0,30m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). | 350 | ML |  | 0
5.2.1.3 | Guias: |  |  |  | 0
5.2.1.3.1 | Com 0,15m de largura. | 4600 | ML |  | 0
5.2.1.4 | Marcas Transversais: |  |  |  | 0
5.2.1.4.1 | Barras de paragem com 0,50m de largura. | 49 | M2 |  | 0
5.2.1.4.2 | Passadeiras para peões. | 75 | M2 |  | 0
5.2.1.5 | Outras Inscrições: |  |  |  | 0
5.2.1.5.1 | Raias oblíquas delimitadas por uma linha continua (Critério de medição: área efetivamente pintada) | 75 | M2 |  | 0
5.2.1.5.2 | Bandas cromáticas | 126 | M2 |  | 0
5.2.1.5.3 | Marcação rodoviária provisória com tinta de base aquosa com contínua e descontínua com traço 0,10. | 2300 | Ml |  | 0
|  | Total |  |  | 0