## Final
ANEXO III
T – 53/2019 – Beneficiação de zonas envolventes ao Largo 5 de Outubro e criação de zonas de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida – União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Mapa Quantidades de Trabalho
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Implementação de pavimento tatil em travessias de peões |  |  |  | 0
2.1 | Passadeira 1 |  |  |  | 0
2.1.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 30.8 | M2 |  | 0
2.1.2 | Abertura de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 4.8 | M3 |  | 0
2.1.3 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 96 | M2 |  | 0
2.1.4 | Fornecimento e aplicação de piso de alerta em pavimento tátil para invisuais de cimento pitonado de 40x40x3,5cm à cor amarela na zona das passadeiras incluindo trabalhos preparatórios de remoção ou enchimento do pavimento de modo a ajustar a cota da calçada às cotas de projeto e aplicação das necessárias camadas de assentamento do pavimento e ainda todos os materiais e trabalhos acessórios necessários. | 12 | M2 |  | 0
2.1.5 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 18.8 | M2 |  | 0
2.2 | Passadeira 2 |  |  |  | 0
2.2.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 36.4 | M2 |  | 0
2.2.2 | Abertura de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 5.16 | M3 |  | 0
2.2.3 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 17.2 | M2 |  | 0
2.2.4 | Fornecimento e aplicação de piso de alerta em pavimento tátil para invisuais de cimento pitonado de 40x40x3,5cm à cor amarela na zona das passadeiras incluindo trabalhos preparatórios de remoção ou enchimento do pavimento de modo a ajustar a cota da calçada às cotas de projeto e aplicação das necessárias camadas de assentamento do pavimento e ainda todos os materiais e trabalhos acessórios necessários. | 12.8 | M2 |  | 0
2.2.5 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 23.6 | M2 |  | 0
2.3 | Passadeira 3 |  |  |  | 0
2.3.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 33 | M2 |  | 0
2.3.2 | Abertura de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 4.8 | M3 |  | 0
2.3.3 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 16 | M2 |  | 0
2.3.4 | Fornecimento e aplicação de piso de alerta em pavimento tátil para invisuais de cimento pitonado de 40x40x3,5cm à cor amarela na zona das passadeiras incluindo trabalhos preparatórios de remoção ou enchimento do pavimento de modo a ajustar a cota da calçada às cotas de projeto e aplicação das necessárias camadas de assentamento do pavimento e ainda todos os materiais e trabalhos acessórios necessários. | 12 | M2 |  | 0
2.3.5 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 21 | M2 |  | 0
2.4 | Passadeira 4 |  |  |  | 0
2.4.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 36.3 | M2 |  | 0
2.4.2 | Abertura de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 4.98 | M3 |  | 0
2.4.3 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 17.2 | M2 |  | 0
2.4.4 | Fornecimento e aplicação de piso de alerta em pavimento tátil para invisuais de cimento pitonado de 40x40x3,5cm à cor amarela na zona das passadeiras incluindo trabalhos preparatórios de remoção ou enchimento do pavimento de modo a ajustar a cota da calçada às cotas de projeto e aplicação das necessárias camadas de assentamento do pavimento e ainda todos os materiais e trabalhos acessórios necessários. | 12.8 | M2 |  | 0
2.4.5 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 23.5 | M2 |  | 0
2.5 | Passadeira 5 |  |  |  | 0
2.5.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 42.9 | M2 |  | 0
2.5.2 | Abertura de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 5.34 | M3 |  | 0
2.5.3 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 17.8 | M2 |  | 0
2.5.4 | Fornecimento e aplicação de piso de alerta em pavimento tátil para invisuais de cimento pitonado de 40x40x3,5cm à cor amarela na zona das passadeiras incluindo trabalhos preparatórios de remoção ou enchimento do pavimento de modo a ajustar a cota da calçada às cotas de projeto e aplicação das necessárias camadas de assentamento do pavimento e ainda todos os materiais e trabalhos acessórios necessários. | 13.2 | M2 |  | 0
2.5.5 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 29.7 | M2 |  | 0
3 | Trabalhos diversos em passeios |  |  |  | 0
3.1 | Levantamento e reposição de calçada vidraço miúda, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 502 | M2 |  | 0
3.2 | Levantamento ou rebaixamento de tampas de infraestruturas diversas para a cota do pavimento envolvente. | 13 | Un |  | 0
3.3 | Remoção de pavimento em calçada miuda em caixa de infraestruturas diversas, incluindo reparação da base da tampa e reposição de nova calçada, tudo de acordo com o desenho existente. | 11 | Un |  | 0
4 | Execução de rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida/condicionada |  |  |  | 0
4.1 | Levantamento de calçada vidraço miúda em passeios na zona da intervenção, incluindo transporte a estaleiro para posterior aplicação. | 36 | M2 |  | 0
4.2 | Levantamento de blocos de pedra na zona do passeio com recurso a meios mecânicos, incluindo transporte a estaleiro e corte de 2 peças para remate da rampa. A medida das 2 pedras que vão ser cortadas para reajuste das dimensões devem ser aferidas após conclusão dos trabalhos da rampa. | 9.6 | M2 |  | 0
4.3 | Levantamento de blocos de pedra na zona do passeio com recurso a meios mecânicos, incluindo preparação da base e todos os trabalhos, materiais e meios necessários a um perfeito acabamento. | 8 | M2 |  | 0
4.4 | Abertura manual de caixa com 20cm de profundidade na zona de intervenção onde vai ser aplicado a camada de base em betão para assentamento do pavimento tátil, incluindo escavação, carga e transporte a vazadouro certificado e eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. | 3.6 | M3 |  | 0
4.5 | Fornecimento e aplicação de camada de betão da classe C16/20 com 15cm espessura na formação da base de assentamento do pavimento tátil, incluindo todos os trabalhos e materiais. | 12 | M2 |  | 0
4.6 | Fornecimento e aplicação de blocos em pedra de lios avançado com 15cm de espessura na formação da rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida/condicionada, de acordo com peças do processo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. | 8.25 | M2 |  | 0
4.7 | Reposição de calçada vidraço miúda anteriormente levantada, incluindo pó de pedra com espessura média de 0,10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento ao traço 1:5 e todos os trabalhos necessários para a correta execução do trabalho. | 36 | M2 |  | 0
5 | Infraestruturas em zona pedonal afeta a serviços público |  |  |  | 0
5.1 | Demolição de degraus de escada existente em pedra de liós avancado com 3cm de espessura e que se encontram em mau estado de conservação, incluindo transporte a vazadouro certificado. | 34.4 | Ml |  | 0
5.2 | Demolição de patamar de escada existente em pedra de liós avancado com 3cm de espessura e que se encontram em mau estado de conservação, incluindo transporte a vazadouro certificado. | 6.45 | M2 |  | 0
5.3 | Fornecimento e aplicação de degruas de escada em pedra de liós avancado com acabamento amaciado com 3cm de espessura, incluindo cobertor e espelho, de acordo com medidadas retificadas no local, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. | 34.4 | Ml |  | 0
5.4 | Fornecimento e aplicação de patamar em pedra de liós avancado com acabamento amaciado com 3cm de espessura, de acordo com medidadas retificadas no local, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. | 6.45 | M2 |  | 0
5.5 | Limpeza de alçados e cantarias, com aplicação de hidrofugo em cantarias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 533 | M2 |  | 0
5.6 | Limpeza e aplicação de hidrofugante em cantarias - Muros, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 185.9 | M2 |  | 0
5.7 | Fornecimento e aplicação de pintura em alçados existentes (norte e poente)a tinta plástica com RAL a definir (área sem reparação de fissuras), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 549.9 | M2 |  | 0
5.8 | Fornecimento e aplicação de pintura com acabamento final a tinta plástica com RAL a indicar pela fiscalização (área com reparação de fissuras), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. Nota: Inclui trabalhos no alçado poente e rampa. | 546 | M2 |  | 0
5.9 | Fornecimento e aplicação de pintura com acabamento final em tinta plástica (áreas sem reparação de fissuras e manchas), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 209.3 | M2 |  | 0
5.10 | Pintura de guarda com tinta de esmalte preto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | 66.3 | M2 |  | 0
5.11 | Fornecimento e aplicação de pedra em liós avancado com 3cm de espessura para substituição de pedras danificadas e sem possibilidade de recuperação, incluindo remoção das pedras existentes, preparação da base e transporte a vazadouro certificado. | 27.95 | M2 |  | 0
5.12 | Tratamento de elementos petreos em parte de área abrangida pelo alçado sul, incluindo remoção de argamasas existentes, preparação das bases e colocação de argamassas com caracteristicas semelhantes as existentes. | 39 | M2 |  | 0
|  | Total |  |  | 0