## Mapa de Quantidades
ANEXO III
T - 74/2019 - Execução de coletor pluvial na Rua das Eiras – União das Freguesias de Parceiros e Azoia
Mapa de Quantidades
Capítulo/Artigo | Designação | Un. | Qtd. | PU | Total
1 | ESTALEIRO
1.1 | Elaboração de fichas de procedimento, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei nº273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, conforme especificações do C.E., montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Nota: Inclui: 1)Colocação de duas Placas de Identificação da Obra; 2) Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | vg | 1 |  | 0
2 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2.1 | Limpeza geral e desmatação das zonas de intervenção, incluindo todos os trabalhos necessários. | m2 | 860 |  | 0
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | Assentamento de Tubagem
3.1.1 | Fornecimento e instalação de tubagem de ligação, incluindo abertura e fecho de valas podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, incluindo zonas de interseção com o nível freático e infraestruturas existentes, vala com profundidade média de 2,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, entivação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O leito da vala antes do assentamento da tubagem, deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 0,10 m de areia. O tapamento deve ser efectuado com ABGE por camadas de 0,20m de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita plástica com a inscrição “Rede de Esgotos/Pluviais” a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior. Nota: O recobrimento da tubagem deve ter uma altura superior a 1,50m, para segurança do coletor, na zona do terreno que será lavrada.
3.1.1.1 | Rede pluvial em manilhas de betão, com diametro 800 mm. | ml | 150 |  | 0
3.1.1.2 | Rede pluvial em manilhas de betão, com diametro 1000 mm. | ml | 280 |  | 0
3.2 | Caixas de Visita
3.2.1 | Execução de corpo completo de câmaras de visita, com profundidade média de 2,00m, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cónica excêntrica com 0,74 m de altura, degraus revestidos a polipropileno.refechamento de juntas, e todos os trabalhos necessários.Nota: Devem ficar restabelecidas todas as ligações anteriormente existentes.
3.2.1.1 | Diametro interior 1,30m sem queda Guiada para rede pluvial | un | 11 |  | 0
3.2.2 | Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe C250, conforme norma EN 124. | un | 5 |  | 0
3.2.3 | Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D 400, conforme norma EN 124. | un | 6 |  | 0
3.3 | Sumidouros
3.3.1 | Construção de caixa de sumidouro, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, incluindo ramal em tubo PP corrugado SN8 de diâmetro 200mm, com comprimento médio de 6ml e assentamento de grelha plana em FFD. Dimensão: 650x350 mm, da classe D400, conforme norma EN 124. | un | 12 |  | 0
3.3.2 | Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado de diametro 200mm para ligação à caixa de visita, incluindo corte do pavimento em betão betuminoso e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | ml | 60 |  | 0
4 | DIVERSOS
4.1 | Fornecimento e aplicação de betão para proteção do coletor nas zonas de recobrimento inferior a 1,00m, incluindo todos ostrabalhos e materiais necessários. | m3 | 263.2 |  | 0
4.2 | Arranque das manilhas existentes, remoção, carga e transporte a vazadouro adequado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | ml | 430 |  | 0
4.3 | Alteração de dois ramais de abastecimento de água existentes de modo a não prejudicar o melhor traçado para o coletor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. | vg | 1 |  | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 0

## Un.
Unidades
TON | TONELADA
M3 | METRO CUBICO
M2 | METRO QUADRADO
MTL | METRO LINEAR
UN | UNIDADE
LT | LITRO
KG | KILOGRAMA
HR | HORA
MT | METRO
CONJ | CONJUNTO
VG | VALOR GLOBAL
ML | METRO LINEAR
M | METRO
U | UNIDADE
GR | GRAMA
MIN | MINUTO
MÊS | MÊS
DIA | DIA
CJ | CONJUTO