## Final
ANEXO III
T - 47/2021 - Construção de passeio e trabalhos diversos na Rua de São Miguel na localidade de Ponte da Pedra - Regueira de Pontes
Lista de Preços Unitários
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro
1,1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1,2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Demolições |  |  |  | 0
2,1 | Demolição de muros, incluindo fundação, carga, transporte e descarga dos produtos e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito. | 126 | M2 |  | 0
2,2 | Corte e levantamento de betuminoso existente na área de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito. | 195 | M2 |  | 0
2,3 | Levantamento de calçada grossa em bermas, incluindo transporte a estaleiro da JF Regueira de Pontes. | 186 | M2 |  | 0
3 | Trabalhos preparatórios |  |  |  | 0
3,1 | Escavação mecânica em terra (50%), terra dura ou rocha branda (50%), em abertura de caixa em bermas, com 20cm de profundidade média, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos. | 320 | M3 |  | 0
3,2 | Fornecimento e aplicação de ABGE, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 20cm, devidamente regadas e compactadas mecânicamente. | 275 | M3 |  | 0
4 | Obras de Arte |  |  |  | 0
4,1 | Construção de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio). | 180 | MTL |  | 0
4,2 | Construção de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,50m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio). | 28 | MTL |  | 0
4,3 | Construção de muro casa 234 em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, de acordo com o existente, incluindo levantamento e reposição de caixas, gradeamentos e portões. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. | 21 | MTL |  | 0
4,4 | Construção de muro casa 95 em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, de acordo com o existente, incluindo levantamento e reposição de caixas, gradeamentos e portões. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. | 27 | MTL |  | 0
4,5 | Fornecimento e aplicação de caixas de contador de água em muros a executar, incluindo suporte e todos os trabalhos materiais e trabalhos construção civil associados a sua colocação. | 3 | UN |  | 0
5 | Pavimentos |  |  |  | 0
5,1 | Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,08 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução. | 150 | MTL |  | 0
5,2 | Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,12 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução. | 520 | MTL |  | 0
5,3 | Fornecimento e assentamento de blocos de betão pré-fabricados (pavê), com 0,20x0,10x0,06 m, na cor natural (cinza), incluindo camada de pó de pedra com 0,05m, refechamento de juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. | 580 | M2 |  | 0
5,4 | Fornecimento e assentamento de blocos de betão pré-fabricados (pavê), com 0,20x0,10x0,08 m, na cor natural (cinza), incluindo camada de pó de pedra com 0,05m, refechamento de juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. | 380 | M2 |  | 0
5,5 | Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta. | 2 | UN |  | 0
5,6 | Execução de caixa de visita quadrada de seção 60x60x120cm, em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo aro e tampa em ferro fundido dútil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os trabalhos, ligações e remates necessários. | 3 | UN |  | 0
5,7 | Levantamento e reposição de pavê e/ou calçada grossa em acessos privados de modo a ajustar o pavimentos das serventias a cota do passeio. | 220 | M2 |  | 0
5,8 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 26 | UN |  | 0
|  | Total |  |  | 0