## proposta_lista preços unitári
Concurso Público n.º 82/2021/DICP - Aquisição, por lotes, de material elétrico, na modalidade de fornecimento contínuo
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço, Termos e Condições)
POSIÇÃO | DESIGNAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.U. | IVA |  | Total S/ IVA | Prazo de entrega (Máximo de 10 dias úteis) | Marca / modelo
[5 empty] | TAXA | VALOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 3.5 x 140 branco, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 50 | 0 |  | 0 | 0
2 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 3.5 x 280, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 50 | 0 |  | 0 | 0
3 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 4.5 x 280 branco, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 50 | 0 |  | 0 | 0
4 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 4.5 x 360, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 50 | 0 |  | 0 | 0
5 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 7.5 x 360 branco, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 500 | 0 |  | 0 | 0
6 | Abraçadeira serrilha, com mínimo de 7.5 x 200, embalagem de 100 unidades | Embalagem | 50 | 0 |  | 0 | 0
7 | Abraçadeira para piquete, de terra, de ø 15mm | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
8 | Armadura estanque acrílica 2x36w | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
9 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 2 x 120cm | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
10 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 1 x 150cm | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
11 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 2 x 150cm | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
12 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 1 x 60cm | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
13 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 2 x 60cm | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
14 | Armadura estanque ip65 para ledtube, com 1 x 120cm | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
15 | Armadura tipo olho de boi grelha em plástico | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
16 | Luminária led 300 4w/3000k ip20 com interruptor | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
17 | Armadura de emergência led - 16 leds 2w 2h nm/m | Unidade | 120 | 0 |  | 0 | 0
18 | Disjuntor unipolar 25a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
19 | Disjuntor unipolar 10 | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
20 | Disjuntor unipolar 16a | Unidade | 170 | 0 |  | 0 | 0
21 | Disjuntor unipolar 20a | Unidade | 60 | 0 |  | 0 | 0
22 | Disjuntor unipolar 32a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
23 | Disjuntor unipolar 6a curva c | Unidade | 85 | 0 |  | 0 | 0
24 | Disjuntor bipolar 16a | Unidade | 70 | 0 |  | 0 | 0
25 | Disjuntor bipolar 20a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
26 | Disjuntor bipolar 10a | Unidade | 40 | 0 |  | 0 | 0
27 | Disjuntor tripolar 20a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
28 | Disjuntor tetrapolar 4x40a | Unidade | 40 | 0 |  | 0 | 0
29 | Disjuntor tetrapolar 4x32a | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
30 | Disjuntor tetrapolar 4x63a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
31 | Disjuntor tetrapolar 4x16a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
32 | Disjuntor tetrapolar 4x125a | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
33 | Interruptor diferencial 2p 25a 30ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
34 | Interruptor diferencial 2p 40a 30ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
35 | Interruptor diferencial 2p 25a 300ma | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
36 | Interruptor diferencial 2p 40a 300ma | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
37 | Interruptor diferencial 4p 40a 300ma | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
38 | Interruptor diferencial 4p 63a 30ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
39 | Interruptor diferencial 4p 63a 300ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
40 | Interruptor diferencial 4p 25a 30ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
41 | Interruptor diferencial 4p 25a 300ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
42 | Interruptor diferencial 4p 40a 300ma | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
43 | Interruptor diferencial 4x125a 300ma | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
44 | Interruptor diferencial 4p 100a 300ma gt ac | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
45 | Interruptor tetrapolar 4p 125a | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
46 | Disjuntor diferencial 4p 40a 300ma | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
47 | Disjuntor diferencial 4p 40a 30ma | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
48 | Balastro para lâmpada vsap de 150w | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
49 | Piquete de terra com 1,5 m, em cobre c/ ø15mm | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
50 | Caixa derivação estanque 100x120 c52 | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
51 | Caixa derivação estanque 120x160 c53 | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
52 | Caixa derivação estanque 80x80 plexo | Unidade | 90 | 0 |  | 0 | 0
53 | Caixa derivação estanque dlp 75x75 | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
54 | Caixa derivação estanque 150x116mm ip65 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
55 | Caixa derivação estanque 100x100x50 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
56 | Caixa derivação estanque 150x110x70 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
57 | Suporte para lâmpada GU 10 | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
58 | Suporte p/ lâmpada e27 p/ cabo de arraial | Unidade | 200 | 0 |  | 0 | 0
59 | Ligador rápido 2, para condutor flexível | Unidade | 1500 | 0 |  | 0 | 0
60 | Ligador rápido 3, para condutor flexível | Unidade | 1500 | 0 |  | 0 | 0
61 | Ligador rápido 5, para condutor flexível | Unidade | 800 | 0 |  | 0 | 0
62 | Interruptor horário com reserva corda modular 200h | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
63 | Ficha com terra macho trifásica 3p + n + t 16a | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
64 | Ficha com terra macho borracha 2p + t 16a | Unidade | 120 | 0 |  | 0 | 0
65 | Ficha c/ terra macho 50254 branca lateral | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
66 | Ficha com terra macho branca frontal | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
67 | Ficha com terra fêmea borracha 2p + t 10/16a | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
68 | Ficha com terra fêmea 2p + t 10/16a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
69 | Ficha com terra macho trifásica 5 x 32a cee | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
70 | Ficha c/ terra tripla c/ macho 10a/16a c/ saída frontal | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
71 | Ficha com terra fêmea trifásica 3p + n + t, 32a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
72 | Ficha c/ terra fêmea trifásica 3p+n+t (63a) | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
73 | Ficha industrial movel cee 3p + n + t 32a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
74 | Ficha industrial cee 3p + n + t 16a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
75 | Ficha industrial movel cee 3p + n + t 63a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
76 | Ficha industrial movel - femea 2p+t 16a | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
77 | Ficha de rede rj45 cat6 utp 8c n/ blindado | Unidade | 1000 | 0 |  | 0 | 0
78 | Tomada industrial femea trifasica cee 5x16a | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
79 | Tomada industrial mural 3p+n+t 32a | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
80 | Tomada industrial saliente 3p+n+t 16a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
81 | Tomada industrial mural 3p+n+t 63a | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
82 | Tomada industrial de encastrar - fêmea 5x32a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
83 | Tomada industrial de encastrar - macho 5x32a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
84 | Tomada industrial mural 3p+n+t 125a | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
85 | Tomada industrial mural fêmea ip44 32a 3p+t+n 400v 125-6k | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
86 | Tomada industrial movel 1p+n+t 20a | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
87 | Tomada com terra shucko saliente, com tampa | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
88 | Tomada c/ terra tripla c/ cabo de 5m (extensão) fvv 3x1,5, c/ interruptor on/off | Unidade | 25 | 0 |  | 0 | 0
89 | Tomada c/ terra tripla s/ cabo 2p+t, c/ interruptor on/off | Unidade | 30 | 0 |  | 0 | 0
90 | Tomada c/ terra tripla c/ cabo de 3m (extensão) fvv 3x1,5, c/ interruptor on/off | Unidade | 80 | 0 |  | 0 | 0
91 | Tomada c/ terra tripla s/cabo borracha 10/16a c/tampa | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
92 | Tomada c/ terra sêxtupla s/ cabo 2p+t, c/ interruptor on/off | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
93 | Tomada c/ terra c/alvéolos protegidos para aros suno | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
94 | Tomada c/ terra tripla c/ cabo de 1,5m (extensão) fvv 3x1,5, c/ interruptor on/off | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
95 | Calha branco 20x12,5 - para topo dlp ref.ª-31202 | Metro | 140 | 0 |  | 0 | 0
96 | Calha branco 40x20 - para angulo dlp ref.ª 30281 | Metro | 60 | 0 |  | 0 | 0
97 | Calha branco 105x50 - para angulo dlp ref.ª 30281 | Metro | 50 | 0 |  | 0 | 0
98 | Calha p/ chão 50x12 cor cinza | Metro | 24 | 0 |  | 0 | 0
99 | Calha p/ chão 75x18mm cor cinza | Metro | 24 | 0 |  | 0 | 0
100 | Manga termoretractil 16/5 | Unidade | 16 | 0 |  | 0 | 0
101 | Manga termoretractil 25/8 | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
102 | Manga termoretractil 35/12 | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
103 | Manga termoretractil 56/16 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
104 | Manga termoretractil 65/19 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
105 | Manga termoretractil 22/6 | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
106 | Extensão c/terra c/5 metros e 6 tomadas (sêxtupla), c/ interruptor on/off | Unidade | 50 | 0 |  | 0 | 0
107 | Extensão de 20m c/terra com enrolador com 4 tomadas (fio 3x2,5 fvv) | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
108 | Extensão de 40m c/terra + enrolador de 4 tomadas (fio 3x2,5 fvv) | Unidade | 30 | 0 |  | 0 | 0
109 | Arrancador s2 4-22w | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
110 | Arrancador st22 s10 4/65w | Unidade | 200 | 0 |  | 0 | 0
111 | Junta submarina m11 | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
112 | Junta submarina m12 | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
113 | Junta submarina m13 | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
114 | Junta subterrânea direita de resina p/ cabo 4x25 | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
115 | Tubo vd 16 mm cinza | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
116 | Tubo vd 20 mm creme | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
117 | Tubo vd 16 mm creme | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
118 | Tubo vd 20 mm cinza | Metro | 120 | 0 |  | 0 | 0
119 | Tubo anelado c/ guia 16 mm | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
120 | Tubo anelado c/ guia 32 mm | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
121 | Tubo anelado c/ guia 75 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
122 | Tubo anelado c/ guia 50 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
123 | Tubo anelado c/ guia 90 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
124 | Tubo anelado c/ guia 110 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
125 | Tubo anelado c/ guia 125 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
126 | Tubo anelado c/ guia 63 mm vermelho | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
127 | União p/ tubo vd 16 mm creme | Unidade | 60 | 0 |  | 0 | 0
128 | União p/ tubo vd 16 mm cinza | Unidade | 60 | 0 |  | 0 | 0
129 | União p/ tubo vd 20 mm cinza | Unidade | 60 | 0 |  | 0 | 0
130 | Tubo isogris s/guia 20 mm | Metro | 100 | 0 |  | 0 | 0
131 | Tubo isogris c/guia 20 mm | Metro | 200 | 0 |  | 0 | 0
132 | Terminal cravar 16x10 | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
133 | Terminal cravar 16x8 | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
134 | Terminal cravar 10x8 | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
135 | Terminal cravar 25x8 | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
136 | Terminal cravar 10x10 | Unidade | 100 | 0 |  | 0 | 0
137 | Equipamento de reactância completo 100w | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
138 | Equipamento de reactância completo 250w | Unidade | 35 | 0 |  | 0 | 0
139 | Equipamento de reactância completo 400w | Unidade | 35 | 0 |  | 0 | 0
140 | Equipamento de reactância completo 70w | Unidade | 15 | 0 |  | 0 | 0
141 | Equipamento de reactância completo 150w | Unidade | 25 | 0 |  | 0 | 0
142 | União de cravar 16mm | Unidade | 60 | 0 |  | 0 | 0
143 | Fusível cerâmico tubular vidro 20x5 1,6 a | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
144 | Fusível nh/00 500v 80a | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
145 | Fusível nh/00 500v 63a | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
146 | Fusível nh/00 32a | Unidade | 18 | 0 |  | 0 | 0
147 | Fusível nh/00 690v 40a | Unidade | 24 | 0 |  | 0 | 0
148 | Fusível cilíndrico 14x51 32a | Unidade | 9 | 0 |  | 0 | 0
149 | Fusível cilíndrico 22x58 32a | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
150 | Fusível cilíndrico 10x38 16a | Unidade | 12 | 0 |  | 0 | 0
151 | Fusível cilíndrico 14x51 50a am | Unidade | 12 | 0 |  | 0 | 0
152 | Fusível cilíndrico 10,3x38 6a | Unidade | 12 | 0 |  | 0 | 0
153 | Fusível termofusivel p/ caldeira 180-260º | Unidade | 15 | 0 |  | 0 | 0
154 | Fusível nh2/250 250a | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
155 | Fusível cilíndrico 14x51 40a | Unidade | 12 | 0 |  | 0 | 0
156 | Base de fusível nh 00 neutro | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
157 | Ponteira isolada 1,5mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
158 | Ponteira isolada 2,5mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
159 | Ponteira isolada 10mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
160 | Ponteira isolada 16mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
161 | Ponteira isolada 25mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
162 | Ponteira isolada 1mm | Unidade | 500 | 0 |  | 0 | 0
163 | Ponteira extremidade 4x10 - 4x50 | Unidade | 18 | 0 |  | 0 | 0
164 | Contactor triplo 3na 230v 50hz 25a es320 | Unidade | 6 | 0 |  | 0 | 0
165 | Contactor 4x40a | Unidade | 3 | 0 |  | 0 | 0
166 | Contactor modular 25a | Unidade | 16 | 0 |  | 0 | 0
167 | Contactor modular 25a 2p 24v 50hz | Unidade | 15 | 0 |  | 0 | 0
168 | Contactor 1 no, 25a, 220/240v | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
169 | Repartidor modular 4p 160a | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
170 | Repartidor modular 4p 250a | Unidade | 2 | 0 |  | 0 | 0
171 | Detector de movimentos: sensor is 360-3 ip54 360º alcance 12m 2000w potência br | Unidade | 29 | 0 |  | 0 | 0
172 | Fechadura ronis 911-b 33242 tipo edp | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
173 | Fechadura completa com canhão europeu tipo edp | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
174 | Chave p/ canhão europeu tipo edp | Unidade | 5 | 0 |  | 0 | 0
175 | Programador horário manual de 24h | Unidade | 8 | 0 |  | 0 | 0
176 | Gel isolante 2x500ml - magic gel ou equivalente | Unidade | 4 | 0 |  | 0 | 0
177 | Gel passa fios 500cc | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
178 | Pictograma direita p/ armadura de emergência | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
179 | Pictograma esquerda p/ armadura de emergência | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
180 | Pictograma baixo/frente p/ armadura de emergência | Unidade | 20 | 0 |  | 0 | 0
181 | Temporizador compacto analógico de 24h | Unidade | 10 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Preço total da proposta = |  |  |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.) e da taxa de IVA (TAXA).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da sociedade]