## Final
ANEXO III
T- 01/2022 - Estabilização de talude na Rua de Santo António, na localidade de São Miguel - Souto da Carpalhosa
Lista de Preços Unitários
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un | PU | Total
1 | Estaleiro
1.1 | Montagem e construção do Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, satisfazendo as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec.-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todos trabalhos de acordo com C.E.. Layout e localização a aprovar pelo Dono de Obra. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Manutenção do Estaleiro incluído no artigo anterior durante a execução da obra. | 1 | VG |  | 0
1.3 | Desmontagem e demolição do Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo reposição das condições do terreno originais e todos trabalhos de acordo com C.E. Layout e localização a aprovar pelo Dono de Obra. | 1 | VG |  | 0
1.4 | Implementação e cumprimento das fichas de procedimento de segurança e normas de qualidade durante o prazo de execução da obra, tudo de acordo com as normas e legislação em vigor. | 1 | VG |  | 0
1.5 | Execução do PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, assegurando designadamente: - A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; - A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos RCD; - A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; - Que os RCD sejam mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. | 1 | VG |  | 0
1.6 | Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Qutubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.7 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
2 | Trabalhos preparatórios |  |  |  | 0
2.1 | Desmatação, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro certificado e indemnização por depósito. | 1650 | M2 |  | 0
2.2 | Abate e corte de árvores e remoção de cepos existentes na área de intervenção ou adjacente, que possam prejudicar a usabilidade da nova área, incluindo processo de abate, o respetivos desenraizamento. Toda a madeira deverá ser deixada no local para entrega ao respetivo dono. | 8 | UN |  | 0
2.3 | Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,15m e sua colocação em vazadouro certificado, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte e indemnização por depósito. | 247.5 | M3 |  | 0
2.4 | Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. |  |  |  | 0
2.4.1 | Betuminoso com espessura média de 0,15m. | 175 | M2 |  | 0
3 | Movimento de terras |  |  |  | 0
3.1 | Escavação mecânica em terra (50%), terra dura ou rocha branda (50%), em abertura de fundações, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos. | 1140 | M3 |  | 0
3.2 | Escavação para abertura de caixa e saneamento de solos de fraca natureza numa profundidade de 0,50m, com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. | 420 | M2 |  | 0
3.3 | Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas. | 690 | M3 |  | 0
3.4 | Aterro, com ABGE, incluindo transporte, fornecimento, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas. | 427 | M3 |  | 0
3.5 | Regularização de taludes de aterro, incluindo todos os trabalhos necessários. | 550 | M2 |  | 0
3.6 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil, de 200gr/m2, incluindo sobreposição de 0,40m em cada cruzamento de rolos. Todos os trabalhos e materiais necessários. | 1125 | M2 |  | 0
4 | Pavimentação |  |  |  | 0
4.1 | Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e indemnização por depósito. |  |  |  | 0
4.1.1 | Em profundidades até 0,10m. | 270 | M2 |  | 0
4.2 | Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. | 540 | M2 |  | 0
4.3 | Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. | 540 | M2 |  | 0
4.4 | Camada de ligação AC20 bin 50/70 (MB). |  |  |  | 0
4.4.1 | Com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m². | 540 | M2 |  | 0
4.5 | Camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB). |  |  |  | 0
4.5.1 | Com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa 0,5 Kg/m². | 540 | M2 |  | 0
5 | Arranjos exteriores |  |  |  | 0
5.1 | Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão com 250mm de altura, 80mm de espessura, incluindo abertura de fundação e a sua baldeação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, o refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. | 80 | ML |  | 0
5.2 | Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão com 250mm de altura, 150 e 120mm de espessura e 120mm de espelho, incluindo abertura de fundação e a sua baldeação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, o refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. | 160 | ML |  | 0
5.3 | Fornecimento e assentamento de pavê rectangular de 200x100x60mm em elementos pré-fabricados de betão, incluindo a preparação do terreno até atingir as cotas de trabalho, o assentamento em pó de pedreira com 15cm de espessura, a compactação, o refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. | 240 | M2 |  | 0
6 | Execução de marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação, longitudinais, transversais e outras, em conformidade com o existente, eventualmente melhorado em algumas situações, de acordo com as orientações da Fiscalização: |  |  |  | 0
6.1 | Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12). | 140 | ML |  | 0
6.2 | Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 5/2 m (LBT 0,12; 5/2). | 60 | ML |  | 0
6.3 | Guia (0,15) | 400 | ML |  | 0
6.4 | Barras de paragem com 0,50 m de largura. | 3.5 | M2 |  | 0
6.5 | Passadeiras de peões e xadrez. | 26 | M2 |  | 0
7 | Drenagem pluvial |  |  |  | 0
7.1 | Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, solocimento e betão, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indeminização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas. |  |  |  | 0
7.1.1 | Com diâmetro 315mm | 190 | ML |  | 0
7.2 | Execução de corpo completo de câmaras de visita, com 1,00 m de diâmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cónica excêntrica com 0,74 m de altura, refechamento de juntas, com profundidade média de 2,00m. | 2 | UN |  | 0
7.3 | Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, conforme norma EN 124. | 2 | UN |  | 0
7.4 | Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta. | 8 | UN |  | 0
7.5 | Execução de caixa de visita quadrada de seção 60x60x120cm, em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo aro e tampa em ferro fundido dútil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os trabalhos, ligações e remates necessários. | 2 | UN |  | 0
7.6 | Execução de caixa de visita quadrada de seção 40x40x120cm, em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo aro e tampa em ferro fundido dútil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os trabalhos, ligações e remates necessários. | 2 | UN |  | 0
8 | Obras acessórias |  |  |  | 0
8.1 | Construção de muro em blocos de pedra de grandes dimensões, incluindo cortes,remates e demais trabalhos necessários a um bom acabamento. Nota: A ultima fiada de blocos de pedra deverá ter uma espessura máxima de 0,50m e ficar elevada cerca de 0,60m relativamente a cota do pavimento do passeio. | 570 | M2 |  | 0
|  | Total |  |  | 0