## Final
ANEXO III - MAPA QUANTIDADES TRABALHO
T - 35/2023¦ MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA NA MALHA URBANA DE LEIRIA - LOTE 2
Lista de Preços Unitários
Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total
1 | Estaleiro
1.1 | Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaiquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | 1 | VG |  | 0
1.2 | Fornecimento e aplicação de placa de obra de acordo com modelo patente no caderno de encargos, incluindo estrutura de suporte e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua boa colocação. | 1 | UN |  | 0
1.3 | Levantamento topográfico das áreas de intervenção em cada rua intervencionada e abaixo descrita no presente mapa de quantidades. | 13 | UN |  | 0
1.4 | Apresentação ao D.O. das telas finais em formato digital georeferenciadas ao Datun 73 da rede de drenagem pluvial executada onde fique referenciado cotas de soleira, diâmetro, tipo de material e inclinação dos coletores. | 1 | VG |  | 0
2 | Controlo de qualidade
2.1 | Extração de carotes | 39 | UN |  | 0
2.2 | Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório a indicar pelo dono de obra.
2.2.1 | BTM.03 - Determinação da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superfície seca - EN 12697-6:2012BTM.03 | 13 | UN |  | 0
2.2.2 | BTM.06 - Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697-5:2009/AC:2012 | 13 | UN |  | 0
2.2.3 | BTM.10 - Determinação da percentagem de betume solúvel - EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) | 13 | UN |  | 0
2.2.4 | BTM.16 - Determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697-36:2003 (Procedimento 4.1) | 13 | UN |  | 0
2.2.5 | BTM.17 - Análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015 | 13 | UN |  | 0
2.2.6 | BTM.19 - Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697-8:2003 (Porosidade) | 13 | UN |  | 0
3 | RUA DA ESCOLA
3.1 | Pavimentação
3.1.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na lateral da faixa de rodagem e em zonas com pavimento degradado, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma área minima de 20m2. | 884.4 | M2 |  | 0
3.1.2 | Escavação em abertura de caixa para saneamento de solos de fraca natureza, numa espessura de 0,50m com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. Nota: considerar áreas mínimas de saneamento de solos de 10m2. | 261 | M3 |  | 0
3.1.3 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. | 1145.4 | M2 |  | 0
3.1.4 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 6 | UN |  | 0
3.2 | Drenagem Pluvial
3.2.1 | Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados de betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta. | 2 | UN |  | 0
4 | TV. JOÃO DE DEUS
4.1 | Pavimentação
4.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 397.9 | M2 |  | 0
4.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 397.9 | M2 |  | 0
5 | RUA ANTÓNIO DO ESPÍRITO DO SANTO (lateral à Rua da Estação Principal)
5.1 | Pavimentação
5.1.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na lateral da faixa de rodagem e em zonas com pavimento degradado, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma área minima de 20m2. | 2368 | M2 |  | 0
5.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. | 2410 | M2 |  | 0
5.1.3 | Escavação em abertura de caixa para saneamento de solos de fraca natureza, numa espessura de 0,50m com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. Nota: considerar áreas mínimas de saneamento de solos de 10m2. | 21 | M3 |  | 0
5.1.4 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 9 | UN |  | 0
5.2 | Marcas rodoviárias com tinta termoplástica branca, incluindo fornecimento, transporte, execução e pré-marcação:
5.2.1 | Passadeiras | 43 | M2 |  | 0
6 | ROTUNDA DA ZICOFA
6.1 | Pavimentação
6.1.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na lateral da faixa de rodagem e em zonas com pavimento degradado, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma área minima de 20m2. | 1578 | M2 |  | 0
6.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. | 2396 | M2 |  | 0
6.1.3 | Escavação em abertura de caixa para saneamento de solos de fraca natureza, numa espessura de 0,50m com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. Nota: considerar áreas mínimas de saneamento de solos de 10m2. | 409 | M3 |  | 0
6.1.4 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 2 | UN |  | 0
6.2 | Marcas rodoviárias com tinta termoplástica branca, incluindo fornecimento, transporte, execução e pré-marcação:
6.2.1 | Raias oblíquas delimitadas por linha continua | 82 | M2 |  | 0
6.2.2 | Marcas longitudinais:
6.2.2.1 | Linha branca continua com 0,12m de largura. | 228.6 | ML |  | 0
6.2.2.2 | Linha branca continua com 0,15m de largura (guias). | 431.1 | ML |  | 0
6.2.3 | Marcas Transversais:
6.2.3.1 | Linha branca continua com 0,12m de largura. | 23 | ML |  | 0
7 | RUA DA GALIZA
7.1 | Pavimentação
7.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 951 | M2 |  | 0
7.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 951 | M2 |  | 0
7.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 7 | UN |  | 0
7.1.4 | Escavação em abertura de caixa para saneamento de solos de fraca natureza, numa espessura de 0,50m com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. Nota: considerar áreas mínimas de saneamento de solos de 10m2. | 5 | M3 |  | 0
7.1.5 | Levantamento e reposição de calçada grossa de pedra de vidraço branco, com 9/11 cm de aresta, assente à fiada na formação de valeta espraiada, incluindo corte do betuminoso, camada de pó-de-pedra com 5 cm e betumação das juntas com águada de cimento e areia. | 3 | M2 |  | 0
8 | RUA DA CAPELA
8.1 | Pavimentação
8.1.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na lateral da faixa de rodagem e em zonas com pavimento degradado, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma área minima de 20m2. | 752.7 | M2 |  | 0
8.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 752.7 | M2 |  | 0
8.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 6 | UN |  | 0
8.1.4 | Levantamento e reposição de calçada grossa de pedra de vidraço branco, com 9/11 cm de aresta, assente à fiada na formação de valeta espraiada, incluindo corte do betuminoso, camada de pó-de-pedra com 5 cm e betumação das juntas com águada de cimento e areia. | 8 | M2 |  | 0
9 | PRACETA JOAQUIM RIBEIRO
9.1 | Pavimentação
9.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 695.9 | M2 |  | 0
9.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. | 695.9 | M2 |  | 0
9.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 2 | UN |  | 0
10 | PRACETA ANTÓNIO LEITÃO ZUQUETE
10.1 | Pavimentação
10.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 900 | M2 |  | 0
10.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. | 900 | M2 |  | 0
10.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 4 | UN |  | 0
11 | PRACETA PROFESSOR NICOLAU FERREIRA
11.1 | Pavimentação
11.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 224.5 | M2 |  | 0
11.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 224.5 | M2 |  | 0
11.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 1 | UN |  | 0
12 | RUA DA SERRADA
12.1 | Pavimentação
12.1.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na lateral da faixa de rodagem e em zonas com pavimento degradado, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma área minima de 20m2. | 584.3 | M2 |  | 0
12.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 584.3 | M2 |  | 0
12.1.3 | Escavação em abertura de caixa para saneamento de solos de fraca natureza, numa espessura de 0,50m com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. Nota: considerar áreas mínimas de saneamento de solos de 10m2. | 5 | M3 |  | 0
12.1.4 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 6 | UN |  | 0
12.2 | Marcas rodoviárias com tinta termoplástica branca, incluindo fornecimento, transporte, execução e pré-marcação:
12.2.1 | Marcas longitudinais:
12.2.1.1 | Linha branca continua com 0,12m de largura. | 20 | ML |  | 0
12.2.1.2 | Linha branca continua com 0,15m de largura (guias). | 20 | ML |  | 0
12.2.2 | Marcas Transversais:
12.2.2.1 | Linha branca continua com 0,12m de largura. | 10 | ML |  | 0
12.2.3 | Passadeiras | 24 | M2 |  | 0
13 | PRACETA DA SAUDADE
13.1 | Pavimentação
13.1.1 | Escarificação de pavimento em misturas betuminosas de qualquer natureza na faixa de rodagem, com reaproveitamento em obra para camada de sub-base, incluindo rega e compactação do material. | 545 | M2 |  | 0
13.1.2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes. Nota: ter em consideração o estipulado no CE - Condições Específicas | 545 | M2 |  | 0
13.1.3 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas carateristicas do pavimento envolvente. | 5 | UN |  | 0
|  | Total |  |  | 0