## proposta_lista preços unitári
Concurso Público n.º 111/2024/DICP - Manutenção Curativa dos Sistemas AVAC de Diversos Edifícios da Cãmara Municipal de Leiria
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço, Termos e Condições)
POS. | DESIGNAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.U. | Total S/ IVA
1 | Centro Cívico
1.1 | Fornecimento e substituição de condensador do VC (Carrier, mod. 42NMS65F) da sala do 1º piso | Unid. | 1 | 0 | 0
2 | Mercado Santana (Loja 19)
2.1 | Verificação, detecção e reparação de fugas (1,77 kg de R32) (Midea, mod. MOX43OU-24HFN8-QRDOW(GA)) | Unid. | 1 | 0 | 0
3 | Loja do Cidadão
3.1 | Verificação, detecção e reparação de fugas (~45 kg de R410A) (Panasonic, modelos U-20ME2E8 e U-14ME2E8) | Unid. | 1 | 0 | 0
4 | MIMO
4.1 | Duas unidades de Close control UC1.1 e UC1.2 - Verificação, detecção e reparação de fugas (~5 kg/cada de R407C) (Stulz, mod. A72040 CCU 41A) | Unid. | 2 | 0 | 0
4.2 | Circuito primário - Fornecimento e substituição vaso de expansão (Chiller VS2). (Zilmet, mod. 130CAL-PRO ou equivalente) - Fornecimento e substituição de 3 sondas de temperatura. - Reparação / substituição de 3 bombas circuladoras GBA1 (DAB, mod. DCM 65/900T), GBA2(DAB, mod. DCM 65/900T) e BPBC2.2 (DAB, mod. DCM 65/820T) ou equivalentes. | Unid. | 1 | 0 | 0
4.3 | Chiller 2 - BC2 (Ferroli, mod. RGA 130/R AS)) - Fornecimento e substituição do controlador e programação de campo. - Fornecimento e substituição de 2 motoventiladores | Unid. | 1 | 0 | 0
4.4 | Chiller 1 - BC1 (Ferroli, mod. RGA 130/R AS)) - Fornecimento e substituição de 2 motoventiladores | Unid. | 1 | 0 | 0
4.5 | Ventiloconvetores - Fornecimento e substituição de 6 atuadores / comandos (Aquafan, mod. FC303R, 2 Aquafan, mod. FC503R, Aquafan, mod. FC603R e Airewll, mod. VH2N15) - Fornecimento e substituição de 3 comandos Sauter ou totalmente compatível - Fornecimento e substituição motor VC1 (Aquafan, mod. FC503R) | Unid. | 1 | 0 | 0
4.6 | UTA2 - Fornecimento e substituição de atuador de registo /Wesper, mod. PR@060) | Unid. | 1 | 0 | 0
4.7 | Cobertura - Reparação de VE 1 e VE2 (France Air, mod. MV9) - Tratamento de vários pontos de corrosão, na UTAN 1 (Vesper, mod. PR@060) | Unid. | 1 | 0 | 0
4.8 | Assistência técnica da Sauter ao sistema GTC EY3600 e software novaPro | Unid. | 1 | 0 | 0
5 | Museu de Leiria
5.1 | Chiller 1 (Climaventa, mod. NECS/Q/B 0612) - Fornecimento e substituição de ventilador de condensação, do circuito 2 - Substituição de resistência de cárter, do compressor | Unid. | 1 | 0 | 0
5.2 | UTA´S - Fornecimento e substituição de variador do ventilador de retorno, da UTA 2 (EVAC, mod. UTA-RR 20D plus 50) - Fornecimento e substituição de ventiladores do quadro elétrico, das UTA´S | Unid. | 1 | 0 | 0
5.3 | Close Control - Fornecimento e substituição de sonda de humidade (Stulz, mod. A722049 CCU 61 A) | Unid. | 1 | 0 | 0
6 | DECGO
6.1 | Fornecimento e substituição de sondas de pressão no AC da sala da DECGO (LG, mod. interior ASNH24GC2UO) | Unid. | 1 | 0 | 0
|  | Preço total da proposta = |  |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da sociedade]