## Slide 1: MUNICÍPIO DE LEIRIA REABILITAÇÃO DE 35 HABITAÇÕES SOCIAIS (N.º 25/2020/DICP – T – 65/2019) fase 4 – 2 frações – bairro dr. francisco sá carneiro

## Slide 2
MUNICÍPIO DE
LEIRIA
Resumo de intervenções propostas
Colocação de Exaustor na cozinha;
Colocação de Máquina de Lavar a Roupa na cozinha;
Colocação de Fogão a Gás na cozinha;
Colocação de Esquentador Ventilado de 11L a Gás na cozinha;
Colocação de ventilação forçada (VENTAX) nos WCs;
Construção de passeios de acesso;
Colocação de novos números de polícia.
Renovação da rede de abastecimento de água;
Renovação da rede de drenagem de águas residuais;
Colocação de caleiras e tubos de queda para águas pluviais;
Renovação do Quadro elétrico principal;
Substituição da canalização interior de gás.
Intervenção no Interior das Frações
Substituição de Portas Interiores;
Colocação de novo revestimento cerâmico em paredes do WC e da cozinha e WC;
Substituição de caixilharias em todos os vãos exteriores do edifício;
Colocação de grelhas de ventilação nos vãos exteriores do edifício;
Substituição de móveis da cozinha;
Substituição de todas as louças sanitárias e torneiras;
Tratamento e pintura de paredes exteriores não revestidas a ETICS (beirados e chaminés);
Tratamento contra fissuras, bolores e salitres em todas as paredes e tetos interiores;
Pinturas interiores em todo o edifício (paredes e tetos);
REABILITAÇÃO DE 35 HABITAÇÕES SOCIAIS
J6|J7
Lote 19
Bairro Francisco Sá CARNEIRO

## Slide 3
MUNICÍPIO DE
LEIRIA
REABILITAÇÃO DE 35 HABITAÇÕES SOCIAIS
J6
Lote 19
Bairro Francisco Sá CARNEIRO

## Slide 4
MUNICÍPIO DE
LEIRIA
REABILITAÇÃO DE 35 HABITAÇÕES SOCIAIS
J7
Lote 19
Bairro Francisco Sá CARNEIRO

## Slide 5: MUNICÍPIO DE LEIRIA REABILITAÇÃO DE 35 HABITAÇÕES SOCIAIS (N.º 25/2020/DICP – T – 65/2019) fase 4 – 2 frações – bairro dr. francisco sá carneiro