## proposta_lista preços unitári
Concurso Público n.º 52/2026/DICPG - LOTE 1 - Aquisição por lotes de material elétrico, na modalidade de fornecimento contínuo
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço, Termos e Condições)
POSIÇÃO | DESIGNAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.U. | Total S/ IVA | Prazo de entrega (Máximo de 5 dias úteis) | Marca e modelo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ABRAÇADEIRA SERRILHA, COM MÍNIMO DE 3.5 X 140 BRANCO, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES | EMB | 24 | 0 | 0
2 | ABRAÇADEIRA SERRILHA, COM MÍNIMO DE 4.5 X 280 BRANCO, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES | EMB | 50 | 0 | 0
3 | ABRAÇADEIRA SERRILHA, COM MÍNIMO DE 4.5 X 360, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES | EMB | 30 | 0 | 0
4 | ABRAÇADEIRA SERRILHA, COM MÍNIMO DE 7.5 X 360 BRANCO, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES | EMB | 100 | 0 | 0
5 | ABRAÇADEIRA PARA PIQUETE, DE TERRA, DE Ø 15MM | UN | 10 | 0 | 0
6 | ABRACADEIRA SIMPLES DE 18X29 | UN | 100 | 0 | 0
7 | PROJETOR LED 50W IP65 - 6500K | UN | 2 | 0 | 0
8 | ARMADURA ESTANQUE IP65 P/ LEDTUBE, C/ 2X120CM | UN | 3 | 0 | 0
9 | ARMADURA ESTANQUE IP65 P/ LEDTUBE, C/ 1X150CM | UN | 10 | 0 | 0
10 | ARMADURA ESTANQUE IP65 P/ LEDTUBE, C/ 2X150CM | UN | 3 | 0 | 0
11 | ARMADURA ESTANQUE IP65 PARA LEDTUBE, COM 1 X 60CM | UN | 3 | 0 | 0
12 | ARMADURA ESTANQUE IP65 PARA LEDTUBE, COM 2 X 60CM | UN | 3 | 0 | 0
13 | ARMADURA ESTANQUE IP65 PARA LEDTUBE, COM 1 X 120CM | UN | 9 | 0 | 0
14 | ARMADURA LAMINADA 4X18W (ENCASTRAR) | UN | 3 | 0 | 0
15 | ARMADURA TIPO RURAL R7 HG 50W DE VAPOR DE MERCURIO | UN | 1 | 0 | 0
16 | LUMINÁRIA LED 300 4W/3000K IP20 COM INTERRUPTOR | UN | 3 | 0 | 0
17 | LUMINARIA PAINEL LED ENCASTRAL 600X600 40WX840 | UN | 4 | 0 | 0
18 | LUMINARIA PAINEL LED 60X60 40W - 4000K | UN | 1 | 0 | 0
19 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A | UN | 5 | 0 | 0
20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 | UN | 5 | 0 | 0
21 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A | UN | 5 | 0 | 0
22 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | UN | 5 | 0 | 0
23 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | UN | 5 | 0 | 0
24 | DISJUNTOR UNIPOLAR 6A CURVA C | UN | 3 | 0 | 0
25 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A | UN | 20 | 0 | 0
26 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | UN | 7 | 0 | 0
27 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UN | 10 | 0 | 0
28 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 2 | 0 | 0
29 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X40A | UN | 2 | 0 | 0
30 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X32A | UN | 2 | 0 | 0
31 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X63A | UN | 5 | 0 | 0
32 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X25A | UN | 2 | 0 | 0
33 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X16A | UN | 2 | 0 | 0
34 | DISJUNTOR TETRAPOLAR 4X125A | UN | 2 | 0 | 0
35 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA | UN | 3 | 0 | 0
36 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30MA | UN | 3 | 0 | 0
37 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 300MA | UN | 5 | 0 | 0
38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 300MA | UN | 4 | 0 | 0
39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA | UN | 20 | 0 | 0
40 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 63A 30MA | UN | 5 | 0 | 0
41 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 63A 300MA | UN | 5 | 0 | 0
42 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25A 30MA | UN | 2 | 0 | 0
43 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 25A 300MA | UN | 2 | 0 | 0
44 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA | UN | 1 | 0 | 0
45 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X125A 300MA | UN | 1 | 0 | 0
46 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 100A 300MA GT AC | UN | 3 | 0 | 0
47 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 63A 30MA | UN | 4 | 0 | 0
48 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR 4P 125A | UN | 3 | 0 | 0
49 | DISJUNTOR DIFERENCIAL 4P 40A 300MA | UN | 1 | 0 | 0
50 | DISJUNTOR DIFERENCIAL 4P 25A 30MA | UN | 1 | 0 | 0
51 | DISJUNTOR DIFERENCIAL 4P 40A 30MA | UN | 4 | 0 | 0
52 | BUCIN METAL 29 MM | UN | 14 | 0 | 0
53 | BUCIN METAL 13 MM | UN | 25 | 0 | 0
54 | BUCIN C/SEDE E PORCA 13,5 MM | UN | 24 | 0 | 0
55 | BUCIN C/SEDE E PORCA 16 MM | UN | 3 | 0 | 0
56 | CAIXA DERIVAÇÃO ESTANQUE 100X120 C52 | UN | 3 | 0 | 0
57 | CAIXA DERIVAÇÃO ESTANQUE 120X160 C53 | UN | 3 | 0 | 0
58 | CAIXA DERIVACAO ESTANQUE 80X80 | UN | 13 | 0 | 0
59 | CAIXA DERIVAÇÃO ESTANQUE 150X116MM IP65 | UN | 10 | 0 | 0
60 | CAIXA DERIVAÇÃO ESTANQUE 100X100X50 | UN | 10 | 0 | 0
61 | CAIXA DERIVAÇÃO ESTANQUE 150X110X70 | UN | 10 | 0 | 0
62 | CAIXA DERIVACAO ESTANQUE 175X151X95MM IP67 | UN | 2 | 0 | 0
63 | APARELHAGEM FUNDO DUPLO C101 | UN | 2 | 0 | 0
64 | APARELHAGEM CAIXA SALIENTE P/ SERIE LOGUS 90 BRANCA | UN | 1 | 0 | 0
65 | CAIXA DE CHAO ANTRACITE - 16 MODULOS | UN | 2 | 0 | 0
66 | CAIXA EXTERIOR TIPO C2 - 441 X 420 X 166 MM | UN | 4 | 0 | 0
67 | CAIXA ISM QUADRO 2X24 48MD P125 EXTERIOR | UN | 1 | 0 | 0
68 | CAIXA IP56 150X11X70 C/ TAMPA OPACA | UN | 10 | 0 | 0
69 | CAIXA BRES 64 | UN | 5 | 0 | 0
70 | CAIXA BRES 325 | UN | 1 | 0 | 0
71 | CAIXA SALIENTE MOSAIC 2M 400MM | UN | 23 | 0 | 0
72 | CONDENSADOR 25 UF/400V | UN | 1 | 0 | 0
73 | CONDENSADOR 40 UF/400V | UN | 1 | 0 | 0
74 | SUPORTE DE LAMPADA EM PORCELANA E 27 | UN | 10 | 0 | 0
75 | SUPORTE P/ LAMPADA E27 BRANCO | UN | 25 | 0 | 0
76 | SUPORTE P/ LÂMPADA E27 P/ CABO DE ARRAIAL | UN | 100 | 0 | 0
77 | BARRA DE JUNCAO 16MM | UN | 4 | 0 | 0
78 | BARRA DE JUNCAO 25MM | UN | 5 | 0 | 0
79 | BARRA DE JUNCAO 4MM | UN | 50 | 0 | 0
80 | BARRA DE JUNCAO 10MM | UN | 4 | 0 | 0
81 | LIGADOR RAPIDO 2 PARA CONDUTOR FLEXIVEL | UN | 500 | 0 | 0
82 | LIGADOR RAPIDO 3 PARA CONDUTOR FLEXIVEL | UN | 350 | 0 | 0
83 | LIGADOR RAPIDO 5 PARA CONDUTOR FLEXIVEL | UN | 100 | 0 | 0
84 | INTERRUPTOR/COMUTADOR DE ESCADA DUPLO COMPLETO (+2 BOTÕES + OBTURADOR + 1 ARO) | UN | 6 | 0 | 0
85 | INTERRUPTOR/COMUTADOR SIMPLES COMPLETO (+1 BOTÃO + OBTURADOR + 1 ARO) | UN | 6 | 0 | 0
86 | INTERRUPTOR/COMUTADOR DE ESCADA SIMPLES COMPLETO (+1 BOTÃO + OBTURADOR + 1 ARO) | UN | 6 | 0 | 0
87 | INTERRUPTOR/COMUTADOR DUPLO COMPLETO (+2 BOTÕES + OBTURADOR + 1 ARO) | UN | 6 | 0 | 0
88 | INTERRUPTOR HORÁRIO COM RESERVA CORDA MODULAR 200H | UN | 5 | 0 | 0
89 | INTERRUPTOR UNIPOLAR EFAPEL | UN | 15 | 0 | 0
90 | FICHA COM TERRA MACHO TRIFÁSICA 3P + N + T 16A | UN | 2 | 0 | 0
91 | FICHA C/ TERRA MACHO BORRACHA 2P+T 16A 50321 | UN | 20 | 0 | 0
92 | FICHA C/ TERRA MACHO BRANCA LATERAL DE QUALIDADE SUPERIOR | UN | 50 | 0 | 0
93 | FICHA C/ TERRA MACHO BRANCA FRONTAL DE QUALIDADE SUPERIOR | UN | 6 | 0 | 0
94 | FICHA C/ TERRA FEMEA BORRACHA 2P+T 10/16A | UN | 14 | 0 | 0
95 | FICHA C/ TERRA FEMEA 2P+T 10/16A DE QUALIDADE SUPERIOR | UN | 15 | 0 | 0
96 | FICHA C/ TERRA MACHO TRIFASICA 5X32A CEE | UN | 10 | 0 | 0
97 | FICHA C/ TERRA TRIPLA C/ MACHO 10A/16A C/ SAÍDA FRONTAL | UN | 2 | 0 | 0
98 | FICHA C/ TERRA FEMEA TRIFASICA 3P+N+T (32A) | UN | 10 | 0 | 0
99 | FICHA C/ TERRA FÊMEA TRIFÁSICA 3P+N+T (63A) | UN | 10 | 0 | 0
100 | FICHA INDUSTRIAL MOVEL CEE 3P + N + T 32A | UN | 20 | 0 | 0
101 | FICHA INDUSTRIAL CEE 3P + N + T 16A | UN | 5 | 0 | 0
102 | FICHA INDUSTRIAL MOVEL - FEMEA HP IP44 2P+T 16A 230V | UN | 1 | 0 | 0
103 | FICHA INDUSTRIAL MOVEL CEE 3P + N + T 63A | UN | 2 | 0 | 0
104 | FICHA INDUSTRIAL MOVEL - FEMEA 2P+T 16A | UN | 2 | 0 | 0
105 | FICHA DE REDE RJ45 CAT6 UTP 8C N/ BLINDADO | UN | 1000 | 0 | 0
106 | TOMADA INDUSTRIAL FEMEA TRIFASICA CEE 5X16A | UN | 4 | 0 | 0
107 | TOMADA INDUSTRIAL MURAL 3P+N+T 32A | UN | 20 | 0 | 0
108 | TOMADA INDUSTRIAL SALIENTE 3P+N+T 16A | UN | 5 | 0 | 0
109 | TOMADA INDUSTRIAL MURAL 3P+N+T 63A | UN | 10 | 0 | 0
110 | TOMADA INDUSTRIAL DE ENCASTRAR - FÊMEA 5X32A | UN | 5 | 0 | 0
111 | TOMADA INDUSTRIAL MURAL FÊMEA IP44 32A 3P+T+N 400V 125-6K | UN | 2 | 0 | 0
112 | TOMADA INDUSTRIAL MOVEL 1P+N+T 20A | UN | 2 | 0 | 0
113 | TOMADA COM TERRA SHUCKO SALIENTE, COM TAMPA | UN | 10 | 0 | 0
114 | TOMADA C/ TERRA SHUCKO GALION 2P+T | UN | 1 | 0 | 0
115 | TOMADA C/ TERRA SHUCKO ENCASTRAR COM ALVEOLOS PROTEGIDOS | UN | 10 | 0 | 0
116 | TOMADA C/ TERRA SHUCKO C/ALVEOLOS PROTEGIDOS COMPLETO SIMPLES (1 TOMADA + ESPELHO + ARO) | UN | 17 | 0 | 0
117 | TOMADA C/ TERRA SHUCKO C/ OBTURADOR 2P+T COM ALVEOLOS PROTEGIDOS | UN | 2 | 0 | 0
118 | TOMADA C/ TERRA SHUCKO C/ OBTURADOR 2 MODULOS | UN | 2 | 0 | 0
119 | TOMADA C/ TERRA TRIPLA C/ CABO DE 5M (EXTENSAO) FVV 3X1,5 | UN | 35 | 0 | 0
120 | TOMADA C/ TERRA TRIPLA C/ CABO DE 3M (EXTENSÃO) FVV 3X1,5, C/ INTERRUPTOR ON/OFF | UN | 25 | 0 | 0
121 | TOMADA C/ TERRA TRIPLA S/CABO BORRACHA 10/16A C/TAMPA | UN | 10 | 0 | 0
122 | TOMADA C/ TERRA TRIPLA C/ CABO DE 1,5M (EXTENSÃO) FVV 3X1,5, C/ INTERRUPTOR ON/OFF | UN | 10 | 0 | 0
123 | TOMADA C/ TERRA PLEXO ESTANQUE 2P+T TIPO SCHUKO COM OBTURADORES DE PROTECAO LIGADORES E PARAFUSOS | UN | 4 | 0 | 0
124 | TOMADA S/ TERRA MONOFASICA 2P 10/16A | UN | 1 | 0 | 0
125 | TOMADA S/ TERRA MONOFASICA 752/R | UN | 1 | 0 | 0
126 | TOMADA MOSAIC P/CALHA - ALV PROT 2X2P+T SCHUKO | UN | 3 | 0 | 0
127 | TOMADA MOSAIC P/CALHA - ALV PROT 2P+T SCHUKO | UN | 9 | 0 | 0
128 | TOMADA MOSAIC P/CALHA - ALV PROT 2P+T SCHUKO 2 MOD | UN | 27 | 0 | 0
129 | TOMADA MOSAIC P/CALHA - MOSAIC RJ45 UTP | UN | 10 | 0 | 0
130 | CALHA BRANCO 20X12,5 | MT | 30 | 0 | 0
131 | CALHA BRANCO 40X20 | MT | 30 | 0 | 0
132 | CALHA BRANCO 105X50 | MT | 10 | 0 | 0
133 | TOPO PARA CALHA 20X12,5 | UN | 15 | 0 | 0
134 | TOPO PARA CALHA 105X50 | UN | 5 | 0 | 0
135 | TOPO PARA CALHA 40X20 | UN | 2 | 0 | 0
136 | ANGULO PLANO VARIAVEL PARA CALHA 20X12,5 | UN | 5 | 0 | 0
137 | ANGULO DLP INT/EXT VARIAVEL 40X20 | UN | 5 | 0 | 0
138 | ANGULO DLP INT/EXT 20X12,5 | UN | 10 | 0 | 0
139 | ANGULO DLP PLANO 40X20 | UN | 2 | 0 | 0
140 | ANGULO DLP INTERIOR VARIAVEL 100X50 | UN | 3 | 0 | 0
141 | CALHA P/ CHÃO 50X12 COR CINZA | MT | 24 | 0 | 0
142 | CALHA P/ CHAO DLP 75X18MM 32800 COR CINZA | MT | 20 | 0 | 0
143 | QUADRO MOSAIC REF. 10992 | MT2 | 6 | 0 | 0
144 | QUADRO MOSAIC 2MD-BRANCO277802L | UN | 18 | 0 | 0
145 | ADAPTADOR P/ CALHA SIMPLES Q45 TAMP L60/75 | UN | 5 | 0 | 0
146 | MANGA TERMORETRACTIL 16/5 | UN | 3 | 0 | 0
147 | MANGA TERMORETRACTIL 25/8 | UN | 3 | 0 | 0
148 | MANGA TERMORETRACTIL 35/12 | UN | 1 | 0 | 0
149 | MANGA TERMORETRACTIL 65/19 | UN | 10 | 0 | 0
150 | EXTENSÃO C/TERRA C/5 METROS E 6 TOMADAS (SÊXTUPLA), C/ INTERRUPTOR ON/OFF | UN | 30 | 0 | 0
151 | EXTENSÃO DE 40M C/TERRA + ENROLADOR DE 4 TOMADAS (FIO 3X2,5 FVV) | UN | 5 | 0 | 0
152 | EXTENSÃO DE 20M C/TERRA COM ENROLADOR COM 4 TOMADAS (FIO 3X2,5 FVV) | UN | 5 | 0 | 0
153 | ARRANCADOR FS111 4-80W 220-240V | UN | 8 | 0 | 0
154 | TUBO VD 16 MM CINZA | MT | 20 | 0 | 0
155 | TUBO VD 20 MM CREME | MT | 40 | 0 | 0
156 | TUBO VD 32 MM CREME | MT | 20 | 0 | 0
157 | TUBO VD 16 MM CREME | MT | 20 | 0 | 0
158 | TUBO VD 20 MM CINZA | MT | 50 | 0 | 0
159 | TUBO VD 40 MM CINZA | MT | 12 | 0 | 0
160 | TUBO ANELADO C/ GUIA 16 MM | MT | 100 | 0 | 0
161 | TUBO ANELADO C/ GUIA 20 MM | MT | 50 | 0 | 0
162 | TUBO ANELADO C/ GUIA 25 MM | MT | 100 | 0 | 0
163 | TUBO ANELADO C/ GUIA 32 MM | MT | 100 | 0 | 0
164 | TUBO ANELADO C/ GUIA 75 MM VERMELHO | MT | 50 | 0 | 0
165 | TUBO ANELADO C/ GUIA 40 MM VERMELHO | MT | 50 | 0 | 0
166 | TUBO ANELADO C/ GUIA 50 MM VERMELHO | MT | 100 | 0 | 0
167 | TUBO ANELADO C/ GUIA 90 MM VERMELHO | MT | 100 | 0 | 0
168 | TUBO ANELADO C/ GUIA 110 MM VERMELHO | MT | 100 | 0 | 0
169 | TUBO ANELADO C/ GUIA 125 MM VERMELHO | MT | 100 | 0 | 0
170 | TUBO ANELADO C/ GUIA 63 MM VERMELHO | MT | 100 | 0 | 0
171 | UNIÃO P/ TUBO VD 16 MM CREME | UN | 60 | 0 | 0
172 | UNIÃO P/ TUBO VD 16 MM CINZA | UN | 60 | 0 | 0
173 | UNIÃO P/ TUBO VD 20 MM CINZA | UN | 30 | 0 | 0
174 | UNIAO P/ TUBO VD 40 MM CINZA | UN | 5 | 0 | 0
175 | TUBO ISOGRIS S/GUIA 20 MM | MT | 100 | 0 | 0
176 | TUBO ISOGRIS C/GUIA 20 MM | MT | 200 | 0 | 0
177 | TERMORETRATIL PAREDE FINA 3.0 - TERRA | UN | 10 | 0 | 0
178 | TERMORETRATIL PAREDE FINA 3.0 - PRETO | UN | 10 | 0 | 0
179 | TERMORETRATIL PAREDE FINA 3.0 - CINZENTO | UN | 10 | 0 | 0
180 | TERMORETRATIL PAREDE FINA 3.0 - CASTANHO | UN | 10 | 0 | 0
181 | TERMORETRATIL PAREDE FINA 3.0 - AZUL | UN | 20 | 0 | 0
182 | TUBO PVC FLEXIVEL PG 13,5 CINZENTO RAL 7001 | MT | 90 | 0 | 0
183 | TERMINAL CRAVAR 16X10 | UN | 100 | 0 | 0
184 | TERMINAL CRAVAR 16X8 | UN | 100 | 0 | 0
185 | TERMINAL CRAVAR 10X8 | UN | 100 | 0 | 0
186 | TERMINAL CRAVAR BI METAL 95X12 | UN | 12 | 0 | 0
187 | TERMINAL CRAVAR 25X8 | UN | 100 | 0 | 0
188 | TERMINAL CRAVAR 10X10 | UN | 100 | 0 | 0
189 | TERMINAL CRAVAR 16X12 | UN | 100 | 0 | 0
190 | TERMINAL CRAVAR 10X12 | UN | 100 | 0 | 0
191 | TERMINAL CRAVAR 25X10 | UN | 100 | 0 | 0
192 | TERMINAL CRAVAR 25X12 | UN | 100 | 0 | 0
193 | TERMINAL CRAVAR 35X8 | UN | 50 | 0 | 0
194 | TERMINAL CRAVAR 35X10 | UN | 100 | 0 | 0
195 | TERMINAL CRAVAR 35X12 | UN | 100 | 0 | 0
196 | TERMINAL CRAVAR 50X8 | UN | 100 | 0 | 0
197 | TERMINAL CRAVAR 50X10 | UN | 100 | 0 | 0
198 | TERMINAL CRAVAR 50X12 | UN | 100 | 0 | 0
199 | TERMINAL CRAVAR 95X12 | UN | 30 | 0 | 0
200 | UNIAO DE CRAVAR 1.5MM | UN | 50 | 0 | 0
201 | UNIAO DE CRAVAR 2.5MM | UN | 25 | 0 | 0
202 | GLOBO 400MM | UN | 6 | 0 | 0
203 | FUSÍVEL NH/00 500V 80A | UN | 5 | 0 | 0
204 | FUSIVEL NH/00 500V 100A | UN | 5 | 0 | 0
205 | FUSÍVEL NH/00 32A | UN | 5 | 0 | 0
206 | FUSIVEL NH/00 690V 40A | UN | 10 | 0 | 0
207 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 14X51 32A | UN | 5 | 0 | 0
208 | FUSIVEL CILINDRICO 10X38 6A | UN | 20 | 0 | 0
209 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 22X58 32A | UN | 6 | 0 | 0
210 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 10X38 16A | UN | 12 | 0 | 0
211 | FUSIVEL NH/01 125A | UN | 40 | 0 | 0
212 | FUSIVEL NH/02 315A | UN | 12 | 0 | 0
213 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 14X51 50A AM | UN | 12 | 0 | 0
214 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 10,3X38 6A | UN | 12 | 0 | 0
215 | FUSÍVEL NH2/250 250A | UN | 15 | 0 | 0
216 | FUSÍVEL CILÍNDRICO 14X51 40A | UN | 12 | 0 | 0
217 | FUSIVEL FACAS NH1 GG 125A 500V | UN | 6 | 0 | 0
218 | FUSIVEL NH1/250 250A | UN | 20 | 0 | 0
219 | FUSIVEL NH1 C 63A | UN | 9 | 0 | 0
220 | PONTEIRA ISOLADA 1,5MM | UN | 500 | 0 | 0
221 | PONTEIRA ISOLADA 2,5MM | UN | 500 | 0 | 0
222 | PONTEIRA ISOLADA 4MM | UN | 300 | 0 | 0
223 | PONTEIRA ISOLADA 10MM | UN | 500 | 0 | 0
224 | PONTEIRA ISOLADA 16MM | UN | 500 | 0 | 0
225 | PONTEIRA ISOLADA (DUPLA) 2X1,5MM | UN | 200 | 0 | 0
226 | PONTEIRA ISOLADA (DUPLA) 2X2,5MM | UN | 100 | 0 | 0
227 | PONTEIRA ISOLADA (DUPLA) 2X4MM | UN | 200 | 0 | 0
228 | PONTEIRA ISOLADA (DUPLA) 6MM | UN | 200 | 0 | 0
229 | PONTEIRA ISOLADA 25MM | UN | 500 | 0 | 0
230 | PONTEIRA ISOLADA 1MM | UN | 500 | 0 | 0
231 | MANGA TERMORETRATIL TUBO TERMORETRATIL TTRA8-2 | UN | 5 | 0 | 0
232 | MANGA TERMORETRATIL 105/30 - 1000 | UN | 1 | 0 | 0
233 | CONTACTOR 4X40A | UN | 5 | 0 | 0
234 | CONTACTOR MODULAR 25A 2P 24V 50HZ | UN | 15 | 0 | 0
235 | CONTACTOR 1 NO, 25A, 220/240V | UN | 10 | 0 | 0
236 | CONTACTOR MODULAR 40A | UN | 2 | 0 | 0
237 | CONTACTOR 25A 3NA 230V | UN | 6 | 0 | 0
238 | CONTACTOR 4NA 25A | UN | 1 | 0 | 0
239 | SECCIONADOR P/ FUSIVEL TRIPOLAR 3X250 | UN | 2 | 0 | 0
240 | REPARTIDOR MODULAR 4P 160A | UN | 4 | 0 | 0
241 | REPARTIDOR MODULAR 4P 100A MOD. 04884 | UN | 6 | 0 | 0
242 | DETECTOR DE MOVIMENTOS: SENSOR IS 360-3 IP54 360º ALCANCE 12M 2000W POTÊNCIA BR | UN | 10 | 0 | 0
243 | FECHADURA RONIS 911-B 33242 TIPO EDP | UN | 5 | 0 | 0
244 | FECHADURA COMPLETA COM CANHÃO EUROPEU TIPO EDP | UN | 5 | 0 | 0
245 | PLACA MONTAGEM BRES64 | UN | 5 | 0 | 0
246 | PLACA MONTAGEM BRES325 | UN | 5 | 0 | 0
247 | CHASSI P/BRES 64 72 MOD. 4 FILAS | UN | 1 | 0 | 0
248 | SPRAY LIMPEZA DE CONTATOS | UN | 1 | 0 | 0
249 | CORTA CIRCUITOS 1P 32A 400V L38 1M | UN | 12 | 0 | 0
250 | PROGRAMADOR HORÁRIO MANUAL DE 24H | UN | 8 | 0 | 0
251 | CENTRO P/ 2 TOMADA RJ45 BRANCO | UN | 1 | 0 | 0
252 | CENTRO P/ TOMADA RJ45 BRANCO | UN | 5 | 0 | 0
253 | ESPELHO SIMPLES P/CENTRO P/ TOMADA RJ45 BRANCO | UN | 5 | 0 | 0
254 | BASE P/ GLOBO 400MM | UN | 6 | 0 | 0
255 | GEL ISOLANTE 2X500ML - MAGIC GEL OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 0 | 0
256 | GEL ISOLANTE 2X1000ML - MAGIC GEL | UN | 1 | 0 | 0
257 | GEL PASSA FIOS 500CC | UN | 10 | 0 | 0
258 | CONECTOR RJ45 CAT.6 | UN | 50 | 0 | 0
259 | MODULO C/ CONETOR RJ45 CAT. 6 UTP 1 MOD. AL | UN | 10 | 0 | 0
260 | MODULO C/ CONETOR RJ45 CAT. 6 UTP 2 MOD. | UN | 5 | 0 | 0
261 | GEL PASSA FIOS 500CC | UN | 10 | 0 | 0
262 | CONECTOR RJ45 CAT.6 | UN | 50 | 0 | 0
263 | MODULO C/ CONETOR RJ45 CAT. 6 UTP 1 MOD. AL | UN | 10 | 0 | 0
264 | MODULO C/ CONETOR RJ45 CAT. 6 UTP 2 MOD. | UN | 5 | 0 | 0
|  |  | Preço total da proposta = |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da sociedade]