## proposta_lista preços unitári
CONCURSO PÚBLICO N.º 32/2026 -TK - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS PARA O TOPO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (INTERIOR E EXTERIOR)
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço)
POS. | DESIGNAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.U. | IVA |  | Total S/ IVA
[5 empty] | TAXA | VALOR
SINALÉTICA PARA CAIXAS CARRETEIS
1 | SINAL VINIL FOTOLUM.TECJ. ou equivalente-150X150 CARRETEL | Unid. | 17 | 0 |  | 0 | 0
2 | SINAL VINIL FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X150 INSTRUÇÕES DE USO DO CARRETEL | Unid. | 17 | 0 |  | 0 | 0
3 | SINAL VINIL FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 PÓ Q. | Unid. | 17 | 0 |  | 0 | 0
4 | SINAL VINIL FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 17 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA PORTARIA
5 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJOB ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
6 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 PÓ Q. | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 CO2 | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/ ESQUERDA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/ DIREITA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | SINAL PVC FOTOLUM. TECJ. ou equivalente -150X150 BOTAO ALARME | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ.- ou equivalente 200X100 CDI | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ.- ou equivalente 100X150 QUADRO ELÉTRICO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA PORTARIA PISO 1
13 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJOB ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 PÓ Q. | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente - 300X150 SAIDA EMERG. P/ ESQUERDA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente - 300X150 EMERG. ESCADA A DESCER P/DIREITA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | SINAL PVC FOTOLUM. TECJ. ou equivalente -150X150 BOTAO ALARME | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO POSTO MÉDICO / APOIO
18 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
19 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ ou equivalente -240X85 PÓ Q. | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
20 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ ou equivalente -150X150 BOTAO ALARME | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
21 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
22 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 CENTRAL INCÊNDIO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO MINIMERCADO / LAVANDARIA / ROUPARIA
23 | EXTINTOR IL CO2-2 KG-REF.SJ09-08-MOD.K2 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
24 | EXTINTOR IL CO2-5 KG-REF.SJ09-08-MOD.K5 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
25 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
26 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 CO2 | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
27 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ ou equivalente -200X100 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
28 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 BOTÃO ALARME | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
30 | SINAL PVC FOTLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 CENTRAL DETEÇÃO INCÊNDIO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIOS 1 / 2 / 5
31 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 CENTRAL DETEÇÃO INCÊNDIO | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
32 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 BOTÃO ALARME | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
33 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente - 200X100 CORTE LOCAL DE GÁS | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
34 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
35 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
36 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/ DIREITA | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
37 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/DIREITA | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
38 | EXTINTOR IL CO2-5 KG-REF.SJ09-08-MOD.K5 ou equivalente | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
39 | CAIXA P/ EXT CO2 5 KG INOX-620X300X220-PORTA CEGA ou equivalente | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
40 | SINAL PANORÂMICO PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
41 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 CO2 | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIOS 3 / 4
42 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 CENTRAL DETEÇÃO INCÊNDIO | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
43 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 BOTÃO ALARME | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
44 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente - 200X100 CORTE LOCAL DE GÁS | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
45 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 5 | 0 |  | 0 | 0
46 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
47 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/ DIREITA | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
48 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -300X150 SAIDA EMERG. P/ ESQUERDA | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
49 | EXTINTOR IL CO2-5 KG-REF.SJ09-08-MOD.K5 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
50 | CAIXA P/ EXT CO2 5 KG INOX-620X300X220-PORTA CEGA ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
51 | SINAL PANORÂMICO PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
52 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 C02 | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DOS DEPÓSITOS DA ÁGUA
53 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 CENTRAL DETEÇÃO INCÊNDIO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 BOTÃO ALARME | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 BOTÃO ALARME | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
56 | EXTINTOR IL CO2-5 KG-REF.SJ09-08-MOD.K5 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
57 | CAIXA PVC ABS P/EXT. C02 5KG-MHI ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
58 | SINAL PANORÂMICO PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
59 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 CO2 | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO CONTENTOR DO GRUPO BOMBAGEM DE INCÊNDIO
60 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -200X100 SAIDA EMERGENCIA | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
61 | EXTINTOR MHI AGUA+AFFF 3% (ABF) S/F-6 LT. ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
62 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -150X150 EXTINTOR | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
63 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -240X85 ABF | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA EXTERIOR DA PORTARIA
64 | SINAL PVC FOTOLUM.TECJ. ou equivalente -400X600 PONTO DE ENCONTRO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
65 | MONTAGEM EQUIPAMENTO | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA SECRETARIA / PISO 0
66 | CENTRAL ENDEREÇAVEL 2 LOOP (240 ENDEREÇOS) C/ BATERIAS C200LG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
67 | COMUNICADOR GSM/GPRS VOZ EN54-21/4INIM F-COM ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
68 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
69 | DETETOR OTICO FUMOS ENDEREÇAVEL C/ BASE ED 100 ou equivalente | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA SECRETARIA / PISO 1
70 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
71 | DETETOR OTICO FUMOS ENDEREÇAVEL C/ BASE ED100 ou equivalente | Unid. | 5 | 0 |  | 0 | 0
72 | SIRENE ACUSTICA ANALOGICA / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO POSTO MÉDICO
73 | CENTRAL CONVENCIONAL C/ COMUNICAÇÃO POR IP 4 ZONAS PREVIDIA-MSG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
74 | BOTONEIRA convencional IC0020 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
75 | DETETOR OTICO C/ BASE CONVENCIONAL ID100 ou equivalente | Unid. | 5 | 0 |  | 0 | 0
76 | SIRENE ACUSTICA CONVENCIONAL / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO MINIMERCADO
77 | CENTRAL CONVENCIONAL C/ COMUNICAÇÃO POR IP 4 ZONAS PREVIDIA-MSG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
78 | BOTONEIRA CONVENCIONAL IC0020 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
79 | DETETOR OTICO C/ BASE CONVENCIONAL ID100 ou equivalente | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
80 | SIRENE ACUSTICA CONVENCIONAL / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DOS BALNEÁRIOS / SALAS TÉCNICAS
81 | CENTRAL CONVENCIONAL C/ COMUNICAÇÃO POR IP 4 ZONAS PREVIDIA-MSG ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
82 | BOTONEIRA CONVENCIONAL IC0020 ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
83 | DETETOR OTICO C/ BASE CONVENCIONAL ID100 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
84 | DETETOR OTICO+TERMICO C/BASE ID300 ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
85 | SIRENE ACUSTICA CONVENCIONAL / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
86 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (CABOS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA) | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA SECRETARIA / PISO 0
87 | CENTRAL ENDEREÇAVEL 2 LOOP (240 ENDEREÇOS) C/BATERIAS C200LG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
88 | COMUNICADOR GSM/GPRS VOZ EN54-21/4INIM F-COM ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
89 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
90 | DETETOR ÓTICO FUMOS ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 3 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DA SECRETARIA / PISO 1
91 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
92 | DETETOR ÓTICO FUMOS ENDEREÇAVEL C/ BASE ED100 ou equivalente | Unid. | 5 | 0 |  | 0 | 0
93 | SIRENE ACUSTICA ANALOGICA / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO POSTO MÉDICO
94 | CENTRAL ENDEREÇAVEL C050SG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
95 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
96 | DETETOR ÓTICO C/ BASE ENDEREÇAVEL ED100 ou equivalente | Unid. | 5 | 0 |  | 0 | 0
97 | SIRENE ACUSTICA ANALOGICA / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO MINIMERCADO
98 | CENTRAL ENDEREÇAVEL C050SG ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
99 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 2 | 0 |  | 0 | 0
100 | DETETOR ÓTICO FUMOS ENDEREÇAVEL C/ BASE ED100 ou equivalente | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
101 | SIRENE ACUSTICA ANALOGICA / COM MENSAGEM DE VOZ ES2030R0E ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DOS BALNEÁRIOS / SALAS TÉCNICAS
102 | CENTRAL ENDEREÇAVEL C050SG ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
103 | BOTONEIRA ENDEREÇAVEL EC0020 ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
104 | DETETOR ÓTICO ENDEREÇAVEL C/ BASE ED100 ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
105 | DETETOR OTICO+TERMICO C/ BASE ED300 ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
106 | SIRENE ACUSTICA ANALOGICA/COM MENSAGEM DE VOZ ES2030RE ou equivalente | Unid. | 4 | 0 |  | 0 | 0
107 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (CABOS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA) | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZONA PORTARIA / PISO 0 E PISO 1
108 | LUMINÁRIA EMERGENCIA IP 20 1H PERMANENTES C/AUTOT. (3 UNIDADES TIPO BANDEIRA) ou equivalente | Unid. | 7 | 0 |  | 0 | 0
109 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 7 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO POSTO MÉDICO / APOIO
110 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 20 1H PERMANENTES C/ AUTOT. ou equivalente | Unid. | 7 | 0 |  | 0 | 0
111 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 7 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DO MINIMERCADO E LAVANDARIA
112 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 20 1H PERMANENTES C/ AUTOT. ou equivalente | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
113 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 6 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIO 1
114 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. (4 UNIDADES NO EXTERIOR IP65) ou equivalente | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
115 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIO 2
116 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. (4 UNIDADES NO EXTERIOR IP65) ou equivalente | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
117 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIO 3
118 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. (4 UNIDADES NO EXTERIOR IP65) ou equivalente | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
119 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 8 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIO 5
120 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. (4 UNIDADES NO EXTERIOR IP65) ou equivalente | Unid. | 9 | 0 |  | 0 | 0
121 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 9 | 0 |  | 0 | 0
BALNEÁRIO 7
122 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. (4 UNIDADES NO EXTERIOR IP65) ou equivalente | Unid. | 9 | 0 |  | 0 | 0
123 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 9 | 0 |  | 0 | 0
ZONA DOS DEPÓSITOS DA ÁGUA
124 | LUMINARIA EMERGENCIA IP 44 1H PERMANENTES C/ AUTOT. ou equivalente | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
125 | MONTAGEM EQUIPAMENTO (+ CABLAGEM P/ AS LIGAÇÕES) | Unid. | 1 | 0 |  | 0 | 0
(*) De acordo com as Especificações Técnicas da Parte II do Caderno de Encargos. |  |  | Preço total da proposta = |  |  |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.) e da taxa de IVA (TAXA).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da sociedade]