## proposta_lista preços unitári
CONCURSO PÚBLICO N.º 69/2026/DICP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS AVAC EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
ANEXO III - Proposta base e lista de preços unitários (Atributo Preço)
POSIÇÃO | DESIGNAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.U. | Total S/ IVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | INEM Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo MultiSplit (1x2), composta por: - 1 unidade exterior modelo M3OA-27HFN8-Q (ou equivalente) - 1 unidades interiores modelo EZ-18RD6-I (ou equivalente) - 1 unidades interiores modelo EZ-09RD6-I (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
2 | INEM Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo MultiSplit (1x3), composta por: - 1 unidade exterior modelo M3OA-27HFN8-Q (ou equivalente) - 3 unidades interiores modelo EZ-09RD6-I (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
3 | Parque de Campismo da Praia do Pedrógão Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Chão/Tecto, compostas por: - 1 unidade exterior modelo MOD30U-36HFN8-R (GA) - 1 unidade interior modelo MUE-36HRFNX (GA) | un. | 1 |  | 0
4 | Casa Mortuária Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Mitsubishi (ou equivalente) do tipo MultiSplit Tipo Chão/Tecto, composta por: - 1 unidade exterior modelo MXZ-6F122VF (ou equivalente) - 2 unidades interiores modelo PCA-M60KA (ou equivalente) | un. | 2 |  | 0
5 | Casa Mortuária Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo MultiSplit Tipo Chão/Tecto, composta por: - 1 unidade exterior modelo MOE30U-48HRFNX (GA) (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MUE-48HRFNX R(GA) (ou equivalente) | un. | 2 |  | 0
6 | Casa Mortuária Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Cassete, composta por: - 1 unidade exterior modelo MOX430U-24HFN8-Q1 (GA) (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MCD2-24HRFNX (GA) (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
7 | Centro de Saúde da Barosa Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Multisplit (1 x 3) e composta por: - 1 unidade exterior modelo M4OE-28HFN8-Q (ou equivalente) - 2 unidades interiores modelo EZ-09RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo EZ-12RD6-I (ou equivalente) Nota: necessário o fornecimento e instalação de quadro eléctrico para colocação de disjuntores e diferenciais | un. | 1 |  | 0
8 | Centro de Saúde da Barosa Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Multisplit (1 x 4) e composta por: - 1 unidade exterior modelo M4OB-36FN8-Q (ou equivalente) - 4 unidades interiores modelo EZ-09RD6-I (ou equivalente) Nota: necessário o fornecimento e instalação de quadro eléctrico para colocação de disjuntores e diferenciais | un. | 1 |  | 0
9 | Mercado Falcão Fornecimento e instalação de um sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split mural, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-18RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX4-18RD6 (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
10 | Cine Teatro Monte Real Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-24RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX4-24RD6 (ou equivalente) | un. | 2 |  | 0
11 | Cine Teatro Monte Real Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-12RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX2-12RD6 (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
12 | Cine Teatro Monte Real Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Tecto/Chão, compostas por: - 1 unidade exterior modelo MOD30U-36HRFNX (GA) - 1 unidade interior modelo MUE-36HRFNX (GA) | un. | 1 |  | 0
13 | Oficinas Manutenção CML (Guimarota) Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Multisplit (1 x 4) e composta por: - 1 unidade exterior modelo M5OE-42HFN8-Q (ou equivalente) - 3 unidades interiores modelo EZ-12RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo EZ-18RD6-I (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
14 | Estádio Municipal de Leiria Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-24RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX4-24RD6 (ou equivalente) Nota: o equipamento exterior deve ser instalado por cima do tecto falso. | un. | 2 |  | 0
15 | DECGO Fornecimento e instalação de um sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split mural, composta por: - 1 unidade exterior modelo MSFAAU-12HFN8 (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MOX230-12HFN8 (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
16 | DECGO Fornecimento de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo portátil com potência de arrefecimento superior a 12 000 btu's. | un. | 2 |  | 0
17 | Paços do Concelho (Bastidor) Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-24RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX4-24RD6 (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
18 | Centro de Saúde da Maceira Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split, composta por: - 1 unidade exterior modelo EZ-24RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MX4-24RD6 (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
19 | Mercado de Santana (Auditório) Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Multi Split Tipo Tecto/Chão e Split, compostas por: - 1 unidade exterior modelo M50E-42HFN8-Q (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MUE-24HRFNX-(GA) (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo EZ-18RD6-I (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo EZ-12RD6-I (ou equivalente) | un. | 1 |  | 0
20 | Mercado de Santana (SkyLab) Fornecimento e substituição de sistema de ar condicionado, da marca Midea (ou equivalente) do tipo Split Tipo Chão e Cassetes, compostas por: - 1 unidade exterior modelo M50E-42HFN8-Q (ou equivalente) - 1 unidade interior modelo MFAU-17NX-H (ou equivalente) - 2 unidades interiores modelo MCA4U-18HRFNX(GA) (ou equivalente) Nota: No caso dos trabalhos a executar no Mercado de Santana (posições 19 e 20), para além dos equipamentos interiores, deve ser considerada a desmontagem do equipamento exterior - VRV Carrier mod. 38VVH25 | un. | 1 |  | 0
|  |  | Preço total da proposta |  | 0
NOTAS:
A adulteração deste ficheiro, poderá constituir causa de exclusão da proposta.
Preços unitários - máximo 3 casas decimais.
Preencher campos do preço unitário (P.U.) e da taxa de IVA (TAXA).
Aos valores apresentados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais) da sociedade]