## ML
LOTE 3 - Consumos Estimados em MT - Média Tensão | [5 empty] | Valor contratual estimado em MT - Média Tensão
Valores Estimados |  |  | Valores Estimados Energia Reactiva |  |  | DESIGNAÇÃO |  |  | Valores Estimados |  | Tarifa de Acesso às Redes (em 2016) |  | Tarifário do Comercializador |  | Preço Final S/ IVA
Horas de ponta | 108510 |  | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | Energia Ativa | Horas de ponta | Períodos I e IV | 54255 | kWh | 0.0473 | €/kWh | 0 | €/kWh | 2566.2615
Horas cheias | 338973 |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 |  |  | Períodos II e III | 54255 | kWh | 0.047 | €/kWh | 0 | €/kWh | 2549.985
Horas de vazio normal | 186293 |  |  | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 |  | Horas cheias | Períodos I e IV | 169486.5 | kWh | 0.0409 | €/kWh | 0 | €/kWh | 6931.9978
Horas de super vazio | 93751 |  | Recebida |  | 0 |  |  | Períodos II e III | 169486.5 | kWh | 0.0406 | €/kWh | 0 | €/kWh | 6881.1519
[7 empty] | Horas de vazio normal | Períodos I e IV | 93146.5 | kWh | 0.0225 | €/kWh | 0 | €/kWh | 2095.7962
Potência Contratada | 1026 |  | Quantidade de Instalações |  | 1 |  |  | Períodos II e III | 93146.5 | kWh | 0.0224 | €/kWh | 0 | €/kWh | 2086.4816
(Somatório das PCs) |  |  | MT |  |  |  | Horas de super vazio | Períodos I e IV | 46875.5 | kWh | 0.0217 | €/kWh | 0 | €/kWh | 1017.1984
[8 empty] | Períodos II e III | 46875.5 | kWh | 0.0219 | €/kWh | 0 | €/kWh | 1026.5734
Tarifário do Comercializador |  |  | Nº de meses do contrato |  | 12 | Energia Reativa | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | kvarh | 0.009141 | €/kvarh |  |  | 0
|  |  | MT |  |  |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 | kvarh | 0.0277 | €/kvarh |  |  | 0
Horas de ponta | [7 empty] | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 | kvarh | 0.0831 | €/kvarh |  |  | 0
Horas cheias | [6 empty] | Recebida |  | 0 | kvarh | 0.0208 | €/kvarh |  |  | 0
Horas de vazio normal | [5 empty] | Potência Contratada | nº meses | 12 | 12312 | kW | 0.977 | €/kW.mês |  |  | 12028.824
Horas de super vazio | [5 empty] | Pot. Horas de Ponta | nº meses | 12 | 1341.0093 | kW | 6.902 | €/kW.mês |  |  | 9255.646
[14 empty] | SUB-TOTAL | 46439.9159
[6 empty] | Imp Sobre Cons Elect |  |  | 727527 | kWh | 0.001 | €/kWh |  |  | 727.527
[6 empty] | CAV | nº meses | 12 | 12 | Un | 2.65 | €/mês |  |  | 31.8
[12 empty] | TOTAL 1 |  |  | 47199.2429
[6 empty] | Consumo Total (kWh) | Valor Energia ML |  | Valor Redes |  | Outras Taxas |  | Total |  | Preço médio
[6 empty] | 727527 | 0 |  | 46439.9159 |  | 759.327 |  | 47199.2429 |  | 0.064876
LOTE 2 - Consumos Estimados em BTE - Baixa Tensão Especial | [5 empty] | Valor contratual estimado em BTE - Baixa Tensão Especial
Valores Estimados |  |  | Valores Estimados Energia Reactiva |  |  | DESIGNAÇÃO |  |  | Valores Estimados |  | Tarifa de Acesso às Redes (em 2016) |  | Tarifário do Comercializador |  | Preço Final S/ IVA
Horas de ponta | 290055 |  | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | Energia Ativa | Horas de ponta |  | 290055 | kWh | 0.0663 | €/kWh | 0 | €/kWh | 19230.6465
Horas cheias | 807500 |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 |  | Horas cheias |  | 807500 | kWh | 0.0573 | €/kWh | 0 | €/kWh | 46269.75
Horas de vazio normal | 296288 |  |  | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 |  | Horas de vazio normal |  | 296288 | kWh | 0.0298 | €/kWh | 0 | €/kWh | 8829.3824
Horas de super vazio | 150876 |  | Recebida |  | 0 |  | Horas de super vazio |  | 150876 | kWh | 0.0273 | €/kWh | 0 | €/kWh | 4118.9148
[6 empty] | Energia Reativa | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | kvarh | 0.010923 | €/kvarh |  |  | 0
Potência Contratada | 1349.38 |  | Quantidade de Instalações |  | 17 |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 | kvarh | 0.0331 | €/kvarh |  |  | 0
(Somatório das PCs) |  |  | BTE | Diário |  |  |  | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 | kvarh | 0.0993 | €/kvarh |  |  | 0
[7 empty] | Recebida |  | 0 | kvarh | 0.0252 | €/kvarh |  |  | 0
Tarifário do Comercializador Ciclo Diário |  |  | Nº de meses do contrato |  | 12 | Potência Contratada | nº meses | 12 | 16192.56 | kW | 1.172 | €/kW.mês |  |  | 18977.6803
|  |  | BTE |  |  | Pot. Horas de Ponta |  | 12 | 2377.5 | kW | 17.728 | €/kW.mês |  |  | 42148.32
Horas de ponta | [13 empty] | SUB-TOTAL | 139574.694
Horas cheias | [5 empty] | Imp Sobre Cons Elect |  |  | 1544719 | kWh | 0.001 | €/kWh |  |  | 1544.719
Horas de vazio normal | [5 empty] | CAV | nº meses | 12 | 204 | Un | 2.65 | €/mês |  |  | 540.6
Horas de super vazio | [5 empty] | Taxa DGEG | nº meses | 12 | 204 | Un | 0.35 | €/mês |  |  | 71.4
[12 empty] | TOTAL 2 |  |  | 141731.413
[6 empty] | Consumo Total (kWh) | Valor Energia ML |  | Valor Redes |  | Outras Taxas |  | Total |  | Preço médio
[6 empty] | 1544719 | 0 |  | 139574.694 |  | 2156.719 |  | 141731.413 |  | 0.091752
Consumos Estimados em BTE - Baixa Tensão Especial | [5 empty] | Valor contratual estimado em BTE - Baixa Tensão Especial
Valores Estimados |  |  | Valores Estimados Energia Reactiva |  |  | DESIGNAÇÃO |  |  | Valores Estimados |  | Tarifa de Acesso às Redes (em 2016) |  | Tarifário do Comercializador |  | Preço Final S/ IVA
Horas de ponta | 23637 |  | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | Energia Ativa | Horas de ponta |  | 23637 | kWh | 0.0619 | €/kWh | 0 | €/kWh | 1463.1303
Horas cheias | 71597 |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 |  | Horas cheias |  | 71597 | kWh | 0.0534 | €/kWh | 0 | €/kWh | 3823.2798
Horas de vazio normal | 30636 |  |  | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 |  | Horas de vazio normal |  | 30636 | kWh | 0.0279 | €/kWh | 0 | €/kWh | 854.7444
Horas de super vazio | 18928 |  | Recebida |  | 0 |  | Horas de super vazio |  | 18928 | kWh | 0.0253 | €/kWh | 0 | €/kWh | 478.8784
[6 empty] | Energia Reativa | Fornecida | Escalão 1: (0,3<=tg ф<0,4) | 0 | kvarh | 0.010329 | €/kvarh |  |  | 0
Potência Contratada | 182.41 |  | Quantidade de Instalações |  | 2 |  |  | Escalão 2: (0,4<=tg ф<0,5) | 0 | kvarh | 0.0313 | €/kvarh |  |  | 0
(Somatório das PCs) |  |  | BTE | Semanal |  |  |  | Escalão 3: (tg ф>=0,5) | 0 | kvarh | 0.0939 | €/kvarh |  |  | 0
[7 empty] | Recebida |  | 0 | kvarh | 0.0239 | €/kvarh |  |  | 0
Tarifário do Comercializador Ciclo Semanal |  |  | Nº de meses do contrato |  | 12 | Potência Contratada | nº meses | 12 | 2188.92 | kW | 1.088 | €/kW.mês |  |  | 2381.545
|  |  | BTE |  |  | Pot. Horas de Ponta |  | 12 | 285.0693 | kW | 17.289 | €/kW.mês |  |  | 4928.5639
Horas de ponta | [13 empty] | SUB-TOTAL | 13930.1418
Horas cheias | [5 empty] | Imp Sobre Cons Elect |  |  | 144798 | kWh | 0.001 | €/kWh |  |  | 144.798
Horas de vazio normal | [5 empty] | CAV | nº meses | 12 | 24 | Un | 2.65 | €/mês |  |  | 63.6
Horas de super vazio | [5 empty] | Taxa DGEG | nº meses | 12 | 24 | Un | 0.35 | €/mês |  |  | 8.4
[12 empty] | TOTAL 3 |  |  | 14146.9398
[6 empty] | Consumo Total (kWh) | Valor Energia ML |  | Valor Redes |  | Outras Taxas |  | Total |  | Preço médio
[6 empty] | 144798 | 0 |  | 13930.1418 |  | 216.798 |  | 14146.9398 |  | 0.097701
LOTE 1 - Consumos Estimados em BTN - Baixa Tensão Normal | [5 empty] | Valor contratual estimado em BTN - Baixa Tensão Normal
Valores Estimados | [5 empty] | DESIGNAÇÃO |  |  | Valores Estimados |  | Tarifa de Acesso às Redes (em 2014) |  | Tarifário do Comercializador |  | Preço Final S/ IVA
Energia Ativa | Tarifa Simples | Pc<=20,7kVA) |  |  | 14277167 | Energia Ativa | Tarifa Simples | Pc<=20,7kVA) | 14277167 | kWh | 0.0976 | €/kWh | 0 | €/kWh | 1393451.4992
Energia Ativa Bi-Horária | Horas fora de vazio | Pc<=20,7kVA) |  |  | 48424 | Energia Ativa Bi-Horária | Horas fora de vazio | Pc<=20,7kVA) | 48424 | kWh | 0.1339 | €/kWh | 0 | €/kWh | 6483.9736
| Horas de vazio |  |  |  | 52579 |  | Horas de vazio |  | 52579 | kWh | 0.0403 | €/kWh | 0 | €/kWh | 2118.9337
Energia Ativa Tri-Horária | Horas de ponta | Pc<=20,7kVA) |  |  | 248104 | Energia Ativa Tri-Horária | Horas de ponta | Pc<=20,7kVA) | 248104 | kWh | 0.2525 | €/kWh | 0 | €/kWh | 62646.26
|  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) |  |  | 110284 |  |  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) | 110284 | kWh | 0.2238 | €/kWh |  |  | 24681.5592
| Horas cheias | Pc<=20,7kVA) |  |  | 927599 |  | Horas cheias | Pc<=20,7kVA) | 927599 | kWh | 0.0989 | €/kWh | 0 | €/kWh | 91739.5411
|  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) |  |  | 333245 |  |  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) | 333245 | kWh | 0.0736 | €/kWh |  |  | 24526.832
| Horas de vazio | Pc<=20,7kVA) |  |  | 2363722 |  | Horas de vazio | Pc<=20,7kVA) | 2363722 | kWh | 0.0403 | €/kWh | 0 | €/kWh | 95257.9966
|  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) |  |  | 460449 |  |  | (20,7kVA<Pc<=41,4kVA) | 460449 | kWh | 0.0183 | €/kWh |  |  | 8426.2167
[6 empty] | Potência Contratada |  | 1,15kVA | 408 | Un | 1.35 | €/mês |  |  | 550.8
Potência Contratada | Qt Instalações |  | Tarifário do Comercializador |  |  |  |  | 2,3kVA | 1416 | Un | 2.7 | €/mês |  |  | 3823.2
1,15kVA | 34 | [6 empty] | 3,45kVA | 1812 | Un | 4.04 | €/mês |  |  | 7320.48
2,3kVA | 118 |  | Energia Ativa | Tarifa Simples |  |  |  | 4,6kVA | 1260 | Un | 5.39 | €/mês |  |  | 6791.4
3,45kVA | 151 |  | Energia Ativa Bi-Horária | Horas fora de vazio |  |  |  | 5,75kVA | 1320 | Un | 6.74 | €/mês |  |  | 8896.8
4,6kVA | 105 |  |  | Horas de vazio |  |  |  | 6,9kVA | 1404 | Un | 8.09 | €/mês |  |  | 11358.36
5,75kVA | 110 |  | Energia Ativa Tri-Horária | Horas de ponta |  |  |  | 10,35kVA | 2436 | Un | 12.13 | €/mês |  |  | 29548.68
6,9kVA | 117 |  |  | Horas cheias |  |  |  | 13,8kVA | 1176 | Un | 16.17 | €/mês |  |  | 19015.92
10,35kVA | 203 |  |  | Horas de vazio |  |  |  | 17,25kVA | 204 | Un | 20.22 | €/mês |  |  | 4124.88
13,8kVA | 98 | [6 empty] | 20,7kVA | 996 | Un | 24.26 | €/mês |  |  | 24162.96
17,25kVA | 17 |  | Nº de meses do contrato |  | 12 |  |  | 27,6kVA | 96 | Un | 32.35 | €/mês |  |  | 3105.6
20,7kVA | 83 |  | BTN |  |  |  |  | 34,5kVA | 96 | Un | 40.43 | €/mês |  |  | 3881.28
Potência Contratada | Qt Instalações | [6 empty] | 41,4kVA | 144 | Un | 48.52 | €/mês |  |  | 6986.88
27,6kVA | 8 | [12 empty] | SUB-TOTAL | 1838900.0521
34,5kVA | 8 |  |  |  |  | Imp Sobre Cons Elect |  |  | 18821573 | kWh | 0.001 | €/kWh |  |  | 18821.573
41,4kVA | 12 |  |  |  |  | CAV | nº meses | 12 | 12768 | Un | 2.65 | €/mês |  |  | 33835.2
Total Instalações | 1064 |  |  |  |  | Taxa DGEG | nº meses | 12 | 12768 | Un | 0.35 | €/mês |  |  | 4468.8
[12 empty] | TOTAL 4 |  |  | 1896025.6251
[6 empty] | Consumo Total (kWh) | Valor Energia ML |  | Valor Redes |  | Outras Taxas |  | Total |  | Preço médio
[6 empty] | 18821573 | 0 |  | 1838900.0521 |  | 57125.573 |  | 1896025.6251 |  | 0.10074
Valor contratual estimado Total
[5 empty] | Instalações | Consumo Total (kWh) | Valor Energia ML |  | Valor Redes |  | Outras Taxas |  | Total |  | Preço médio
[5 empty] | MT | 727527 | 0 |  | 46439.9159 |  | 759.327 |  | 47199.2429 |  | 0.064876
[5 empty] | BTE | 1689517 | 0 |  | 153504.8358 |  | 2373.517 |  | 155878.3528 |  | 0.092262
[5 empty] | BTN | 18821573 | 0 |  | 1838900.0521 |  | 57125.573 |  | 1896025.6251 |  | 0.10074
[5 empty] | Total | 21238617 | 0 |  | 2038844.8038 |  | 60258.417 |  | 2099103.2208 |  | 0.098834